## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [10 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________25376,984 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________193,234 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1014,235 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________24169,515 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________83,836 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7731,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтаж автоматизированной системы для верхнего и нижнего налива
1 | ФЕРм37-01-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (прим. установка измерительная, консоль верхнего налива) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (2508 руб.): 80% от ФОТ (3135 руб.) СП (1881 руб.): 60% от ФОТ (3135 руб.) | 16 8+8 | 518,01 191,86 | 80,29 4,05 | 245.86 |  | 8288 | 3070 | 1285 65 | 3933 | 20.9 | 334.4
2 | ФЕРм37-01-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (прим. опорная стойка) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (1028 руб.): 80% от ФОТ (1285 руб.) СП (771 руб.): 60% от ФОТ (1285 руб.) | 8 | 447,13 160,65 | 41.25 | 245.23 |  | 3577 | 1285 | 330 | 1962 | 17.5 | 140
3 | ФЕРм37-01-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (прим. эстакада налива) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (169 руб.): 80% от ФОТ (211 руб.) СП (127 руб.): 60% от ФОТ (211 руб.) | 1 | 1153,99 201,96 | 142,35 9,45 | 809.68 |  | 1154 | 202 | 142 9 | 810 | 22 | 22
4 | ФЕРм12-12-005-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (инжектор) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (228 руб.): 80% от ФОТ (285 руб.) СП (171 руб.): 60% от ФОТ (285 руб.) | 8 | 47,53 35,59 | 4.54 | 7.4 |  | 380 | 285 | 36 | 59 | 3.7 | 29.6
5 | ФЕРм12-12-005-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (запорно-регулирующий клапан) (1 шт.) (ОП п.1.12.39.2 При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Монтаж оборудования: НР (471 руб.): 80% от ФОТ (589 руб.) СП (353 руб.): 60% от ФОТ (589 руб.) | 8 | 166,71 65,16 | 94,51 8,51 | 7.04 |  | 1334 | 521 | 756 68 | 57 | 6.77 | 54.16
6 | ФЕРм08-02-472-11 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (10 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) | 0,2 2/10 | 49,59 33,75 | 6,96 0,14 | 8.88 |  | 10 | 7 | 1 | 2 | 3.59 | 0.72
7 | ФЕРм37-01-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (прим. установка измерительная, консоль верхнего налива) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (5016 руб.): 80% от ФОТ (6270 руб.) СП (3762 руб.): 60% от ФОТ (6270 руб.) | 32 16+16 | 518,01 191,86 | 80,29 4,05 | 245.86 |  | 16576 | 6140 | 2569 130 | 7867 | 20.9 | 668.8
8 | ФЕРм37-01-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (прим. опорная стойка) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (2056 руб.): 80% от ФОТ (2570 руб.) СП (1542 руб.): 60% от ФОТ (2570 руб.) | 16 | 447,13 160,65 | 41.25 | 245.23 |  | 7154 | 2570 | 660 | 3924 | 17.5 | 280
9 | ФЕРм11-04-005-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т (прим. монитор перелива и заземления) (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (688 руб.): 92% от ФОТ (748 руб.) СП (486 руб.): 65% от ФОТ (748 руб.) | 4 | 332,49 181,19 | 104,3 5,81 | 47 |  | 1330 | 725 | 417 23 | 188 | 20.2 | 80.8
10 | ФЕРм12-12-005-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (инжектор) (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (455 руб.): 80% от ФОТ (569 руб.) СП (341 руб.): 60% от ФОТ (569 руб.) | 16 | 47,53 35,59 | 4.54 | 7.4 |  | 760 | 569 | 73 | 118 | 3.7 | 59.2
11 | ФЕРм12-12-005-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (запорно-регулирующий клапан) (1 шт.) (ОП п.1.12.39.2 При монтаже арматуры с пневматическим и гидравлическим приводом ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Монтаж оборудования: НР (943 руб.): 80% от ФОТ (1179 руб.) СП (707 руб.): 60% от ФОТ (1179 руб.) | 16 | 166,71 65,16 | 94,51 8,51 | 7.04 |  | 2667 | 1043 | 1512 136 | 112 | 6.77 | 108.32
12 | ФЕРм08-03-532-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.) | 4 | 116,53 17,12 | 1.13 | 98.28 |  | 466 | 68 | 5 | 393 | 1.8 | 7.2
13 | ФЕРм08-01-081-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (65 руб.): 95% от ФОТ (68 руб.) СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.) | 6 | 22,69 10,87 | 9,68 0,54 | 2.14 |  | 136 | 65 | 58 3 | 13 | 1.13 | 6.78
14 | ФЕРм08-03-545-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (761 руб.): 95% от ФОТ (801 руб.) СП (521 руб.): 65% от ФОТ (801 руб.) | 12 6+6 | 247,67 66,57 | 4,52 0,14 | 176.58 |  | 2972 | 799 | 54 2 | 2119 | 7 | 84
15 | ФЕРм08-03-545-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-03 (1 зажим) Электромонтажные работы на других объектах: НР (372 руб.): 95% от ФОТ (392 руб.) СП (255 руб.): 65% от ФОТ (392 руб.) | 456 (100-32)*6+(40-32)*6 | 2,81 0,86 |  | 1.95 |  | 1281 | 392 |  | 889 | 0.09 | 41.04
16 | ФЕРм08-03-545-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (421 руб.): 95% от ФОТ (443 руб.) СП (288 руб.): 65% от ФОТ (443 руб.) | 9 7+2 | 220,39 49,17 | 2.75 | 168.47 |  | 1984 | 443 | 25 | 1516 | 5.17 | 46.53
17 | ФЕРм08-03-572-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (49 руб.): 95% от ФОТ (52 руб.) СП (34 руб.): 65% от ФОТ (52 руб.) | 1 | 504,91 46,23 | 107,62 5,54 | 351.06 |  | 505 | 46 | 108 6 | 351 | 4.66 | 4.66
18 | ФЕРм11-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (42 руб.): 80% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 10 3+7 | 6,25 5,16 |  | 1.09 |  | 63 | 52 |  | 11 | 0.52 | 5.2
19 | ФЕРм10-06-068-16 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Программирование (1 сетевой элемент) Монтаж оборудования: НР (237 руб.): 80% от ФОТ (296 руб.) СП (178 руб.): 60% от ФОТ (296 руб.) | 1 | 301,72 295,8 |  | 5.92 |  | 302 | 296 |  | 6 | 20 | 20
20 | ФЕРм10-04-066-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Табло сигнальное (прим. картридер) (1 шт.) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (293 руб.): 92% от ФОТ (319 руб.) СП (207 руб.): 65% от ФОТ (319 руб.) | 6 | 69,09 53,16 |  | 15.93 |  | 415 | 319 |  | 96 | 6 | 36 | 0.3
Раздел 2. Монтажные работы
21 | ФЕРм37-01-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (783 руб.): 80% от ФОТ (979 руб.) СП (587 руб.): 60% от ФОТ (979 руб.) | 5 | 518,01 191,86 | 80,29 4,05 | 245.86 |  | 2590 | 959 | 401 20 | 1230 | 20.9 | 104.5
22 | ФЕРм12-12-001-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) (1.12.40.1.ОП При монтаже арматуры по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Монтаж оборудования: НР (224 руб.): 80% от ФОТ (280 руб.) СП (168 руб.): 60% от ФОТ (280 руб.) | 5 | 147,29 47,3 | 88,79 8,64 | 11.2 |  | 736 | 237 | 444 43 | 55 | 4.92 | 24.6
23 | ФЕР22-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (98 руб.): 130% от ФОТ (75 руб.) СП (67 руб.): 89% от ФОТ (75 руб.) | 10 5*2 | 38,62 4,1 | 33,49 3,38 | 1.03 |  | 386 | 41 | 335 34 | 10 | 0.37 | 3.7
24 | ФЕРм12-12-001-12 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (1 шт.) (ОП п.1.12.40.1 При монтаже арматуры по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Монтаж оборудования: НР (1464 руб.): 80% от ФОТ (1830 руб.) СП (1098 руб.): 60% от ФОТ (1830 руб.) | 24 | 221,76 62,33 | 143,05 13,91 | 16.38 |  | 5322 | 1496 | 3433 334 | 393 | 6.48 | 155.52
25 | ФЕР22-03-014-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1200 руб.): 130% от ФОТ (923 руб.) СП (821 руб.): 89% от ФОТ (923 руб.) | 48 24*2 | 93,3 11,53 | 77,23 7,7 | 4.54 |  | 4478 | 553 | 3707 370 | 218 | 1.04 | 49.92
26 | ФЕРм12-12-001-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) (1.12.40.1.ОП При монтаже арматуры по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Монтаж оборудования: НР (874 руб.): 80% от ФОТ (1093 руб.) СП (656 руб.): 60% от ФОТ (1093 руб.) | 20 8+12 | 139,57 46,13 | 86,57 8,51 | 6.87 |  | 2791 | 923 | 1731 170 | 137 | 4.8 | 96
27 | ФЕР22-03-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (551 руб.): 130% от ФОТ (424 руб.) СП (377 руб.): 89% от ФОТ (424 руб.) | 40 20*2 | 55,04 5,88 | 46,89 4,73 | 2.27 |  | 2202 | 235 | 1876 189 | 91 | 0.53 | 21.2
28 | ФЕРм12-12-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) (1.12.40.1.ОП При монтаже арматуры по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Монтаж оборудования: НР (610 руб.): 80% от ФОТ (762 руб.) СП (457 руб.): 60% от ФОТ (762 руб.) | 24 | 33,78 31,75 |  | 2.03 |  | 811 | 762 |  | 49 | 3.3 | 79.2
29 | ФЕР22-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (467 руб.): 130% от ФОТ (359 руб.) СП (320 руб.): 89% от ФОТ (359 руб.) | 48 24*2 | 38,62 4,1 | 33,49 3,38 | 1.03 |  | 1854 | 197 | 1608 162 | 49 | 0.37 | 17.76
30 | ФЕРм12-12-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (1 шт.) (1.12.40.1.ОП При монтаже арматуры по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Монтаж оборудования: НР (1067 руб.): 80% от ФОТ (1334 руб.) СП (800 руб.): 60% от ФОТ (1334 руб.) | 42 | 33,55 31,75 |  | 1.8 |  | 1409 | 1334 |  | 75 | 3.3 | 138.6
31 | ФЕР22-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (816 руб.): 130% от ФОТ (628 руб.) СП (559 руб.): 89% от ФОТ (628 руб.) | 84 42*2 | 38,62 4,1 | 33,49 3,38 | 1.03 |  | 3244 | 344 | 2813 284 | 87 | 0.37 | 31.08
32 | ФЕРм12-12-001-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм (1 шт.) (1.12.40.1.ОП При монтаже арматуры по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) Монтаж оборудования: НР (650 руб.): 80% от ФОТ (813 руб.) СП (488 руб.): 60% от ФОТ (813 руб.) | 24 | 38,27 33,86 | 0.87 | 3.54 |  | 918 | 813 | 21 | 84 | 3.52 | 84.48
33 | ФЕРм12-12-009-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) Монтаж оборудования: НР (234 руб.): 80% от ФОТ (292 руб.) СП (175 руб.): 60% от ФОТ (292 руб.) | 4 | 89,62 73,11 | 10.27 | 6.24 |  | 358 | 292 | 41 | 25 | 7.6 | 30.4
34 | ФЕРм12-01-004-17 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (284 руб.): 80% от ФОТ (355 руб.) СП (213 руб.): 60% от ФОТ (355 руб.) | 0,0738 (6+4*0,22+4*0,125)/100 | 16148,24 4242,42 | 8766,63 575,62 | 3139.19 |  | 1192 | 313 | 647 42 | 232 | 441 | 32.55 | 568.3
35 | ФЕРм12-01-004-14 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (8356 руб.): 80% от ФОТ (10445 руб.) СП (6267 руб.): 60% от ФОТ (10445 руб.) | 2,715 округл((250+6*0,59+6*0,3+29*0,555+0,085)/100;3) | 13206,48 3367 | 7476,31 480,25 | 2363.17 |  | 35856 | 9141 | 20298 1304 | 6417 | 350 | 950.25 | 11810
36 | ФЕРм12-01-004-12 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (10247 руб.): 80% от ФОТ (12809 руб.) СП (7685 руб.): 60% от ФОТ (12809 руб.) | 4,433 окр((400+108*0,353+8*0,177+5*0,13+24*0,13)/100;3) | 9897,21 2424,24 | 6774,06 465,26 | 698.91 |  | 43874 | 10747 | 30029 2062 | 3098 | 252 | 1117.12 | 7758
37 | ФЕРм12-01-004-10 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (2715 руб.): 80% от ФОТ (3394 руб.) СП (2036 руб.): 60% от ФОТ (3394 руб.) | 1,297 округл((120+17*0,236+13*0,28+4*0,28+8*0,08+5*0,05)/100;3) | 8316,38 2222,22 | 5640,03 395 | 454.13 |  | 10786 | 2882 | 7315 512 | 589 | 231 | 299.61 | 1556
38 | ФЕРм12-01-004-09 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (689 руб.): 80% от ФОТ (861 руб.) СП (517 руб.): 60% от ФОТ (861 руб.) | 0,371 округл((35+8*0,188+8*0,075)/100;3) | 7704,33 1933,62 | 5482,14 387,92 | 288.57 |  | 2858 | 717 | 2034 144 | 107 | 201 | 74.57 | 285.7
39 | ФЕРм12-01-066-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (5962 руб.): 80% от ФОТ (7453 руб.) СП (4472 руб.): 60% от ФОТ (7453 руб.) | 3,184 округл((310+26*0,118+30*0,145+33*0,03)/100;3) | 7371 2010,58 | 5188,24 330,1 | 172.18 |  | 23469 | 6402 | 16519 1051 | 548 | 209 | 665.46 | 955.2
40 | ФЕРм12-01-004-06 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (550 руб.): 80% от ФОТ (687 руб.) СП (412 руб.): 60% от ФОТ (687 руб.) | 0,3432 (30+48*0,09)/100 | 6493,96 1673,88 | 4657,78 330,1 | 162.3 |  | 2229 | 574 | 1599 113 | 56 | 174 | 59.72 | 89.23
41 | ФЕРм12-01-004-04 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (341 руб.): 80% от ФОТ (426 руб.) СП (256 руб.): 60% от ФОТ (426 руб.) | 0,25 округл((25)/100;3) | 5574,35 1423,76 | 4022,87 278,7 | 127.72 |  | 1394 | 356 | 1006 70 | 32 | 148 | 37 | 50
42 | ФЕРм12-01-004-02 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (62 руб.): 80% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.) | 0,05 округл(5/100;3) | 5210,99 1269,84 | 3851,64 271,23 | 89.51 |  | 261 | 63 | 193 14 | 5 | 132 | 6.6 | 6.5
43 | ФЕРм12-01-065-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 14 мм (100 м трубопровода) Монтаж оборудования: НР (3014 руб.): 80% от ФОТ (3767 руб.) СП (2260 руб.): 60% от ФОТ (3767 руб.) | 2,012 (200+24*0,05)/100 | 6471,44 1519,96 | 4883,86 352,29 | 67.62 |  | 13021 | 3058 | 9826 709 | 137 | 158 | 317.9 | 281.7
44 | ФЕР22-03-014-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (397 руб.): 130% от ФОТ (305 руб.) СП (271 руб.): 89% от ФОТ (305 руб.) | 8 | 324,01 22,29 | 158,96 15,93 | 142.76 |  | 2592 | 178 | 1272 127 | 1142 | 2.01 | 16.08
45 | ФЕР22-03-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (1 фланец) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (467 руб.): 130% от ФОТ (359 руб.) СП (320 руб.): 89% от ФОТ (359 руб.) | 48 | 66,62 4,1 | 33,49 3,38 | 29.03 |  | 3198 | 197 | 1608 162 | 1393 | 0.37 | 17.76
Раздел 3. Изоляционные работы
46 | ФЕР22-02-002-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (40 руб.): 130% от ФОТ (31 руб.) СП (28 руб.): 89% от ФОТ (31 руб.) | 0,00738 7,38/1000 | 29707,84 2796,29 | 18141,86 1378,11 | 8769.69 |  | 219 | 21 | 134 10 | 64 | 301 | 2.22
47 | ФЕР22-02-002-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (956 руб.): 130% от ФОТ (735 руб.) СП (654 руб.): 89% от ФОТ (735 руб.) | 0,2715 271,5/1000 | 14498,32 2415,8 | 6452,35 290,9 | 5630.17 |  | 3936 | 656 | 1752 79 | 1528 | 257 | 69.78
48 | ФЕР22-02-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1232 руб.): 130% от ФОТ (948 руб.) СП (844 руб.): 89% от ФОТ (948 руб.) | 0,4433 443,3/1000 | 10115,39 1908,2 | 4890,44 229,03 | 3316.75 |  | 4484 | 846 | 2168 102 | 1470 | 203 | 89.99
49 | ФЕР22-02-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (281 руб.): 130% от ФОТ (216 руб.) СП (192 руб.): 89% от ФОТ (216 руб.) | 0,1297 129,7/1000 | 5508,42 1663,8 | 1497,15 1,31 | 2347.47 |  | 714 | 216 | 194 | 304 | 177 | 22.96
50 | ФЕР22-02-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 89 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (81 руб.): 130% от ФОТ (62 руб.) СП (55 руб.): 89% от ФОТ (62 руб.) | 0,0371 37,1/1000 | 5508,42 1663,8 | 1497,15 1,31 | 2347.47 |  | 204 | 62 | 56 | 86 | 177 | 6.57
51 | ФЕР22-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1264 руб.): 130% от ФОТ (972 руб.) СП (865 руб.): 89% от ФОТ (972 руб.) | 0,58392 (318,4+34,32+25+5+201,2)/1000 | 4453,86 1664,25 | 1484,25 0,7 | 1305.36 |  | 2601 | 972 | 867 | 762 | 175 | 102.19
52 | ООО "Торговая марка" от 11.07.2012г. | АРМОКОТ 01 (грунт) (кг) Материалы для строительных работ | 110 | 21.89 |  | 21.89 |  | 2408 |  |  | 2408
53 | ООО "Торговая марка" от 11.07.2012г. | АРМОКОТ F100 (эмаль) (кг) Материалы для строительных работ | 387 | 28.64 |  | 28.64 |  | 11084 |  |  | 11084
Раздел 4. Контроль монтажных сварных соединений
54 | ФЕРм39-01-001-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 478 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.) | 3 | 6,38 6,25 |  | 0.13 |  | 19 | 19 |  |  | 0.65 | 1.95
55 | ФЕРм39-01-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 273 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (431 руб.): 80% от ФОТ (539 руб.) СП (323 руб.): 60% от ФОТ (539 руб.) | 140 | 3,93 3,85 |  | 0.08 |  | 550 | 539 |  | 11 | 0.4 | 56
56 | ФЕРм39-01-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 159 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (884 руб.): 80% от ФОТ (1105 руб.) СП (663 руб.): 60% от ФОТ (1105 руб.) | 338 | 3,34 3,27 |  | 0.07 |  | 1129 | 1105 |  | 24 | 0.34 | 114.92
57 | ФЕРм39-01-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (571 руб.): 80% от ФОТ (714 руб.) СП (428 руб.): 60% от ФОТ (714 руб.) | 247 116+131 | 2,95 2,89 |  | 0.06 |  | 729 | 714 |  | 15 | 0.3 | 74.1
58 | ФЕРм39-01-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 60 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (840 руб.): 80% от ФОТ (1050 руб.) СП (630 руб.): 60% от ФОТ (1050 руб.) | 547 175+120+72+180 | 1,96 1,92 |  | 0.04 |  | 1072 | 1050 |  | 22 | 0.2 | 109.4
59 | ФЕРм39-02-001-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 465 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (7 руб.): 80% от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 60% от ФОТ (9 руб.) | 3 | 3,17 3,11 |  | 0.06 |  | 10 | 9 |  | 1 | 0.28 | 0.84
60 | ФЕРм39-02-001-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 273 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (249 руб.): 80% от ФОТ (311 руб.) СП (187 руб.): 60% от ФОТ (311 руб.) | 140 | 2,26 2,22 |  | 0.04 |  | 316 | 311 |  | 5 | 0.2 | 28
61 | ФЕРм39-02-001-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (478 руб.): 80% от ФОТ (598 руб.) СП (359 руб.): 60% от ФОТ (598 руб.) | 338 | 1,81 1,77 |  | 0.04 |  | 612 | 598 |  | 14 | 0.16 | 54.08
62 | ФЕРм39-02-001-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (263 руб.): 80% от ФОТ (329 руб.) СП (197 руб.): 60% от ФОТ (329 руб.) | 247 116+131 | 1,36 1,33 |  | 0.03 |  | 336 | 329 |  | 7 | 0.12 | 29.64
63 | ФЕРм39-02-001-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (262 руб.): 80% от ФОТ (327 руб.) СП (196 руб.): 60% от ФОТ (327 руб.) | 295 175+120 | 1,13 1,11 |  | 0.02 |  | 333 | 327 |  | 6 | 0.1 | 29.5
64 | ФЕРм39-02-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (179 руб.): 80% от ФОТ (224 руб.) СП (134 руб.): 60% от ФОТ (224 руб.) | 252 72+180 | 0,91 0,89 |  | 0.02 |  | 229 | 224 |  | 5 | 0.08 | 20.16
65 | ФЕРм39-02-006-26 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 60% от ФОТ (23 руб.) | 1 | 35,01 22,66 | 7.5 | 4.85 |  | 35 | 23 | 8 | 4 | 2.1 | 2.1
66 | ФЕРм39-02-006-14 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (314 руб.): 80% от ФОТ (393 руб.) СП (236 руб.): 60% от ФОТ (393 руб.) | 28 | 22 14,03 | 4.5 | 3.47 |  | 616 | 393 | 126 | 97 | 1.3 | 36.4
67 | ФЕРм39-02-006-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (493 руб.): 80% от ФОТ (616 руб.) СП (370 руб.): 60% от ФОТ (616 руб.) | 68 | 14,65 9,06 | 3 | 2.59 |  | 996 | 616 | 204 | 176 | 0.84 | 57.12
68 | ФЕРм39-02-006-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (145 руб.): 80% от ФОТ (181 руб.) СП (109 руб.): 60% от ФОТ (181 руб.) | 24 | 12,1 7,55 | 2.55 | 2 |  | 290 | 181 | 61 | 48 | 0.7 | 16.8
69 | ФЕРм39-02-006-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (117 руб.): 80% от ФОТ (146 руб.) СП (88 руб.): 60% от ФОТ (146 руб.) | 27 | 9,01 5,4 | 1.8 | 1.81 |  | 243 | 146 | 49 | 48 | 0.5 | 13.5
70 | ФЕРм39-02-006-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (127 руб.): 80% от ФОТ (159 руб.) СП (95 руб.): 60% от ФОТ (159 руб.) | 35 | 7,62 4,53 | 1.5 | 1.59 |  | 267 | 159 | 53 | 55 | 0.42 | 14.7
71 | ФЕРм39-02-006-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 36 мм, толщина стенки до 8 мм (1 стык) Монтаж оборудования: НР (194 руб.): 80% от ФОТ (243 руб.) СП (146 руб.): 60% от ФОТ (243 руб.) | 75 24+15+36 | 5,71 3,24 | 1.13 | 1.34 |  | 428 | 243 | 85 | 100 | 0.3 | 22.5
72 | ФЕРм39-02-012-16 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до 10 мм (1 снимок) Монтаж оборудования: НР (18 руб.): 80% от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 60% от ФОТ (22 руб.) | 1 | 68,67 21,96 | 3.29 | 43.42 |  | 69 | 22 | 3 | 44 | 1.7 | 1.7
73 | ФЕРм39-02-012-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 10 мм (1 снимок) Монтаж оборудования: НР (406 руб.): 80% от ФОТ (507 руб.) СП (304 руб.): 60% от ФОТ (507 руб.) | 28 | 46,92 18,09 | 2.69 | 26.14 |  | 1314 | 507 | 75 | 732 | 1.4 | 39.2
74 | ФЕРм39-02-012-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм (1 снимок) Монтаж оборудования: НР (914 руб.): 80% от ФОТ (1142 руб.) СП (685 руб.): 60% от ФОТ (1142 руб.) | 68 | 35,61 16,8 | 2.35 | 16.46 |  | 2421 | 1142 | 160 | 1119 | 1.3 | 88.4
75 | ФЕРм39-02-012-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм (1 снимок) Монтаж оборудования: НР (580 руб.): 80% от ФОТ (725 руб.) СП (435 руб.): 60% от ФОТ (725 руб.) | 51 24+27 | 25,96 14,21 | 1.8 | 9.95 |  | 1324 | 725 | 92 | 507 | 1.1 | 56.1
76 | ФЕРм39-02-012-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм (1 снимок) Монтаж оборудования: НР (1137 руб.): 80% от ФОТ (1421 руб.) СП (853 руб.): 60% от ФОТ (1421 руб.) | 110 35+24+15+36 | 22,89 12,92 | 1.65 | 8.32 |  | 2518 | 1421 | 182 | 915 | 1 | 110
Раздел 5. Оборудования
77 | ЗАО "Аргоси" Дополнительное соглашение №1 к Договору № 2137-11/GPNSZ от «22» ноября 2011 г. | Налив в автомобильные цистерны с учетом шеф-монтажа (компл) Оборудование | 1 | 23697369.94 |  |  | 23697370 | 23697370
78 | ООО "АРП-Комплект" Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору №16/11 от 22 сентября 2011 года | Клапан предохранительный, Среда – присадки к бензинам, присадки к дизтопливу DN25/40 РN 1,6МПа (П10/15381.П-0-ТХ4.ОЛ11) (шт) Оборудование | 24 | 19672.69 |  |  | 472145 | 472145
Раздел 6. Неучтенные материалы
79 | 201-0703 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком: прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т (т) Материалы для строительных работ | 0,5 0,1*5 | 8789.41 |  | 8789.41 |  | 4395 |  |  | 4395
80 | П-Л НП ООО "Технолог-Гидромаш" на 10.2010г. | Огневой преградитель DN100 ОП-100ААН ХЛ (шт) Материалы для монтажных работ | 5 | 918 |  | 918 |  | 4590 |  |  | 4590
81 | ООО "АРП-Комплект" Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору №16/11 от 22 сентября 2011 года | Кран шаровой с ручным управлением фланцевый Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93 Среда – дизельное топливо (л, з), бензин Аи92, 95, 98, присадки к бензинам, присадки к дизтопливу в комплекте с ответными фланцами, крепежными изделиями, прокладками DN 150 PN 1,6 МПа (П10/15381.П-0-ТХ4.ОЛ8) (шт) Материалы для монтажных работ | 24 | 10220.21 |  | 10220.21 |  | 245285 |  |  | 245285
82 | ООО "АРП-Комплект" Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору №16/11 от 22 сентября 2011 года | Кран шаровой с ручным управлением фланцевый Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93 Среда – дизельное топливо (л, з), бензин Аи92, 95, 98, присадки к бензинам, присадки к дизтопливу в комплекте с ответными фланцами, крепежными изделиями, прокладками DN 80 PN 1,6 МПа (П10/15381.П-0-ТХ4.ОЛ8) (шт) Материалы для монтажных работ | 8 | 2486.11 |  | 2486.11 |  | 19889 |  |  | 19889
83 | ООО "АРП-Комплект" Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору №16/11 от 22 сентября 2011 года | Кран шаровой с ручным управлением фланцевый Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93 Среда – дизельное топливо (л, з), бензин Аи92, 95, 98, присадки к бензинам, присадки к дизтопливу в комплекте с ответными фланцами, крепежными изделиями, прокладками DN 25 PN 1,6 МПа (П10/15381.П-0-ТХ4.ОЛ8) (шт) Материалы для монтажных работ | 24 | 1012.29 |  | 1012.29 |  | 24295 |  |  | 24295
84 | ООО "АРП-Комплект" Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору №16/11 от 22 сентября 2011 года | Кран шаровой с ручным управлением фланцевый Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93 Среда – дизельное топливо (л, з), бензин Аи92, 95, 98, присадки к бензинам, присадки к дизтопливу в комплекте с ответными фланцами, крепежными изделиями, прокладками DN 15 PN 1,6 МПа (П10/15381.П-0-ТХ4.ОЛ8) (шт) Материалы для монтажных работ | 42 | 2175.39 |  | 2175.39 |  | 91366 |  |  | 91366
85 | ООО "АРП-Комплект" Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1 к Договору №16/11 от 22 сентября 2011 года | Затвор обратный межфланцевый, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93 в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиями, Среда – пары легких фракций DN 80 PN 1,6 МПа (П10/15381.П-0-ТХ4.ОЛ9) (шт) Материалы для строительных работ | 12 | 8493.31 |  | 8493.31 |  | 101920 |  |  | 101920
86 | ФССЦ-103-0907 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Быстроразъемные соединения (компл.) Материалы для строительных работ | 4 | 519.8 |  | 519.8 |  | 2079 |  |  | 2079
87 | ФССЦ-101-2173 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Шланг к быстроразъемному соединению КАМLОК (м) Материалы для строительных работ | 80 4*20 | 33.8 |  | 33.8 |  | 2704 |  |  | 2704
88 | ФССЦ-507-3028 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Муфта диаметром 80 мм (шт.) Материалы для строительных работ | 8 4*2 | 141.67 |  | 141.67 |  | 1133 |  |  | 1133
89 | 103-0499 | Трубы бесшовные горячедеформированные 426*9 мм (м) Материалы для монтажных работ | 6,228 6*1,038 | 770.66 |  | 770.66 |  | 4800 |  |  | 4800
90 | 103-0474 | Трубы бесшовные горячедеформированные 273*7 мм (м) Материалы для монтажных работ | 259,5 250*1,038 | 395.48 |  | 395.48 |  | 102627 |  |  | 102627
91 | 103-0457 | Трубы бесшовные горячедеформированные 159*6 мм (м) Материалы для монтажных работ | 415,2 400*1,038 | 158.68 |  | 158.68 |  | 65884 |  |  | 65884
92 | 103-0401 | Трубы бесшовные горячедеформированные 108*4 мм (м) Материалы для монтажных работ | 124,56 120*1,038 | 96.58 |  | 96.58 |  | 12030 |  |  | 12030
93 | 103-0387 | Трубы бесшовные горячедеформированные 89*3,5 мм (м) Материалы для монтажных работ | 36,33 35*1,038 | 58.4 |  | 58.4 |  | 2122 |  |  | 2122
94 | 524-0027 | Трубы бесшовные холоднодеформированныеиз коррозионно-стойкой стали марки 12*18Н10Т 57*3,0 мм (10 м) Материалы для монтажных работ | 32,178 310*1,038/10 | 1967.55 |  | 1967.55 |  | 63312 |  |  | 63312
95 | П-Л "Росарма" | Трубы бесшовные холоднодеформированные 45*3 мм (т) Материалы для строительных работ | 0,096845 30*0,00311*1,038 | 13350.73 |  | 13350.73 |  | 1293 |  |  | 1293
96 | П-Л "Росарма" | Трубы бесшовные холоднодеформированные 32*2,5 мм (т) Материалы для строительных работ | 0,047229 25*0,00182*1,038 | 14673.28 |  | 14673.28 |  | 693 |  |  | 693
97 | П-Л "Росарма" | Трубы бесшовные холоднодеформированные 18*2,5 мм (т) Материалы для строительных работ | 0,004982 5*0,00096*1,038 | 18454.21 |  | 18454.21 |  | 92 |  |  | 92
98 | 507-0390 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм (10 м) Материалы для строительных работ | 20,76 200*1,038/10 | 463.97 |  | 463.97 |  | 9632 |  |  | 9632
99 | 507-2040 | Отводы крутоизогнутые штампованные 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 12 6+6 | 394.94 |  | 394.94 |  | 4739 |  |  | 4739
100 | 507-1996 | Отводы крутоизогнутые штампованные 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 116 108+8 | 92.52 |  | 92.52 |  | 10732 |  |  | 10732
101 | 507-1982 | Отводы крутоизогнутые штампованные 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 17 | 30.32 |  | 30.32 |  | 515 |  |  | 515
102 | 507-1979 | Отводы крутоизогнутые штампованные 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 8 | 18.47 |  | 18.47 |  | 148 |  |  | 148
103 | П-Л "Westwerk" | Отвод 57х3,5 12х18н10т (шт) Материалы для монтажных работ | 26 | 57.66 |  | 57.66 |  | 1499 |  |  | 1499
104 | 507-1972 | Отводы крутоизогнутые штампованные 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 48 | 8.51 |  | 8.51 |  | 408 |  |  | 408
105 | 507-2234 | Тройники переходные 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5 (шт) Материалы для монтажных работ | 29 | 852.67 |  | 852.67 |  | 24727 |  |  | 24727
106 | 507-2171 | Тройники равнопроходные 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 13 | 193.23 |  | 193.23 |  | 2512 |  |  | 2512
107 | 507-2207 | Тройники переходные 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 4 | 154.09 |  | 154.09 |  | 616 |  |  | 616
108 | П-Л "Westwerk" | Тройник 57х3 12х18н10т (шт) Материалы для монтажных работ | 30 | 78.42 |  | 78.42 |  | 2353 |  |  | 2353
109 | П-Л "Westwerk" | Тройник 21,3х4 12х18н10т (шт) Материалы для монтажных работ | 24 | 28.01 |  | 28.01 |  | 672 |  |  | 672
110 | 507-2363 | Переходы штампованные 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-273х10 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 4 | 166.47 |  | 166.47 |  | 666 |  |  | 666
111 | 507-2310 | Переходы штампованные 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 29 5+24 | 23.23 |  | 23.23 |  | 674 |  |  | 674
112 | 507-2293 | Переходы штампованные 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 8 | 14.85 |  | 14.85 |  | 119 |  |  | 119
113 | 507-2288 | Переходы штампованные 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (шт) Материалы для монтажных работ | 8 | 14.61 |  | 14.61 |  | 117 |  |  | 117
114 | 201-9027-007 | Опоры неподвижные диаметром 273 мм (шт) Материалы для строительных работ | 50 | 57.26 |  | 57.26 |  | 2863 |  |  | 2863
115 | 201-9027-005 | Опоры неподвижные диаметром 159 мм (шт) Материалы для строительных работ | 52 | 37.48 |  | 37.48 |  | 1949 |  |  | 1949
116 | 201-9027-003 | Опоры неподвижные диаметром 108 мм (шт) Материалы для строительных работ | 16 | 31.45 |  | 31.45 |  | 503 |  |  | 503
117 | 201-9027-002 | Опоры неподвижные диаметром 89 мм (шт) Материалы для строительных работ | 12 | 34.2 |  | 34.2 |  | 410 |  |  | 410
118 | 201-9027-001 | Опоры неподвижные диаметром 57 мм (шт) Материалы для строительных работ | 64 | 32.02 |  | 32.02 |  | 2049 |  |  | 2049
119 | 201-9026-001 | Опоры скользящие хомутового типа (т) Материалы для строительных работ | 0,0756 8*0,0018+1*0,0008+38*0,001+56*0,0004 | 37296.27 |  | 37296.27 |  | 2820 |  |  | 2820
120 | П-Л "Tpsystem" | Заглушки АТК 24.200.02-90 1-25-40 (шт) Материалы для строительных работ | 24 | 32.67 |  | 32.67 |  | 784 |  |  | 784
121 | 507-2404 | Заглушки эллиптические 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм (шт) Материалы для строительных работ | 4 | 235.33 |  | 235.33 |  | 941 |  |  | 941
122 | 507-2396 | Заглушки эллиптические 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм (шт) Материалы для строительных работ | 1 | 74.41 |  | 74.41 |  | 74 |  |  | 74
123 | 507-2388 | Заглушки эллиптические 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм (шт) Материалы для строительных работ | 5 | 15.06 |  | 15.06 |  | 75 |  |  | 75
124 | П-Л "Westwerk" | Заглушка 57х3 12х18н10т (шт) Материалы для монтажных работ | 33 | 29.87 |  | 29.87 |  | 986 |  |  | 986
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 25254296 | 75287 | 123056 8549 | 886438 |  | 7731.81
Накладные расходы | [7 empty] | 70490
Сметная прибыль | [7 empty] | 52198
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 193234 |  |  |  |  | 451.21
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 1014235 |  |  |  |  | 7280.6
Итого Оборудование | [7 empty] | 24169515
Итого | [7 empty] | 25376984 |  |  |  |  | 7731.81
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 886438
Машины и механизмы | [7 empty] | 123056
ФОТ | [7 empty] | 83836
Оборудование | [7 empty] | 24169515
Накладные расходы | [7 empty] | 70490
Сметная прибыль | [7 empty] | 52198
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 25376984 |  |  |  |  | 7731.81