## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [10 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,090 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,274 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________105,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-03-002-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.) СП (24 руб.): 40% от ФОТ (60 руб.) | 4 1+3 | 15,03 15,03 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1.6 | 6.4
2 | ФЕРп01-12-021-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (1 испытание) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (504 руб.): 65% от ФОТ (776 руб.) СП (310 руб.): 40% от ФОТ (776 руб.) | 40 | 19,39 19,39 |  |  |  | 776 | 776 |  |  | 1.6 | 64
3 | ФЕРп01-12-027-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (1 испытание) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (54 руб.): 65% от ФОТ (83 руб.) СП (33 руб.): 40% от ФОТ (83 руб.) | 3 | 27,51 27,51 |  |  |  | 83 | 83 |  |  | 2.4 | 7.2
4 | ФЕРп01-11-012-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Определение удельного сопротивления грунта (1 измерение) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (80 руб.): 65% от ФОТ (123 руб.) СП (49 руб.): 40% от ФОТ (123 руб.) | 3 | 40,98 40,98 |  |  |  | 123 | 123 |  |  | 3.2 | 9.6
5 | ФЕРп01-11-010-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м (1 измерение) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (107 руб.): 65% от ФОТ (164 руб.) СП (66 руб.): 40% от ФОТ (164 руб.) | 1 | 163,9 163,9 |  |  |  | 164 | 164 |  |  | 12.8 | 12.8
6 | ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (1 токоприемник) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.) СП (24 руб.): 40% от ФОТ (61 руб.) | 4 | 15,37 15,37 |  |  |  | 61 | 61 |  |  | 1.2 | 4.8
7 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) (Производство пусконаладочных работ "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 40% от ФОТ (7 руб.) | 0,04 4/100 | 163,9 163,9 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 12.8 | 0.51
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 1274 | 1274 |  |  |  | 105.31
Накладные расходы | [7 empty] | 828
Сметная прибыль | [7 empty] | 510
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [7 empty] | 2612 |  |  |  |  | 105.31
Итого | [7 empty] | 2612 |  |  |  |  | 105.31
Пусконаладочные работы "вхолостую" 2 612 * 0,8 | [7 empty] | 2090
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [7 empty] | 1274
Накладные расходы | [7 empty] | 828
Сметная прибыль | [7 empty] | 510
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 2090 |  |  |  |  | 105.31