## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИНЖ. СЕРВИС"
_________________Васильев Ю. М. | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
Автоматизация противопожарных систем
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________284418,94 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________121935 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________119098 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________447,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-02-040-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство: центральное управляющее (Поток-3Н) | 1 устройство | 2 | 1256.75 | 927.15 | 302.2 | 38.04 |  | 2514 | 1854 | 604 | 76 | 88.3 | 176.6 | 0.28
2 | ТЕРм10-08-001-06 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей (С2000-ПТ) | 1 шт. | 2 | 60.83 | 52.7 | 0.34 |  |  | 122 | 105 | 1 |  | 4.8 | 9.6
3 | ТЕРм10-08-001-13 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("УК-ВК/02") | 1 шт. | 4 | 17.47 | 13.38 | 0.27 |  |  | 70 | 54 | 1 |  | 1.2 | 4.8
4 | ТЕРм10-08-001-02 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (С2000-4) | 1 шт. | 3 | 145.5 | 128.47 | 0.34 |  |  | 437 | 385 | 1 |  | 11.7 | 35.1
5 | ТЕРм12-12-003-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 3 | 241.25 | 63 | 166.4 | 17.5 |  | 724 | 189 | 499 | 53 | 6 | 18
6 | ТЕРм12-12-005-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм | 1 шт. | 3 | 159.77 | 61.85 | 91.71 | 9.19 |  | 479 | 186 | 275 | 28 | 5.89 | 17.67
7 | ТЕРм10-02-016-06 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (РИП-12) | 1 шт. | 7 | 212.5 | 122.21 | 38.1 | 4.8 |  | 1488 | 855 | 267 | 34 | 10.1 | 70.7 | 0.007
8 | ТЕРм08-03-526-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 7 | 262.5 | 16.21 | 1.05 |  |  | 1838 | 113 | 7 |  | 1.56 | 10.92
9 | ТЕРм08-03-593-10 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,02 2/100 | 2138.8 | 1063.51 | 447.15 | 16.33 |  | 43 | 21 | 9 |  | 98.2 | 1.96
10 | ТЕРм10-08-005-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 3 (100+140+60)/100 | 1308.29 | 357 | 21.1 |  |  | 3925 | 1071 | 63 |  | 34 | 102
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 11640 | 4833 | 1727 | 191 |  | 447.35
Накладные расходы | [9 empty] | 3433
Сметная прибыль | [9 empty] | 2417
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 107564 |  |  |  |  | 447.35
Монтаж оборудования | [9 empty] | 15431 |  |  |  |  | 434.47
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 2059 |  |  |  |  | 12.88
Итого | [9 empty] | 17490 |  |  |  |  | 447.35
Всего с учетом "Приказ ГУС ТО №617-од от 15.07.2014г. Внутренние слаботочные работы СМР=6,15" | [9 empty] | 107564 |  |  |  |  | 447.35
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 5080
Машины и механизмы | [9 empty] | 1727
ФОТ | [9 empty] | 5024
Накладные расходы | [9 empty] | 3433
Сметная прибыль | [9 empty] | 2417
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 107564 |  |  |  |  | 447.35
Раздел 2. Материалы
11 | Каталог ООО "ТПД Паритет" г. Подольск | Кабель КСПВ 1х2х0,5 (бухта 500м) | м. | 60 | 5.07 |  |  |  |  | 304
12 | Каталог ООО "ТПД Паритет" г. Подольск | Кабель КСПВ 1х2х1 (бухта 200м) | м. | 100 | 31.29 |  |  |  |  | 3129
13 | Каталог ООО "ТПД Паритет" г. Подольск | Кабель КСПВ 1х2х1,5 (бухта 200м) | м. | 140 | 70.22 |  |  |  |  | 9831
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 13264
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 14371
Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 14371
Материалы для монтажных работ | [9 empty] | 14371
Итого | [9 empty] | 14371
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 14371
Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 14371
Раздел 3. Оборудование
14 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | Поток-3Н. Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения | шт. | 2 | 4241.38 |  |  |  | 8483 | 8483
15 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | С2000-ПТ. Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В | шт. | 2 | 3102.37 |  |  |  | 6205 | 6205
16 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | УК-ВК/02. Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 12 В, ток – 40 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В | шт. | 4 | 404.25 |  |  |  | 1617 | 1617
17 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | С2000-4. Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, четыре выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), интерфейс Touch Memory или Виганд (до 4096 ключей), внутренний буфер - 4088 событий, интерфейс RS-485, напряжение питания - от 10,2 до 28,4 В | шт. | 3 | 1503.46 |  |  |  | 4510 | 4510
18 О | ПО "Спецавтоматика" г. Бийск | Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4"Прямоточный-100" | шт. | 3 | 20338.98 |  |  |  | 61017 | 61017
19 О | ПО "Спецавтоматика" г. Бийск | Затвор дисковый с контролем положения AMK - 100 | шт. | 3 | 4915.25 |  |  |  | 14746 | 14746
20 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12 исп.51). Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности" | шт. | 7 | 2535 |  |  |  | 17745 | 17745
21 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | Аккумулятор 12 В, емкость 7 А?час | шт. | 7 | 404.66 |  |  |  | 2833 | 2833
22 О | Прайс-лист ООО "Электрика" | Авт. выключатель 1-полюсный 10А (10кА) тип PL7-C10/1 | шт. | 7 | 207.71 |  |  |  | 1454 | 1454
23 О | Прайс-лист НВП "БОЛИД" 15.07.2014г. | Молния-220В надпись. Плоское световое табло, новый дизайн корпуса 220В, 1Вт, 300х130х25мм, 0,3 кг, 0С..+50С, IP 55. Любая надпись | шт. | 2 | 244.07 |  |  |  | 488 | 488
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 119098
Итого по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 119098
Оборудование | [9 empty] | 119098
Итого | [9 empty] | 119098
В том числе:
Оборудование | [9 empty] | 119098
Итого по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 119098
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 284418.94 |  |  |  |  | 447.35
Итоги по Монтажным работам
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [9 empty] | 107564 |  |  |  |  | 447.35
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [9 empty] | 14371
Итого | [9 empty] | 121935 |  |  |  |  | 447.35
Итоги по Оборудованию
Оборудование | [9 empty] | 119098
Итого | [9 empty] | 119098
Итого | [9 empty] | 241033 |  |  |  |  | 447.35
НДС 18% | [9 empty] | 43385.94
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 284418.94 |  |  |  |  | 447.35
Выполнила:____________________ инженер Коломойцева М. В.