| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  | Подъездная дорога |  |  |  |
| 1 | Устройство подъезда длиной 1120м, шириной 8м щебень М-400 фракции 31,5-63мм толщ. 0,20м; | м³ | 3162,0 |  |
| 2 | Грунт 1 группы (песок мелкий) толщ. 0,15м. | м³ | 2601,0 |  |

Покрытие подъездной дороги сооружается поверх существующих грунтовых дорог, для беспрепятственного круглогодичного движения строительной техники и автотранспорта.