СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 Смета в сумме:	4739145,50 руб	Смету в сумме - 4739145,50 руб	
 ____________П.Г. Гальченко		____________	
 Ген. директор ООО "ГАЛИЧИ"			
 	
Объект - Муниципальное автономное учреждение культуры  " Дворец культуры и молодежи "ГОРОД" (МАУК "ДКМ "ГОРОД"), В. Новгород, ул. Псковская д. 1	
 	
 СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт центрального фасада  по адресу: В. Новгород, ул. Псковская д. 1	
 составлена в ценах 2000 г. с пересчетом на июнь 2012г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР09-04-010-03	Демонтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,6712	4067,294	656,04	23066	19346	3721	225,911	1281	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=4873,22*0,7; ЭММ=937,2*0,7; ЗПм=334,26*0,7; Мат=27,98*0; ТЗТ=322,73*0,7; ТЗТм=19,4*0,7	100 м2	3411,254	233,982			1327	13,58	77	
 ~1.1	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	0	35343,71		0		
 			т					
 2	ТЕР09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	2,8356	6803,683	1171,5	19293	15891	3322	371,1395	1052	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=4873,22*1,15; ЭММ=937,2*1,25; ЗПм=334,26*1,25; ТЗТ=322,73*1,15; ТЗТм=19,4*1,25	100 м2	5604,203	417,825			1185	24,25	69	
 ~2.1	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	0	35343,71		0		
 			т					
 ~2.2	[цена поставщика]	Алюминиевые конструкции Цед=10830,05/1,18/2,09*1,02

	283,56	4479,22		1270128		
 			м2					
 3	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,24	6081,624	21,675	1460	76	5	24,3685	6	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,68*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	316,549	0,85			0	0,05	0	
 +3.1	[цена поставщика]	Доски подоконные ПВХ белый 900 мм Цед=1750/1,18/2,09*1,02	24	723,79		17371		
 			м					
 ~3.2	[цена поставщика]	Заглушка белая торцевая 600 мм ПВХ (480 мм ДПК) Цед=40/1,18/2,09*1,02	8	16,54		132		
 			шт.					
 4	ТЕР10-06-038-01 прим.	Облицовка откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей аквапанелями в один слой (С 665)	1,0734	7492,071	23,275	8042	1228	25	82,8	89	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=995,04*1,15; ЭММ=18,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=72*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1144,296	0			0	0	0	
 ~4.1	[101-2513]	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	-114,8538	19,95		-2291		
 			м2					
 +4.2	[цена поставщика]	Аквапанель "Кнауф" Цед=713,89/1,18/5,3*1,02	107,34	116,43		12498		
 			м2					
 5	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1,0734	833,695	13,6875	895	428	15	29,2215	31	
 	(15) МДС35.п.4.7	ЗП=346,85*1,15; ЭММ=10,95*1,25; ЗПм=0,17*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	398,8775	0,2125			0	0,0125	0	
 ~5.1	[цена поставщика]	Краска водоэмульсионная Цед=351,3/1,18/3,67*1,02	10,73	82,74		888		
 			л					
 6	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	10,8	3410,779	85,6625	36836	1859	925	12,167	131	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 изоляции	172,1665	0			0	0	0	
 ~6.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	-11,016	3091,13		-34052		
 			м3					
 +6.2	[цена поставщика]	Утеплитель Rookwool Лайт Баттс  50 мм Цед=2300/1,18/5,3*1,02	10,8	375,12		4051		
 			м3					
 7	ТЕР15-01-061-02 прим.	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по готовому металлическому каркасу  композитными панелями без пароизоляционного слоя	2,5	1052,733	128,225	2632	2311	321	66,13075	165	
 	(151) МДС35.п.4.7	ЗП=1607,84*0,5*1,15; ЭММ=205,16*0,5*1,25; ЗПм=5,71*0,5*1,25; Мат=51366,88*0*0,5; ТЗТ=115,01*0,5*1,15; ТЗТм=0,29*0,5*1,25	100 м2 поверхности облицовки	924,508	3,56875			9	0,18125	0	
 +7.1	[101-1691]	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	10000	0,11		1100		
 			шт.					
 +7.2	[101-3400]	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	2500	1,28		3200		
 			шт.					
 +7.3	[цена поставщика]	Композитная панель Цед=1331,21/1,18/2,47*1,02	250	465,87		116468		
 			м2					
 +7.4	[цена поставщика ]	Нащельник  металлический, окрашенный  (шириной 0,4 м)  Цед=840/1,18/2,47*1,02	59,62	293,97		17526		
 			м2					
 ИТОГО:	1499243	41139	8334	2755	
 			2521	146	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Деревянные конструкции. МДС (3, 4)	
 Зарплата	1304*7,83	7,83	10210	
 Машины и механизмы	30*5,99	5,99	180	
 Материалы	35877*5,3	5,3	190148	
 Итого		200538	
 Накладные расходы	(1304+0)*7,83*1,18*0,765	1,18	9217	
 Сметная прибыль	(1304+0)*7,83*0,63*0,68	0,63	4374	
 Итого		214129	
 Отделочные работы. МДС (5, 7)	
 Зарплата	2739*7,83	7,83	21446	
 Машины и механизмы	336*5,99	5,99	2013	
 Материалы	1340*3,67	3,67	4918	
 Материалы	138294*2,47	2,47	341586	
 Итого		369963	
 Накладные расходы	(2739+9)*7,83*1,05*0,765	1,05	17283	
 Сметная прибыль	(2739+9)*7,83*0,55*0,68	0,55	8047	
 Итого		395293	
 Строительные металлические конструкции. МДС (1, 2)	
 Зарплата	35237*7,83	7,83	275906	
 Машины и механизмы	7043*5,99	5,99	42188	
 Материалы	1270207*2,09	2,09	2654733	
 Итого		2972827	
 Накладные расходы	(35237+2512)*7,83*0,9*0,765	0,9	203503	
 Сметная прибыль	(35237+2512)*7,83*0,85*0,68	0,85	170842	
 Итого		3347172	
 Теплоизоляционные работы. МДС (6)	
 Зарплата	1859*7,83	7,83	14556	
 Машины и механизмы	925*5,99	5,99	5541	
 Материалы	4051*5,3	5,3	21470	
 Итого		41567	
 Накладные расходы	(1859+0)*7,83*0,765	1	11135	
 Сметная прибыль	(1859+0)*7,83*0,7*0,68	0,7	6929	
 Итого		59631	
 Итого		4016225	
 	
 Итого		4016225	322118	49922	19739	3212855	0	0	
 НДС	18%%	722920,5	0	0	0	0	0	0	
 Итого		4739145,5	322118	49922	19739	3212855	0	0	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ