Коммерческое предложение от 11.09.14,

согласно требованиям СанПиН, СНиП и Заказчика (курс Евро=48 руб)

Бассейн скиммерного типа, закладные  выполнены из пластика

Внутренние размеры бассейна: 8,3м×4м×1,7м (по воде 1,5м)

Объем воды: 50 м³  Площадь внутренней поверхности: 70 м²

Назначение бассейна: частный - на оборот очистки воды закладывается 8 часов

Материал отделки: пленка

| № | Наименование | Код | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосно-фильтровальное оборудование, КИПиА |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр шпульной навивки, Д.700мм, 19м³/час, верхнее подкл.1½"(без вентиля) | КР700 | 1 | 17280,00 | 17280,00 |
| 2 | Верхний шестипозиционный вентиль 1½" | КP1.5 | 1 | 3600,00 | 3600,00 |
| 3 | Насос "AMERICA" SA-125-T, 18,3 м3/ч, Н=10 м, 380 В, 1,10 кВт | SA125T | 1 | 19200,00 | 19200,00 |
| 4 | Проточный водонагреватель Pahlen 15 кВт с датчиком потока и термостатом | 141604 | 1 | 15840,00 | 15840,00 |
| 5 | Теплообменник «MAXI-FLO» 40 кВт | 11365 | 1 | 19200,00 | 19200,00 |
| 6 | Комплект оборудования для подключения теплообменника | - | 1 | 18600,00 | 18600,00 |
| 7 | Пульт управления КИПиА, комплект | - | 1 | 21500,00 | 21500,00 |
| 8 | Песок кварцевый, мешок 25кг | - | 9 | 665,00 | 5985,00 |
| 9 | Технологический трубопровод, комплект | - | 1 | 25600,00 | 25600,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 146805,00 |

| Закладные детали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скиммер из ABS-пластика c круглой крышкой и декоративной рамкой | А054 | 2 | 7200,00 | 14400,00 |
| 2 | Регулятор уровня из ABS-пластика | А007 | 1 | 3504,00 | 3504,00 |
| 3 | Подающая форсунка из ABS-пластика | А031 | 4 | 1440,00 | 5760,00 |
| 4 | Донный слив 1½" из ABS-пластика | А009L | 1 | 1824,00 | 1824,00 |
| 5 | Технологический трубопровод, комплект | - | 1 | 7600,00 | 7600,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 33088,00 |

| Подводное освещение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной «Extra Plano» 100 Вт | В040L | 4 | 5520,00 | 22080,00 |
| 2 | Трансформатор 600 Вт | PS0723 | 1 | 9360,00 | 9360,00 |
| 3 | Распаечная коробка из ABS-пластика | В005 | 4 | 960,00 | 3840,00 |
| 4 | Гибкий кабельный шланг | САВ001 | 4 | 270,00 | 1080,00 |
| 5 | Кабельная продукция, комплект | - | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 39360,00 |

| Подводный пылесос и лестница |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетка-насадка с ворсинками по бокам | PS7008 | 1 | 1296,00 | 1296,00 |
| 2 | Штанга телескопическая алюмин.1,8-3,6 м | PS-0602 | 1 | 1536,00 | 1536,00 |
| 3 | Шланг 8 метров | PS-7100 | 1 | 1728,00 | 1728,00 |
| 4 | Лестница 4-ст. серии М из нерж. стали | М204 | 2 | 9800,00 | 19600,00 |
| 5 | Анкер крепления для лестницы | АТ10.06 | 4 | 1824,00 | 7296,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 31456,00 |
| Итого, стоимость основного оборудования составляет: |  |  |  |  | 250709,00 |
| Монтаж основного оборудования составляет: |  |  |  |  | 36300,00 |

Итого, стоимость основного оборудования и материалов,

с учетом работ, составляет: 287009,00 рублей

Пленка ПВХ армированная «Alkorplan»

| № | Наименование | Код | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пленка ПВХ |  |  |  |  |  |
| 1 | Пленка ПВХ 1,65х25м, «Alkorplan-2000» темно-голубая, м2 | 35216 203 | 75,9 | 1536,00 | 116582,40 |
| 2 | Геотекстиль белого цвета, м2 | 15007 | 71,4 | 200,00 | 14280,00 |
| 3 | Клей для укладки геотекстиля, шт | 81037 | 5 | 380,00 | 1900,00 |
| 4 | Жесть монтажная, м2 | 15009 | 2 | 2700,00 | 5400,00 |
| 5 | Саморезы, шт | - | 200 | 1,20 | 240,00 |
| 6 | Монтажные работы, м2 | - | 70 | 550,00 | 38500,00 |
| 7 | Расходные материалы (перчатки, скотч и т.п.) | - | - | - | 3000,00 |
| 8 | Транспортные расходы | - | - | - | 18600,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 198502,40 |

Суточные расходы составляют: 600,00  х 2 монтажников х 14 дней = 16800,00 рублей

# Итого, предварительная стоимость коммерческого предложения

составляет: 502313,40 рублей

Материалы для дополнительных работ

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка цементная, мешок 25 кг | шт | 105 | 190,00 | 19950,00 |
| 2 | Лист стальной 6 мм, 4х2 м | м2 | 8 | 1484,00 | 11872,00 |
| 3 | Сетка-рабица | м2 | 8 | 180,00 | 1440,00 |
| 4 | Болты для светильников, 6х100 | шт | 8 | 1,20 | 9,60 |
| Итого: |  |  |  |  | 33271,60 |

Дополнительные работы:

| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство монтажных проемов под закладные детали | шт | 12 |  |  |
| 2 | Демонтаж существующей плитки | м2 | 70 |  |  |
| 3 | Оштукатуривание чаши под маяк | м2 | 70 |  |  |
| 4 | Зачистка штробы 10х10 см до металла | м2 | 6,5 |  |  |
| 5 | Монтаж (сварка) стального листа 4х2 м | м2 | 8 |  |  |
| 6 | Монтаж (сварка) сетки-рабицы | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Демонтаж бетонного бортика 20 см вниз | п.м. | 24,6 |  |  |
| 8 | Высверливание отверстий под болты для светильников d 12 мм | шт | 8 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Технологический трубопровод (ПВХ)

| Фитинги ПВХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 50 | м | 60 | 182,00 | 10920,00 |
| 2 | Угол 50 | шт | 83 | 108,00 | 8964,00 |
| 3 | Тройник 50 | шт | 8 | 128,00 | 1024,00 |
| 4 | Клипсы 50 | шт | 50 | 53,00 | 2650,00 |
| 5 | Кольцо переходное 50х63 | шт | 6 | 85,00 | 510,00 |
| 6 | Кран шаровый 50 | шт | 9 | 997,00 | 8973,00 |
| 7 | Муфта переходная 50х32 | шт | 1 | 63,00 | 63,00 |
| 8 | Труба 32 | м | 30 | 128,00 | 3840,00 |
| 9 | Угол 32 | шт | 25 | 44,00 | 1100,00 |
| 10 | Клипсы 32 | шт | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 11 | Тройник 32 | шт | 1 | 65,00 | 65,00 |
| 12 | Кран шаровый 32 | шт | 2 | 637,00 | 1274,00 |
| 13 | Обратный клапан 50 | шт | 2 | 1372,00 | 2744,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 42827,00 |