Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень обслуживаемого оборудования и предоставляемых услуг

- Перечень инженерного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования, марка |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | По факту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения и освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока ТК-20 |  |  |  |  | шт. | 27 |  |
|  | Распределительные щиты ЩР |  |  |  |  | шт. | 85 |  |
|  | Автоматические выключатели однополюсные |  |  |  |  | шт. | 950 |  |
|  | Автоматические выключатели трехполюсные |  |  |  |  | шт. | 113 |  |
|  | Автоматический выключатель АП-50 |  |  |  |  | шт. | 16 |  |
|  | Магнитный пускатель серии ПМЕ |  |  |  |  | шт. | 48 |  |
|  | Прибор учета СА4У |  |  |  |  | шт. | 28 |  |
|  | Контактор КТ-6063АУЗ |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Шинный разъединитель Р-19-41 |  |  |  |  | м.п. | 6 |  |
|  | Рубильник с ручным приводом ЯВЗ |  |  |  |  | шт. | 33 |  |
|  | Шинопровод с опорными изоляторами |  |  |  |  | шт. | 9 |  |
|  | Электродвигатель серии 4А |  |  |  |  | шт. | 10 |  |
|  | Светильники АРS-18 |  |  |  |  | шт. | 1778 |  |
|  | Лампы L18/L36 |  |  |  |  | шт. | 6500 |  |
|  | Выключатели Legrand |  |  |  |  | шт. | 600 |  |
|  | Розетки Legrand |  |  |  |  | шт. | 5300 |  |
|  | Кабель внутренней разводки ВВГнг сечением до 35 мм |  |  |  |  | м.п. | 23 800 |  |
|  | Холодильники |  |  |  |  | шт. | 200 |  |
|  | Кулеры |  |  |  |  | шт. | 200 |  |
|  | Кофемашины |  |  |  |  | шт. | 20 |  |
| Система кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кондиционеры |  |  |  |  | шт. | 65 |  |
| Система теплоснабжения (отопления), водоснабжения и канализации (водостоки и ливневая канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиатор чугунный |  |  |  |  | шт. | 240 |  |
|  | Радиатор алюминиевый секционный |  |  |  |  | шт. | 709 |  |
|  | Задвижка фланцевая Ду 100 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Задвижка фланцевая Ду 150 |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Кран шаровый 3/4 " |  |  |  |  | шт. | 842 |  |
|  | Кран шаровый 1/2 " |  |  |  |  | шт. | 247 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 15 | м.п. | 275 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 20 | м.п. | 7320 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 25 | м.п. | 61 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 32 | м.п. | 145 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 40 | м.п. | 85 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 50 | м.п. | 65 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 76 | м.п. | 100 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 89 | м.п. | 170 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 108 | м.п. | 210 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 133 | м.п. | 80 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  | Ду 159 | м.п. | 250 |  |
|  | Труба ПВХ | Ду 110 |  |  |  | м.п. | 168 |  |
|  | Труба ПВХ | Ду 50 |  |  |  | м.п. | 97 |  |
|  | Труба PPRC | Ду 32 |  |  |  | м.п. | 192 |  |
|  | Труба металлопластиковая |  |  | Ду 16 |  | м.п. | 236 |  |
|  | Труба канализационная чугунная |  |  | Ду 100 |  | м.п. | 40 |  |
|  | Труба канализационная чугунная |  |  | Ду 50 |  | м.п. | 40 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 15 |  |  | шт. | 8 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 20 |  |  | шт. | 281 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 25 |  |  | шт. | 9 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 32 |  |  | шт. | 3 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 40 |  |  | шт. | 3 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 78 |  |  | шт. | 8 |  |
|  | Вентиль запорный |  | Ду 108 |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Кран Маевского |  |  |  |  | шт. | 709 |  |
|  | Регистр из 3-х гладких труб Ду 108х3 |  |  |  |  | м.п. | 8 |  |
|  | Калорифер водяной |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Тепловой счетчик ВИС.Т |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Насос KOLMEKS |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Насос Grundfos |  |  |  |  | шт. | 4 |  |
|  | Узел водоучета |  |  |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Смеситель |  |  |  |  | шт. | 75 |  |
|  | Раковина |  |  |  |  | шт. | 46 |  |
|  | Унитаз |  |  |  |  | шт. | 56 |  |
|  | Гибкая подводка |  |  |  |  | шт. | 148 |  |
|  | Писсуар |  |  |  |  | шт. | 21 |  |
|  | Душевая кабина |  |  |  |  | шт. | 10 |  |

| Исполнитель: _____________________ | Заказчик: ______________________ |
| --- | --- |