## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Диерктор ООО "ТЭКОМ"
____________________ А.Н. Гусев | [9 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [9 empty] | "______ " _______________2014 г.
МБОУ СОШ №6 г. Тулун, ул. Жданова, 1Б. Ввод №1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Узел учета тепловой энергии
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________174,759 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________128,634 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________33,759 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________12,366 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________28,306 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________140,39 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III кв. 2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСНр65-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (182,5 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (111,12 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 0,025 2,5/100 | 12837.53 | 320.94 | 307.6 | 2.06 | 1.07 | 11.28 | 1.91 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 76.38 | 1.91 | 161.09 | 307.68 | 307.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.26 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.26 | 0.01 | 224.05 | 2.24 |  | 2.24 | 1.65
| 2. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6.5 | 0.16 | 3.69 | 0.59 |  | 0.59
| 3. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5.4 | 0.135 | 34.76 | 4.69 |  |  |  | 4.69
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.85 | 0.0213 | 310.05 | 6.6 |  |  |  | 6.6
| 5. 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.43 | 0.0108
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 320.94 | 307.6 | 2.06 | 1.07 | 11.28 | 1.91 | 0.01
Накладные расходы | [6 empty] | 182.5
Сметная прибыль | [6 empty] | 111.12
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 614.56 |  |  |  |  | 1.91 | 0.01
Итого | [6 empty] | 614.56 |  |  |  |  | 1.91 | 0.01
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 11.28
Машины и механизмы | [6 empty] | 2.06
ФОТ | [6 empty] | 308.67
Накладные расходы | [6 empty] | 182.5
Сметная прибыль | [6 empty] | 111.12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 614.56 |  |  |  |  | 1.91 | 0.01
Раздел 2. Санитарно-технические работы
2 | ГЭСНм12-18-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 89 мм Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (56,35 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,005 0,5/100 | 23345.99 | 116.73 | 106.74 | 4.35 | 0.11 | 5.64 | 0.57 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 114.5 | 0.57 | 186.45 | 106.28 | 106.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.95 | 0.02
| 1. 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 3.8625 | 0.02
| 2. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.0875 |  | 1048.6
| 3. 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 8.9375 | 0.04
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16.825 | 0.08 | 29.56 | 2.36 |  | 2.36
| 5. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 27.1625 | 0.14 | 10.37 | 1.45 |  | 1.45
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 7 | 0.035 | 34.76 | 1.22 |  |  |  | 1.22
| 7. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.0051 |  | 72639.36
| 8. 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0.0052 |  | 60757.77
| 9. 101-1698 | Углекислый газ | т | 0.0041 |  | 30974.65
| 10. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.7 | 0.0085 | 41.16 | 0.35 |  |  |  | 0.35
| 11. 999-0005 | Масса | кг | 780 | 3.9
Н | 12. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
3 | ГЭСНм12-18-002-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (149,24 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,015 1,5/100 | 20673.75 | 310.11 | 282.82 | 10.39 | 0.19 | 16.9 | 1.52 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 101.125 | 1.52 | 186.45 | 283.4 | 283.4
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.8125 | 0.06
| 1. 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 3.7625 | 0.06
| 2. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.05 |  | 1048.6
| 3. 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 6.525 | 0.1
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13.1125 | 0.2 | 29.56 | 5.91 |  | 5.91
| 5. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24.375 | 0.37 | 10.37 | 3.84 |  | 3.84
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5.6 | 0.084 | 34.76 | 2.92 |  |  |  | 2.92
| 7. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.0038 | 0.0001 | 72639.36 | 7.26 |  |  |  | 7.26
| 8. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2 | 0.03 | 310.05 | 9.3 |  |  |  | 9.3
| 9. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.86 | 0.0129 | 41.16 | 0.53 |  |  |  | 0.53
| 10. 999-0005 | Масса | кг | 410 | 6.15
Н | 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
4 | ГЭСНм12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм Монтаж оборудования: НР (71,33 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (48,21 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 0,005 0,5/100 | 45986.16 | 229.93 | 91.45 | 137.09 | 20.14 | 1.39 | 0.49 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 98.1 | 0.49 | 186.45 | 91.36 | 91.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16.83 | 0.08
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 10.68 | 0.05 | 1048.6 | 52.43 |  | 52.43 | 12.52
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15.81 | 0.08 | 29.56 | 2.36 |  | 2.36
| 3. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 6.15 | 0.03 | 2539.51 | 76.19 |  | 76.19 | 6.45
| 4. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.2 | 0.01 | 10.37 | 0.1 |  | 0.1
| 5. 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.12 |  | 941.55
| 6. 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.12 |  | 63.87
| 7. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.92 | 0.0046 | 34.76 | 0.16 |  |  |  | 0.16
| 8. 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0.0038 |  | 60757.77
| 9. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.23 | 0.0012 | 41.16 | 0.05 |  |  |  | 0.05
| 10. 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.62 | 0.0031 | 9.05 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 11. 999-0005 | Масса | кг | 770 | 3.85
Н | 12. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
5 | ГЭСНм12-01-002-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм Монтаж оборудования: НР (196,78 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (133 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 0,015 1,5/100 | 40602.2 | 609.03 | 255.06 | 350.37 | 52.8 | 3.6 | 1.37 | 0.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 91.2 | 1.37 | 186.45 | 255.44 | 255.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.69 | 0.22
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9.7 | 0.15 | 1048.6 | 157.29 |  | 157.29 | 37.56
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.72 | 0.22 | 29.56 | 6.5 |  | 6.5
| 3. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4.99 | 0.07 | 2539.51 | 177.77 |  | 177.77 | 15.04
| 4. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.84 | 0.01 | 10.37 | 0.1 |  | 0.1
| 5. 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.07 |  | 941.55
| 6. 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.07 |  | 63.87
| 7. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.62 | 0.0093 | 34.76 | 0.32 |  |  |  | 0.32
| 8. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.00097 |  | 72639.36
| 9. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.46 | 0.0069 | 310.05 | 2.14 |  |  |  | 2.14
| 10. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.08 | 0.0012 | 41.16 | 0.05 |  |  |  | 0.05
| 11. 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.25 | 0.0038 | 9.05 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 12. 999-0005 | Масса | кг | 420 | 6.3
Н | 13. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
6 | ГЭСНм12-12-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм Монтаж оборудования: НР (943,91 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (637,93 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 1015.4 | 2030.8 | 1301.42 | 729.38 | 175.28 |  | 6.98 | 0.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.49 | 6.98 | 186.45 | 1301.42 | 1301.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.34 | 0.68
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.34 | 0.68 | 1048.6 | 713.05 |  | 713.05 | 170.28
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 817.48 | 16.35 |  | 16.35 | 5.01
| 3. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.08 | 0.16
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17 | 0.34
Н | 5. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
7 | ГЭСНм12-18-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 32 мм Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы): НР (42,42 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,005 0,5/100 | 17575.87 | 87.88 | 80.41 | 4.87 | 0.03 | 2.6 | 0.43 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 86.25 | 0.43 | 186.45 | 80.17 | 80.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.7375 | 0.02
| 1. 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 3.7125 | 0.02
| 2. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.025 |  | 1048.6
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26.175 | 0.13 | 29.56 | 3.84 |  | 3.84
| 4. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 16.8625 | 0.08 | 10.37 | 0.83 |  | 0.83
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.6 | 0.013 | 34.76 | 0.45 |  |  |  | 0.45
| 6. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.0018 |  | 72639.36
| 7. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.91 | 0.0046 | 310.05 | 1.43 |  |  |  | 1.43
| 8. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.4 | 0.002 | 41.16 | 0.08 |  |  |  | 0.08
| 9. 999-0005 | Масса | кг | 190 | 0.95
Н | 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
8 | ГЭСНм12-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм Монтаж оборудования: НР (58,94 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (39,83 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м трубопровода |  | 0,005 0,5/100 | 37489.32 | 187.45 | 75.89 | 110.97 | 16.32 | 0.59 | 0.41 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 81.4 | 0.41 | 186.45 | 76.44 | 76.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.71 | 0.07
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8.72 | 0.04 | 1048.6 | 41.94 |  | 41.94 | 10.02
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.45 | 0.06 | 29.56 | 1.77 |  | 1.77
| 3. 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4.99 | 0.02 | 2539.51 | 50.79 |  | 50.79 | 4.3
| 4. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.84 |  | 10.37
| 5. 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.03 |  | 941.55
| 6. 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.03 |  | 63.87
| 7. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.44 | 0.0022 | 34.76 | 0.08 |  |  |  | 0.08
| 8. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.00046 |  | 72639.36
| 9. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.22 | 0.0011 | 310.05 | 0.34 |  |  |  | 0.34
| 10. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.04 | 0.0002 | 41.16 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| 11. 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.05 | 0.0003 | 9.05
| 12. 999-0005 | Масса | кг | 200 | 1
Н | 13. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
9 | ГЭСНм12-12-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм Монтаж оборудования: НР (1144,12 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (773,25 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 944.43 | 1888.86 | 1789.92 | 33.1 |  | 65.84 | 9.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 4.8 | 9.6 | 186.45 | 1789.92 | 1789.92
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.56 | 1.12 | 29.56 | 33.11 |  | 33.11
| 2. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.037 | 0.074 | 34.76 | 2.57 |  |  |  | 2.57
| 3. 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0.00036 | 0.0007 | 72639.36 | 50.85 |  |  |  | 50.85
| 4. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.017 | 0.034 | 310.05 | 10.54 |  |  |  | 10.54
| 5. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.005 | 0.01 | 41.16 | 0.41 |  |  |  | 0.41
Н | 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
10 | ГЭСН16-07-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2859,67 руб.): 128%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1670,97 руб.): 83%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 врезка |  | 2 | 1586.89 | 3173.78 | 2781.84 | 115.1 | 14.3 | 276.84 | 14.92 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7.46 | 14.92 | 186.45 | 2781.83 | 2781.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.04
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 958.75 | 19.18 |  | 19.18 | 4.3
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 875.78 | 17.52 |  | 17.52 | 5.01
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.82 | 1.64 | 29.56 | 48.48 |  | 48.48
| 4. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.84 | 3.68 | 3.69 | 13.58 |  | 13.58
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 817.48 | 16.35 |  | 16.35 | 5.01
| 6. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.139 | 0.278 | 34.76 | 9.66 |  |  |  | 9.66
| 7. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00036 | 0.0007 | 51833.44 | 36.28 |  |  |  | 36.28
| 8. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.032 | 0.064 | 310.05 | 19.84 |  |  |  | 19.84
| 9. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0014 | 0.0028 | 65491.45 | 183.38 |  |  |  | 183.38
| 10. 103-0387 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.4 | 0.8
| 11. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 1 | 2
| 12. 507-9507 | Фланцы стальные | шт. | 1 | 2
| 13. 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.002 | 13316.94 | 26.63 |  |  |  | 26.63
11 | ГЭСН16-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3685,23 руб.): 128%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2153,37 руб.): 83%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 узел |  | 2 | 2309.62 | 4619.24 | 3541.82 | 284.56 | 61.54 | 792.86 | 20.14 | 0.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 10.07 | 20.14 | 175.86 | 3541.82 | 3541.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08 | 0.16
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 958.75 | 95.88 |  | 95.88 | 21.49
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 875.78 | 52.55 |  | 52.55 | 15.02
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.92 | 1.84 | 29.56 | 54.39 |  | 54.39
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 817.48 | 81.75 |  | 81.75 | 25.04
| 5. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 2e-05 |  | 51941.74
| 6. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 1e-05 |  | 53794.79
| 7. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00028 | 0.0006 | 51833.44 | 31.1 |  |  |  | 31.1
| 8. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.02 | 163.42 | 3.27 |  |  |  | 3.27
| 9. 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12.4 | 24.8 | 29.6 | 734.08 |  |  |  | 734.08
| 10. 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 | 2
| 11. 301-9050 | Водомеры | шт. | 1 | 2
| 12. 302-9009 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт. | 2 | 4
| 13. 302-9575 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой | компл. | 1 | 2
| 14. 411-0001 | Вода | м3 | 1.29 | 2.58 | 9.05 | 23.35 |  |  |  | 23.35
12 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа Монтаж оборудования: НР (155,92 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (105,38 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 шт. |  | 0,02 2/100 | 33772.78 | 675.46 | 243.88 | 31.58 | 0.05 | 400 | 1.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 65.4 | 1.31 | 186.45 | 244.25 | 244.25
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 54.75 | 1.1 | 28.69 | 31.56 |  | 31.56
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 817.48
| 3. 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 0.01 | 0.0002
| 4. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3 | 0.06
| 5. 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | 100 | 2 | 200 | 400 |  |  |  | 400
| 6. 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 100 | 2
| 7. 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 100 | 2
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
13 | ГЭСНм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термоманометр ТМБТ) Монтаж оборудования: НР (253,02 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (171 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 197.92 | 395.84 | 395.84 |  |  |  | 2.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.03 | 2.06 | 192.16 | 395.85 | 395.85
| 1. 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042 | 0.084
Н | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
14 | ГЭСНм11-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (Расходомер) Монтаж оборудования: НР (383,23 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (259 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 299.77 | 599.54 | 599.54 |  |  |  | 3.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.56 | 3.12 | 192.16 | 599.54 | 599.54
| 1. 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042 | 0.084
Н | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
15 | ГЭСН18-07-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка термопреобразователя сопротивления Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (115,57 руб.): 128%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (67,53 руб.): 83%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 компл. |  | 2 | 62.8 | 125.6 | 113 |  |  | 12.6 | 0.62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.31 | 0.62 | 182.27 | 113.01 | 113.01
| 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 2e-05 |  | 51941.74
| 2. 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0.00011 | 0.0002 | 28070.27 | 5.61 |  |  |  | 5.61
| 3. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 1e-05 |  | 53794.79
| 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.02 | 163.42 | 3.27 |  |  |  | 3.27
| 5. 301-9342 | Контрольно-измерительные приборы | компл. | 1 | 2
16 | ГЭСНм12-10-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство отборное Монтаж оборудования: НР (267,01 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (180,46 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1000 шт. |  | 0,002 2/1000 | 221625.6 | 443.25 | 417.65 | 25.6 | 0.07 |  | 2.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1120 | 2.24 | 186.45 | 417.65 | 417.65
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 429.2 | 0.86 | 29.56 | 25.42 |  | 25.42
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14 |  | 817.48
| 3. 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 0.03 | 0.0001
Н | 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
17 | ГЭСНм11-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (Преобразователь давления) Монтаж оборудования: НР (383,23 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (259 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 299.77 | 599.54 | 599.54 |  |  |  | 3.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 1.56 | 3.12 | 192.16 | 599.54 | 599.54
| 1. 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042 | 0.084
Н | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 16093.04 | 12676.82 | 1837.36 | 340.83 | 1578.86 | 68.9 | 1.35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 16156.83 | 12676.82 | 1837.36 | 340.83 | 1642.65 | 68.9 | 1.35
Накладные расходы | [6 empty] | 10765.95
Сметная прибыль | [6 empty] | 6498.93
Итоги по разделу 2 Санитарно-технические работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 18514.68 |  |  |  |  | 35.68 | 0.2
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 14907.03 |  |  |  |  | 33.22 | 1.15
Итого | [6 empty] | 33421.71 |  |  |  |  | 68.9 | 1.35
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1642.65
Машины и механизмы | [6 empty] | 1837.36
ФОТ | [6 empty] | 13017.65
Накладные расходы | [6 empty] | 10765.95
Сметная прибыль | [6 empty] | 6498.93
Итого по разделу 2 Санитарно-технические работы | [6 empty] | 33421.71 |  |  |  |  | 68.9 | 1.35
Раздел 3. Электромонтажные работы
18 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (73,33 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (45,21 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,06 6/100 | 1803.89 | 108.23 | 93.61 | 14.62 | 3 |  | 0.51 | 0.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 8.56 | 0.51 | 182.27 | 92.96 | 92.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.17 | 0.13
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 1048.6 | 10.49 |  | 10.49 | 2.5
| 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.07 | 0.12
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.93 | 0.12 | 29.56 | 3.55 |  | 3.55
| 4. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.77 | 0.11
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 817.48 | 8.17 |  | 8.17 | 2.5
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2.14 | 0.1284
| 7. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.25 | 0.075
| 8. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.3 | 0.018
| 9. 502-0639 | Муфта | шт. | 6 | 0.36
| 10. 509-0166 | Серьга | шт. | 30 | 1.8
Н | 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
19 | ГЭСНм08-03-573-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (391,31 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (241,26 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 1 | 704.18 | 704.18 | 455.42 | 248.76 | 60.1 |  | 2.37 | 0.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.37 | 2.37 | 192.16 | 455.42 | 455.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.41 | 0.41
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.12 | 1048.6 | 125.83 |  | 125.83 | 30.05
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.84 | 0.84 | 29.56 | 24.83 |  | 24.83
| 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.29 | 0.29
| 4. 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.29 | 0.29
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.12 | 817.48 | 98.1 |  | 98.1 | 30.05
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.15
| 7. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 0.1
| 8. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.02
Н | 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
20 | ГЭСНм08-02-411-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (1624,5 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1001,6 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,4 40/100 | 6128.69 | 2451.48 | 2088.09 | 363.39 | 52.09 |  | 11.46 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 28.64 | 11.46 | 182.27 | 2088.81 | 2088.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.26 | 0.1
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.26 | 0.1 | 1048.6 | 104.86 |  | 104.86 | 25.04
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14.32 | 5.73 | 29.56 | 169.38 |  | 169.38
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.71 | 1.48
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.26 | 0.1 | 817.48 | 81.75 |  | 81.75 | 25.04
| 5. 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.00218 | 0.0009
| 6. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0515 | 0.0206
| 7. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.05 | 0.42
| 8. 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1 | 0.4
| 9. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | 2
| 10. 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 10 | 4
| 11. 509-9160 | Муфты соединительные | шт. | 10 | 4
Н | 12. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
21 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР (339 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (209,01 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,45 45/100 | 1019.76 | 458.89 | 442.1 | 16.79 | 4.51 |  | 2.43 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 5.39 | 2.43 | 182.27 | 442.92 | 442.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 1048.6 | 10.49 |  | 10.49 | 2.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 817.48 | 8.17 |  | 8.17 | 2.5
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.0003
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.009
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.072
| 6. 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.0055
| 7. 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 5 | 2.25
Н | 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
22 | ГЭСНм08-02-401-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок Электромонтажные работы на других объектах: НР (3530,2 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2176,58 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 100 м |  | 0,61 61/100 | 7955.86 | 4853.07 | 4589.71 | 263.36 | 61.1 |  | 25.18 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 41.28 | 25.18 | 182.27 | 4589.56 | 4589.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2 | 0.12
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.12 | 1048.6 | 125.83 |  | 125.83 | 30.05
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.98 | 1.21 | 29.56 | 35.77 |  | 35.77
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.82 | 2.94
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.12 | 817.48 | 98.1 |  | 98.1 | 30.05
| 5. 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.00037 | 0.0002
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.75 | 1.068
| 7. 101-2143 | Краска | кг | 0.4 | 0.244
| 8. 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.03 | 0.0183
| 9. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1 | 0.61
| 10. 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 5 | 3.05
Н | 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
23 | ГЭСНм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Электромонтажные работы на других объектах: НР (218,3 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (134,6 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 шт. |  | 1 | 291.44 | 291.44 | 287.6 | 3.84 |  |  | 1.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.56 | 1.56 | 184.36 | 287.6 | 287.6
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 29.56 | 3.84 |  | 3.84
| 2. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.04
| 3. 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.006
| 4. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.07
| 5. 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.001
| 6. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.049
| 7. 101-2143 | Краска | кг | 0.036 | 0.036
| 8. 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.001
| 9. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.012
| 10. 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.014
| 11. 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001 | 0.001
| 12. 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1
| 13. 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.006
Н | 14. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 8867.29 | 7956.53 | 910.76 | 180.8 |  | 43.51 | 0.77
Накладные расходы | [6 empty] | 6176.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 3808.27
Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 18852.2 |  |  |  |  | 43.51 | 0.77
Итого | [6 empty] | 18852.2 |  |  |  |  | 43.51 | 0.77
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 910.76
ФОТ | [6 empty] | 8137.33
Накладные расходы | [6 empty] | 6176.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 3808.27
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [6 empty] | 18852.2 |  |  |  |  | 43.51 | 0.77
Раздел 4. Пусконалодочные работы
24 | ГЭСНп02-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (2398,91 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (1330,29 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 система |  | 1 | 4619.07 | 4619.07 | 4619.07 |  |  |  | 17.6
|  | Ведущий инженер | чел.час | 3.52 | 3.52 | 328.15 | 1155.09 | 1155.09
|  | Инженер I категории | чел.час | 3.52 | 3.52 | 299.81 | 1055.33 | 1055.33
|  | Инженер II категории | чел.час | 8.8 | 8.8 | 273.71 | 2408.65 | 2408.65
25 | ГЭСНп02-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-002-01 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1154,48 руб.): 65%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (640,2 руб.): 40%*(0,8*0,9) от ФОТ | 1 канал |  | 1 | 2222.93 | 2222.93 | 2222.93 |  |  |  | 8.47
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.694 | 1.69 | 328.15 | 554.57 | 554.57
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.694 | 1.69 | 299.81 | 506.68 | 506.68
|  | Инженер II категории | чел.час | 4.235 | 4.24 | 273.71 | 1160.53 | 1160.53
26 |  | Работа метрологов |  |  | 1 | 1137 | 1137 |  |  |  | 1137
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 7979 | 6842 |  |  | 1137 | 26.07
Накладные расходы | [6 empty] | 3553.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 1970.5
Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 1137
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 12365.89 |  |  |  |  | 26.07
Итого | [6 empty] | 13502.89 |  |  |  |  | 26.07
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 1137
ФОТ | [6 empty] | 6842
Накладные расходы | [6 empty] | 3553.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 1970.5
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 13502.89 |  |  |  |  | 26.07
Раздел 5. Командировочные расходы
27 |  | Командировочные расходы (ГСМ, проживание, суточные) |  |  | 1 | 23574 | 23574 |  |  |  | 23574
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 23574 |  |  |  | 23574
Итоги по разделу 5 Командировочные расходы :
23574
Итого | [6 empty] | 23574
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 23574
Итого по разделу 5 Командировочные расходы | [6 empty] | 23574
Раздел 6. Материалы, не учтенные в разделах сметы
28 |  | Теплосчетчик ТЭМ-104 ДУ-50 | комплект |  | 1 | 48737 | 48737 |  |  |  | 48737
29 |  | Комплект монтажный к теплосчетчику | комплект |  | 1 | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300
30 |  | Датчик давления с блоком питания | комплект |  | 2 | 3640 | 7280 |  |  |  | 7280
31 |  | Устройство отборное с охладителем | комплект |  | 2 | 846 | 1692 |  |  |  | 1692
32 |  | Кран шаровый Naval Ду-50 | шт. |  | 2 | 3600 | 7200 |  |  |  | 7200
33 |  | Кран шаровый Ду-25 | шт. |  | 2 | 268 | 536 |  |  |  | 536
34 |  | Термоманометр ТМТБ | шт. |  | 2 | 850 | 1700 |  |  |  | 1700
35 |  | Труба Ду-80 | м. |  | 0.5 | 357 | 178.5 |  |  |  | 178.5
36 |  | Труба Ду-50 | м. |  | 1.5 | 214 | 321 |  |  |  | 321
37 |  | Труба Ду-32 | м. |  | 0.5 | 161 | 80.5 |  |  |  | 80.5
38 |  | Уголок металлический | м. |  | 2 | 300 | 600 |  |  |  | 600
39 |  | Отвод Ду-80 | шт. |  | 2 | 148 | 296 |  |  |  | 296
40 |  | Отвод Ду-50 | шт. |  | 5 | 74 | 370 |  |  |  | 370
41 |  | КММ 2*0,35 | м. |  | 10 | 24 | 240 |  |  |  | 240
42 |  | ШВВП 2*0,5 | м. |  | 20 | 18 | 360 |  |  |  | 360
43 |  | КММ 4*0,35 | м. |  | 10 | 30 | 300 |  |  |  | 300
44 |  | Провод ПВ-3 | м. |  | 5 | 16 | 80 |  |  |  | 80
45 |  | ВВГ 3*1,5 | м. |  | 61 | 42 | 2562 |  |  |  | 2562
46 |  | Кабель-канал | м. |  | 61 | 15 | 915 |  |  |  | 915
47 |  | Перфоизделия | м. |  | 6 | 150 | 900 |  |  |  | 900
48 |  | Металлорукав | м. |  | 40 | 18 | 720 |  |  |  | 720
49 |  | Автомат защиты с электророзеткой | комплект |  | 1 | 215 | 215 |  |  |  | 215
50 |  | Ящик монитажный защитный | шт. |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500
51 |  | Электроды | кг. |  | 5 | 141 | 705 |  |  |  | 705
52 |  | Метиз электромонтажный (дюбель, шуруп, хомут и др.) | комплект |  | 1 | 413 | 413 |  |  |  | 413
53 |  | Отрезные диски, паронит и др. расходные материалы) | комплект |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 300
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 81501 |  |  |  | 81501
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 84793.64 |  |  |  | 84793.64
Итоги по разделу 6 Материалы, не учтенные в разделах сметы :
Материалы | [6 empty] | 84793.64
Итого | [6 empty] | 84793.64
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 84793.64
Итого по разделу 6 Материалы, не учтенные в разделах сметы | [6 empty] | 84793.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 138335.27 | 27782.95 | 2750.18 | 522.7 | 107802.14 | 140.39 | 2.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 141691.7 | 27782.95 | 2750.18 | 522.7 | 111158.57 | 140.39 | 2.13
В том числе, справочно:
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 10-11, 15, 28-53, 2-3, 7, 4-6, 8-9, 12-14, 16-17) | [6 empty] | 1661.6 |  |  |  | 1661.6
Транспортировка материалов МАТ=2% (Поз. 10-11, 15, 28-53, 2-3, 7, 4-6, 8-9, 12-14, 16-17) | [6 empty] | 1694.83 |  |  |  | 1694.83
Накладные расходы | [6 empty] | 20678.48
В том числе, справочно:
65%*(0,85*0,94) ФОТ (от 6842) (Поз. 24-25) | [6 empty] | 3553.39
66%*(0,85*0,94) ФОТ (от 470,3) (Поз. 2-3, 7) | [6 empty] | 248.01
74%*(0,85*0,94) ФОТ (от 308,67) (Поз. 1) | [6 empty] | 182.5
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 6034,85) (Поз. 4-6, 8-9, 12-14, 16-17) | [6 empty] | 3857.48
95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 8137,33) (Поз. 18-23) | [6 empty] | 6176.64
128%*(0,85*0,94) ФОТ (от 6512,5) (Поз. 10-11, 15) | [6 empty] | 6660.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 12388.82
В том числе, справочно:
40%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6842) (Поз. 24-25) | [6 empty] | 1970.5
50%*(0,8*0,9) ФОТ (от 308,67) (Поз. 1) | [6 empty] | 111.12
60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6034,85) (Поз. 4-6, 8-9, 12-14, 16-17) | [6 empty] | 2607.06
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 8137,33) (Поз. 18-23) | [6 empty] | 3808.27
83%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6512,5) (Поз. 10-11, 15) | [6 empty] | 3891.87
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 128633.88 |  |  |  |  | 37.59 | 0.21
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 33759.23 |  |  |  |  | 76.73 | 1.92
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 12365.89 |  |  |  |  | 26.07
Итого | [6 empty] | 174759 |  |  |  |  | 140.39 | 2.13
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 111158.57
Машины и механизмы | [6 empty] | 2750.18
ФОТ | [6 empty] | 28305.65
Накладные расходы | [6 empty] | 20678.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 12388.82
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 174759 |  |  |  |  | 140.39 | 2.13
Составил: Экономист ООО "ТЭКОМ" ___________________________ Шилина Е.Я.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)