СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 __________________________		___________________________	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 ТЕР, Новое строительство, НР и СП по сборникам с НДС. Индексация в каждой строке. Версия 4.0	
 Основание	Сметная стоимость - 	1 238,588 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1 392,29 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	265,782 тыс.руб	
 Составлена в ценах Июля 2014 г.с индексацией в цены Июля 2014 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Сантехнические работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,3	34 941	395	10 482	1 149	119	24,64	7,39	
 	(0) 	V=3/10; Изп=13,76; Иэмм=7,53; Имат=7,74; НР=992 (85%); СП=607 (52%)	10 компл.	3 831	61			18	0,32	0,1	
 1.1	прайс	Унитаз-компакт Cersanit Top	3	2 774,58		8 324		
 			комплект					
 2	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	0,3	14 991	211	4 497	1 022	63	21,65	6,5	
 	(0) 	V=3/10; Изп=13,76; Иэмм=7,49; Имат=4,74; НР=875 (85%); СП=535 (52%)	10 компл.	3 405	25			7	0,13	0,04	
 2.1	прайс	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	3	1 049,15		3 147		
 			комплект					
 2.2	прайс	Подводка гибкая для воды 50см	3	57,63		173		
 			комплект					
 3	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	0,8	1 161	1	929	881	1	7	5,6	
 	(0) 	V=8/10; Изп=13,76; Иэмм=2; Имат=3,51; НР=749 (85%); СП=458 (52%)	10 шт.	1 101	0			0	0	0	
 3.1	прайс	Сифон для умывальника/мойки 1.1/2"х70 Ami C0500 	4	125,42		502		
 			шт.					
 3.2	прайс	Смеситель для умывальника Formix	3	339		1 017		
 			шт					
 4	ТЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	0,2	14 456	926	2 891	2 685	185	87,36	17,47	
 	(0) 	V=2/10; Изп=13,76; Иэмм=7,15; Имат=4,98; НР=2316 (85%); СП=1417 (52%)	10 компл.	13 427	199			40	0,99	0,2	
 4.1	прайс	Водонагреватель ELSOFERM 30л  	2	5 400		10 800		
 			комплект					
 ИТОГО:	42 762	5 737	368	36,96	
 			65	0,34	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Расчет перевозки		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого в текущих ценах		42 762	5 737	368	65	36 657	36,96	0,34	
 Накладные расходы в тек. ценах		4 932	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль в тек. ценах		3 017	0	0	0	0	0	0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого по перевозке	1	0	0	0	0	0	0	0	
 Итого с НР и СП		50 711	5 737	368	65	36 657	36,96	0,34	
 НДС	18%	9 127,98	1 032,66	66,24	11,7	6 598,26	0	0	
 Итого		59 838,98	6 769,66	434,24	76,7	43 255,26	36,96	0,34	
 	
 №2 Сети связи	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	8	4 338	31	34 703	31 605	252	21,8	174,4	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=7,94; Имат=5,61; НР=26582 (84%); СП=18987 (60%)	1 шт.	3 951	5			40	0,03	0,24	
 1.1	прайс	Видеокамера RVI 169	8	4 662		37 296		
 			шт					
 2	ТЕРм10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	1	406	10	405	395	10	2,18	2,18	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=7,94; Имат=0,02; НР=333 (84%); СП=238 (60%)	1 шт.	395	2			2	0,01	0,01	
 2.1	прайс	Видеорегистратор RVI -R 16LA 	1	10 254		10 254		
 			шт					
 2.2	прайс	Блок питания PV- Link PV-DC10A+	1	3 221		3 221		
 			шт					
 3	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	172	0	172	167	0	1,03	1,03	
 	(0) 	Изп=13,76; Имат=4,14; НР=140 (84%); СП=100 (60%)	1 шт.	167	0			0	0	0	
 3.1	прайс	Жесткий диск для видеорегистратора HDD емкость 1000Gb	1	2 190		2 190		
 			шт					
 4	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	172	0	172	167	0	1,03	1,03	
 	(0) 	Изп=13,76; Имат=4,14; НР=140 (84%); СП=100 (60%)	1 шт.	167	0			0	0	0	
 4.1	прайс	ЖК монитор для видеонаблюдения	1	6 800		6 800		
 			шт					
 ИТОГО:	95 213	32 334	262	178,64	
 			42	0,25	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Расчет перевозки		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого в текущих ценах		95 213	32 334	262	42	62 617	178,64	0,25	
 Накладные расходы в тек. ценах		27 195	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль в тек. ценах		19 425	0	0	0	0	0	0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого по перевозке	1	0	0	0	0	0	0	0	
 Итого с НР и СП		141 833	32 334	262	42	62 617	178,64	0,25	
 НДС	18%	25 529,94	5 820,12	47,16	7,56	11 271,06	0	0	
 Итого		167 362,94	38 154,12	309,16	49,56	73 888,06	178,64	0,25	
 	
 №3 кабельные линии	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	4	6 900	3 823	27 600	9 406	15 294	15,3	61,2	
 	(0) 	V=400/100; Изп=13,76; Иэмм=6,64; Имат=2,27; НР=9414 (85%); СП=5759 (52%)	100 м	2 352	417			1 669	1,89	7,56	
 1.1	прайс	кабель КВВГ	400	15		6 000		
 			м					
 2	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	0,16	11 657	19	1 865	436	3	16,8	2,69	
 	(0) 	V=16/100; Изп=13,76; Иэмм=6,78; Имат=2,59; НР=371 (85%); СП=227 (52%)	100 жил	2 723	2			0	0,01	0	
 2.1	прайс	RG-51 BNC разъем с металлическим колпачком под винт	16	22		352		
 			шт					
 3	ТЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	0,08	72 248	10 608	5 780	2 877	849	234	18,72	
 	(0) 	V=8/100; Изп=13,76; Иэмм=6,78; Имат=2,58; НР=2527 (85%); СП=1546 (52%)	100 шт.	35 966	1 203			96	5,45	0,44	
 3.1	прайс	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55 100*100*50мм	8	70		560		
 			шт					
 ИТОГО:	42 157	12 719	16 146	82,61	
 			1 765	8	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Расчет перевозки		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого в текущих ценах		42 157	12 719	16 146	1 765	13 292	82,61	8	
 Накладные расходы в тек. ценах		12 312	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль в тек. ценах		7 532	0	0	0	0	0	0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого по перевозке	1	0	0	0	0	0	0	0	
 Итого с НР и СП		62 001	12 719	16 146	1 765	13 292	82,61	8	
 НДС	18%	11 160,18	2 289,42	2 906,28	317,7	2 392,56	0	0	
 Итого		73 161,18	15 008,42	19 052,28	2 082,7	15 684,56	82,61	8	
 	
 №4 СКС	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0,34	8 111	134	2 758	2 381	46	43,2	14,69	
 	(0) 	V=34/100; Изп=13,76; Иэмм=3,42; Имат=3,62; НР=2026 (85%); СП=1240 (52%)	100 шт.	7 002	9			3	0,04	0,01	
 1.1	прайс	Розетка телефонная+компьютерная RJ11+RJ45 категория 5 UPT слоновая кость ETIKA 	34	394,07		13 398		
 			шт					
 2	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	12,2	1 614	19	19 689	10 519	237	5,61	68,44	
 	(0) 	V=1220/100; Изп=13,76; Иэмм=6,78; Имат=2,27; НР=8964 (85%); СП=5484 (52%)	100 м	862	2			27	0,01	0,12	
 2.1	прайс 	кабель utp5e 	1 220	5,09		6 210		
 			м					
 3	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	4	6 900	3 823	27 600	9 406	15 294	15,3	61,2	
 	(0) 	V=400/100; Изп=13,76; Иэмм=6,64; Имат=2,27; НР=9414 (85%); СП=5759 (52%)	100 м	2 352	417			1 669	1,89	7,56	
 4	ТЕРм08-02-409-06	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6	7 824	228	46 944	17 614	1 369	19,1	114,6	
 	(0) 	V=600/100; Изп=13,76; Иэмм=6; Имат=4,56; НР=15096 (85%); СП=9235 (52%)	100 м	2 936	24			145	0,11	0,66	
 4.1	прайс	гофротруба пвх с протяжкой диам 20мм	600	20,33		12 198		
 								
 5	ТЕРм10-04-112-01	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	3	870	0	2 609	2 359	0	5	15	
 	(0) 	Изп=13,76; Имат=3,95; НР=2005 (85%); СП=1227 (52%)	1 шт.	786	0			0	0	0	
 5.1	прайс	патч панели 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е	3	934		2 802		
 			шт					
 5.2	прайс	стойка однорамная ЦМО 2260 СТК-49.1	1	4 355		4 355		
 			шт					
 ИТОГО:	138 563	42 279	16 946	273,93	
 			1 844	8,35	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Расчет перевозки		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого в текущих ценах		138 563	42 279	16 946	1 844	79 338	273,93	8,35	
 Накладные расходы в тек. ценах		37 505	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль в тек. ценах		22 945	0	0	0	0	0	0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого по перевозке	1	0	0	0	0	0	0	0	
 Итого с НР и СП		199 013	42 279	16 946	1 844	79 338	273,93	8,35	
 НДС	18%	35 822,34	7 610,22	3 050,28	331,92	14 280,84	0	0	
 Итого		234 835,34	49 889,22	19 996,28	2 175,92	93 618,84	273,93	8,35	
 	
 №5 электрика	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	7	1 614	19	11 296	6 035	136	5,61	39,27	
 	(0) 	V=700/100; Изп=13,76; Иэмм=6,78; Имат=2,27; НР=5143 (85%); СП=3146 (52%)	100 м	862	2			15	0,01	0,07	
 1.1	прайс	кабель ВВНнг LS 3х2,5	700	36		25 200		
 								
 2	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	5	1 614	19	8 069	4 311	97	5,61	28,05	
 	(0) 	V=500/100; Изп=13,76; Иэмм=6,78; Имат=2,27; НР=3674 (85%); СП=2247 (52%)	100 м	862	2			11	0,01	0,05	
 2.1	прайс	кабель ВВНнг LS 3х1,5	500	18,2		9 100		
 			м					
 2.2	прайс	коробка коммутационная IP-55 70х70х40	30	27,3		819		
 			шт					
 3	ТЕРм08-02-409-06	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	7 824	228	117 359	44 035	3 422	19,1	286,5	
 	(0) 	V=1500/100; Изп=13,76; Иэмм=6; Имат=4,56; НР=37739 (85%); СП=23087 (52%)	100 м	2 936	24			363	0,11	1,65	
 3.1	прайс	трубюа пвх гибкая гофр.д20мм,легкая с протяжкой,100м,цвет серый	1 500	6,4		9 600		
 			м					
 4	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,85	6 868	78	5 838	5 249	66	38,1	32,39	
 	(0) 	V=85/100; Изп=13,76; Иэмм=6,79; Имат=5,51; НР=4468 (85%); СП=2734 (52%)	100 шт.	6 176	9			7	0,04	0,03	
 4.1	прайс	UNICA розетка в рамку с заземлением со шторками белая	85	173,73		14 767		
 			шт					
 4.2	прайс	UNICA рамка 3 поста бежевая	34	103,4		3 516		
 			шт					
 5	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,12	5 533	78	663	626	9	32,2	3,86	
 	(0) 	V=12/100; Изп=13,76; Иэмм=6,79; Имат=5,06; НР=533 (85%); СП=326 (52%)	100 шт.	5 219	9			1	0,04	0	
 5.1	прайс	UNICA выключатель одноклавишный в рамку белый	12	112,71		1 353		
 			шт					
 5.2	прайс	UNICA рамка 1 пост белая	12	41,02		492		
 			шт					
 6	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,06	5 630	78	338	319	5	32,8	1,97	
 	(0) 	V=6/100; Изп=13,76; Иэмм=6,79; Имат=5,04; НР=272 (85%); СП=166 (52%)	100 шт.	5 317	9			1	0,04	0	
 6.1	прайс	UNICA выключатель двухклавишный в рамку белый	6	256,77		1 541		
 			шт					
 6.2	прайс	UNICA рамка 1 пост белая	6	41,02		246		
 			шт					
 7	ТЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	0,75	106 648	21 534	79 987	38 538	16 151	317	237,75	
 	(0) 	V=75/100; Изп=13,76; Иэмм=6,48; Имат=3,3; НР=41935 (85%); СП=25654 (52%)	100 шт.	51 383	14 396			10 797	75,65	56,74	
 7.1	прайс	ЛВО 4х18 -CSVT	75	449		33 675		
 			шт					
 7.2	прайс	Люминесцентная лампа Т8 Osram L W/765 G13 590mm	320	21,5		6 880		
 			шт					
 8	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	30	1 151	6	34 542	7 278	190	1,56	46,8	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=4,49; Имат=3,25; НР=6186 (85%); СП=3784 (52%)	1 шт.	243	0			0	0	0	
 8.1	прайс	Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201 С16	30	172		5 160		
 			шт					
 9	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20	1 151	6	23 028	4 852	127	1,56	31,2	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=4,49; Имат=3,25; НР=4124 (85%); СП=2523 (52%)	1 шт.	243	0			0	0	0	
 9.1	прайс	Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201 С16	20	172		3 440		
 			шт					
 10	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	1 151	6	3 454	728	19	1,56	4,68	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=4,49; Имат=3,25; НР=619 (85%); СП=378 (52%)	1 шт.	243	0			0	0	0	
 10.1	прайс	УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ИЭК	3	469		1 407		
 			шт					
 11	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	1 403	27	4 209	1 082	81	2,32	6,96	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=5,97; Имат=3,37; НР=926 (85%); СП=566 (52%)	1 шт.	361	2			7	0,01	0,03	
 11.1	прайс	Автомат.выкл-ль 1-полюсный S201 С63	3	320		960		
 			шт					
 12	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	693	293	693	384	293	2,37	2,37	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=6,01; Имат=3,91; НР=370 (85%); СП=227 (52%)	1 шт.	384	52			52	0,29	0,29	
 12.1	прайс	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-36 IP40 пластиковый прозрачная дверь (МКР12-V-36-40-05)	1	1 023		1 023		
 			шт					
 13	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	693	293	693	384	293	2,37	2,37	
 	(0) 	Изп=13,76; Иэмм=6,01; Имат=3,91; НР=370 (85%); СП=227 (52%)	1 шт.	384	52			52	0,29	0,29	
 13.1	прайс	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-36 IP40 пластиковый прозрачная дверь (МКР12-V-36-40-05)	1	1 023		1 023		
 			шт					
 14	ТЕРм08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	0,06	94 824	17 203	5 690	2 636	1 032	271	16,26	
 	(0) 	V=6/100; Изп=13,76; Иэмм=6,48; Имат=3,3; НР=2828 (85%); СП=1730 (52%)	100 шт.	43 927	11 515			691	60,51	3,63	
 14.1	прайс	Светильник люминесцентный ЛПО-2х36 ЭПРА с лампой G13(TL3017/CAB5)	6	675		4 050		
 			шт					
 ИТОГО:	420 111	116 457	21 921	740,43	
 			11 997	62,78	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Расчет перевозки		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого в текущих ценах		420 111	116 457	21 921	11 997	281 733	740,43	62,78	
 Накладные расходы в тек. ценах		109 187	0	0	0	0	0	0	
 Сметная прибыль в тек. ценах		66 795	0	0	0	0	0	0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 Итого по перевозке	1	0	0	0	0	0	0	0	
 Итого с НР и СП		596 093	116 457	21 921	11 997	281 733	740,43	62,78	
 НДС	18%	107 296,74	20 962,26	3 945,78	2 159,46	50 711,94	0	0	
 Итого		703 389,74	137 419,26	25 866,78	14 156,46	332 444,94	740,43	62,78	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.	
 Итого по всем разделам		1 238 588,18	247 240,68	65 658,74	18 541,34	558 891,66	1 312,57	79,72	
 В том числе накладных расходов		191 131	0	0	0	0	0	0	
 В том числе сметной прибыли		119 714	0	0	0	0	0	0	
 В том числе по погрузке/разгрузке		0	0	0	0	0	0	0	
 В том числе по перевозке	1	0	0	0	0	0	0	0	
 В том числе НДС по смете	1	188 937,18	0	0	0	0	0	0	
 Итого по смете		1 238 588,18	247 240,68	65 658,74	18 541,34	558 891,66	1 312,57	79,72	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ