МТСН  81.10-98 «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения»

1. Настоящие сметные нормы применяются для определения в сводных сметных расчетах стоимости строительства средств для возведения титульных временных зданий и сооружений.

2. Нормы, приведенные в таблице, в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ глав 1-7 сводного сметного расчета применяются:

по видам строительства - по объектам городского хозяйства, промышленного и энергетического строительства;

в зависимости от строительного объема здания - для отдельно стоящих зданий жилищно-гражданского назначения; 

от продолжительности строительства для объектов в квартальной застройке жилищно-гражданского назначения

от функционального назначения здания и сооружения или вида конструктивного элемента - по ремонтно-строительным работам. 

3. Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса временных зданий и сооружений, необходимых для производства подрядных работ и обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа (установку и разборку временных зданий, их перевозку на строительную площадку и вывозку, монтаж и демонтаж оборудования в них, амортизацию инвентарных зданий и сооружений, устройство и разборку забора вокруг строительной площадки, временных дорог и площадок для складирования материалов).

4. В настоящие нормы не включены и учитываются дополнительно в объектных сметах:

средства на устройство и разборку рельсовых путей под грузоподъемные краны с устройством основания под них, монтажных площадок;

основания для обеспечения устойчивости работы сваебойного оборудования при забивке свай, а также другого оборудования на специальных видах работ, работ методом стена в грунте, монтаже крупногабаритных конструкций, объемных элементов, оборудования массой более 40 т; 

затраты на устройство временных коммуникаций для обеспечения стройки водой, теплом, электроэнергией от источника питания до распределительного устройства на строительной площадке, автомобильных подъездных и объездных дорог.

5. Средства на временные здания и сооружения определяются по норме или по расчету, основанному на данных проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений. К титульным временным зданиям и сооружениям относятся сооружения, предусмотренные перечнем (приложение 1).

6. Нормы затрат на временные здания и сооружения разработаны для объектов, строящихся в г. Москве. По объектам, нормы на которые отсутствуют, рекомендуется применять нормы СНиП 4.09-91. Эти затраты также могут определяться по расчету, составленному по данным проекта организации строительства (ПОС) в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений.

7. При реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий, а также при выполнении ремонтно-строительных работ в сметах подлежат учету также затраты по устройству временных ограждающих конструкций, отделяющих существующие помещения от помещений, в которых ведутся работы.

8. Расходы, связанные с затратами на устройство и разборку нетитульных временных зданий и сооружений, учитываются нормами накладных расходов. К нетитульным временным зданиям и сооружениям, приспособлениям и устройствам относятся: складские помещения, навесы, настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, приспособления по технике безопасности, подмости, предохранительные ограждения, временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах строительной площадки (территории, отведенной под строительство).

9. Сметную стоимость затрат на устройство титульных временных сооружений (сборно-разборных и инвентарных зданий и сооружений, подкрановых путей и автомобильных дорог) следует определять по расценкам приложения 2, учитывающих их оборачиваемость.

Т а б л и ц а 1

Нормы затрат

на временные здания и сооружения в процентах 

от сметной стоимости строительно-монтажных работ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№№ пп.
Виды строительства зданий и сооружений
Норма, %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жилищно-гражданское строительство


Отдельно стоящие здания объемом в тыс.мЗ до:


1.1
3
6,2

1.2
8
З,4

1.3
15
2,5

1.4
30
1,2

1.5
свыше 30
0,8

Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство) продолжительностью строительства в месяцах:


2.1
до 20
1,2

2.2
более 20
0,6

Строительство объектов городского хозяйства


3.
Благоустройство городских территорий (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений)
1,5

4.
Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории и т.д.)
1,6

5.
Городские инженерные коммуникации
1,5

6.
Коллекторные тоннели
5,9

7.
Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции
4,3

8.
Мосты и путепроводы
4,8

9.
Городской электрический транспорт (трамвайные и троллейбусные линии
2,8

10.
Метрополитен
6,6

11.
Строительство магистралей, работы на которых осуществляются по особым распорядительным документам Правительства Москвы
4,3

12.
То же при использовании передвижных асфальтобетонных, цементобетонных заводов
6,2

13.
Гидротехнические сооружения и берегоукрепительные работы
5,0

13а.
Подземные пешеходные переходы
2,5

Промышленное и энергетическое строительство


14.
Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии
2,7

15.
Предприятия пищевой промышленности
3,0

16.
Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности
3,0

17.
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
4,3

18.
Самостоятельные котельные
3,6

19.
Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше
3,9

20.
Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства
4,3

Реставрационно-восстановительные работы


21.
По памятникам истории и культуры
1,5

Ремонтно-строительные работы


22.
Здания в целом


22.1
Жилые дома
1,0

22.2
Общественные здания
1,4

22.3
Объекты коммунального назначения
1,4

23.
Отдельные элементы зданий


23.1
Фасады
0,3

23.2
Крыши (кровли)
0,4

23.3
Отделка внутренних помещений зданий
0,3

23.4
Внутренние санитарно-технические работы
0,3

24.
Наружные инженерные коммуникации
1,2

25.
Объекты благоустройства


25.1
Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения (линейная часть, без магистралей) 
1,4

25.2
Городские дороги и проезды
1,4

25.3
Зеленые насаждения
1,0

25.4
Городские мосты, набережные, берегоукрепление
2,0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П р и л о ж е н и е 1.

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям

1. Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

2. Аренда и приспособление существующих помещений с последующей ликвидацией обустройств.

3. Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

4. Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад.

5. Амортизационные отчисления, расходы на текущий ремонт мобильных (инвентарных) зданий контейнерного и сборно-разборного типа.

6. Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки.

7. Временные обустройства (площадки, платформы и др.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

8. Временные производственные мастерские многофункционального назначения (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотнические и др.)

9. Площадки, стенды для укрупнительной и предварительной сборки оборудования.

10. Звеносборочные базы для сборки звеньев железнодорожного пути.

11. Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.

12. Временные конторы строительных участков, поездов, строительных управлений и трестов-площадок.

13. Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на строительных площадках.

14. Временные гаражи.

15. Временные сооружения, связанные с противопожарными мероприятиями и охраной на территории строительства, в жилом поселке, пожарном депо.

16. Устройство оснований и фундаментов под машины и механизмы, для которых эти затраты не учтены в стоимости машино-часа.

17. Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограждения в городах.

18. Устройство и содержание временных железных, автомобильных, землевозных дорог и проездов, проходящих по стройплощадке, а также от пункта примыкания до внутрипостроечной сети дорог и временной кольцевой (вокруг стройки) дороги, в т.ч. соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.

19. Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, и т.п., проходящих по стройплощадке, а также от источника получения до распределительных устройств на строительной площадке (территории строительства).

П р и л о ж е н и е 2

Расценки на устройство временных сооружений

1. Общие указания

1.1. Расценки настоящего сборника предназначены для определения сметной стоимости титульных временных (разбираемых) зданий и сооружений и расчетов за выполненные работы в тех случаях, когда их стоимость определяется на основании проекта организации строительства, а не по нормам затрат установленным в процентах от стоимости строительно-монтажных работ.

1.2. Расценками не учтена стоимость:

1.2.1. Инвентарных конструкций сборно-разборных зданий и сооружений  расценки 4.1- 4.80.

1.2.2. Инвентарных зданий контейнерного типа  расценки 3.1-3.2.

Приобретение комплектов конструкций инвентарных зданий и сооружений осуществляется за счет строительно-монтажных организаций и в сметной стоимости объектов не учитывается.

1.3. При использовании инвентарных зданий и сооружений кроме затрат, учтенных расценками 4.1-4.80, должны приниматься дополнительно:

1.3.1. Стоимость перевозки на объект и вывозки с объекта после разборки комплектов деталей зданий и сооружений сборно-разборного типа и зданий контейнерного типа.

1.3.2. Стоимость технологического оборудования и фундаментов под него.

1.3.3. Накладные расходы и сметная прибыль и удорожание в зимнее время.

1.4. Расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение всего комплекса строительных, санитарно-технических и электротехнических работ, с учетом технологических и бытовых требований, зависящих от назначения зданий и сооружений.

1.5. В расценках учтены затраты на выполнение строительных работ с учетом необходимой механизации:

1.5.1. Разработку и перемещение грунта.

1.5.2. Сборку и разборку конструкций зданий и сооружений.

1.5.3. Внутрипостроечный транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы.

1.5.4. Транспортировку материалов на место укладки в штабеля после разборки.

1.6. Расценки 2.12, 2.14 на устройство колейных дорог и разъездов составлены без стоимости сборных железобетонных плит. Стоимость плит следует учитывать дополнительно, принимая расход по п.п. 3.1, 3.2 технической части.

Расценка 2.17 на устройство сплошного покрытия дорог включает стоимость сборных железобетонных плит с учетом оборачиваемости.

1.7. Расценками на устройство автомобильных дорог не предусмотрены:

1.7.1. Расчистка полосы для дорог от леса, кустарников и завалов.

1.7.2. Укрепление откосов земляного полотна.

1.7.3. Переустройство подземных и наземных коммуникаций.

1.7.4. Строительство мостов и труб.

Стоимость перечисленных выше работ следует определять по расценкам соответствующих сборников.

1.8. При отсыпке земляного полотна автомобильных дорог привозных грунтов затраты на транспортировку грунта следует определять в соответствии с указаниями технической части сборника 1 Земляные работы.

1.9. Расценки 1.1-1.7 на устройство и разборку рельсовых подкрановых путей строительных башенных кранов составлены для кранов различных марок.

Указанные расценки учитывают полный комплекс работ, необходимых для устройства подкрановых путей и сдачу их под монтаж башенных кранов, в том числе:

1.9.1. Устройство нижнего строения путей с основанием из железобетонных дорожных плит по песчаной призме; устройство в необходимых случаях оснований из стеновых бетонных блоков или насыпи из песчаного грунта для увеличения высоты подъема крана; замену слабых переувлажненных грунтов (при наличии их) на подсыпку из песчаного грунта; устройство, в случаях необходимости, подпорных стенок из бетонных стеновых блоков (на площадках с резкими перепадами рельефа); устройство разгрузочных конструкций при наличии пересечения рельсовыми путями подземных инженерных коммуникаций.

1.9.2. Разборка или демонтаж всех вышеперечисленных конструкций; перевозка элементов верхнего строения пути (секции) и тупиковых упоров на новую строительную площадку или базу механизации.

Расценки 1.1-1.7 могут быть применены также для кранов других марок при соответствии характеристики верхнего строения подкрановых путей.

1.10. Расценки 1.1-1.7 учитывают усредненные условия строительства.

1.11. Расценками 1.1-1.7 устройство тупиковых упоров, контурного заземления рельсовых путей и выключающих устройств башенных кранов не предусмотрено.

При определении стоимости работ по устройству подкрановых путей по расценкам 1.1-1.7 эти работы должны учитываться дополнительно по расценке 1.11 в объемах, предусмотренных проектом.

1.12. Расценки 1.1-1.7 не учитывают устройство под рельсовыми путями свайных оснований (погружение свай и устройство ростверка) при установке кранов на свеженасыпных грунтах, а также устройство специальных эстакад.

Затраты на устройство и разборку этих конструкций, если они предусмотрены проектом организации строительства, следует определять отдельно по соответствующим расценкам согласно проекту. При этом стоимость верхнего строения подкрановых путей должна определяться по расценкам 1.8-1.11.

1.13. Расценками 1.1-1.7 не учтена уборка подсыпок и песчаных призм (балласта) из-под путей кранов после демонтажа их. Объем убираемого грунта должен учитываться в общем балансе земляных работ на данной строительной площадке как выемка, с разработкой и транспортировкой по общей схеме перемещения земляных масс для данной площадки.

Объем подлежащего перемещению грунта принимается по табл. 4.

1.14. Конструктивная характеристика временных зданий и сооружений, а также состав работ по санитарно-техническим устройствам и по электроосвещению в них приведены в табл. 2 и 3.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ следует определять по данным проекта организации строительства.

2.2. Расценки 4.1-4.80 составлены на 1 м3 строительного объема здания.

2.3. Строительный объем здания с чердачным перекрытием определяется умножением площади горизонтального сечения, взятой по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя, на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия.

2.4. Строительный объем здания без чердачного перекрытия определяется умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцевых стен в направлении, перпендикулярном к площади сечения, на уровне первого этажа выше цоколя.

Площадь вертикального поперечного сечения определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа.

При измерении площади поперечного сечения выступающие на поверхности стен архитектурные детали, а также имеющиеся в стенах ниши учитывать не следует.

2.5. Протяженность автомобильных дорог определяется по их длине от начального до конечного пункта, без учета длины разъездов и примыканий.

Т а б л и ц а 1

Поправки к расценкам

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ расценки
Материалы, не учтенные расценками
Единица измерения
Расход материалов на измеритель расценки

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.12
Сборные железобетонные плиты
м3
66

2.14
То же
м3
3,96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Т а б л и ц а 2

Конструктивная характеристика зданий и сооружений

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ расценок
Наименование зданий исооружений
Конструктивная характеристика

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1  4.7
Бытовые помещения объемом до 1000 м3
Фундаменты деревянные. Стены, перекрытия и покрытия панельные деревянные. Кровли рулонные. Утеплитель - минераловатные плиты. Перегородки деревянные щитовые по глинобитной подготовке. Оконные и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка

4.15  4.21
Столовые объемом до 2000 м3
Фундаменты деревянные. Стены, перекрытия и покрытия панельные деревянные. Кровли рулонные. Утеплитель - минераловатные плиты. Перегородки деревянные и кирпичные. Полы деревянные, щитовые, по глинобитной подготовке и из керамических плиток. Оконные и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка

4.29  4.35
Конторы на 20 мест со здравпунктом объемом до 1000 м3
Фундаменты сборные железобетонные. Стены, перекрытия и покрытия панельные деревянные. Утеплитель - минераловатные плиты. Кровли рулонные. Перегородки деревянные щитовые. Полы деревянные, совмещенные с цокольным перекрытием. Оконные и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка

4.43  4.48
Конторы на 30 мест со здравпунктом или буфетом объемом до 1300 м3
Фундаменты деревянные. Стены, перекрытия и покрытия панельные деревянные. Утеплитель - минераловатные плиты. Кровли рулонные. Перегородки деревянные. Полы деревянные, щитовые по глинобитному основанию и из керамических плиток. Оконные и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка

4.55  4.58
Склады, отапливаемые объемом до 1000 м3
Фундаменты деревянные. Стены, покрытия панельные деревянные. Кровли рулонные. Полы глинобетонные. Оконные и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка

4.63  4.64
Склады, неотапливаемые объемом до 1000 м3
То же 

4.67  4.73
Мастерские объемом до 1500 м3
Фундаменты деревянные. Стены, покрытия панельные деревянные. Кровли рулонные. Перегородки деревянные. Полы деревянные щитовые из сборных железобетонных плит. Оконные и дверные заполнения деревянные. Наружная и внутренняя отделка

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Т а б л и ц а 3

Состав работ по санитарно-техническим устройствам

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование работ
Наименование зданий

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бытовые помещенияобъемом до 1000м3
Столовыеобъемом до2000 м3
Конторы на 20мест
Конторы на 30мест
Складыотапливаемыеобъемом до 1000 м3
Складынеотапливаемыеобъемом до 1000 м3
Мастерскиеобъемом до 1500 м3

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ расценок

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1  4.14
4.15  4.28
4.29  4.42
4.43  4.54
4.55  4.62
4.63  4.66
4.67  4.80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Отопление








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Установка отопительных приборов, прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, с установкой арматуры, испытание системы отопления. Окраска отопительных приборов и неизолированных трубопроводов масляной краской
+
+
+
+
+
-
+

Установка воздухосборника
-
+
+
+
+
-
+

Изоляция трубопровода с устройством каркаса из сетки с оштукатуриванием асбестоцементным раствором
+
-
+
-
+
-
+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Вентиляция








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Устройство вентиляционных шахт из готовых деревянных щитов с обивкой кровельной сталью, установка дефлекторов, окраска металлических поверхностей масляной краской
+
+
+
+
+
-
+

Прокладка воздуховодов из листовой стали
+
+
+
-
-
-
-

Установка жалюзийных решеток
+
+
+
+
-
+
+

Установка вентиляционных коробов из листовой оцинкованной стали
+
+
-
-
-
-
+

То же, шлакобетонных
-
+
-
-
-
-
-

Устройство приточного короба с обивкой листовой сталью с двух сторон
-
+
-
-
-
-
-

Установка вентиляторов
+
+
-
-
-
-
+

Установка приточных шкафов и камер
+
+
-
-
-
-
+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III Водоснабжение







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Холодное водоснабжение







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прокладка вводов водопровода с рытьем траншей и обратной засыпкой их после прокладки труб и фасонных частей
+
+
+
+
-
-
-

Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб с постановкой арматуры, испытание системы гидравлическим давлением, окраска трубопроводов масляной краской
+
+
+
+
-
-
+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горячее водоснабжение







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб с постановкой арматуры, испытание системы гидравлическим давлением, окраска трубопроводов масляной краской
+
+
+
-
-
-
+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Канализация








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прокладка выпусков канализации с рытьем траншей и обратной засыпкой их после прокладки трубопроводов, прокладка чугунных канализационных труб с установкой фасонных частей, установка вытяжных стояков из асбестоцементных труб, унитазов, раковин, умывальников, писсуаров. Окраска приборов и труб масляной краской
+
+
+
+
-
-
+

Установка моек
-
+
-
+
-
-
-

Установка моечных ванн
-
+
-
-
-
-
-

Установка душевых поддонов
+
-
-
-
-
-
+

Установка трапов
-
+
-
-
-
-
+

Устройство деревянных коробов и изоляция трубопроводов минераловатными плитами. Оштукатуривание поверхности по сетке асбестоцементным раствором
-
-
-
-
-
-
+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Электроосвещение







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Прокладка проводов и кабелей с их закреплением, прокладка стальных водогазопроводных труб с затягиванием проводов, установка осветительной арматуры, установка выключателей, штепсельных розеток
+
+
+
+
+
+
+

Установка счетчиков, осветительных щитков, ящиков
-
-
-
-
+
+
+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Знаком "+" обозначены выполняемые работы, знаком "-" - работы, которые не выполняются

Т а б л и ц а 4

Объем подсыпок и песчаных призм, подлежащий уборке после демонтажа башенных кранов и учитываемый как выемка в балансе земляных работстроительной площади

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номера расценок
Объем грунта, м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1, 1.3, 1.7
22

1.2, 1.5
44

1.4
141

1.6
48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
