Приложение  № 1
к муниципальному контракту № __от _________г.
	Техническое задание

	на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. капитальный ремонт участка тепловых сетей ТК67-ВО-12 (надземная прокладка)

	1
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 150 мм
	100 м трубопровода
	1,89

	2
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	1 задвижка
	3

	3
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	1,2

	4
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,189

	5
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	3

	6
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	6

	7
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,054

	8
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	7,4

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2

	11
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,37

	  Раздел 2. Текущий ремонт тепловых сетей (восстановление изоляции) ВО-2-ВО-4

	13
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	4,11

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,52

	15
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	32,92

	16
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,52


