| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |
| Замена системы отопления в здании лыжной базы КОГАОУДОД (ВятОСДЮСШОР) г.Киров |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы отопления в здании лыжной базы КОГАОУДОД (ВятОСДЮСШОР) г.Киров |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы отопления в здании лыжной базы КОГАОУДОД (ВятОСДЮСШОР) г.Киров |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость № 1 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
|  | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ |  |  |  | 100ШТ | 1 |
|  | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ |  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 0,5 |
|  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) |  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 0,5 |
|  | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ |  |  |  | 10М | -5 |
|  | ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 63x10,5 FV- PLAST(12) |  |  |  | М | 50 |
|  | РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВН.Р 63x2 FV- PLAST (8/1) |  |  |  | ШТ | 2 |
|  | КРАН ШАР. ПЛАСТИКОВЫЙ Д.63 FV- PLAST (6/1) |  |  |  | ШТ | 2 |
|  | РЕЗЬБА Д. 50 ГОСТ 6357- 81 |  |  |  | ШТ | 2 |
|  | КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  | КГ |  |
|  | КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (60- 64) 2 |  |  |  | ШТ | 50 |
|  | КРЕПЕЖ М8 (L=120 мм) |  |  |  | ШТ | 50 |
|  | ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ |  |  |  | ШТ |  |
|  | ТРОЙНИК РЕДУЦИР. 63/32/63 FV- PLAST (10/2) |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | КОЛЕНО Д.63x90 FV- PLAST (10/2) |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | ПАТРУБОК 63 FV- PLAST (30/2) |  |  |  | ШТ | 15 |
|  | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) |  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 0,3 |
|  | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  |  |  | 10М | -3 |
|  | ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 25x4,2 FV- PLAST (60) |  |  |  | М | 30 |
|  | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230x3x22 |  |  |  | ШТ | 10 |
|  | ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ |  |  |  | ШТ |  |
|  | КОЛЕНО Д. 25x90 FV- Plast (150/25) |  |  |  | ШТ | 30 |
|  | ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 32x25 FV- PLAST (150/10) |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | ПЕРЕХОДНИК С МЕТ. Н/Р 25x3/4 FV- PLAST (60/10) |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | RD 101 3/4 (11222700) КРАН ЛИНЕЙНЫЙ РУЧНОЙ "LUXOR" |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  |  |  | ВРЕЗКА | 2 |
|  | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ |  |  |  | ШТ | 2 |
|  | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 1 КИРПИЧ |  |  |  | 100ОТВЕРСТИЙ | 0,2 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР |  |  |  | Т | 0,022 |
|  | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 2 |
|  | БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ, КЛАСС В7,5 (М100) |  |  |  | М3 | 2,08 |
|  | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) |  |  |  | 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ | 0,342 |
|  | РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ GLOBAL Style EXTRA 500x10 |  |  |  | РЕБ | 200 |
|  | КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАДИАТОРА 3/4 РАДЕНА С КРОНШТ. |  |  |  | ШТ | 20 |
|  | КРОНШТЕЙН К.6.3.01.L220 алюм/рад. с дюб. |  |  |  | ШТ | 80 |
|  | ГЕРМЕТИК SOUDAL - санитарный бел. 300 мл. (15) (105896) |  |  |  | ШТ | 2 |
|  | Лен UNIPAK 200 г (50) |  |  |  | ШТ | 1 |
|  | СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ |  |  |  | 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ | 0,08 |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 0,8 |
|  | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ |  |  |  | Т ГРУЗА | 0,2 |
|  | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ |  |  |  | Т ГРУЗА | 0,2 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |