| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| Замена системы отопления в здании спорткомплекса КОГАОУДОД (ВятОСДЮСШОР) г.Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы отопления в здании спорткомплекса КОГАОУДОД (ВятОСДЮСШОР) по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы отопления в здании спорткомплекса КОГАОУДОД (ВятОСДЮСШОР) по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Ведомость объемов работ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 562351 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 562351 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 83425 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 655 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах ТЕР-2001 (ред. 2009 г. с изм. 1) с пересчетом за декабрь 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр- 65- 19- 001 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ СП=50% (СП = 882.6 руб.) | 2 | 926,7 | 68,7 | 1853,4 | 1716 | 137,4 | 110 | 220 |
|  |  |  | 100ШТ | 858 | 24,6 |  |  | 49,2 |  |  |
| 2 | ТЕРр- 65- 14- 003 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ СП=50% (СП = 183.99 руб.) | 1 | 390,56 | 6,54 | 390,56 | 367,98 | 6,54 | 43,6 | 43,6 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 367,98 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) СП=70,55% (СП = 1270.41 руб.) | 1 | 5631,94 | 1815,3 | 5631,94 | 1579,08 | 1815,3 | 167,63 | 167,63 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 1579,08 | 221,64 |  |  | 221,64 |  |  |
| 4 | ССЦ01- 507- 0592 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | -10 | 228 |  | -2280 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10М |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 3 | ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 63x10,5 FV- PLAST(12) ЦЕНА=701,8/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 100 | 110,7 |  | 11070 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 6 | РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВН.Р 63x2 FV- PLAST (8/1) ЦЕНА=1591,1/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 4 | 250,98 |  | 1003,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 12 | КРАН ШАР. СТ. С/C КШТ60.102.050 ДУ50/40 РУ40 (300 мм) BROEN BALLOMAX ЦЕНА=2660/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 4 | 419,58 |  | 1678,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 13 | РЕЗЬБА Д. 50 ГОСТ 6357- 81 ЦЕНА=18/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 4 | 2,84 |  | 11,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ССЦ01- 301- 9240 | КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 7 | КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (60- 64) 2 ЦЕНА=65/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 100 | 10,25 |  | 1025 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 8 | КРЕПЕЖ М8 (L=120 мм) ЦЕНА=8/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 100 | 1,26 |  | 126 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ССЦ01- 302- 9911 | ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 4 | ТРОЙНИК РЕДУЦИР. 63/32/63 FV- PLAST (10/2) ЦЕНА=261,7/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 40 | 41,28 |  | 1651,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 9 | КОЛЕНО Д.63x90 FV- PLAST (10/2) ЦЕНА=179,1/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 30 | 28,25 |  | 847,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 14 | ПАТРУБОК 63 FV- PLAST (30/2) ЦЕНА=104,5/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 40 | 16,48 |  | 659,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) СП=70,55% (СП = 423.43 руб.) | 0,32 | 3378,12 | 1107,33 | 1081 | 556,98 | 354,35 | 177,25 | 56,72 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 1740,58 | 135,03 |  |  | 43,21 |  |  |
| 17 | ССЦ01- 507- 0588 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | -3.2 | 51,8 |  | -165.76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10М |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 15 | ТРУБА АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 25x4,2 FV- PLAST (60) ЦЕНА=116,5/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 32 | 18,38 |  | 588,16 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 18 | КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230x3x22 ЦЕНА=44/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 20 | 6,94 |  | 138,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ССЦ01- 302- 9911 | ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 5 | ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 32x25 вн/нар FV- PLAST (200/10) ЦЕНА=18,6/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 40 | 2,93 |  | 117,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 16 | ПЕРЕХОДНИК РЕДУКЦИЯ 25x20 FV- PLAST(300/50) ЦЕНА=14,5/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 40 | 2,29 |  | 91,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 17 | ПЕРЕХОДНИК С МЕТ. Н/Р 25x3/4 FV- PLAST (60/10) ЦЕНА=150,6/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 30 | 23,76 |  | 712,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ СП=70,55% (СП = 643.63 руб.) | 30 | 170,96 | 11,23 | 5128,8 | 902,4 | 336,9 | 3,35 | 100,4 |
|  |  |  | ШТ | 30,08 | 0,33 |  |  | 9,9 |  |  |
| 25 | ССЦ01- 302- 9009 | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 10 | RD 101 3/4 (11222700) КРАН ЛИНЕЙНЫЙ РУЧНОЙ "LUXOR" ЦЕНА=460/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 15 | 72,56 |  | 1088,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 11 | DD 121 3/4 (11262700) КЛАПАН ЛИНЕЙНЫЙ НИЖНИЙ "LUXOR" ЦЕНА=400/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 15 | 63,1 |  | 946,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР- 16- 07- 003- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СП=70,55% (СП = 99.66 руб.) | 2 | 136,78 | 9,03 | 273,56 | 140,94 | 18,06 | 7,39 | 14,79 |
|  |  |  | ВРЕЗКА | 70,47 | 0,16 |  |  | 0,32 |  |  |
| 29 | ССЦ01- 302- 9009 | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР- 18- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1,03 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) СП=70,55% (СП = 128.18 руб.) | 0,2565 | 2161,15 | 294,16 | 554,34 | 176,99 | 75,45 | 77,7 | 19,93 |
|  |  |  | 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ | 690,01 | 18,31 |  |  | 4,7 |  |  |
| 31 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 1 | РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ GLOBAL Style EXTRA 500x10 ЦЕНА=910/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 150 | 143,54 |  | 21531 |  |  |  |  |
|  |  |  | РЕБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 2 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАДИАТОРА 3/4 GLOBAL БЕЗ КРОНШТ. ЦЕНА=430/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 15 | 67,83 |  | 1017,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 19 | ГЕРМЕТИК SOUDAL - санитарный бел. 300 мл. (15) (105896) ЦЕНА=185/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 2 | 29,18 |  | 58,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Коммерческое предложение ООО ПКФ "Элгисс" от 28.01.15 п. 20 | Лен UNIPAK 200 г (50) ЦЕНА=145/5,48*1,02/1,18 Кмат=1/5,48 (Пересчет в базу)Кмат=1,02 (ЗСР)Кмат=1/1,18 (Исключение НДС) | 1 | 22,87 |  | 22,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр- 65- 23- 002 | СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ СП=50% (СП = 2.68 руб.) | 0,5 | 10,72 |  | 5,36 | 5,36 |  | 1,27 | 0,64 |
|  |  |  | 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ | 10,72 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ СП=70,55% (СП = 46.87 руб.) | 1 | 136,97 | 55,69 | 136,97 | 66,44 | 55,69 | 5,76 | 5,76 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 66,44 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФСПГ- 1- 1- 1- 41 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ | 2 | 42,98 |  | 85,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т ГРУЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФСПГ- 3- 21- 1- 12 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ | 2 | 12,2 |  | 24,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т ГРУЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 57106,17 |  | 5512,17 | 2799,69 |  | 629,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 328,97 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р15.1 | [ 1-2, 35] |  | 74 % | ФОТ | 1582,53 |  |  |  |  |
|  | п. 16 | [ 3, 16, 24, 28, 30, 36] |  | 115,2 % | ФОТ | 4265,4 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 5847,93 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р15.1 | [ 1-2, 35] |  | 50 % | ФОТ | 1069.27 |  |  |  |  |
|  | п. 16 | [ 3, 16, 24, 28, 30, 36] |  | 70,55 % | ФОТ | 2612.18 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 3681,45 |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 57106,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 5512,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 48683,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2799,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 328,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009) |  |  | 110,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. погрузо- разгруз.работы |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 5847,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 3681,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 66636 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 66635,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 6339 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПМ с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 378 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учётом РК= |  |  | 2849 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учётом РК= |  | 1,15 | 6725 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учётом РК= |  | 1,15 | 4234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ) |  | 1,05 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ) |  | 1,05 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. |  |  | 68946 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 6339 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 2849 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПМ с учетом стесненности |  | 1 | 378 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с Кстесн= |  | 1 | 6725 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с К стесн= |  | 1 | 4234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты осн.рабочих с стесненностью |  | 1 | 629 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов со стесненностью |  | 1 | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого норм. трудоемкость со стесненностью |  |  | 655 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с учётом стесненности в ценах янв.2000г. |  |  | 68946 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Переход в тек. цены декабрь 2014г (РЦЦС)- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 12,42 | 78730 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов в тек. ценах |  | 12,42 | 4695 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  | 6,3 | 17949 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в тек. ценах |  | 5,48 | 266788,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах |  | 5,48 | 36957 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах |  | 5,48 | 229830,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 363467 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ в тек.ценах (справочно) |  |  | 83425 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС) |  | 10,56 | 71016 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС) |  | 9,94 | 42086 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 476569 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР |  |  | 476569 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 476569 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 85782,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 562351,42 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |