ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект : Наладка автоматизированной системы III категории сложности ТП-1	
 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 Наладка автоматизированной системы III категории сложности ТП-1	
 Основание 	Сметная стоимость - 	4 545,405 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	7 261,83 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	2 024,241 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Января 2015 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Сметная стоимость, руб.	
 					На единицу измерения	Общая	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1	ГЭСНп02-01-003-11	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160	1 система	1	961 726,38	961 726,38	
 	(0)	База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №7; ЗП=423577,56*1,0555*2,1511; ЭММ=0*1,0555*2,1511; ЗПм=0*1,0555*2,1511; ТЗТ=1506*1,0555*2,1511; 1.2.42. Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы					
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	3 419,35	281,26	961 726,38	
 		Средний разряд работы	0	3 419,351991				
 2	ГЭСНп02-01-003-12	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-003-11	1 канал	148	5 555,8	822 257,98	
 	(0)	База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №7; ЗП=2446,96*1,0555*2,1511; ЭММ=0*1,0555*2,1511; ЗПм=0*1,0555*2,1511; ТЗТ=8,7*1,0555*2,1511; 1.2.42. Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы					
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	2 923,48	281,26	822 257,98	
 		Средний разряд работы	0	19,753229				
 3	ГЭСНп01-13-030-02	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве до 10 шт.	1 комплекс	1	47 814,2	47 814,2	
 	(0)	База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №7; 1.2.42. Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы					
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	170	281,26	47 814,2	
 		Средний разряд работы	0	170				
 4	ГЭСНп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испытание	70	562,52	39 376,4	
 	(0)	База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №7; 1.2.42. Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы					
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	140	281,26	39 376,4	
 		Средний разряд работы	0	2				
 5	ГЭСНп01-02-015-01	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 1 кВ	1 шт.	48	843,78	40 501,44	
 	(0)	База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №7; 1.2.42. Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы					
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	144	281,26	40 501,44	
 		Средний разряд работы	0	3				
 6	ГЭСНп01-12-010-03	Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	48	562,52	27 000,96	
 	(0)	База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №7; 1.2.42. Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы					
 	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	96	281,26	27 000,96	
 		Средний разряд работы	0	2				
 ИТОГО:	1 938 677,36	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 1.2.42. Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6)	
 Зарплата	1938677,36	1	1 938 677,36	
 Итого		1 938 677,36	
 Пусконаладочные работы (1, 2, 3, 4, 5, 6)	
 Накладные расходы	(1938677,36+0)*65%*0,85	55%	1 066 272,55	
 Сметная прибыль	(1938677,36+0)*40%*0,8	32%	620 376,76	
 Итого		3 625 326,67	
 Итого по разделу		3 625 326,67	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №2 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ТЕРм10-06-068-15	Настройка системы контроля и управления: Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1	505,6	0	0	505,6	505,6	0	0	32	32	
 	(0) 	База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург (06.2014); 1.2.31. Слаботочные устройства и телефонные сети	шт.	505,6	0				0		0	0	
 2	ТЕРм10-06-068-17	Сдача объекта: Контрольные и приемосдаточные испытания	1	9 311	4 744,8	0	9 311	4 566,2	4 744,8	0	289	289	
 	(0) 	База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург (06.2014); 1.2.31. Слаботочные устройства и телефонные сети	1 объект	4 566,2	758,4				758,4		48	48	
 ИТОГО:	9 816,6	5 071,8	4 744,8	0	321	
 			758,4		48	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 1.2.31. Слаботочные устройства и телефонные сети (1, 2)	
 Зарплата	5071,8*14,676	14,676	74 433,74	
 Машины и механизмы	4744,8*11,175	11,175	53 023,14	
 Материалы	0*4,054	4,054	0	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		127 456,88	
 Монтаж оборудования (1, 2)	
 Накладные расходы	(5071,8+758,4)*14,676*80%*0,85	68%	58 183,53	
 Сметная прибыль	(5071,8+758,4)*14,676*60%*0,8	48%	41 070,73	
 Итого		226 711,14	
 Итого по разделу		226 711,14	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		3 852 037,81	
 НДС	3852037,81*0,18	18%	693 366,81	
 Итого		4 545 404,62	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ