Форма № 4.

	Реконструкция водозаборной скважины в с.Иванково Тамбовского района Тамбовской области		
	(наименование стройки)		

Локальная СМЕТа № 02-01-01 
от 28.05.2009 
«Реконструкция скважины глубиной до 100м»

Основание: чертежи №	ВС-1	
		
Составлена в базовых ценах:	 2001г.	

Сметная стоимость работ:_______
	60 623	Руб.	
Трудоемкость работ: _____________
	453	Чел.час.	
Средства на оплату труда: ________
	4 010	Руб.	
 
№	Обосно-	Наименование		ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	затр.тр.раб.	
п/п	вание	работ и затрат	Кол-во	всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
	цен			зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Монтажные работы	
	
1	ТЕРм07-04-030-2 Применительно	Демонтаж насоса артезианского с погруженным электродвигателем марки: ЭЦВ5-6,3-80 
[МДС 81-37.2001 П 3.2.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом): (Кз=0,3; Кэм=0,3; Ктр=0,3)]	1
шт.	619,19
182,95	436,24
38,02	619	183	436
38	22,23
11,45	22,23
11,45	
2	ТЕРм07-04-030-2 Применительно	Насос артезианский с погруженным электродвигателем марки: ЭЦВ5-6,3-80	1
шт.	3223,36
609,84	1454,15
126,75	3223	610	1454
127	74,10
11,45	74,10
11,45	
3	ТЕРм11-02-022-4	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50. Счетчик турбинный холодной воды	1
шт.	40,96
22,09	7,98
0,00	41	22	8
0	3,09
0,11	3,09
0,11	
	
        И т о г о   п о   р а з д е л у	
	3883	815	1898
165	
	99,42
23,01	
        Итого с районным коэффициентом
{Районный коэффициент на материалы районов - Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский, Уметский, Бондарский, Жердевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Уваровский} 
k=1,012 на материалы 
k=1,012 на основные материалы 
	
	3897	815	1898
165	
	99,42
23,01	
        Итого	
	3 897		

	
        Накладные расходы (пп. 1, 2, 3) (80%)	
	784		

	
        Итого накладных расходов	
	784		

	
        Итого	
	4 681		

	
        Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3) (60%)	
	588		

	
        Итого сметной прибыли	
	588		

	
        Итого	
	5 269		

	
Материалы, не учтенные ценником	
	
4	300-9260-09 Применительно	Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,3-80	1
шт.	4164,00
	
	4164		

	
5	535-0020	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	0,2241
т	24269,00
	
	5439		

	
6	300-1652	Счетчики (водомеры) турбинные диаметр 50 мм	1
шт.	3956,00
	
	3956		

	
7	300-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм	49,9
м	83,80
	
	4182		

	
8	300-1246	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	9
шт.	30,70
	
	276		

	
9	411-0041	Электроэнергия	64
квт-ч	0,42
	
	27		

	
	
        И т о г о   п о   р а з д е л у	
	18044	0	0
0	
	0,00
0,00	
        В том числе основные материалы в базовых ценах	
	18044		

	
        Итого с районным коэффициентом
{Районный коэффициент на материалы районов - Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский, Уметский, Бондарский, Жердевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Уваровский} 
k=1,012 на материалы 
k=1,012 на основные материалы 
	
	18261	0	0
0	
	0,00
0,00	
Ремонт скважины	
	
10	ТЕРр50-13-005-3	Извлечение из скважин металлических и других предметов, глубина спуска инструмента до 100 м : первый рейс	1
1 рейс ловильного инструмента	612,02
13,62	598,40
23,76	612	14	598
24	1,73
1,76	1,73
1,76	
11	ТЕРр50-13-005-4	Извлечение из скважин металлических и других предметов, глубина спуска инструмента до 100 м : каждый последующий рейс	2
1 рейс ловильного инструмента	497,22
11,02	486,20
19,31	994	22	972
39	1,40
1,43	2,80
2,86	
12	ФЕР04-01-031-01А	Колонковое бурение станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 2. Обуривание фильтра 
[Вестник ценообразования №5: (Кз=0,82; Кэм=0,96; Км=1,02; Ком=1,02); 
Т.ч.п.3.1: (Кз=1,4; Кэм=1,4; Км=1,4; Ком=1,4; Ктр=1,4)]	0,115
100 м бурения скважины	17909,19
2241,88	15107,88
2608,03	2060	258	1737
300	284,20
195,24	32,68
22,45	
13	109-0026 Применительно	Долото Д=190мм	0,1104
шт.	5637,00
	
	622		

	
14	ТЕРр50-13-007-1	Извлечение из скважин фильтровой колонны (фильтра) при помощи домкратов	14,5
1 м фильтровой колонны	435,89
9,76	426,13
16,88	6320	142	6179
245	1,24
1,25	17,98
18,13	
15	ТЕР4-02-007-01	Резка труб, наружным диаметром до 168 мм	2
1 резка	4,32
1,34	1,80
0,19	9	3	4
0	0,17
0,02	0,34
0,04	
16	ТЕРр50-13-004-3	Разбуривание песчаной пробки, глубина очистки до 100 м, диаметр скважин, мм, до : 300	1,15
10 м очистки	904,92
19,60	860,20
34,16	1041	23	989
39	2,49
2,53	2,86
2,91	
17	109-0026 Применительно	Долота трехшарошечные типа Ш190,5С-ЦВ	0,023
шт.	5637,00
	
	130		

	
18	ТЕРр50-13-008-5	Дезинфекция скважин глубиной до 100 м раствором хлорной извести, диаметр обсадных труб до 300 мм, интервал обработки, м, до : 25	1
1 скважина	767,75
17,00	748,00
29,70	768	17	748
30	2,16
2,20	2,16
2,20	
19	ТЕР4-04-005-01	Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м	3
1 сутки откачки	3367,54
378,82	2988,72
138,86	10103	1136	8966
417	44,10
14,82	132,30
44,46	
20	ТЕР4-04-002-01	Установка фильтров впотай на бурильных трубах при роторном бурении при глубине до 500 м 
[3.14 Установка фильтровой колонны диаметром до 200 мм: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Ктр=0,8)]	5,25
10 м труб	546,95
35,19	499,74
14,62	2871	185	2624
77	4,58
1,95	24,02
10,24	
21	Калькуляция от 1.09.2000	Фильтр сетчатый ТС-4Ф12В	1
шт	5186,32
	
	5186		

	
22	103-0504	Трубы к фильтру Д=114х7,4	5,5
м	214,00
	
	1177		

	
23	103-0742	Сальник резиновый	1,16
кг	28,30
	
	33		

	
24	ТЕР4-04-003-01	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения гравия	0,024
10 м3 засыпаемого материала	2560,32
795,72	0,00
0,00	61	19	0
0	114,00
0,00	2,74
0,00	
25	101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	0,00024
т	2147,00
	
	1		

	
	
        И т о г о   п о   р а з д е л у	
	31988	1819	22817
1171	
	219,62
105,04	
        В том числе основные материалы в базовых ценах	
	7149		

	
        Итого с районным коэффициентом
{Районный коэффициент на материалы районов - Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский, Уметский, Бондарский, Жердевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Уваровский} 
k=1,012 на материалы 
k=1,012 на основные материалы 
	
	32076	1819	22817
1171	
	219,62
105,04	
        Итого	
	32 076		

	
        Накладные расходы (пп. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24) (112%)	
	3 349		

	
        Итого накладных расходов	
	3 349		

	
        Итого	
	35 424		

	
        Сметная прибыль (пп. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24) (51%)	
	1 525		

	
        Итого сметной прибыли	
	1 525		

	
        Итого	
	36 949		

	
Общестроительные работы	
	
26	ТЕР15-04-030-2	Окраска оголовка масляной краской за 2 раза	0,01
100 м2	624,08
88,40	2,38
0,11	6	1	0
0	12,21
0,04	0,12
0,00	
27	ТЕР15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,075
100 м2	991,81
514,47	2,38
0,11	74	39	0
0	71,06
0,04	5,33
0,00	
	
        И т о г о   п о   р а з д е л у	
	80	40	0
0	
	5,45
0,00	
        Итого с районным коэффициентом
{Районный коэффициент на материалы районов - Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский, Уметский, Бондарский, Жердевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Уваровский} 
k=1,012 на материалы 
k=1,012 на основные материалы 
	
	80	40	0
0	
	5,45
0,00	
        Итого	
	80		

	
        Накладные расходы (пп. 26, 27) (105%)	
	42		

	
        Итого накладных расходов	
	42		

	
        Итого	
	122		

	
        Сметная прибыль (пп. 26, 27) (55%)	
	22		

	
        Итого сметной прибыли	
	22		

	
        Итого	
	144		

	
	
        В с е г о	
	60623	2674	24715
1336	
	324,49
128,06	
        В том числе основные материалы	
	25496		

	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма
в руб.	
				
Итого			60 623	
Накладные расходы (пп. 1, 2, 3) (80%)			784	
Накладные расходы (пп. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24) (112%)			3 349	
Накладные расходы (пп. 26, 27) (105%)			42	
Итого накладных расходов			4 175	
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3) (60%)			588	
Сметная прибыль (пп. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24) (51%)			1 525	
Сметная прибыль (пп. 26, 27) (55%)			22	
Итого сметной прибыли			2 135	
Итого			60 623	
В С Е Г О			60 623	

Составил 	Николаева В.В.