	Реестровый номер Контракта ___________________________

____________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы должностного лица)

Приложение № 1

к государственному контракту № ____

	от «__» ______ 2009 года


	ЗАКАЗЧИК:

Директор  КГБОУ НПО 

"Профессиональный лицей № 56"

_______________ П.З-А. Магомедов
"______ " _______________200_ г.
	
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «КрасСибТехСтрой»

_______________ Р.С. Исраелян
"______ " _______________200_ г.


Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования

"Профессиональный лицей №56"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на электромонтажные работы(дополнительно) КГБОУ НПО ПЛ №56
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _________________________________________________________________________________74,917 руб.

Средства  на оплату труда __________________________________________________________________________​_ 1,373тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего


	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	                           силовое оборудование

	1
	ТЕРм08-03-599-10
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 (ЩРНМ-5)
	шт.
	1
	152,69
	47,54
	8,69
	0,29
	152,69
	47,54
	8,69
	0,29
	4,17
	4,17
	0,04
	0,04

	2
	ТЕРм08-03-526-03
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250
	шт.
	5
	203,26
	32,84
	4,47
	0,08
	1016,3
	164,2
	22,35
	0,4
	2,76
	13,8
	0,012
	0,06

	                           Кабельная продукция

	3
	ТЕРм08-02-141-04
	Демонтаж кабеля до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м кабеля
	0,3
30/100
	1229,85
	193,06
	1036,8
	70,1
	368,96
	57,92
	311,04
	21,03
	17,44
	5,23
	6,608
	1,98

	4
	ТЕРм08-02-147-10
	Демонтаж кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м кабеля
	0,3
30/100
	698,48
	155,86
	542,62
	45,51
	209,54
	46,76
	162,78
	13,65
	14,08
	4,22
	3,744
	1,12

	5
	ТЕРм08-02-147-10
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м кабеля
	0,3
30/100
	977
	194,83
	678,27
	56,89
	293,1
	58,45
	203,48
	17,07
	17,6
	5,28
	4,68
	1,4

	6
	ТЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,12
12/100
	1057,28
	1057,28
	 
	 
	126,87
	126,87
	 
	 
	118
	14,16
	 
	 

	7
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,12
12/100
	836,89
	836,89
	 
	 
	100,43
	100,43
	 
	 
	97,2
	11,66
	 
	 

	8
	ТЕР22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из  труб диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,03
	21235,07
	2143,26
	2513,64
	314,73
	637,05
	64,3
	75,41
	9,44
	200,68
	6,02
	21,41
	0,64

	9
	ТЕРм08-02-148-04
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6
	100 м кабеля
	0,3
30/100
	1866,69
	318,82
	1493,95
	105,9
	560,01
	95,65
	448,19
	31,77
	28,8
	8,64
	9,68
	2,9

	10
	ТЕРр67-04-01прим
	Демонтаж рубильника
	100 шт.
	0,01
1/100
	52,33
	52,33
	 
	 
	0,52
	0,52
	 
	 
	5,84
	0,06
	 
	 

	11
	ТЕРр67-04-02
	Демонтаж предохранителей
	100 шт.
	0,06
6/100
	33,51
	33,51
	 
	 
	2,01
	2,01
	 
	 
	3,74
	0,22
	 
	 

	                           Раздел 2. материалы не учтенные ценником

	12
	Прайс-лист
	ЩРНМ-5 (1000x650x300) IP54
	шт
	1
	1009,42
	 
	 
	 
	1009,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Прайс-лист
	Авт. выключатель ВА-99 160/160А   ЭКФ
	шт
	1
	433,5
	 
	 
	 
	433,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Авт. выключатель ВА-99С 250/250А   ЭКФ
	шт
	1
	780,9
	 
	 
	 
	780,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Прайс-лист
	Авт. выкл. Зр 32А ЗкА хар-ка С SIEMENS 5SX23327
	шт
	2
	176,62
	 
	 
	 
	353,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Прайс-лист
	Авт. выкл. Зр 50А ЗкА хар-ка С SIEMENS 5SX23507
	шт
	1
	244,87
	 
	 
	 
	244,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Прайс-лист
	Шина эл-ро техническая. ШММ 4x30 (длина 2 метра)
	шт
	1
	252,24
	 
	 
	 
	252,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Прайс-лист
	Изолятор SM40 силовой H40xD40xM8mm
	шт
	1
	4,94
	 
	 
	 
	4,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Наконечник (Cu-AL) ТАМ 120-12-14
	шт
	8
	10,76
	 
	 
	 
	86,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Прайс-лист
	2Н1 Штыревые наконечники, луженные, 50мм.кв. (50шт.)
	шт
	3
	17,64
	 
	 
	 
	52,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Прайс-лист
	2I12L Кольцевые наконечники по винт 12мм без изоляции, луженные, 70мм
	шт
	6
	23
	 
	 
	 
	138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Прайс-лист
	2H12L Кольцевые наконечники по винт, луженные, 50мм, (винт 12), (50шт.)
	шт
	3
	22
	 
	 
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Прайс-лист
	Провод ПВ-3 1x50
	М
	3
	35,29
	 
	 
	 
	105,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Прайс-лист
	Провод ПВ-3 1x70
	М
	3
	51,53
	 
	 
	 
	154,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Прайс-лист
	Основание с держателем ППН-35 (ЭКФ)
	шт
	3
	40,23
	 
	 
	 
	120,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Прайс-лист
	Вставка плавкая ППН-37/250А
	шт
	3
	36,47
	 
	 
	 
	109,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Прайс-лист
	Основание с держателем к ППН-33 100А   (ЭКФ) (до 160А)
	шт
	3
	25,17
	 
	 
	 
	75,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Прайс-лист
	Вставка плавкая ППН-33/50А ЭКФ
	шт
	3
	12,94
	 
	 
	 
	38,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Прайс-лист
	Шина соединительная Зф до 100А 56 мод (дл.1м) (тип Штырь)
	шт
	1
	148,23
	 
	 
	 
	148,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Прайс-лист
	Кабель АВВГ 4x120
	М
	60
	68,29
	 
	 
	 
	4097,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Прайс-лист
	121963 Труба двустенная для электропроводки с протяжкой, d-бЗмм, красная (50м)
	М
	50
	16
	 
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	12540,11
	764,65
	1231,94
	93,65
	 
	73,46
	 
	8,14

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	13055,09
	1223,44
	1288,13
	149,84
	 
	73,46
	 
	8,14

	Накладные расходы
	1162,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	721,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 6-7
	227,3
	227,3
	 
	 
	 
	25,82
	 
	 

	      Всего с учетом районного к-та 60%
	363,68
	363,68
	 
	 
	 
	25,82
	 
	 

	      Накладные расходы 80%*0,9 ФОТ (от 363,68)
	261,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 363,68)
	139,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	764,64
	 
	 
	 
	 
	25,82
	 
	 

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 8
	637,05
	64,3
	75,41
	9,44
	 
	6,02
	 
	0,64

	      Всего с учетом районного к-та 60%
	681,29
	102,88
	81,07
	15,1
	 
	6,02
	 
	0,64

	      Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 117,98)
	138,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 117,98)
	89,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	908,58
	 
	 
	 
	 
	6,02
	 
	0,64

	    Материалы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 12-31
	9072,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом районного к-та 60%
	9072,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого
	10745,85
	 
	 
	 
	 
	31,84
	 
	0,64

	    Всего с учетом "перевод в текущие цены на 1 квартал 2009 СМР=4,25"
	45669,86
	 
	 
	 
	 
	31,84
	 
	0,64

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1-5, 9
	2600,6
	470,52
	1156,53
	84,21
	 
	41,34
	 
	7,5

	      Всего с учетом районного к-та 60%
	2933,44
	752,83
	1207,06
	134,74
	 
	41,34
	 
	7,5

	      Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 887,57)
	758,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 887,57)
	490,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	4182,69
	 
	 
	 
	 
	41,34
	 
	7,5

	    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 10-11
	2,53
	2,53
	 
	 
	 
	0,28
	 
	 

	      Всего с учетом районного к-та 60%
	4,05
	4,05
	 
	 
	 
	0,28
	 
	 

	      Накладные расходы 85% ФОТ (от 4,05)
	3,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4,05)
	2,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	10,12
	 
	 
	 
	 
	0,28
	 
	 

	    Итого
	4192,81
	 
	 
	 
	 
	41,62
	 
	7,5

	    Всего с учетом "перевод в текущие цены на 1 квартал 2009 СМР=4,25"
	17819,44
	 
	 
	 
	 
	41,62
	 
	7,5

	  Итого
	63489,3
	 
	 
	 
	 
	73,46
	 
	8,14

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	10543,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1288,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1373,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1162,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	721,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18%
	11428,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	74917,37
	 
	 
	 
	 
	73,46
	 
	8,14


Составил ______________________ Васильева Н В                                                                                   Проверил __________________

