| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа, тупиковая, с воздушным вводом ВН и воздушным вводом НН, с мощностью трансформатора 160 кВА | КТПН-ВВ-3-160-10/0,4 кВ (тр-р ТМГ-160-10/0,4) |  |  | шт | 1 | 1900 |  |
|  | 1.2 Разъединитель РЛНД1-10/400У1 | ТУ 659 РК-000100-33-11-2000 |  |  | шт | 1 | 65 |  |
|  | 1.3 Привод ПРНЗ-10У1 | ТУ 520.151-83 |  |  | шт | 1 | 10.5 |  |
|  | 2. Кабельные изделия. Провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Провод неизолированный 50/8 | ГОСТ 839-80 |  |  | м | 60 | 0.195 | вес 1 метра |
|  | 3. Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Блок фундаментный ФБС 24.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 |  |  | шт | 2 | 1630 |  |
|  | 3.2 Блок фундаментный ФБС 9.5.6-Т | ГОСТ 13579-78 |  |  | шт | 2 | 590 |  |
|  | 4. Линейная арматура. Изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Изолятор | ШФ-20Г |  |  | шт | 6 | 3.8 |  |
|  | 4.2 Колпачок К-6 | ТУ 35.2036-90 |  |  | шт | 6 | 0.02 |  |
|  | 4.3 Зажим плашечный ПА-2-1 | ГОСТ 4261-82 |  |  | шт | 3 | 0.39 |  |
|  | 5. Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Болт Б5 | 3.407.1-143.8.39 |  |  | шт | 8 | 0.6 |  |
|  | 5.2 Заземляющий проводник ЗП2М | 26.0085-42 |  | ЗАО «М3ВА» | м | 1 | 0.5 |  |
|  | 5.3 Кронштейн РА1 | 3.407.1-143.8.64 |  |  | шт | 1 | 13.8 |  |
|  | 5.4 Кронштейн РА2 | 3.407.1-143.8.65 |  |  | шт | 1 | 2 |  |
|  | 5.5 Кронштейн РА3 | 3.407.1-143.8.69 |  |  | шт | 1 | 12 |  |
|  | 5.6 Хомут Х1 | 3.407.1-143.8-49 |  |  | шт | 4 | 1.2 |  |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Установка проектируемой КТПН 10/0,4 кВ

Строительство ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ

13.1

Стадия

Лист

Дата

Подпись

№ док

Лист

Кол. уч.

Изм.

Н. контроль

Разработал

Листов

Р

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв.. № подл.

Согласовано

3

Формат А3

01-2014-19 ЭС