| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Щебень для строительных работ фракции 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 |  |  | м3 | 3 |  |  |
|  | 6.2 Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 |  |  | кг | 0.5 | 0.015 |  |
|  | 6.3 Сталь круглая d=10 мм (L=2500 мм) | ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 |  |  | шт | 5 | 1.5 |  |
|  | 6.4 Сталь круглая d=10 мм (L=3000 мм) | ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 |  |  | шт | 2 | 1.8 |  |
|  | 6.5 Сталь круглая d=10 мм (L=4000 мм) | ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 |  |  | шт | 3 | 2.4 |  |
|  | 6.6 Сталь круглая d=10 мм (L=2100 мм) | ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 |  |  | шт | 36 | 10 |  |
|  | 6.7 Сталь круглая d=18 мм (L=5000 мм) | ГОСТ 2590-2006/Ст3псI-II ГОСТ 535-2005 |  |  | шт | 5 | 1.26 |  |
|  | 6.8 Сталь листовая холоднокатаная 0.5х1000х1500 | ГОСТ 19904-90/Ст3псII ГОСТ 16523-97 |  |  | шт | 1 | 5.88 |  |
|  | 6.9 Уголок 63х63х5 L=100 мм | ГОСТ 8509-93/С245 ГОСТ 27772-88 |  |  | шт | 1 | 0.481 |  |
|  | 6.10 Эмаль ПФ-115 (черного цвета) | ГОСТ 6465-76 |  |  | кг | 1 | 0.01 |  |
|  | 7. Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 Болт М12х40 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт | 20 | 0.05 |  |
|  | 7.2 Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт | 20 | 0.02 |  |
|  | 7.3 Шайба 12 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт | 20 | 0.01 |  |
|  | 7.4 Болт самоанкерующийся 6.1 М16х150 | ГОСТ 24379.1-80 |  |  | шт | 8 | 0.05 |  |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Установка проектируемой КТПН 10/0,4 кВ

Строительство ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ

13.2

Стадия

Лист

Дата

Подпись

№ док

Лист

Кол. уч.

Изм.

Н. контроль

Разработал

Листов

Р

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв.. № подл.

Согласовано

3

Формат А3

01-2014-19 ЭС