| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 8. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 Предохранитель ПКТ-101-10-1012,5 | ГОСТ 15150-69 |  |  | шт | 3 | 4.9 |  |
|  | 8.2 Разрядник РВО-10 | ГОСТ 16357-83 |  |  | шт | 3 | 2.7 |  |
|  | 8.3 Разрядник РВН-0.36 | ГОСТ 16357-83 |  |  | шт | 3 | 0.22 |  |
|  | 8.4 Трансформатор тока ТШП-0.66 200/5 кл. точн. 0.5s | ГОСТ 7746-2001 |  |  | шт | 3 | 0.6 |  |
|  | 8.5 Амперметр | ГОСТ 8711 |  |  | шт | 3 | 0.35 |  |
|  | 8.6 Вольтметр | ГОСТ 8711 |  |  | шт | 1 | 0.35 |  |
|  | 8.7 Счетчик трехфазный активной и реактивной мощности Меркурий 230 AR 3х220/380 В5(7.5) А кл. точн. 0.5S/1.0 | ГОСТ Р 52323 |  |  | шт | 1 | 1.5 |  |
|  | 8.8 Рубильник РЕ 19-37 Iн=250 А | ГОСТ 15150 |  |  | шт | 1 | 6.5 |  |
|  | 8.9 Автоматический выключатель отходящей линии "АВВ" Тмах Т2 160А | ГОСТ Р 50030.1-97 |  |  | шт | 5 | 7.3 |  |
|  | 8.10 Переключатель универсальный | ГОСТ 16708—84 |  |  | шт | 1 |  |  |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Установка проектируемой КТПН 10/0,4 кВ

Строительство ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ

13.3

Стадия

Лист

Дата

Подпись

№ док

Лист

Кол. уч.

Изм.

Н. контроль

Разработал

Листов

Р

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв.. № подл.

Согласовано

3

Формат А3

01-2014-19 ЭС