[image: image1.wmf]


          
                              
Дефектная на  двух цепную ЛЭП 6кВ Ф6-5,9 ПС «Романовская» 35/6кВ

протяженностью 1600м.

1. Демонтаж:

1.1 Провода АС95 с опор  СВ113 (с 52 по 81);

1.2 Изоляторов ПС 70 (двойной) с подвесным зажимом 348шт.

2. Монтаж:

2.2 Изоляторов ПС 70 (двойной в сборе) с подвесным зажимом 348шт.

2.3 Провода АС 95 на опоры  СВ113 (с 52по 81)  двух цепная ЛЭП  10560м. 

Материалы:

1.Провод АС95 10560м.

2.Изолятор подвесной  ПС 70 (двойной) в сборе 360шт.

3.Зажим подвесной 180шт. (для провода АС95).

