## Дем. работы
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные и прочие работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Демонтажные работы
3 |  | 1 |  | Пол
4 |  |  | 1 | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв м | 850
5 |  |  | 2 | Демонтаж паркета | кв м | 120
6 |  |  | 3 | Демонтаж деревянного пола | кв м | 250
7 |  |  | 4 | Демонтаж линолеума | кв м | 30
8 |  |  | 5 | Демонтаж плитки | кв м | 120
9 |  |  | 6 | Демонтаж старой стяжки | кв м | 300
10 |  | 2 |  | Стены
11 |  |  | 7 | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 200
12 |  |  | 8 | Снос стен из ацеита | кв.м | 200
13 |  |  | 9 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв.м | 250
14 |  |  | 10 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв.м | 550
15 |  |  | 11 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м | 1000
16 |  |  | 11.1 | Демонтаж части подоконного пространства из бетона | кв.м | 6500
17 |  |  | 12 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 см) | кв.м | 1500
18 |  |  | 13 | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 1300
|  |  | 13.1 | Демонтаж двери | шт | 1200
19 |  |  | 14 | Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 2200
20 |  |  | 15 | Устройство проема в железобетоне толщиной 14 см | кв.м | 7250
21 |  |  | 16 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв.м | 11600
22 |  |  | 17 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 2175
23 |  |  | 18 | Демонтаж ГКЛ установленных на гипс или цементную смесь | кв.м | 60
24 |  |  | 19 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного или гипсового раствора с помощью перфоратора | кв.м | 230
25 |  |  | 20 | Демонтаж старой плитки | кв.м | 110
26 |  |  | 21 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв.м | 580
27 |  |  | 22 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | 130
28 |  |  | 23 | Очистка стен от старых обоев | кв.м | 60
29 |  |  | 24 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 140
30 |  |  | 24.1 | Очистка откосов от масляной краски, шпатлевки или олифы | м/п | 170
31 |  |  | 25 | Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 250
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
32 |  |  | 26 | Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 580
33 |  |  | 27 | Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м/п | 250
34 |  | 3 |  | Потолок
35 |  |  | 28 | Снятие старых обоев | кв.м | 60
36 |  |  | 29 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м | 200
37 |  |  | 29.1 | Очистка торцевых элементов потолка от шпатлевки или краски | м.п. | 220
|  |  | 29.2 | Демонтаж реечного потолка | кв.м | 250
38 |  |  | 30 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 200
39 | 2 |  |  | Прочие работы
40 |  | 1 |  | Пол
41 |  |  | 31 | Доставка стройматериалов и оборудования | тн | 3000
42 |  |  | 32 | Разгрузка и занос на стройплощадку оборудования и стройматериалов | тн | 2000
43 |  |  | 33 | Изготовление вспомогательных средств (козлы, леса) | чел/день | 3840
44 |  |  | 34 | Загрузка одного мусорного контейнера в доме с лифтом | шт | 6380
45 |  |  | 35 | Загрузка одного мусорного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | за этаж | 870
46 |  |  | 36 | Финишная уборка квартиры после ремонта | кв м | 150
47 |  |  | 37 | Стоимость нормодня для рабочего | норм/день | 3480
48 |  |  | 38 | Стоимость нормодня для прораба | норм/день | 5220
49 |  |  | 39 | Аренда специального инструмента | сутки | 1254

## общестрой
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Общестроительные работы
3 |  | 1 |  | Стены
4 |  |  | 40 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 550
5 |  |  | 41 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м | 750
6 |  |  | 42 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 850
7 |  |  | 43 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м | 650
8 |  |  | 44 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв.м | 650
9 |  |  | 45 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв.м | 750
10 |  |  | 45.1 | Монтаж подогонных блоков толщиной до 500 мм | кв.м | 1000
11 |  |  | 46 | Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м/п | 650
12 |  |  | 47 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | 2300

## стяжка
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 3. Устройство стяжки.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Стяжка
3 |  | 1 |  | Пол
4 |  |  | 48 | Устройство шумоизоляции материалом типа "шуманет" | кв м | 200
5 |  |  | 49 | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | кв м | 200
6 |  |  | 50 | Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | кв м | 300
7 |  |  | 51 | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв м | 380
8 |  |  | 52 | Грунтование пола | кв м | 50
9 |  |  | 53 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 50
10 |  |  | 54 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 120
11 |  |  | 55 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 550
12 |  |  | 56 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 см | кв м | 650
13 |  |  | 57 | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв м | 400
15 |  |  | 58 | Устройство наливного пола | кв м | 300
16 |  |  | 59 | Устройство сухих полов из КВЛ до 70 мм | кв м | 800
17 |  |  | 60 | Устройство сухих полов из КВЛ от 70 мм | кв м | 950

## плиточные работы
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 4. Плиточные работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Плиточные работы
3 |  | 1 |  | Пол
4 |  |  | 61 | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв м | 1450
5 |  |  | 62 | Устройство плинтуса из керамической плитки | мп | 450
6 |  |  | 63 | Устройство подступенков и проступей из керамогранита | кв м | 1890
7 |  |  | 64 | Устройство плинтусов из керамогранита на лестницах | м п | 650
8 |  |  | 65 | Орнамент плиточный | кв м | 1860
9 |  |  | 66 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1560
10 |  |  | 67 | Нарезка керамогранита для подбора рисунка | кв м | 1015
11 |  |  | 68 | Затирка керамической плитки | кв м | 160
12 |  |  | 69 | Укладка мозаичной плитки | кв м | 1860
13 |  |  | 70 | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 290
14 |  |  | 71 | Укладка мраморной, гранитной плитки | кв м | 2250
15 |  |  | 72 | Устройство плинтусов из гранита, мрамора | мп | 1100
16 |  |  | 73 | Устройство подступенков и проступей из гранита, мрамора | кв м | 2800
17 |  |  | 74 | Нарезка гранита, мрамора для подбора рисунка | кв м | 1750
18 |  |  | 75 | Полировка гранита, мрамора | кв м | 2200
19 |  |  | 76 | Снятие фаски гранита, мрамора | мп | 440
20 |  | 2 |  | Стены
21 |  |  | 77 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" | кв.м | 1750
22 |  |  | 78 | Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | кв.м | 1750
23 |  |  | 79 | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв.м | 1750
24 |  |  | 80 | Облицовка колонн, откосов керамической плиткой | м/п | 1500
25 |  |  | 81 | Облицовка стен мозаикой | кв.м | 2250
26 |  |  | 82 | Облицовка колонн, откосов мозаикой | кв.м | 3750
27 |  |  | 83 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | кв.м | 1750
28 |  |  | 84 | Облицовка стен гранитом, мрамором | кв.м | 3200
29 |  |  | 85 | Облицовка колонн, откосов гранитом, мрамором | кв м | 5650
30 |  |  | 86 | Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1650
31 |  |  | 87 | Установка бордюра | м/п | 450
32 |  |  | 88 | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 580
33 |  |  | 89 | Установка раскладки | м/п | 200
34 |  |  | 90 | Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 500
35 |  |  | 91 | Затирка керамической плитки | кв.м | 160
36 |  |  | 92 | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 200
37 |  |  | 93 | Затирка "дикого камня" | кв.м | 580

## плотницкие работы
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 5. Плотницкие и звукоизоизоляционные работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Плотницкие работы
3 |  | 1 |  | Пол
4 |  |  | 94 | Укладка на мастику и шлифовка фанеры | кв м | 450
5 |  |  | 95 | Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв м | 500
6 |  |  | 96 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв м | 950
7 |  |  | 97 | Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв м | 70
8 |  |  | 98 | Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | кв м | 600
9 |  |  | 99 | Укладка обычного линолеума | кв м | 350
10 |  |  | 100 | Укладка коммерческого линолеума | кв м | 580
11 |  |  | 101 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 100
12 |  |  | 102 | Устройство настил ковролина | кв м | 350
13 |  |  | 103 | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 290
14 |  |  | 104 | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 250
15 |  |  | 105 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 150
16 |  |  | 106 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 250
17 |  |  | 107 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 250
18 |  |  | 108 | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м/п | 450
19 |  |  | 109 | Лакировка плинтуса | м/п | 150
20 |  |  | 110 | Установка плинтуса ПВХ | м/п | 150
21 |  |  | 111 | Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | кв м | 30
22 |  |  | 112 | Установка ревизионного люка | шт | 2900
23 |  |  | 113 | Укрытие защитной пленкой | кв м | 30
24 |  |  | 114 | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв м | 870
25 |  |  | 115 | Укладка штучного паркета "елочкой" | кв м | 1015
26 |  |  | 116 | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | кв м | 1160
27 |  |  | 117 | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | кв м | 1350
28 |  |  | 118 | Укладка штучного паркета "художественная кладка" | кв м | 1500
29 |  |  | 119 | Шлифовка штучного паркета | кв м | 290
30 |  |  | 120 | Промежеточная шлифовка паркета | кв м | 170
31 |  |  | 121 | Шпатлевание паркета | кв м | 170
32 |  |  | 122 | Нанесение паркетного геля между слоями лака | кв м | 170
33 |  |  | 123 | Лакировка штучного паркета 4 раза | м/п | 290
34 |  | 2 |  | Стены
35 |  |  | 124 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2слоя с устройством каркаса высотой до 3м (прямые стены) | кв м | 650
36 |  |  | 125 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2слоя с устройством каркаса высотой до 3м (поворотные стены) | кв м | 750
37 |  |  | 126 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2слоя с устройством каркаса высотой до 3м (фигурные стены) | кв м | 950
38 |  |  | 127 | Устройство откосов, ниш, коробов из ГКЛ в 2слоя с устройством каркаса | кв м | 750
39 |  |  | 127.1 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с устройством каркаса (толщ. 300мм) | кв м | 850
40 |  |  | 128 | Облицовка стен ГКЛ в 2слоя с устройством каркаса | кв м | 450
41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
42 |  |  | 129 | Монтаж гипсокартона на стену без каркаса в два слоя | кв.м | 400
43 |  |  | 130 | Устройство звукоизоляционного слоя | кв м | 120
44 |  |  | 131 | Установка дверных блоков в с наличником | шт | 2800
44.1 |  |  | 131.1 | Установка наличников | м/п | 150
45 |  |  | 132 | Установка карнизов | м/п | 430
46 |  |  | 133 | Установка аксессуаров | шт | 400
47 |  |  | 134 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 100
48 |  |  | 135 | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв.м | 120
49 |  |  | 136 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 180
50 |  | 3 |  | Потолок
51 |  |  | 137 | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м | 150
52 |  |  | 138 | Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м | 150
53 |  |  | 139 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м | 870
54 |  |  | 140 | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м | 720
55 |  |  | 141 | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м | 870
56 |  |  | 142 | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м | 720
57 |  |  | 143 | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м | 870
58 |  |  | 144 | Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м | 870
59 |  |  | 145 | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | кв.м | 420
60 |  |  | 146 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 420
61 |  |  | 147 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м | 600
62 |  |  | 148 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру потолка или перепада высот) прямоугольной формы | кв.м | 1100
63 |  |  | 149 | Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | кв.м | 1500
64 |  |  | 150 | Устройство карниза для скрытой подсветки | м/п | 400
65 |  |  | 151 | Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1500
66 |  |  | 152 | Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1600
67 |  |  | 153 | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 200
68 |  |  | 154 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м/п | 700
69 |  |  | 155 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт | 650
70 |  |  | 156 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт | 400
71 |  |  | 157 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 750
72 |  |  | 158 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 850
73 |  |  | 159 | Устройство галтелей деревянных | м/п | 290
74 |  |  | 160 | Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | м/п | 350
Примечание 1: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,15 на все виды работ по потолку

## штукатурно-маляр. раб
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 6. Штукатурные и малярные работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Штукатурные работы
3 |  | 1 |  | Стены
4 |  |  | 161 | Грунтование стен | кв.м | 50
5 |  |  | 162 | Грунтование откосов | кв.м | 50
6 |  |  | 163 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м | 70
7 |  |  | 164 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м/п | 70
8 |  |  | 165 | Штукатурка стен слоем до 30 мм | кв.м | 650
9 |  |  | 166 | Штукатурка стен слоем от 30 до 60 мм | кв.м | 750
10 |  |  | 167 | Штукатурка стен слоем от 60 до 80 мм | кв.м | 820
11 |  |  | 168 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м | 850
12 |  |  | 169 | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв.м | 890
13 |  |  | 170 | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 650
14 |  |  | 171 | Штукатурка откосов шириной от 40 до 60 см | кв.м | 750
15 |  |  | 172 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 850
16 |  |  | 173 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 20
17 |  |  | 174 | Заделка штроб после прокладки комуникаций | м/п | 40
18 |  | 2 |  | Потолок
19 |  |  | 175 | Грунтование потолка | кв.м | 50
20 |  |  | 176 | Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м | 70
21 |  |  | 177 | Устройство сетки рабица на потолок | кв.м | 70
22 |  |  | 178 | Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м | 750
23 |  |  | 179 | Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м | 850
24 |  |  | 180 | Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м | 920
25 | 2 |  |  | Малярные работы
26 |  | 1 |  | Стены
27 |  |  | 181 | Грунтование стен после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 50
28 |  |  | 182 | Грунтование откосов после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 50
29 |  |  | 183 | Устройство армировочной сетки 2х2мм в тело шпатлевки на стены | кв.м | 70
30 |  |  | 184 | Устройство армировочной сетки 2х2мм в тело шпатлевки на откосы, ниши, колонны | кв.м | 70
31 |  |  | 185 | Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 120
32 |  |  | 186 | Проклейка откосов, ниш, колонн стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 120
33 |  |  | 187 | Подготовка стен под покраску по оштукатуренной поверхности | кв.м | 600
34 |  |  | 188 | Подготовка стен полукруглой формы под окраску по оштукатуренной поверхности | кв.м | 650
35 |  |  | 189 | Подготовка откосов, ниш, колонн под окраску по оштукатуренной поверхности | м/п | 650
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
36 |  |  | 190 | Подготовка стен под окраску по ГКЛ | кв.м | 550
37 |  |  | 191 | Подготовка стен полукруглой формы под окраску по ГКЛ | кв.м | 650
38 |  |  | 192 | Подготовка откосов, ниш, колонн под окраску по ГКЛ | кв.м | 600
39 |  |  | 193 | Подготовка стен по оштукатуренной поверхности под обои | кв.м | 450
40 |  |  | 194 | Подготовка стен полукруглой формы по оштукатуренной поверхности под обои | кв.м | 550
41 |  |  | 195 | Подготовка стен под обои по ГКЛ | кв.м | 450
42 |  |  | 196 | Подготовка стен полукруглой формы под обои по ГКЛ | кв.м | 500
43 |  |  | 197 | Подготовка откосов, ниш, колонн под обои по ГКЛ | кв.м | 500
44 |  |  | 198 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м | 300
45 |  |  | 199 | Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м | 350
46 |  |  | 200 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м | 350
47 |  |  | 201 | Поклейка рельефных обоев | кв.м | от 350
48 |  |  | 202 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | от 350
49 |  |  | 203 | Поклейка обоев в два уровня | кв.м | от 400
50 |  |  | 204 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 150
51 |  |  | 205 | Нанесение жидких обоев | кв.м | 200
52 |  |  | 206 | Окраска стен в/д краской валиком | кв.м | 350
53 |  |  | 207 | Окраска откосов, ниш, колонн, коробов валиком | кв.м | 350
54 |  |  | 208 | Нанесение фактурной краски | кв.м | от 300
55 |  |  | 209 | Нанесение декоративной штукатурки (простое нанесение) | кв.м | от 500
56 |  |  | 210 | Нанесение декоративной штукатурки (сложное нанесение) | кв.м | от 800
57 |  |  | 211 | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 150
58 |  |  | 212 | Нанесение декоративного покрытия "Кожа крокодила " с грунтовкой и воском | кв м | 3800
59 |  | 2 |  | Потолок
60 |  |  | 213 | Грунтование потолка после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 70
61 |  |  | 214 | Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом без дальнейшей обработки | кв.м | 400
62 |  |  | 215 | Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия | кв.м | 150
63 |  |  | 216 | Грунтование торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя шпатлевки | кв.м | 70
64 |  |  | 217 | Устройство армировочной сетки 2х2мм на потолок в тело шпатлевки | кв.м | 90
65 |  |  | 218 | Устройство армировочной сетки 2х2мм в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 90
66 |  |  | 219 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | кв.м | 150
67 |  |  | 219.1 | Проклейка торцевых элементов потолка стеклотканью типа "паутинка" | м.п. | 150
68 |  |  | 220 | Подготовка потолка по оштукатуренной поверхности под окраску | кв.м | 680
69 |  |  | 221 | Подготовка потолка по ГКЛ под окраску | кв.м | 650
70 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
71 |  |  | 222 | Подготовка торцевых элементов потолка по периметру | кв.м | 650
72 |  |  | 223 | Подготовкаа криволинейных элементов потолка по периметру изгиба под покраску | кв.м | 700
73 |  |  | 224 | Окраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м | 370
74 |  |  | 225 | Окраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | кв.м | 370
75 |  |  | 226 | Окраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | 450
76 |  |  | 227 | Покраска декоративных элементов | м/п | 200
77 |  |  | 228 | Поклейка потолочных обоев | кв.м | от 600
Примечание 1: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,15 на все виды работ по потолку. Примечание 2: Откосом считается участок шириной менее, равной 40 (сорок) сантиметров

## сантех работы + отопление
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 7. Сантихнические работы и отопление.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Сантехника работы
3 |  | 1 |  | Подготовительные работы
4 |  |  | 229 | Демонтаж унитаза | шт | 400
5 |  |  | 230 | Демонтаж мойки | шт | 400
6 |  |  | 231 | Демонтаж полотенцесушителя водяного | шт | 900
7 |  |  | 231.1 | Демонтаж полотенцесушителя электрического | шт | 300
8 |  |  | 232 | Демонтаж ванны стальной | шт | 700
|  |  | 232.1 | Демонтаж ванны чугунной | шт | 1300
|  |  | 233 | Демонтаж сан тех щита | шт | 1200
9 |  |  | 234 | Устройство временного водоснабжения и канализации |  | 5800
10 |  | 2 |  | Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций.
11 |  |  | 235 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | 250
12 |  |  | 236 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 300
13 |  |  | 237 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 350
14 |  |  | 238 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 300
15 |  |  | 239 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 350
16 |  |  | 240 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 400
17 |  |  | 241 | Покраска труб водоснабжения | м/п | 50
18 |  |  | 242 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 140
19 |  |  | 243 | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 200
20 |  |  | 244 | Шумоизоляция труб канализации | м/п | 100
21 |  |  | 245 | Прокладка труб канализации | м/п | 200
22 |  |  | 246 | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и отопления | м/п | 40
23 |  |  | 247 | Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники | шт | 2700
24 |  |  | 248 | Установка инсталяции для встроенного смесителя | шт | 800
25 |  |  | 249 | Установка и подключение водоснабжения к гребёнкам | точка | 180
26 |  |  | 250 | Установка и подключение отопления к гребёнкам | шт | 180
27 |  |  | 251 | Врезка шаровых кранов в стояк | шт | 800
28 |  |  | 252 | Заужение стояка водопровода | шт | 1300
29 |  |  | 253 | Смещение стояка водопровода | шт | 2000
30 |  |  | 254 | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 2600
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
31 |  |  | 255 | Установка счетчика воды | шт | 500
32 |  |  | 256 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 250
33 |  |  | 257 | Установка защитной системы "Аквасторож" на водопроводный стояк | шт | 900
34 |  |  | 258 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1000
35 |  |  | 259 | Сборка коллекторного шкафа | шт | 2400
36 |  |  | 260 | Установка редуктора | шт | 500
37 |  |  | 261 | Установка люка в стене | шт | 1400
38 |  |  | 262 | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1000
39 | 2 |  |  | Работы по отоплению.
40 |  | 1 |  | Устройство труб отопления
41 |  |  | 263 | Демонтаж радиатора отопления стального | шт | 350
42 |  |  | 263.1 | Демонтаж радиатора чугунного | шт | 550
43 |  |  | 264 | Отключение/подключение стояков | шт | 1500
44 |  |  | 265 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 180
45 |  |  | 266 | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 120
46 |  |  | 267 | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 150
47 |  |  | 268 | Покраска труб отопления | м/п | 50
48 |  |  | 269 | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 80
49 |  |  | 270 | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 670
50 |  |  | 271 | Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | 2600
51 |  |  | 272 | Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | 3500
54 |  | 2 |  | Работы по установке и подключению сантехоборудования.
55 |  |  | 273 | Установка ванны чугунной | шт | 3100
56 |  |  | 274 | Установка ванны пластиковой | шт | 2600
57 |  |  | 275 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 5500
58 |  |  | 276 | Установка душевой кабины | шт | 5500
59 |  |  | 277 | Установка и подключение душевого поддона | шт | 2000
60 |  |  | 278 | Сборка душевой кабины без поддона | шт | 3500
61 |  |  | 279 | Установка и подключение душевой стойки | шт | 2000
62 |  |  | 280 | Установка сливного трапа | шт | 850
63 |  |  | 281 | Установка унитаза напольного | шт | 2500
64 |  |  | 282 | Установка унитаза навесного | шт | 1500
65 |  |  | 283 | Установка биде напольного | шт | 2200
66 |  |  | 284 | Установка биде навесного | шт | 2200
67 |  |  | 285 | Установка умывальника (+ смеситель, + сифон) | шт | 2200
68 |  |  | 286 | Установка мойки на кухни | шт | 2200
69 |  |  | 287 | Установка полотенцесушителя | шт | 2200
70 |  |  | 288 | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 1700
71 |  |  | 289 | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 700
72 |  |  | 290 | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 1400
73 |  |  | 291 | Установка акссесуаров в ванную | шт | 180
74 |  |  | 292 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1400
75 |  |  | 293 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1400

## электрика
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Электромонтажные работы
3 |  | 1 |  | Подготовительные работы
4 |  |  | 297 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 200
4.1 |  |  | 297.1 | Демонтаж точечных светильников | шт | 70
5 |  |  | 298 | Устройство временного освещения | кв м | 55
6 |  |  | 299 | Диагностика объекта, составление дефектной ведомости | по договоренности
7 |  |  | 300 | Монтаж и демонтаж временного электрощита накладного | шт | 1500
8 |  |  | 301 | Инженеоный надзор | шт | 3500
9 |  |  | 302 | Выезд на обследование объекта для консультации заказчика | шт | 3000
10 |  |  | 303 | Выезд в московскую область за 100 км от мкад | шт | 5000
11 |  | 2 |  | 1-й этап работ. Прокладка кабеля
12 |  |  | 301 | Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм | м/п | 250
13 |  |  | 302 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм | м/п | 200
14 |  |  | 303 | Проход сквозь стену до 400 мм d до 25 мм | шт | 150
15 |  |  | 304 | Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 200
16 |  |  | 305 | Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт | 250
17 |  |  | 306 | Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт | 500
18 |  |  | 307 | Укладка силового кабеля d до 6 кв.мм | м/п | 75
19 |  |  | 308 | Укладка силового кабеля сечением до 10 кв.мм | м/п | 80
20 |  |  | 309 | Укладка силового кабеля сечением свыше 10 кв.мм | м/п | 90
21 |  |  | 310 | Установка домофона | комп | 5220
22 |  |  | 311 | Укладка кабеля с разъемами | м/п | 80
23 |  |  | 312 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 40
24 |  |  | 313 | Обжим концов кабеля при монтаже | шт | 50
25 |  | 3 |  | 2-й этап работ. Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов.
26 |  |  | 314 | Установка подрозетника в кирпич, пеноблок,гипс | шт | 350
27 |  |  | 315 | Установка подрозетника в бетон | шт | 350
28 |  |  | 316 | Установка удлиненного подрозетника в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 350
29 |  |  | 317 | Установка удлиненного подрозетника в бетон | шт | 350
30 |  |  | 318 | Установка однополюсного автомата защиты | шт | 580
31 |  |  | 319 | Установка дифференциального автомата | шт | 600
32 |  |  | 320 | Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника | шт | 650
33 |  |  | 321 | Установка четырехполюсного УЗО, контактора | шт | 680
34 |  |  | 322 | Монтаж распаечной коробки в выключателе | шт | 620
35 |  |  | 323 | Установка и монтаж. распаечной коробки КУП | шт | 620
36 |  |  | 324 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 450
37 |  |  | 325 | Укладка мата теплого пола | м.кв. | 550
38 |  |  | 326 | Укладка кабеля теплого пола | м/п | 40
39 |  |  | 327 | Монтаж короба | м/п | 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
40 |  |  | 328 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, до 54 модулей | шт | 3100
41 |  |  | 329 | Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, гипсе, свыше 54 модулей | шт | 6200
42 |  |  | 330 | Установка электрощита, слаботочного щита до 54 модулей | шт | 1400
43 |  |  | 331 | Установка электрощита, слаботочного щита свыше 54 модулей | шт | 1900
44 |  | 4 |  | 3-й этап. Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования.
45 |  |  | 332 | Установка силовой розетки | шт | 220
46 |  |  | 333 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 220
47 |  |  | 334 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 250
48 |  |  | 335 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 250
49 |  |  | 336 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 290
50 |  |  | 337 | Установка диммера,кнопки диммера | шт | 360
51 |  |  | 338 | Установка регулятора теплого пола | шт | 550
52 |  |  | 339 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1100
53 |  |  | 340 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 250
54 |  |  | 341 | Подключение электропривода шарового крана | шт | 250
55 |  |  | 342 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 800
56 |  |  | 343 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт | 250
57 |  |  | 344 | Установка точечного светильника | шт | 350
58 |  |  | 345 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт | 250
59 |  |  | 346 | Установка бра | шт | 650
60 |  |  | 347 | Установка светодиодной ленты в декоративную нишу | м/п | 350
61 |  |  | 348 | Установка люстры, потолочного светильника | шт | 870
62 |  |  | 349 | Подключение электрического полотенцесушителя без розетки | шт | 500
63 |  |  | 350 | Установка электрического полотенцесушителя | шт | 900
64 |  |  | 351 | Подключение водонагревателя | шт | 1500
65 |  |  | 352 | Подключение душевой кабины | шт | 1800
66 |  |  | 353 | Пуско-наладочные работы | шт | 5200
67 |  | 5 |  | Дополнительные работы
68 |  |  | 354 | Согласование пректных(электромонтажных работ со сторонней фирмой(организацией) | шт | 2500
69 |  |  | 355 | Нормочас,оплата работ не предусмотренных настоящим прейкуратом призводится по нормочасу | час | 800
70 |  |  | 356 | Исполнительная документация по прокладке силовых кабелей(минимальная сумма 9000 руб). | кв. м | 90
71 |  |  | 357 | Исправление листа проекта | шт | 3000
72 |  |  | 358 | Разгрузка материалов | шт | 2000
73 |  |  | 359 | Подбор силового оборудования | шт | 2000
74 |  | 6 |  | Сборка распределительных шкафов
75 |  |  | 360 | Установка автоматического выключателя 1 п | шт | 90
76 |  |  | 361 | Установка автоматического выключателя 3ф | шт | 120
77 |  |  | 362 | Установка дифавтомата ,УЗО | шт | 150
78 |  |  | 362.1 | Подключение 1 линии (фаза; ноль; земля) | шт | 120
79 |  |  | 362.2 | Оформление (ярлычки, нумерация групп и пр.) | Ед | 1190

## вентиляция
Нормы и расценки
РАЗДЕЛ 9. Вентиляционные работы.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
№ п/п | № п/п | № п/п | № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб.
2 | 1 |  |  | Вентиляционные работы
3 |  |  | 363 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой типа "спирафлекс" | м/п | 580
4 |  |  | 364 | Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым прямоугольным коробом | м/п | 870
5 |  |  | 365 | Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и кондиционирования на потолке | кв м | 2300