Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлен(а) в уровне цен на: 
Наименование региона: 
Наименование редакции СНБ: 
Наименование сборника индексов пересчета: 
Наименование сборника текущих цен: 
Сметная стоимость: 6962.98 руб.
Нормативная трудоемкость: 4.32 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 860.34 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Демонтаж и установка натяжного потолка	
1	ТЕР 15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2  (демонтаж) Индексы:  к з/п рабочих: 14,676, к стоимости машин: 11,175, к з/п машинистов: 14,676, (Н.Р. 76% = 326.93 руб. С.П. 35% = 150.56 руб.)	100 м2 облицовки	0.045
[4.5/100]	701,16
651.35	49.81
0	455.22	430.17	25.05
0	48.07
0	2.16
0	
	прайс поставщика	Полотно натяжного потолка из ПВХ	м2	-4.5	(0)		(0)					
2	ТЕР 15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью до 10 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 14,676, к стоимости машин: 11,175, к з/п машинистов: 14,676, к материалам: 5,552, (Н.Р. 76% = 326.93 руб. С.П. 35% = 150.56 руб.)	100 м2 облицовки	0.045
[4.5/100]	701,16
651.35	49.81
0	455.22	430.17	25.05
0	48.07
0	2.16
0	
	101-2064	Шурупы строительные с потайной головкой (ТССЦ 5.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	шт.	25	(0,3)		(7.50)					
	101-9102-001П	Дюбели распорные полиэтиленовые (ТССЦ 5.2015 Санкт-Петербург Эталон 2012)	10 шт.	3	(9,11)		(27.33)					
	прайс поставщика	Полотно натяжного потолка из ПВХ	м2	4.5	(720)		(3240.00)					
3	ТЕР 10-01-022-03	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (демонтаж) Индексы:  к з/п рабочих: 14,676, к стоимости машин: 11,175, к з/п машинистов: 14,676, (Н.Р. 85% = -397.77 руб. С.П. 40% = -187.18 руб.)	100 м2 потолка	-0.045
[-4.5/100]	2420,26
708.58	49.02
0	-567.43	-467.96	-24.65
0	67.10
0	-3.02
0	
4	ТЕР 10-01-022-03	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 14,676, к стоимости машин: 11,175, к з/п машинистов: 14,676, к материалам: 5,552, (Н.Р. 85% = 397.77 руб. С.П. 40% = 187.18 руб.)	100 м2 потолка	0.045
[4.5/100]	2420,26
708.58	49.02
0	908.01	467.96	24.65
0	67.10
0	3.02
0	
	прайс поставщика	ДВП 2770х1220х3,2	л.	2	210		420.00					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1671.02	860.34	470.10
0		4.32
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				1671.02	860.34	470.10
0		4.32
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			860.34					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			470.10					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			340.58					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3274.83					
		Итого с индексацией:	руб.				4945.85	860.34	470.10
0		4.32
0	
		Накладные расходы %:	%				653.86					
		Итого с накладными:	руб.				5599.71					
		Сметная прибыль %:	%				301.12					
		Итого:	руб.				5900.83					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			1062.15					
		Всего по разделу:	руб.				6962.98					

		Итого по всем разделам:	руб.				6962.98					
		Всего по смете:	руб.				6962.98					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/