Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

1) г. Москва, ул. Липецкая, вл.5а, стр.4 (котельная).

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство пусковое УСП 101 | шт. | 10 |
| 2 | Извещатели ИП 212-3СУ | шт. | 2 |
| 3 | Устройство ручного пуска УСП 101Р | шт. | 3 |
| 4 | Модуль пожаротушения МПП 2 Буран 2,5-2С | шт. | 10 |
| 5 | Релейный блок РБ | шт. | 1 |
| 6 | Кабель, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 980 |
| 7 | Оповещатель УСС-СМ-12 | шт. | 1 |
| 8 | Комплексная проверка систем | шт. | 1 |

2) г. Москва, Ленинский проспект, д.131

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный, СИГНАЛ-20П SMD | шт. | 1 |
| 2 | Блок индикации с клавиатурой, С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 3 | Блок сигнально-пусковой, С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000М | шт. | 1 |
| 5 | Реле ИБ-Р | шт. | 2 |
| 6 | Блок питания ББП-20 | шт. | 1 |
| 7 | Аккумуляторная батарея 12 в 7А\ч | шт. | 1 |
| 8 | Контролер GSM | шт. | 1 |
| 9 | Кабель, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 980 |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой ИП-212-3СУ | шт. | 36 |
| 11 | Комплексная проверка систем | шт. | 1 |

3) г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 42.

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ | шт. | 26 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 2 |
| 3 | Усилитель РУШ-5 | шт. | 1 |
| 4 | Динамики Глагол-СМ | шт. | 10 |
| 5 | Табло ВЫХОД | шт. | 2 |
| 6 | Приёмно-контрольный прибор ВЭРС-ПК-4М | шт. | 1 |
| 7 | Аккумуляторная батарея 12в 4*5А\ч | шт. | 1 |
| 8 | Комплексная проверка систем | шт. | 1 |