## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2015 г. | [7 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | без разбивки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1937,512 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1353,387 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________288,573 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1202,94 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. 2 этаж административно-технического помещения
1 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (79,55 руб.): 95% от ФОТ (83,74 руб.) СП (54,43 руб.): 65% от ФОТ (83,74 руб.) | 0.54 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 128.33 | 83.66 | 16,85 0,08 | 16.29 | 8.8
2 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (95,58 руб.): 95% от ФОТ (100,61 руб.) СП (65,4 руб.): 65% от ФОТ (100,61 руб.) | 0.52 | 325,68 193,34 | 39,07 0,14 | 169.35 | 100.54 | 20,32 0,07 | 20.33 | 10.57
24 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (206,91 руб.): 80% от ФОТ (258,64 руб.) СП (155,18 руб.): 60% от ФОТ (258,64 руб.) | 53 | 5,29 4,88 |  | 280.37 | 258.64 |  | 0.5 | 26.5
3 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (3451,13 руб.): 95% от ФОТ (3632,77 руб.) СП (2361,3 руб.): 65% от ФОТ (3632,77 руб.) | 37.02 | 187,39 95,43 | 54,4 2,7 | 6937.18 | 3532.82 | 2013,89 99,95 | 9.92 | 367.24
4 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (404,35 руб.): 95% от ФОТ (425,63 руб.) СП (276,66 руб.): 65% от ФОТ (425,63 руб.) | 1.24 | 463,04 342,84 | 13,78 0,41 | 574.17 | 425.12 | 17,09 0,51 | 34.56 | 42.85
5 | ФЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (186,01 руб.): 95% от ФОТ (195,8 руб.) СП (127,27 руб.): 65% от ФОТ (195,8 руб.) | 11 2+2+5+2 | 56,83 17,66 | 2,59 0,14 | 625.13 | 194.26 | 28,49 1,54 | 1.78 | 19.58
6 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (53,67 руб.): 95% от ФОТ (56,49 руб.) СП (36,72 руб.): 65% от ФОТ (56,49 руб.) | 0.18 | 433,08 313,47 | 13,78 0,41 | 77.95 | 56.42 | 2,48 0,07 | 31.6 | 5.69
7 | ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (19,88 руб.): 95% от ФОТ (20,93 руб.) СП (13,6 руб.): 65% от ФОТ (20,93 руб.) | 0.06 | 465,46 348,49 | 13,78 0,41 | 27.93 | 20.91 | 0,83 0,02 | 35.13 | 2.11
8 | ФЕРм08-03-594-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (2640,81 руб.): 95% от ФОТ (2779,8 руб.) СП (1806,87 руб.): 65% от ФОТ (2779,8 руб.) | 0.88 | 6645,52 3142,66 | 277,07 16,2 | 5848.06 | 2765.54 | 243,82 14,26 | 316.8 | 278.78
13 | ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (1377,17 руб.): 95% от ФОТ (1449,65 руб.) СП (942,27 руб.): 65% от ФОТ (1449,65 руб.) | 1.23 | 1377,18 1174,53 | 66,55 4,05 | 1693.93 | 1444.67 | 81,86 4,98 | 118.4 | 145.63
12 | ФЕРм08-03-594-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник на кронштейнах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (347,61 руб.): 95% от ФОТ (365,91 руб.) СП (237,84 руб.): 65% от ФОТ (365,91 руб.) | 0.26 | 1589,73 1404,67 | 44,36 2,7 | 413.33 | 365.21 | 11,53 0,70 | 141.6 | 36.82
9 | ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (74,29 руб.): 95% от ФОТ (78,2 руб.) СП (50,83 руб.): 65% от ФОТ (78,2 руб.) | 0.1 | 1344,09 779,32 | 44,36 2,7 | 134.41 | 77.93 | 4,44 0,27 | 78.56 | 7.86
17 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж щита ветиляции на стену электрощитовой (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (69,43 руб.): 95% от ФОТ (73,08 руб.) СП (47,5 руб.): 65% от ФОТ (73,08 руб.) | 3 | 228,37 23,01 | 28,42 1,35 | 685.11 | 69.03 | 85,26 4,05 | 2.32 | 6.96
10 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (23,14 руб.): 95% от ФОТ (24,36 руб.) СП (15,83 руб.): 65% от ФОТ (24,36 руб.) | 1 | 228,37 23,01 | 28,42 1,35 | 228.37 | 23.01 | 28,42 1,35 | 2.32 | 2.32
19 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (320,78 руб.): 95% от ФОТ (337,66 руб.) СП (219,48 руб.): 65% от ФОТ (337,66 руб.) | 0,6438 (0,72*654)/1000+(1,31*132)/1000 | 938,39 507,6 | 362,16 16,88 | 604.14 | 326.79 | 233,16 10,87 | 54 | 34.77
11 | ФЕРм08-03-598-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструкция, устанавливаемая на: потолке (применительно: лоток проволочный) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (180,96 руб.): 95% от ФОТ (190,48 руб.) СП (123,81 руб.): 65% от ФОТ (190,48 руб.) | 0,132 (60*2,2)/1000 | 1794,41 1428,48 | 277,64 14,58 | 236.86 | 188.56 | 36,65 1,92 | 144 | 19.01
20 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (33,73 руб.): 95% от ФОТ (35,51 руб.) СП (23,08 руб.): 65% от ФОТ (35,51 руб.) | 0.15 | 595,86 231,62 | 136,2 5,13 | 89.38 | 34.74 | 20,43 0,77 | 24.64 | 3.7
21 | ФЕРм08-02-407-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (69,6 руб.): 95% от ФОТ (73,26 руб.) СП (47,62 руб.): 65% от ФОТ (73,26 руб.) | 0.2 | 772,03 356,45 | 203,56 9,86 | 154.41 | 71.29 | 40,71 1,97 | 37.92 | 7.58
22 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (376,62 руб.): 95% от ФОТ (396,44 руб.) СП (257,69 руб.): 65% от ФОТ (396,44 руб.) | 2.2 | 243,38 178,98 | 45,51 1,22 | 535.44 | 393.76 | 100,12 2,68 | 19.04 | 41.89
23 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (48,39 руб.): 95% от ФОТ (50,94 руб.) СП (33,11 руб.): 65% от ФОТ (50,94 руб.) | 1 | 69,6 50,67 | 4,44 0,27 | 69.6 | 50.67 | 4,44 0,27 | 5.39 | 5.39
25 | ФЕРм08-03-530-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (170,17 руб.): 95% от ФОТ (179,13 руб.) СП (116,43 руб.): 65% от ФОТ (179,13 руб.) | 7 | 92,31 25,45 | 3,42 0,14 | 646.17 | 178.15 | 23,94 0,98 | 2.74 | 19.18
28 | ФЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Консоль горизонтальная (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Прочие объекты СМР=7,28 НР (140,53 руб.): 95% от ФОТ (147,93 руб.) СП (96,15 руб.): 65% от ФОТ (147,93 руб.) | 0,18966 (218*0,87)/1000 | 1138,2 777,3 | 222,56 2,7 | 215.87 | 147.42 | 42,21 0,51 | 80.8 | 15.32
Раздел 2. Наружное электроснабжение
31 | ФЕРм08-02-151-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Сети наружного освещения СМР=6,42 НР (222,69 руб.): 95% от ФОТ (234,41 руб.) СП (152,37 руб.): 65% от ФОТ (234,41 руб.) | 0.8 | 752,33 151,61 | 558,89 141,4 | 601.86 | 121.29 | 447,11 113,12 | 15.76 | 12.61
32 | ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Сети наружного освещения СМР=6,42 НР (85,41 руб.): 95% от ФОТ (89,9 руб.) СП (58,44 руб.): 65% от ФОТ (89,9 руб.) | 10 | 16,12 8,85 | 2,22 0,14 | 161.2 | 88.5 | 22,2 1,40 | 0.92 | 9.2
33 | ФЕРм08-02-167-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Сети наружного освещения СМР=6,42 НР (202,69 руб.): 95% от ФОТ (213,36 руб.) СП (138,68 руб.): 65% от ФОТ (213,36 руб.) | 4 | 72,24 53,2 | 2,22 0,14 | 288.96 | 212.8 | 8,88 0,56 | 5.53 | 22.12
34 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шкаф регулирующих устройств уличный ШРУ-400-У1 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Сети наружного освещения СМР=6,42 НР (25,34 руб.): 95% от ФОТ (26,67 руб.) СП (17,34 руб.): 65% от ФОТ (26,67 руб.) | 1 | 68,25 23,51 | 41,74 3,16 | 68.25 | 23.51 | 41,74 3,16 | 2.37 | 2.37
35 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минстрой России Письмо № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 - Сети наружного освещения СМР=6,42 НР (624,9 руб.): 105% от ФОТ (595,14 руб.) СП (357,08 руб.): 60% от ФОТ (595,14 руб.) | 21 | 96,16 20,29 | 75,36 8,05 | 2019.36 | 426.09 | 1582,56 169,05 | 2.29 | 48.09
Раздел 3. Материалы
36 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC001868 | Лоток перфорированный 50х50 L2000 (м) | 654 | 131.96 |  | 86301.84
37 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC001890 | Лоток перфорированный 150х150 L2000 (м) | 132 | 197.21 |  | 26031.72
38 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC001731 | Пластина соединительная GTO H50 (шт) | 530 | 29.56 |  | 15666.8
39 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC001225 | Пластина РТСЕ для заземления (медь+никель) (шт) | 270 | 35.88 |  | 9687.6
40 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC006314 | ВВС3015 Легкая консоль DW осн. 150 мм (шт) | 180 | 86.13 |  | 15503.4
41 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC006302 | ВВА1015 Скоба CS на лоток с осн. 150 мм (шт) | 30 | 219.57 |  | 6587.1
42 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007737 | СМ200801 Шпилька М8х2000 (м) | 1304 | 71.92 |  | 93783.68
43 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007736 | СМ200801 Шпилька М8х1000 (м) | 340 | 70.6 |  | 24004
44 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007686 | СМ210825 Соединительная гайка М8х25 (шт) | 1300 | 12.53 |  | 16289
45 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007626 | СМ100800 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 (шт) | 1300 | 2.37 |  | 3081
46 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007629 | СМ110800 Гайка белого цвета М8 (щт) | 1300 | 1.54 |  | 2002
47 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код DKC007717 | СМ120800 Шайба белого цвета М8 кузовная DIN9021 (шт) | 1300 | 2.24 |  | 2912
48 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код DKC007615 | CМ 010616 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 (шт) | 1600 | 2.9 |  | 4640
49 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код DKC007625 | СМ100600 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 (шт) | 1600 | 1.85 |  | 2960
50 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC000522 | 62916 Труба ПВХ жесткая гладкая д. 16 мм, лёгкая, 2м, цвет серый (м) | 10 | 9.93 |  | 99.3
51 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC000041 | 91916 Труба ПВХ гибкая гофр. д. 16 мм, легкая с протяжкой, 100 м, цвет серый (м) | 200 | 4.9 |  | 980
52 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007528 | Пена однокомпл. огнезащитная балл. 740 мл (шт) | 3 | 1183.43 |  | 3550.29
53 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC009104 | 01786 ТА-GN 100х60 Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей (м) | 52 | 266.68 |  | 13867.36
54 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC008902 | 01415 SEP-N 60/50 Разделитель универсальный (м) | 52 | 69.19 |  | 3597.88
55 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC008927 | 01729 NIAV 100x60 Угол внутренний изменяемый (70-120°) (шт) | 4 | 324.43 |  | 1297.72
56 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC008943 | 01745 NPAN 100x60 Угол плоский (шт) | 6 | 240.65 |  | 1443.9
57 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC009683 | 76482B Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод. (шт) | 124 | 116.63 |  | 14462.12
58 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC009018 | 10453 PDA-BN 100 Рамка-суппорт под 2 модуля "BRAVA" (шт) | 124 | 45.69 |  | 5665.56
59 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC007652 | CM06522 Саморез 4,5х40 мм с дюбелем V6 (шт) | 100 | 2.68 |  | 268
60 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC005966 | FC8030 Проволочный лоток 80х300 L3000 (м) | 60 | 452.99 |  | 27179.4
61 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC005901 | FC34108 Консоль с опорой ML облегченная осн. 300 (шт) | 38 | 239.34 |  | 9094.92
62 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC005937 | CM350003 Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка (шт) | 50 | 20.07 |  | 1003.5
63 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC000524 | 62925 Труба ПВХ жёсткая гладкая д.25мм, лёгкая, 2м, цвет серый (м) | 10 | 18.02 |  | 180.2
64 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC009096 | 00323 TA-EN 25x30 Короб с крышкой с плоской основой (м) | 54 | 63.73 |  | 3441.42
65 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_GRE000019 | GE41237 Коробка распаячная для наружнего монтажа, 4 гермоввода, 75х40мм, IP44 GREENEL серый RAL 7035 (шт) | 53 | 16.72 |  | 886.16
66 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DHP000001 | HDG SS40*4 Лента для заземления оцинкованная 40*4 БУХТЫ КРАТНО 38м (1 м=1,29 кг) (м) | 608 | 93.58 |  | 56896.64
67 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_KMP000238 | BT8*40 Шестигранный болт М8х40 DIN 933 (шт) | 300 | 2.51 |  | 753
68 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_KMP000249 | G8 Гайка шестигранная М8 DIN 934 (шт) | 400 | 0.68 |  | 272
69 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_DKC015751 | 2CT5 Наконечник кольцевой под винт,6мм.кв. винт 5мм. (упак 100шт) (упак) | 3 | 1502 |  | 4506
70 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_KAB000537 | ПуГВ 6 желто-зеленый провод (м) | 100 | 25.39 |  | 2539
71 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код МСК00012421 | Кабель ВБШвнг(А) 4x10 (м) | 80 | 199.57 |  | 15965.6
Раздел 4. Оборудование
72 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_SCH003539 | BA10-001B ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧ. (СХ. 1) (шт) | 15 | 49.66 |  | 744.9
73 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО код F_SCH005106 | BA10-002B ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧ. (СХ. 5) (шт) | 6 | 64.13 |  | 384.78
74 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код F_LGR003662 | 090460 Plexo Перекл. с инд. 10А (шт) | 3 | 1546.03 |  | 4638.09
75 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1017081 | Пылевлагонепроницаемый ударопрочный светодиодный светильник со степенью защиты IP65 Barat LED2x4400 A157 T840 ABS/PS ECO (шт) | 104 | 1939.41 |  | 201698.64
76 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1012208 | Встраиваемый/пристраиваемый светильник с опаловым рассеивателем Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO (шт) | 44 | 1159.75 |  | 51029
77 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1017055 | Встраиваемый/пристраиваемый светильник с призматическим рассеивателем Marenco LED4x1100 A121 T840 ECO (шт) | 44 | 1159.75 |  | 51029
78 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1017080 | Пылевлагонепроницаемый ударопрочный светодиодный светильник со степенью защиты IP65 Barat LED2x2200 A156 T840 ABS/PS ECO (шт) | 19 | 1062.29 |  | 20183.51
79 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1001596 | Светильник светодиодный пристраиваемый круглый Columba LED1x1050 B185 T840 (шт) | 13 | 1571.02 |  | 20423.26
80 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1003353 | Светильник пристраиваемый с корпусом из термопластика и защитной решеткой Pupis LED1x500 B218 T840 OP (шт) | 13 | 843.01 |  | 10959.13
81 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1000564 | Аварийный настенный/встраиваемый указатель выхода на светодиодах Lepus 1HLED J13 (шт) | 5 | 2081.69 |  | 10408.45
82 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1001631 | Светильник пристраиваемый аварийного освещения со степенью защиты IP65, непостоянного режима включения Apollo 3H G29 OP (шт) | 5 | 3137.16 |  | 15685.8
83 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1007072 | Линейка уличных светильников с последними светодиодными решениями для наружного освещения Algol TB LED1x12500 B716 T750 L60x120 (шт) | 7 | 34546.78 |  | 241827.46
84 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1007070 | Линейка уличных светильников с последними светодиодными решениями для наружного освещения Algol TM LED1x10000 B715 T750 L60x120 (шт) | 7 | 28304.62 |  | 198132.34
85 | Прайс-лист ЗАО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" код 1010941 | Светильник для уличного дорожного освещения под металлогалогеновую лампу высокого давления со степенью защиты IP66 (IP43 — короб ПРА) Algol 1100 E92 HI (шт) | 7 | 4224.79 |  | 29573.53
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1353386.6 |  |  |  | 48.09
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 288572.61 |  |  |  | 1154.85
Итого | [5 empty] | 1641959.21 |  |  |  | 1202.94
НДС 18% | [5 empty] | 295552.66
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1937511.87 |  |  |  | 1202.94