	Расчет стоимости

"Малоэтажное жилищное строительство" по адресу : ЛО, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", пос. Первомайское на примере  таун хауса  (8*70)

	№ п/п


	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	 Цена за ед., руб
	 Стоимость работ, без НДС 18%, руб 

	1
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Выборка грунта под фундамент
	м3
	255
	         26,00   
	          6 630,00   

	 
	Техника (если техника Подрядчика)

ИСКЛЮЧИТЬ!!!!
	машина
	1
	  15 000,00   
	        15 000,00   ИСКЛЮЧИТЬ!!!!

	2
	ФУНДАМЕНТ
	 
	 
	 
	 


	 
	Гидроизоляция обмазочная мастикой битумной (горизонтальная)
	м2
	81,59
	         23,00   
	          1 876,57   

	 
	Гидроизоляция обмазочная мастикой битумной (вертикальная)
	м2
	255
	         23,00   
	          5 865,00   

	 
	Обратная засыпка под фундамент
	м3
	139
	         26,00   
	          3 614,00   

	 
	Устройство основания под фундаменты песчаного. Ручная доработка дна котлована, выборка осыпающегося грунта, послойное уплотнение песка.
	м3
	59,6
	         69,00   
	          4 112,40   

	 
	Устройство ленточных фундаментов с армированием
	м3
	39,9
	    2 070,00   
	        82 593,00   

	 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	8,2
	    1 150,00   
	          9 430,00   

	3
	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство подстилающих слоев: песчаных. Разравнивание и послойное уплотнение виброплощадкой.
	м3
	31,92
	         69,00   
	          2 202,48   

	 
	Устройство покрытий: бетонных 
	м3
	38,3
	    2 070,00   
	        79 281,00   

	 
	Устройство бетонной подготовки толщ. 40 мм.
	м3
	10,8
	    1 150,00   
	        12 420,00   

	 
	Устройство обмазочной гидроизоляции в один слой
	м2
	319,2
	         23,00   
	          7 341,60   

	4
	КАРКАС: СТЕНЫ
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство стен газобетонных толщ. 300 мм.с армированием
	м3
	250
	    1 265,00   
	      316 250,00   

	 
	Устройство перегородок газобетонных (1 этаж)
	м2
	201,8
	       287,00   
	        57 916,60   

	 
	Устройство перегородок гипсокартонных (2 этаж)
	м2
	141,3
	       345,00   
	        48 748,50   

	 
	Устройство перемычек железобетонных с замесом вручную
	м3
	0,39
	    4 025,00   
	          1 569,75   

	 
	Монтаж монолитного пояса с армированием
	м3
	10,6
	    4 198,00   
	        44 498,80   

	 
	Монтаж монолитных участков с армированием
	м3
	4,68
	    4 198,00   
	        19 646,64   

	 
	Устройство прокладочной гидроизоляции по стяжке (под кладку)
	м2
	55,1
	         23,00   
	          1 267,30   

	 
	Устройство стяжки цементно-песчаной т. 30 мм под кладку
	м2
	51,2
	       287,00   
	        14 694,40   

	5
	КАРКАС:ПЕРЕКРЫТИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Антисептирование пиломатериала
	м3
	17,06
	       287,00   
	          4 896,22   

	 
	Устройство настила полов из доски
	м2
	270,2
	       115,00   
	        31 073,00   

	 
	Устройство балок перекрытия 1-го этажа
	м2
	270,2
	       172,00   
	        46 474,40   

	 
	Монтаж временной лестницы
	шт
	8
	    2 875,00   
	        23 000,00   

	 
	Монтаж утеплителя 
	м2
	270,2
	         34,00   
	          9 186,80   

	6
	КРОВЛЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Огнебиозащита 
	м3
	17,85
	       287,00   
	          5 122,95   

	 
	Устройство лесов (монтаж, демонтаж)
	м2
	400
	         23,00   
	          9 200,00   

	 
	Устройство стропильной системы
	м2
	463
	       268,00   
	      124 084,00   

	 
	Устройство контробрешетки
	м2
	463
	         67,00   
	        31 021,00   

	 
	Устройство обрешетки
	м2
	463
	         67,00   
	        31 021,00   

	 
	Устройство ветрозащиты
	м2
	463
	         67,00   
	        31 021,00   

	 
	Установка мягкой черепицы
	м2
	463
	       337,00   
	      156 031,00   

	 
	Утепление кровли устройством пароизоляции
	м2
	463
	       115,00   
	        53 245,00   

	 
	Устройство подшивки свесов
	м2
	60
	       287,00   
	        17 220,00   

	 
	Монтаж металлических покрытий брандмауэров
	пог. м
	84,3
	       287,00   
	        24 194,10   

	 
	Устройство коньковой вентиляции
	пог. м
	38,8
	       212,00   
	          8 225,60   

	7
	КРЫЛЬЦО
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство деревянных крылец с ограждением
	компл
	8
	    2 990,00   
	        23 920,00   

	 
	Монтаж свай винтовых, бетонирование, установка оголовков
	шт
	16
	       920,00   
	        14 720,00   

	8
	УСТРОЙСТВО БАЛКОНОВ
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство балконов
	шт
	8
	    5 750,00   
	        46 000,00   

	9
	ФАСАД
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство лесов (монтаж, демонтаж)
	м2
	400
	         23,00   
	          9 200,00   

	 
	Утепление цоколя(фундамент)
	м2
	70
	         34,00   
	          2 380,00   

	 
	Облицовка цоколя натуральным камнем с устройством армирующего слоя
	м2
	33,42
	       920,00   
	        30 746,40   

	 
	Устройство отливов цоколя
	пог. м
	68,2
	       115,00   
	          7 843,00   

	 
	Монтаж утеплителя
	м2
	439
	         57,00   
	        25 023,00   

	 
	Устройство штукатурного фасада
	м2
	439
	       518,00   
	      227 402,00   

	 
	Устройство оконных отливов
	пог. м
	41,3
	       115,00   
	          4 749,50   

	 
	Водосточная системы
	пог. м
	169
	       115,00   
	        19 435,00   

	 
	Утепление цоколя (отмостка)
	м2
	56,2
	         34,00   
	          1 910,80   

	 
	Устройство отмостки(песок, сетка, бетон)
	м2
	74,95
	       230,00   
	        17 238,50   

	10
	ОВ
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентиляция
	шт
	16
	       575,00   
	          9 200,00   

	11
	ОКНА,ДВЕРИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка дверей
	шт
	8
	       345,00   
	          2 760,00   

	 
	Установка окон***(Сторонний подрядчик)
	м2
	68,95
	 
	                    -     

	12
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	 
	 
	 
	 

	 
	Подключение к водопроводу
	пог. м
	51,5
	       103,00   
	          5 304,50   

	13
	КАНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 
	 
	 

	 
	Подключение к канализации
	пог. м
	80
	       138,00   
	        11 040,00   

	14
	БЛАГОУСТРОЙСТВО (Сверяется с генпланом)
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство газонов (планировка участка и посев трав)
	м2
	774
	         36,00   
	        27 864,00   

	
	Устройство ограждения (0,7 м)
	м2
	96,6
	     150,00
	        14 490,00   

	 
	Окраска ограждения
	М2
	96,6
	     50,00


	          4 830,00   

	 
	Устройство основания под дорожки (ЩПС 150 мм)
	м3
	18
	         69,00   
	          1 242,00   

	 
	Устройство дорожек (песок 100 мм)
	м3
	18
	         72,00   
	          1 296,00   

	 
	 
	 
	 
	 
	   1 848 568,81   

	
	
	
	
	 НДС 18% на работы 
	      332 742,39   

	
	
	
	
	 Всего 
	   2 181 311,20   


