1.На первом уровне находятся электронные и электрические датчики, посылающие сигналы как на исполнительные механизмы , так и через коммутирующие устройства на центральный управляющий процессор и связанные между собой и с локальным уровнем управления посредством локальных вычислительных сетей. К данным системам относятся датчики состояния раздвижных витражей, фотоэлектрические датчики безопасности москитных сеток и раздвижных витражей. Данные электромеханические устройства имеют программируемые локальные  системы управления.

2. На втором уровне расположены исполнительные механизмы – приводы открывания/закрывания витражей, москитных сеток., а также исполнительное оборудование мультимедиа – телевизионные панели, аудиосерверы на базе iPod ,видеосервер и видео плейеры системы Kaleidescape , спутниковые рессиверы Humax, системы дистрибуции аудио и видео сигналов Digital Media.

3.  Третий уровень - интегрирующая система управления высшего уровня на базе  процессора Crestron CP3N, позволяющая управлять всеми включенными в систему "мультирум" устройствами с сенсорных стационарных и мобильных терминалов управления