## мультирум
Система мультирум, спутниковое телевидение, FM сигнал
№ пп | Наименование связи | Кол-во, шт | Каналы инф. аналоговые к=0,025 |  | Каналы инф. дискретные к=0,01 |  | Каналы аналоговые управления (в т.тч питание) |  | Каналы управления дискретные |  | Всего
|  |  | К | а | К | д | К | а | К | д
|  |  |  | и |  | и |  | у |  | у
1 | Контроллер управления 3-й серии, CP3N | 2 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 | 4
2 | Коммутатор DigitalMedia | 1 |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 0 | 7
3 | Распределительное устройство по CBL 8G DigitalMedia | 8 |  | 8 |  |  |  | 16 |  | 0 | 24
4 | Распределительный блок CNTBLOCK | 2 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 0 | 16
5 | Датчик ИК, Crestron IRP2 | 16 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 0 | 16
6 | Мультирум аудио система, Multiroom Audio System Sonnex, | 1 |  | 16 |  |  |  | 1 |  | 0 | 17
7 | Аудио расширитель зон мультирума Sonnex Multiroom Audio Expander | 5 |  | 80 |  |  |  | 5 |  | 0 | 85
8 | Сервер 3U Server with Fourteen 14х6 TB Disk Cartridges. | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
9 | Плеер M-Class Region С | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 2
10 | Мини плеер 1080p | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | 6
11 | Хранилище для 320 дисков. | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
12 | Cетевой проигрыватель Network Stream Player, | 4 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 | 4
13 | Блок питания | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
14 | Шлюз infiNET 2.4 GHz, двунаправленный для ПДУ, | 4 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 | 8
15 | Настенная сенсорная панель,черная ,серии Designer Isys I/O 2,8" | 10 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 0 | 10
16 | Настенная 12-ти кнопочная панель управления, чёрная, | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 2
17 | Настенная 12-ти кнопочная панель управления (цвет Миндаль), | 8 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 | 8
18 | Настенная 12-ти кнопочная панель управления белая | 5 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 | 5
19 | Панель управления 10.1" настенная,цвет черный | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 2
20 | Потолочная акустика 6,5" series 2-way in-ceiling,6.5" glass fiber woofer,1" titanium tweeter. 5-125 watts,8 ohms.Sold each. | 84 |  | 84 |  |  |  | 0 |  | 0 | 84
21 | Внутренняя / наружная 6,5" акустическая система SWIVOT 2-way outdoor speaker,6 1/2” Injected Poly,1” Silk Soft-Dome.Matte White finish.Sold each | 18 |  | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 | 18
22 | Встраиваемые АС | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4
23 | Модульный тюнер с двумя AM/FM-картами, | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 3
24 | Карта тюнера | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
25 | Высоковольтный коммутатор на DIN-рейке с цифровыми входами | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 16 | 18
26 | LED телевизор 32" | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3
27 | LED телевизор 48" | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 3
28 | 3D LED телевизор 55" , серебряный | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 6
29 | 3D LED телевизор 65" | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 6
30 | Настенная панель - передатчик линейного аудио сигнала по витой паре, Вх: 2xRCA, 1xRJ45. Вых: 1xRJ45. 45X45-стандарт , цвет черный | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
31 | Настенная панель - передатчик линейного аудио сигнала по витой паре, Вх: 2xRCA, 1xRJ45. Вых: 1xRJ45. 45X45-стандарт , цвет белый | 2 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4
32 | Приемник аудио сигнала для передатчиков серии WL / WM | 3 |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 0 | 9
| Всего |  | 8.225 |  |  | 0 |  | 116 |  | 22 | 380
Киа=1+(290-1)*0,025=8,225
Расчет каналов пусконаладочных работ
| Условное обозначение |  |  | Кол-во
| Киа |  |  | 8.225
| Кид |  |  | 0
| Куа |  |  | 116
| Куд |  |  | 22
| К общ/и |  |  | 8.225
| К общ/у |  |  | 138
| К общ |  |  | 146.225
Сметная расценка ( Р) : Р=*( Фим*Фу)
1.Коэффициент Фим =0,5+Киа/ К общ/и*М*И= |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
где М=1 прил.2.3.п.1
где И=1 прил.2.4.п.1
2.Коэффициент Фу =1+(1,31*Куа+0,95*Куд)/Кобщ*У= |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
где У=1,61 прил.2.5.п.2
Общий коэффициент системы : Фим*Фу= |  |  | 0