ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6	
 на монтаж системы контроля и управления доступом 	
 Основание	Сметная стоимость - 	тыс.руб	
 Чертежи № 			
 			
 Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей (контроллер доступа)	52	472,19	0,11	24553,88	23811,84	5,72	24	1248	
 	(3) 		1 шт.	457,92	0			0	7,2	374,4	
 2	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	1	761,91	0,11	761,91	744,12	0,11	39	39	
 	(3) 		1 шт.	744,12	0			0	11,7	11,7	
 3	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (считыватель)	82	85,41	0,09	7003,62	6346,8	7,38	4	328	
 	(3) 		1 шт.	77,4	0			0	4	328	
 4	ТЕРм10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (преобразователь интерфейса)	6	85,41	0,09	512,46	464,4	0,54	4	24	
 	(3) 		1 шт.	77,4	0			0	4	24	
 5	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до: 2	154	31,05	9,25	4781,7	3173,94	1424,5	1,13	174,02	
 	(1) 	V=74+80	1 шт.	20,61	1,76			271,04	0,08	12,32	
 6	ТЕРм10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	50	105,39	0,09	5269,5	4837,5	4,5	5	250	
 	(3) 	V=48+2	1 шт.	96,75	0			0	3,6	180	
 7	ТЕРм08-01-066-01	Разрядник, напряжение, кВ, до: 10  (прим.) стабилизатор напряжения	2	98,59	25,43	197,18	109,44	50,86	3	6	
 	(1) 		1 комплект (3 фазы)	54,72	4,85			9,7	0,22	0,44	
 8	ТЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 (доводчик)	80	47,02	28,98	3761,6	762,4	2318,4	0,59	47,2	
 	(3) 		1 шт.	9,53	5,99			479,2	0,25	20	
 9	ТЕРм10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	81	21,07	0,04	1706,67	1477,44	3,24	1	81	
 	(3) 	V=75+6	1 шт.	18,24	0			0	0,84	68,04	
 10	500-9123-017	Извещатели охранные ИО 102-2	75	3,47	0	260,25		
 		Цед=16,31/4,7	шт.					
 11	прайс "Гарант"	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 исп. 04	6	20,86	0	125,16		
 		Цед=111/1,18/4,7*1,012*1,03	шт					
 12	ТЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса, т, до: 0,3	1	481,88	100,44	481,88	343,4	100,44	20,2	20,2	
 	(2) 		1 шт.	343,4	19,79			19,79	0,95	0,95	
 13	ТЕРм10-06-068-14	Настройка системы контроля и управления: Установка операционной системы, программного обеспечения	1	5837,52	0	5837,52	5837,52	0	208	208	
 	(3) 		1 рабочая станция	5837,52	0			0	0	0	
 14	ТЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50	43	1232,67	534,09	53004,81	20919,07	22965,87	27,3	1173,9	
 	(1) 	V=4300/100	100 м	486,49	288,03			12385,29	12,2	524,6	
 15	530-9015-018	Трубы поливинилхлоридные ПВХ д. 20*1,5 мм	4386	2,32	0	10175,52		
 		V=4300*1,02; Цед=10,89/4,7	м					
 16	512-0005	Коробки универсальные: УК-П	80	2,51	0	200,8		
 		Цед=11,79/4,7	шт.					
 17	ТЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 60	2	553,08	33,71	1106,16	680,72	67,42	19,1	38,2	
 	(1) 		100 м	340,36	6,18			12,36	0,28	0,56	
 18	530-9015-022	Трубы поливинилхлоридные ПВХ д. 50*1,8 мм	204	11,49	0	2343,96		
 		V=200*1,02; Цед=53,98/4,7	м					
 19	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический. Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (прим.)	3	1637,4	744,65	4912,2	2010,09	2233,95	37,6	112,8	
 	(1) 	V=300/100	100 м	670,03	329,93			989,79	14,1	42,3	
 20	500-9616	Электрический плинтус	306	10,59	0	3240,54		
 		V=300*1,02; Цед=49,78/4,7	м					
 21	ТЕРм10-01-054-02	Кабель на одном объекте: от 10 до 50 км без вязки пакетами (прим.)	3	93,77	16,29	281,31	216,72	48,87	4,47	13,41	
 	(3) 		100 м кабеля	72,24	4,38			13,14	0,22	0,66	
 22	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	20	366,98	2,31	7339,6	1999,4	46,2	5,61	112,2	
 	(1) 		100 м	99,97	0,44			8,8	0,02	0,4	
 23	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	15	391,05	4,62	5865,75	1801,65	69,3	6,74	101,1	
 	(1) 		100 м	120,11	0,88			13,2	0,04	0,6	
 24	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	14	301,18	2,31	4216,52	571,34	32,34	2,29	32,06	
 	(1) 		100 м	40,81	0,44			6,16	0,02	0,28	
 25	прайс AESP 	Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, мало дымящий, с повышенной огнестойкостью BC5E-4-LS	3060	3,26	0	9975,6		
 		V=3000*1,02; Цед=17,36/1,18/4,7*1,012*1,03	м					
 26	прайс "Паритет"	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	1,27	538,1	0	683,39		
 		V=1,250*1,02; Цед=2863/1,18/4,7*1,012*1,03	км					
 27	прайс "Мицар"	Шнур соединительный ШВВП 2х0,75	765	1,19	0	910,35		
 		V=750*1,02; Цед=6,33/1,18/4,7*1,012*1,03	м					
 28	503-0011	Кабель КВВГ 4*1 мм2 с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката, ГОСТ 1508-78	0,2	2894,28	0	578,86		
 		V=0,2*1,02; Цед=13603,13/4,7	1000 м					
 29	ТЕРм10-07-013-02	Стойка дополнительного оборудования	4	7616,15	0,35	30464,6	1431,92	1,4	18,5	74	
 	(7) 	V=2+2	1 стойка-каркас	357,98	0			0	18,5	74	
 30	ТЕРм11-05-001-02	Механизм исполнительный, масса, кг, до: 50	4	74,33	46,91	297,32	75,64	187,64	1,17	4,68	
 	(3) 		1 шт.	18,91	9,44			37,76	0,41	1,64	
 31	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до: 2	4	31,05	9,25	124,2	82,44	37	1,13	4,52	
 	(1) 		1 шт.	20,61	1,76			7,04	0,08	0,32	
 ИТОГО:	190974,82	77697,79	29605,68	4092,29	
 			14253,27	1665,21	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	77697,79	1	77697,79	
 Машины и механизмы	29605,68	1	29605,68	
 Материалы	83671,35	1	83671,35	
 Итого		190974,82	
 Накладные расходы (1)(МДС 81-33.2004, прил. 4, п. 45.2) (95%)	(31348,09+13703,38)*0,95	0,95	42798,9	
 Сметная прибыль (1) (Письмо АП 5536/06 от 18.11.01 прил. 3 к МДС 81-25.2001 таб.1, п.45.2)(65%) )	(31348,09+13703,38)*0,65	0,65	29283,46	
 Накладные расходы (2) (МДС 81-33.2004, прил. 4, п. 28.2) (92%) 	(343,4+19,79)*0,92	0,92	334,13	
 Сметная прибыль (2) (Письмо АП 5536/06 от 18.11.01 прил. 3 к МДС 81-25.2001 таб.1, п.28.2)(65%) )	(343,4+19,79)*0,65	0,65	236,07	
 Накладные расходы (3) (МДС 81-33.2004, прил. 4, п. 43) (80%) 	(44574,38+530,1)*0,8	0,8	36083,58	
 Сметная прибыль (3) (Письмо АП 5536/06 от 18.11.01 прил. 3 к МДС 81-25.2001 таб.1, п.43)(60%))	(44574,38+530,1)*0,6	0,6	27062,69	
 Накладные расходы (7) (МДС 81-33.2004, прил. 4, п. 47) (92%)	(1431,92+0)*0,92	0,92	1317,37	
 Сметная прибыль (7) (Письмо АП-5536/06 от 18.11.04 прил.3 к МДС 81-25.2001, п.47) (55%)	(1431,92+0)*0,55	0,55	787,56	
 Итого		328878,58	
 В текущих ценах на II кв.2009 г.прил.1 к письму Минрегиона РФ от 09.04.09 № 10217-СК/08 п.24	328878,58*4,7	4,7	1545729,33	
 Итого		1545729,33	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 32	ТЕР09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования (прим.к стойке считывателя, стойкам фотоэлементов)	0,064	1918,72	55	122,8	101,26	3,52	94,29	6,03	
 	(6) 		1 т конструкций	1582,19	6,32			0,4	0,31	0,02	
 ИТОГО:	122,8	101,26	3,52	6,03	
 			0,4	0,02	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.5.1.6 Строительные металлоконструкции. МДС (33)	
 Зарплата	101,26	1	101,26	
 Машины и механизмы	3,52	1	3,52	
 Материалы	18,02	1	18,02	
 Итого		122,8	
 Накладные расходы (МДС 81-33.2004, прил. 4, п. 9) (90%)	(101,26+0,4)*0,9	0,9	91,49	
 Сметная прибыль (Письмо АП-5536/06 от 18.11.04 прил.3 к МДС 81-25.2001, п.9) (85%)	(101,26+0,4)*0,85	0,85	86,41	
 Итого		300,7	
 В текущих ценах на II кв.2009 г.прил.1 к письму Минрегиона РФ от 09.04.09 № 10217-СК/08 п.24	300,7*4,7	4,7	1413,29	
 Итого		1413,29	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 Оборудование	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 33	прайс "Гарант"	Контроллер доступа С2000-2	52	0	0	0		
 			шт					
 34	прайс "Гарант"	Пульт контроля и управления С2000М	1	0	0			
 			шт					
 35	прайс "Гарант"	Считыватель карт PROXY-3A	82	0	0			
 			шт					
 36	прайс "Гарант"	Повторитель интерфейса С2000-ПИ	6	0	0			
 			шт					
 37	прайс "Гарант"	Кнопка открывания двери с подсветкой КОДсп-2	74	0	0			
 			шт					
 38	прайс "Гарант"	Источник бесперебойного питания 12В, 4.5А,  АКБ 1х7Ач Скат-1200 Исполнение 5	48	0	0			
 			шт					
 39	прайс "Гарант"	Источник бесперебойного питания 12В, 4А,  АКБ 2х7Ач Скат-2400 Исполнение 5	2	0	0			
 			шт					
 40	прайс "Гарант"	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач  АКБ-12	96	0	0			
 			шт					
 41	прайс "Гарант"	Термостат АКБ-12/7	2	0	0			
 			шт					
 42	прайс "Гарант"	Устройство грозащиты Альбатрос-500	2	0	0			
 			шт					
 43	прайс "Гарант"	Замок электромагнитный AL-300-12/24	80	0	0			
 			шт					
 44	прайс "Гарант"	Доводчик дверной TS-83  	80	0	0			
 			шт					
 45	прайс "Гарант"	Проксимити-карта SlimProx	1000	0	0	0		
 			шт					
 46	 прайс "Алпро"	Тумба шлагбаума GARD (правый корпус) G2500 	2	0	0	0		
 			к-т					
 47	 прайс "Алпро"	Тумба шлагбаума GARD (левый корпус) G2500	2	0	0	0		
 			к-т					
 48	 прайс "Алпро"	Стрела для шлагбаума G 0251	4	0	0	0		
 			шт					
 49	 прайс "Алпро"	Шарниры для сгибания стрелы G0467	4	0	0	0		
 			шт					
 50	 прайс "Алпро"	Опора для стрелы G0462	4	0	0	0		
 			шт					
 51	 прайс "Алпро"	Сигнальная лампа 220В KIARO N	4	0	0	0		
 			шт					
 52	 прайс "Алпро"	Кронштейн для сигнальной лампы KIARO S	4	0	0	0		
 			шт					
 53	 прайс "Алпро"	Фотоэлементы безопасности DIR10	8	0	0	0		
 			шт					
 54	 прайс "Алпро"	Стойка для фотоэлементов DIR L	8	0	0	0		
 			шт					
 55	 прайс "Алпро"	Наклейки на стрелу светоотражающие G0461	4	0	0	0		
 			к-т					
 56	 прайс "Алпро"	Стойка для считывателя CSSN	8	0	0	0		
 			шт					
 57		Компьютерная платформа  АРМ с монитором и комплектующими (4 COM порта)	1	0	0	0		
 			к-т					
 58		ПО «Орион Про» в составе: Сервер,Опер-ная зад-ча, исп. 127,Администратор БД,Генератор отчетов, Монитор	1	0	0	0		
 			шт					
 ИТОГО:	546704,11	0	0	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого			
 Заготовительно-складские расходы МДС 81-35.2004, п.4.64	546704,11*0,012	1,2%		
 Итого			
 Транспортные расходы МДС 81-35.2004, п.4.60	553264,56*0,03	3%		
 Итого			
 В текущих ценах на II кв.2009 г.прил.4 к письму Минрегиона РФ от 09.04.09 № 10217-СК/08 п.30	569862,5*2,55	2,55		
 Итого			
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого			
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ