7

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 6-2-3

Хозфекальная самотечная канализация 2-й очереди строительства.

Основание: чертежи № 02/2009/ТМ-8-О-НВК.СО

Сметная стоимость в ценах 2001г    5708563.78 руб.

Средства на оплату труда 252639.45 руб.

Составлен в базовых ценах 2001г. 
	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Пункт коэф. пере-счета
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	1
	1-1-3-14

Т/Ч П.3.46 К=1.1

МДС 81-35.2004 прил.1
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ  С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 ГРУППА ГРУНТОВ 2, В МОКРЫХ ГРУНТАХ
	1000 М3 ГРУНТА
	76.95
	3055.85
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	105.85
	1.265

(1.1*1.15)
	10303.61
	
	1
	10303.61
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2950
	1.265

(1.1*1.15)
	287158.16
	
	1
	287158.16
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	398.25
	1.265

(1.1*1.15)
	38766.64
	
	1
	38766.64
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	46616.73
	
	
	46616.73
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	24535.12
	
	
	24535.12
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	13.57
	
	1.265

(1.1*1.15)
	
	
	
	
	1320.93

	
	
	
	
	
	
	
	368613.64
	
	
	368613.62
	1320.93

	2
	1-2-57-2

Т/Ч П.3.187  К=1.2

МДС 81-35.2004 прил.1
	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХАНИЗ. РАЗРАБОТКИ, ГРУНТ 2 ГР.
	100 М3 ГРУНТА
	23.8
	1201.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1201.2
	1.38

(1.2*1.15)
	39452.31
	
	1
	39452.31
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	31561.85
	
	
	31561.85
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	17753.54
	
	
	17753.54
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	
	1.38

(1.2*1.15)
	
	
	
	
	5057.98

	
	
	
	
	
	
	
	88767.7
	
	
	88767.7
	5057.98

	3
	1-2-57-2

Т/Ч П.3.189 К=1.15

МДС 81-35.2004 прил.1
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В  МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
	100 М3 ГРУНТА
	47.6
	1201.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1201.2
	1.3225

(1.15*1.15)
	75616.88
	
	1
	75616.88
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	60493.51
	
	
	60493.51
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	34027.6
	
	
	34027.6
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	
	1.3225

(1.15*1.15)
	
	
	
	
	9694.45

	
	
	
	
	
	
	
	170137.98
	
	
	170137.99
	9694.45

	4
	ТЕР 1-2-68-1

МДС 81-35.2004 прил.1
	ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ
	100 М3 МОКРОГО ГРУНТА
	538.65
	1767.48
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1767.48
	1.15
	1094859.99
	
	1
	1094859.99
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	978.01
	1.15
	605825.04
	
	1
	605825.04
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	80
	
	484660.03
	
	
	484660.03
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	45
	
	272621.27
	
	
	272621.27
	

	
	
	
	
	
	
	
	1852141.29
	
	
	1852141.29
	

	5
	23-1-1-1

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ ТОЛЩ.150ММ
	10 М3
	61.5
	722.59
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	83.23
	1.15
	5886.17
	
	1
	5886.17
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	31.5
	1.15
	2228.15
	
	1
	2228.15
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.52
	1.15
	249.08
	
	1
	249.08
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	607.86
	1
	37383.39
	
	1
	37383.39
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	7975.81
	
	
	7975.81
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	5460.37
	
	
	5460.37
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.2
	
	1.15
	
	
	
	
	721.39

	
	
	
	
	
	
	
	58933.9
	
	
	58933.89
	721.39

	6
	ТЕР 23-1-1-2

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО (для 50% трассы д 200мм)
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	10.3
	1611.63
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	83.23
	1.15
	985.81
	
	1
	985.81
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	45.9
	1.15
	543.74
	
	1
	543.74
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.13
	1.15
	60.77
	
	1
	60.77
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1482.5
	1
	15269.75
	
	1
	15269.75
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	1360.56
	
	
	1360.56
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	931.46
	
	
	931.46
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.2
	
	1.15
	
	
	
	
	120.82

	
	
	
	
	
	
	
	19091.31
	
	
	19091.32
	120.82

	7
	ТЕР 23-1-1-4

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ БЕТОННОГО (для  50% трассы Д200мм)
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	10.24
	6785.85
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	141.98
	1.15
	1671.99
	
	1
	1671.99
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	411.59
	1.15
	4846.9
	
	1
	4846.9
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	84.71
	1.15
	997.58
	
	1
	997.58
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6232.28
	1
	63818.55
	
	1
	63818.55
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	3470.44
	
	
	3470.44
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	2375.92
	
	
	2375.92
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	17.4
	
	1.15
	
	
	
	
	204.9

	
	
	
	
	
	
	
	76183.81
	
	
	76183.8
	204.9

	8
	ТЕР 23-1-1-1

МДС 81-35.2004 прил.1
	ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ
	10 М3
	201
	722.59
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	83.23
	1.15
	19237.71
	
	1
	19237.71
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	31.5
	1.15
	7282.23
	
	1
	7282.23
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.52
	1.15
	814.05
	
	1
	814.05
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	607.86
	1
	122179.86
	
	1
	122179.86
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	26067.28
	
	
	26067.28
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	17846.06
	
	
	17846.06
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.2
	
	1.15
	
	
	
	
	2357.73

	
	
	
	
	
	
	
	192613.14
	
	
	192613.14
	2357.73

	9
	1-1-33-2

МДС 81-35.2004 прил.1
	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ 2 ГРУППА ГРУНТОВ
	1000 М3 ГРУНТА
	80.89
	543.73
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	543.73
	1.15
	50579.71
	
	1
	50579.71
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	119.75
	1.15
	11139.36
	
	1
	11139.36
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	10582.39
	
	
	10582.39
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	5569.68
	
	
	5569.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	66731.78
	
	
	66731.78
	

	10
	ТЕР 1-2-5-1

МДС 81-35.2004 прил.1
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2 Объем: 80890м3Х0.2
	100 М3
	161.78
	440.28
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	106.88
	1.15
	19884.38
	
	1
	19884.38
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	333.4
	1.15
	62028.07
	
	1
	62028.07
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	30.58
	1.15
	5689.8
	
	1
	5689.8
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	24295.47
	
	
	24295.47
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	12787.09
	
	
	12787.09
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	12.53
	
	1.15
	
	
	
	
	2331.17

	
	
	
	
	
	
	
	118995.01
	
	
	118995.01
	2331.17

	11
	ТЕР 1-1-13-14

МДС 81-35.2004 прил.1
	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2
	1000 М3 ГРУНТА
	3.2
	4277.16
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	117.62
	1.15
	432.83
	
	1
	432.83
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	4155.2
	1.15
	15291.14
	
	1
	15291.14
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	598.18
	1.15
	2201.31
	
	1
	2201.31
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4.34
	1
	13.89
	
	1
	13.89
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	2502.44
	
	
	2502.44
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	1317.08
	
	
	1317.08
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	15.08
	
	1.15
	
	
	
	
	55.49

	
	
	
	
	
	
	
	19557.38
	
	
	19557.38
	55.49

	12
	ТЕР А2-15

МДС 81-35.2004 прил.1
	Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега,накладных расходов и сметной прибыля,без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 15 км. Объем: 3200м3х1.8
	т
	5760
	19.86
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	19.86
	1
	114393.6
	
	1
	114393.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	114393.6
	
	
	114393.6
	

	13
	ТЕР 1-1-16-2

МДС 81-35.2004 прил.1
	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 2
	1000 М3 ГРУНТА
	3.2
	357.45
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	28.47
	1.15
	104.77
	
	1
	104.77
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	324.64
	1.15
	1194.69
	
	1
	1194.69
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.17
	1.15
	210.4
	
	1
	210.4
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4.34
	1
	13.89
	
	1
	13.89
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	95
	
	299.41
	
	
	299.41
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	50
	
	157.58
	
	
	157.58
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	3.65
	
	1.15
	
	
	
	
	13.43

	
	
	
	
	
	
	
	1770.35
	
	
	1770.34
	13.43

	14
	ТЕР 22-1-21-5

МДС 81-35.2004 прил.1
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ
	КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.57
	140522.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2633.12
	1.15
	1726.01
	
	1
	1726.01
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	4752.55
	1.15
	3115.3
	
	1
	3115.3
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	573.94
	1.15
	376.22
	
	1
	376.22
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	133136.63
	1
	75887.88
	
	1
	75887.88
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	2732.89
	
	
	2732.89
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	1870.98
	
	
	1870.98
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	286.52
	
	1.15
	
	
	
	
	187.81

	
	
	
	
	
	
	
	85333.06
	
	
	85333.06
	187.81

	15
	ТЕР 22-1-21-6

МДС 81-35.2004 прил.1
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ
	КМ ТРУБОПРОВОДА
	4.55
	243482.22
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	3048.87
	1.15
	15953.21
	
	1
	15953.21
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	6317.2
	1.15
	33054.75
	
	1
	33054.75
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	750.88
	1.15
	3928.97
	
	1
	3928.97
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	234116.15
	1
	1065228.48
	
	1
	1065228.48
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	25846.83
	
	
	25846.83
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	17695.14
	
	
	17695.14
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	331.76
	
	1.15
	
	
	
	
	1735.93

	
	
	
	
	
	
	
	1157778.41
	
	
	1157778.41
	1735.93

	16
	ТЕР 23-3-1-4

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ объем: 1.36м3*27шт=36.72м3
	10 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦЕВ
	3.672
	27044.81
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1440.81
	1.15
	6084.25
	
	1
	6084.25
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2581.04
	1.15
	10899.23
	
	1
	10899.23
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	264.74
	1.15
	1117.94
	
	1
	1117.94
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	23022.96
	1
	84540.31
	
	1
	84540.31
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	9362.84
	
	
	9362.84
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	6409.95
	
	
	6409.95
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	158.68
	
	1.15
	
	
	
	
	670.07

	
	
	
	
	
	
	
	117296.59
	
	
	117296.58
	670.07

	17
	ТЕР 23-3-1-6

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ (68 шт)
	10 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦЕВ
	28.472
	19591.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1013.33
	1.15
	33179.28
	
	1
	33179.28
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1790.76
	1.15
	58634.38
	
	1
	58634.38
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	155.12
	1.15
	5079.12
	
	1
	5079.12
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	16786.94
	1
	477957.76
	
	1
	477957.76
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	49735.92
	
	
	49735.92
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	34049.98
	
	
	34049.98
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	111.6
	
	1.15
	
	
	
	
	3654.1

	
	
	
	
	
	
	
	653557.32
	
	
	653557.32
	3654.1

	18
	ТЕР 23-3-1-6

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕПАДНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ (24 ШТ)
	10 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦЕВ
	10.7
	19591.03
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1013.33
	1.15
	12469.03
	
	1
	12469.03
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1790.76
	1.15
	22035.26
	
	1
	22035.26
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	155.12
	1.15
	1908.77
	
	1
	1908.77
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	16786.94
	1
	179620.26
	
	1
	179620.26
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	18691.14
	
	
	18691.14
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	12796.25
	
	
	12796.25
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	111.6
	
	1.15
	
	
	
	
	1373.24

	
	
	
	
	
	
	
	245611.94
	
	
	245611.94
	1373.24

	19
	ТЕР 22-3-1-5

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 160-250 ММ ДЛЯ ПЕРЕПАДНЫХ КОЛОДЦЕВ
	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
	0.24
	24857.28
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	3923.64
	1.15
	1082.93
	
	1
	1082.93
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	13985.48
	1.15
	3859.99
	
	1
	3859.99
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1392.66
	1.15
	384.37
	
	1
	384.37
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	6948.16
	1
	1667.56
	
	1
	1667.56
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	1907.49
	
	
	1907.49
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	1305.89
	
	
	1305.89
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	353.8
	
	1.15
	
	
	
	
	97.65

	
	
	
	
	
	
	
	9823.88
	
	
	9823.86
	97.65

	20
	ТЕР 6-1-1-1А

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ
	100 М3 БЕТОНА
	0.05
	61867.79
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1271.63
	1.15
	73.12
	
	1
	73.12
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	921.89
	1.15
	53.01
	
	1
	53.01
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.13
	1.15
	8.06
	
	1
	8.06
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	59674.27
	1
	2983.71
	
	1
	2983.71
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	105
	
	85.23
	
	
	85.23
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	65
	
	52.77
	
	
	52.77
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	163.03
	
	1.15
	
	
	
	
	9.37

	
	
	
	
	
	
	
	3247.85
	
	
	3247.84
	9.37

	21
	ТЕР 22-1-11-10

МДС 81-35.2004 прил.1
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 ММ
	КМ
	0.4
	581411.75
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	7718.2
	1.15
	3550.37
	
	1
	3550.37
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	25214.73
	1.15
	11598.78
	
	1
	11598.78
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2932.33
	1.15
	1348.87
	
	1
	1348.87
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	548478.82
	1
	219391.53
	
	1
	219391.53
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	6369.01
	
	
	6369.01
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	4360.33
	
	
	4360.33
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	745
	
	1.15
	
	
	
	
	342.7

	
	
	
	
	
	
	
	245270.02
	
	
	245270.02
	342.7

	22
	ТЕР 22-2-1-10

МДС 81-35.2004 прил.1
	УСТРОЙСТВО АНТИКОРРОЗИОННОЙ  ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ
	КМ
	0.4
	48877.98
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2101.8
	1.15
	966.83
	
	1
	966.83
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	13140.77
	1.15
	6044.76
	
	1
	6044.76
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1243.33
	1.15
	571.93
	
	1
	571.93
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	33635.41
	1
	13454.16
	
	1
	13454.16
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	2000.39
	
	
	2000.39
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	1369.5
	
	
	1369.5
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	226
	
	1.15
	
	
	
	
	103.96

	
	
	
	
	
	
	
	23835.64
	
	
	23835.64
	103.96

	23
	ТЕР 22-5-3-3

МДС 81-35.2004 прил.1
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ
	100 М
	4
	2406.8
	
	
	
	
	
	

	
	
	Зарплата
	
	
	864.77
	1.15
	3977.96
	
	1
	3977.96
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	34.09
	1.15
	156.8
	
	1
	156.8
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1507.94
	1
	6031.76
	
	1
	6031.76
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	
	130
	
	5171.35
	
	
	5171.35
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	
	89
	
	3540.38
	
	
	3540.38
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	89.8
	
	1.15
	
	
	
	
	413.08

	
	
	
	
	
	
	
	18878.25
	
	
	18878.25
	413.08

	
	
	ИТОГО по смете
	5708563.85
	
	
	5708563.78
	30466.2

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	5708563.78
	


