## Смета
Капитальный ремонт зданий и сооружений
(наименование стройки)
УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
ОАО "Самаранефтегаз"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-173
Капитальный ремонт здания УКПН-2 инв.№25244
(наименование работ и затрат)
Здание УКПН-2 инв.№25244
(наименование объекта)
Основание:
Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) |  |  |  |  | Пересчет в цены |  | Сметная стоимость |  | руб.
|  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда, чел.-ч, |  | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Общая стоимость по разделам, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел-час |  | Стоимость по разделам | Начисления | Стоимость единицы, руб.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц | всего | эксплуа-тация машин | всего | оплата труда | эксплуа-тация машин | рабочих машинистов | [11 empty] | с учетом н/р и п/н | на составл. расценок | материалов на ед.изм. | экспл.машин (без учета з/п машинистов) | зарплата рабочих, обсл. машины
|  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на единицу | всего | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины | всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | в т.ч. заработной платы | не занятых обслуживанием машин | обслуживающих машины
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Общестроительные работы
1 | 08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича | 3.7
неармированных толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м,
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
2 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный | -8.51
цементно-известковый марки 50,
м3
3 | 402-0013 | Раствор готовый кладочный | 8.51
цементно-известковый марки 50
цена 2477,29/4,452=556,44,
м3
4 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, | 18.648
размером 250х120х65 мм, марка
100 цена 9869,77/4,452=2216,93,
1000 шт.
5 | 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей | 3.7
цементно-известковым или
цементным раствором по камню и
бетону простая стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
6 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными | -10.249
ячейками N 05 без покрытия,
м2
7 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными | 10.249
ячейками N 05 без покрытия цена
198,86/4,452=44,67,
м2
8 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный | -5.587
тяжелый, цементно-известковый
1:1:6,
м3
9 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный | 5.587
тяжелый, цементно-известковый
1:1:6 цена 2493,09/4,452=560,
м3
10 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 3.7
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
11 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 74
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
12 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 3.7
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
13 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.1924
ВЭАК-1180,
т
14 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.1924
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
15 |  | Комната №1,
16 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.49
поверхностей стен ,
100 м2
17 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.49
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
18 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -475.3
КНАУФ,
кг
19 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 475.3
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
20 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.49
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
21 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 9.8
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
22 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.49
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
23 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0255
ВЭАК-1180,
т
24 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0255
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
25 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
26 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
27 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
28 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
29 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
30 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
31 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
32 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.15
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
33 | 101-2414 | Панели потолочные с | -15.45
комплектующими <Армстронг>,
м2
34 | 101-2414 | Панели потолочные с | 15.45
комплектующими <Армстронг>
цена 238,39/4,452=53,55,
м2
35 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.15
цементных,
100 м2 покрытия
36 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.15
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
37 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.306
цементный марки 150,
м3
38 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.306
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
39 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.15
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 326,85x16=5229,6
Оплата труда рабочих
5,17x16=82,72
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
40 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -1.224
цементный марки 150,
м3
41 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 1.224
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
42 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.15
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
43 | 101-2109 | Карборунд, | -0.105
кг
44 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -11.55
непластифицированная марки Д50Н,
кг
45 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0003
аммония) очищенный,
т
46 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.0886
т
47 | 101-2109 | Карборунд, | 0.105
кг
48 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 11.55
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
49 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0003
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
50 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.0886
2255,25/4,452=506,57,
т
51 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.15
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
52 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.0075
т
53 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.0075
41096,53/4,452=9231,03,
т
54 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -15.3
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
55 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 15.3
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
56 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.16
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
57 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -16.16
пластиката,
м
58 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 16.16
цена 22,67/4,452=5,09,
м
59 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.02
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
60 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 2
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,35/4,452=130,36,
шт.
61 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
62 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 2
60,08/4,452=13,5,
шт.
63 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
64 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
65 |  | Комната №2,
66 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.09
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
67 | 101-2414 | Панели потолочные с | -9.27
комплектующими <Армстронг>,
м2
68 | 101-2414 | Панели потолочные с | 9.27
комплектующими <Армстронг>
цена 238,39/4,452=53,55,
м2
69 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.41
поверхностей стен ,
100 м2
70 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.41
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
71 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -397.7
КНАУФ,
кг
72 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 397.7
КНАУФ цена 11,47/4,4525=2,58,
кг
73 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.41
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
74 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 8.2
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
75 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.41
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
76 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0213
ВЭАК-1180,
т
77 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0213
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
78 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
79 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
80 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
81 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
82 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
83 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
84 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
85 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.09
цементных,
100 м2 покрытия
86 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.09
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
87 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.1836
цементный марки 150,
м3
88 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.1836
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
89 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.09
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
90 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.7344
цементный марки 150,
м3
91 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.7344
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
92 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.09
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
93 | 101-2109 | Карборунд, | -0.063
кг
94 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -6.93
непластифицированная марки Д50Н,
кг
95 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0002
аммония) очищенный,
т
96 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.0532
т
97 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.063
61,27/4,452=13,76,
кг
98 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 6.93
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
99 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0002
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
100 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.0532
2255,25/4,452=506,57,
т
101 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.09
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
102 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.0045
т
103 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.0045
41096,53/4,452=9231,03,
т
104 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -9.18
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
105 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 9.18
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
106 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.12
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
107 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -12.12
пластиката,
м
108 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 12.12
цена 22,67/4,452=5,09,
м
109 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.02
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
110 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 2
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
цена 580,35/4,452=130,36,
шт.
111 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
112 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 2
60,08/4,452=13,5,
шт.
113 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
114 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
115 |  | Комната №3,
116 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.15
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
117 | 101-2414 | Панели потолочные с | -15.45
комплектующими <Армстронг>,
м2
118 | 101-2414 | Панели потолочные с | 15.45
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
119 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.49
поверхностей стен ,
100 м2
120 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.49
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
121 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -475.3
КНАУФ,
кг
122 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 475.3
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
123 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.49
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
124 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 9.8
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
125 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.49
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
126 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0255
ВЭАК-1180,
т
127 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0255
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
128 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
129 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
130 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
131 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
132 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
133 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
134 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
135 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.15
цементных,
100 м2 покрытия
136 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.15
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
137 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.306
цементный марки 150,
м3
138 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.306
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
139 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.15
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
140 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -1.224
цементный марки 150,
м3
141 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 1.224
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
142 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.15
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
143 | 101-2109 | Карборунд, | -0.105
кг
144 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -11.55
непластифицированная марки Д50Н,
кг
145 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0003
аммония) очищенный,
т
146 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.0886
т
147 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.105
61,27/4,452=13,76,
кг
148 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 11.55
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
149 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0003
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
150 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.0886
2255,25/4,452=506,57,
т
151 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.15
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
152 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.0075
т
153 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.0075
41096,53/4,452=9231,03,
т
154 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -15.3
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
155 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 15.3
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
156 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.16
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
157 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -16.16
пластиката,
м
158 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 16.16
цена 22,67/4,452=5,09,
м
159 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.02
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
160 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 2
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
161 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
162 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 2
60,08/4,452=13,5,
шт.
163 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
164 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
165 |  | Комната №4,
166 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.26
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
167 | 101-2414 | Панели потолочные с | -26.78
комплектующими <Армстронг>,
м2
168 | 101-2414 | Панели потолочные с | 26.78
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
169 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.68
поверхностей стен ,
100 м2
170 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.68
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
171 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -659.6
КНАУФ,
кг
172 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 659.6
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
173 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.68
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
174 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 13.6
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
175 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.68
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
176 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0354
ВЭАК-1180,
т
177 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0354
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
178 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
179 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
180 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
181 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
182 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
183 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
184 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
185 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.26
цементных,
100 м2 покрытия
186 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.26
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
187 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.5304
цементный марки 150,
м3
188 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.5304
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
189 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.26
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
190 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -2.1216
цементный марки 150,
м3
191 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 2.1216
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
192 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.26
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
193 | 101-2109 | Карборунд, | -0.182
кг
194 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -20.02
непластифицированная марки Д50Н,
кг
195 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0005
аммония) очищенный,
т
196 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.1537
т
197 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.182
61,27/4,452=13,76,
кг
198 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 20.02
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
199 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0005
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
200 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.1537
2255,25/4,452=506,57,
т
201 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.26
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
202 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.013
т
203 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.013
41096,53/4,452=9231,03,
т
204 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -26.52
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
205 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 26.52
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
206 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.22
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
207 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -22.22
пластиката,
м
208 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 22.22
цена 22,67/4,452=5,09,
м
209 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.04
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
210 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 4
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
211 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
212 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 2
60,08/4,452=13,5,
шт.
213 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
214 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
215 |  | Комната №5,
216 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.12
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
217 | 101-2414 | Панели потолочные с | -12.36
комплектующими <Армстронг>,
м2
218 | 101-2414 | Панели потолочные с | 12.36
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
219 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.48
поверхностей стен ,
100 м2
220 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.48
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
221 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -465.6
КНАУФ,
кг
222 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 465.6
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
223 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.48
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
224 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 9.6
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
225 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.48
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
226 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.025
ВЭАК-1180,
т
227 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.025
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
228 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
229 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
230 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
231 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
232 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
233 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
234 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
235 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.12
цементных,
100 м2 покрытия
236 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.12
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
237 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.2448
цементный марки 150,
м3
238 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.2448
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
239 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.12
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
240 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.9792
цементный марки 150,
м3
241 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.9792
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
242 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.12
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
243 | 101-2109 | Карборунд, | -0.084
кг
244 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -9.24
непластифицированная марки Д50Н,
кг
245 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0002
аммония) очищенный,
т
246 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.0709
т
247 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.084
61,27/4,452=13,76,
кг
248 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 9.24
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
249 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0002
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
250 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.0709
2255,25/4,452=506,57,
т
251 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.12
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
252 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.006
т
253 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.006
41096,53/4,452=9231,03,
т
254 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -12.24
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
255 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 12.24
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
256 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.14
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
257 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -14.14
пластиката,
м
258 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 14.14
цена 22,67/4,452=5,09,
м
259 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.02
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
260 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 2
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
261 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
262 | 503-0470 | Розетка двухгнездная | 2
цена60,08/4,452=13,5,
шт.
263 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
264 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
265 |  | Туалет №1,
266 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.03
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
267 | 101-2414 | Панели потолочные с | -3.09
комплектующими <Армстронг>,
м2
268 | 101-2414 | Панели потолочные с | 3.09
комплектующими <Армстронг>
цена 238,39/4,452=53,55,
м2
269 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.02
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
270 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 2
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
271 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.34
поверхностей стен ,
100 м2
272 | 15-02-019-01 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.34
поверхностей (однослойное
оштукатуривание) известковым
раствором стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
273 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный | -0.204
тяжелый, цементно-известковый
1:1:6,
м3
274 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный | 0.204
тяжелый, цементно-известковый
1:1:6 цена 2493,09/4,452=560,
м3
275 | 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, на клее | 0.34
из сухих смесей по кирпичу и
бетону,
100 м2 поверхности облицовки
276 | 101-0258 | Плитки керамические | -34
глазурованные для внутренней
облицовки стен гладкие без
завала цветные (однотонные),
м2
277 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ | -0.1275
водостойкий <Плюс> (сухая
смесь),
т
278 | 101-0258 | Плитки керамические | 34
глазурованные для внутренней
облицовки стен гладкие без
завала цветные (однотонные)
цена 346,06/4,452=77,73,
м2
279 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ | 0.1275
водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
цена 9737,52/4,452=2187,22,
т
280 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0147
проемов дверных ,
100 м2
281 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0147
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
282 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.4763
л
283 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.47
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
284 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.4763
143,8/4,452=32,3,
л
285 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.47
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
286 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
287 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов , | 0.02
100 приборов
288 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин, | 0.02
100 приборов
289 | 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных | 0.2
с подводкой холодной и горячей
воды,
10 компл.
290 | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и | -2
фарфоровые с кронштейнами,
сифоном бутылочным латунным и
выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без
спинки размером 550х480х150 мм,
компл.
291 | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и | 2
фарфоровые с кронштейнами,
сифоном бутылочным латунным и
выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без
спинки размером 550х480х150 мм
цена 871,3/4,452=195,71,
компл.
292 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком | 0.4
непосредственно присоединенным,
10 компл.
293 | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт>, | -4
компл.
294 | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт> цена | 4
2778,66/4,452=624,14,
компл.
295 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
296 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
297 |  | Комната №6 ,
298 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.33
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
299 | 101-2414 | Панели потолочные с | -33.99
комплектующими <Армстронг>,
м2
300 | 101-2414 | Панели потолочные с | 33.99
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
301 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.75
поверхностей стен ,
100 м2
302 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.75
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
303 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -727.5
КНАУФ,
кг
304 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 727.5
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
305 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.75
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
306 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 15
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
307 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.75
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
308 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.039
ВЭАК-1180,
т
309 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.039
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
310 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
311 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
312 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
313 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
314 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
315 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
316 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
317 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.33
цементных,
100 м2 покрытия
318 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.33
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
319 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.6732
цементный марки 150,
м3
320 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.6732
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
321 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.33
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
322 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -2.6928
цементный марки 150,
м3
323 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 2.6928
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
324 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.33
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
325 | 101-2109 | Карборунд, | -0.231
кг
326 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -25.41
непластифицированная марки Д50Н,
кг
327 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0007
аммония) очищенный,
т
328 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.195
т
329 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.231
61,27/4,452=13,76,
кг
330 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 25.41
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
331 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0007
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
332 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.195
2255,25/4,452=506,57,
т
333 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.33
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
334 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.0165
т
335 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.0165
41096,53/4,452=9231,03,
т
336 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -33.66
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
337 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 33.66
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
338 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.23
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
339 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -23.23
пластиката,
м
340 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 23.23
цена22,67/4,452=5,09,
м
341 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.06
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
342 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 6
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
343 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.04
типа при скрытой проводке,
100 шт.
344 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 4
60,08/4,452=13,5,
шт.
345 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
346 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
347 |  | Комната №7,
348 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.34
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
349 | 101-2414 | Панели потолочные с | -35.02
комплектующими <Армстронг>,
м2
350 | 101-2414 | Панели потолочные с | 35.02
комплектующими <Армстронг>
цена238,39/4,452=53,55,
м2
351 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.79
поверхностей стен ,
100 м2
352 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.79
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
353 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -766.3
КНАУФ,
кг
354 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 766.3
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
355 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.79
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
356 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 15.8
НОРТЕКС-ГРУНТцена43,59/4,452=9,
79,
кг
357 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.79
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
358 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0411
ВЭАК-1180,
т
359 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0411
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
360 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
361 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
362 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
363 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
364 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
365 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
366 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
367 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.34
цементных,
100 м2 покрытия
368 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.34
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
369 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.6936
цементный марки 150,
м3
370 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.6936
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
371 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.34
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
372 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -2.7744
цементный марки 150,
м3
373 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 2.7744
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
374 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.34
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
375 | 101-2109 | Карборунд, | -0.238
кг
376 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -26.18
непластифицированная марки Д50Н,
кг
377 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0007
аммония) очищенный,
т
378 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.2009
т
379 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.238
61,27/4,452=13,76,
кг
380 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 26.18
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
381 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0007
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
382 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.2009
2255,25/4,452=506,57,
т
383 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.34
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
384 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.017
т
385 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.017
41096,53/4,452=9231,03,
т
386 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -34.68
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
387 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 34.68
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
388 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.28
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
389 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -28.28
пластиката,
м
390 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 28.28
цена 22,67/4,452=5,09,
м
391 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.04
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
392 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 4
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
393 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
394 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 2
60,08/4,452=13,5,
шт.
395 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
396 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
397 |  | Комната №8,
398 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.18
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
399 | 101-2414 | Панели потолочные с | -18.54
комплектующими <Армстронг>,
м2
400 | 101-2414 | Панели потолочные с | 18.54
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
401 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.59
поверхностей стен ,
100 м2
402 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.59
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
403 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -572.3
КНАУФ,
кг
404 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 572.3
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
405 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.59
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
406 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 11.8
НОРТЕКС-ГРУНТ
цена43,59/4,452=9,79,
кг
407 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.59
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
408 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0307
ВЭАК-1180,
т
409 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0307
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
410 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
411 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
412 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
413 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
414 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
415 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
416 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
417 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.18
цементных,
100 м2 покрытия
418 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.18
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
419 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.3672
цементный марки 150,
м3
420 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.3672
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
421 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.18
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
422 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -1.4688
цементный марки 150,
м3
423 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 1.4688
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
424 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.18
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
425 | 101-2109 | Карборунд, | -0.126
кг
426 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -13.86
непластифицированная марки Д50Н,
кг
427 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0004
аммония) очищенный,
т
428 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.1064
т
429 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.126
61,27/4,452=13,76,
кг
430 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 13.86
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
431 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0004
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
432 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.1064
2255,25/4,452=506,57,
т
433 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.18
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
434 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.009
т
435 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.009
41096,53/4,452=9231,03,
т
436 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -18.36
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
437 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 18.36
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
438 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.16
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
439 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -16.16
пластиката,
м
440 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 16.16
цена 22,67/4,452=5,09,
м
441 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.04
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
442 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 4
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,63/4,452=130,36,
шт.
443 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
444 | 503-0470 | Розетка двухгнездная цена | 2
60,08/4,452=13,5,
шт.
445 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
446 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
447 |  | Комната №9,
448 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.21
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
449 | 101-2414 | Панели потолочные с | -21.63
комплектующими <Армстронг>,
м2
450 | 101-2414 | Панели потолочные с | 21.63
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
451 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 0.63
поверхностей стен ,
100 м2
452 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 0.63
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
453 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -611.1
КНАУФ,
кг
454 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 611.1
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
455 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 0.63
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
456 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 12.6
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
457 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 0.63
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
458 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0328
ВЭАК-1180,
т
459 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0328
ВЭАК-1180 цена
59775,67/*4,452=13426,7,
т
460 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0189
проемов дверных ,
100 м2
461 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0189
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
462 | 101-8052 | Пена монтажная, | -0.6124
л
463 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
464 | 101-8052 | Пена монтажная цена | 0.6124
143,8/4,452=32,3,
л
465 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.89
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
466 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
467 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.21
цементных,
100 м2 покрытия
468 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.21
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
469 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.4284
цементный марки 150,
м3
470 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.4284
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
471 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.21
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
472 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -1.7136
цементный марки 150,
м3
473 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 1.7136
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
474 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.21
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
475 | 101-2109 | Карборунд, | -0.147
кг
476 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -16.17
непластифицированная марки Д50Н,
кг
477 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0004
аммония) очищенный,
т
478 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.1241
т
479 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.147
61,27/4,452=13,76,
кг
480 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 16.17
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
481 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0004
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
482 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.1241
2255,25/4,452=506,57,
т
483 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.21
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
484 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.0105
т
485 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.0105
41096,53/4,452=9231,03,
т
486 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -21.42
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
487 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 21.42
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
488 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.19
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
489 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -19.19
пластиката,
м
490 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 19.19
цена 22,67/4,452=5,09,
м
491 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.04
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
492 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 4
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,35/4,452=130,36,
шт.
493 | 08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного | 0.02
типа при скрытой проводке,
100 шт.
494 | 503-0470 | Розетка двухгнездная с | 2
заземлением цена
60,08/4,452=13,5,
шт.
495 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
496 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
497 |  | Коридор,
498 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.3
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
499 | 101-2414 | Панели потолочные с | -30.9
комплектующими <Армстронг>,
м2
500 | 101-2414 | Панели потолочные с | 30.9
комплектующими <Армстронг> цена
238,39/4,452=53,55,
м2
501 | 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с | 1.29
поверхностей стен ,
100 м2
502 | 15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних | 1.29
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих
растворных смесей толщиной до 10
мм стен,
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
503 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | -1251.3
КНАУФ,
кг
504 | 402-0077 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, | 1251.3
КНАУФ цена 11,47/4,452=2,58,
кг
505 | 15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой | 1.29
глубокого проникновения за 2
раза стен,
100 м2 покрытия
506 | 101-4163 | Грунтовка акриловая | 25.8
НОРТЕКС-ГРУНТ цена
43,59/4,452=9,79,
кг
507 | 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными | 1.29
водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным
конструкциям стен,
подготовленным под окраску,
100 м2 окрашиваемой поверхности
508 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | -0.0671
ВЭАК-1180,
т
509 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная | 0.0671
ВЭАК-1180 цена
59775,67/4,452=13426,7,
т
510 | 57-2-4 | Разборка покрытий полов | 0.3
цементных,
100 м2 покрытия
511 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 0.3
толщиной 20 мм,
100 м2 стяжки
512 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -0.612
цементный марки 150,
м3
513 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 0.612
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
514 | 11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм | 0.3
изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01,
100 м2 стяжки
до 100мм
Прямые затраты 249,3x16=3988,8
Затраты труда рабочих 0,5x16=8
Затраты труда машинистов
0,21x16=3,36
515 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | -2.448
цементный марки 150,
м3
516 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный | 2.448
цементный марки 150 цена
3118,43/4,452=700,45,
м3
517 | 11-01-021-01 | Устройство покрытий | 0.3
полимерцементных однослойных
наливных толщиной 4 мм,
100 м2 покрытия
518 | 101-2109 | Карборунд, | -0.21
кг
519 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | -23.1
непластифицированная марки Д50Н,
кг
520 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | -0.0006
аммония) очищенный,
т
521 | 408-0416 | Песок кварцевый, | -0.1773
т
522 | 101-2109 | Карборунд цена | 0.21
61,27/4,452=13,76,
кг
523 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная | 23.1
непластифицированная марки Д50Н
цена 113,4/4,452=25,47,
кг
524 | 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат | 0.0006
аммония) очищенный цена
42327,76/4,452=9507,58,
т
525 | 408-0416 | Песок кварцевый цена | 0.1773
2255,25/4,452=506,57,
т
526 | 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0.3
на клее <Бустилат>,
100 м2 покрытия
527 | 101-1743 | Клей <Бустилат>, | -0.015
т
528 | 101-1743 | Клей <Бустилат> цена | 0.015
41096,53/4,452=9231,03,
т
529 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | -30.6
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,
м2
530 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на | 30.6
теплоизолирующей подоснове марок
ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ цена
318,75/4,452=71,6,
м2
531 | 11-01-040-01 | Устройство плинтусов | 0.43
поливинилхлоридных на клее КН-2,
100 м плинтуса
532 | 101-1753 | Плинтусы для полов из | -43.43
пластиката,
м
533 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | 43.43
цена 22,67/4,452=5,09,
м
534 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.06
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
535 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 6
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,35/4,452=130,36,
шт.
536 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.02
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
537 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 2
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
538 |  | Туалет №2,
539 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков | 0.1
типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля,
100 м2 поверхности облицовки
540 | 101-2414 | Панели потолочные с | -10.3
комплектующими <Армстронг>,
м2
541 | 101-2414 | Панели потолочные с | 10.3
комплектующими <Армстронг>
цена 238,39/4,452=53,55,
м2
542 | 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, | 0.04
устанавливаемый на подвесках,
количество ламп в светильнике до
2,
100 шт.
543 | 509-0768 | Светильники с люминесцентными | 4
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из
оргстекла, со стартерными ПРА,
тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 цена
580,35/4,452=130,36,
шт.
544 | 15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, на клее | 0.34
из сухих смесей по кирпичу и
бетону,
100 м2 поверхности облицовки
545 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ | -0.1275
водостойкий <Плюс> (сухая
смесь),
т
546 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ | 0.1275
водостойкий <Плюс> (сухая смесь)
цена 9737,52/4,452=2187,22,
т
547 | 101-0258 | Плитки керамические | -34
глазурованные для внутренней
облицовки стен гладкие без
завала цветные (однотонные),
м2
548 | 101-0258 | Плитки керамические | 34
глазурованные для внутренней
облицовки стен гладкие без
завала цветные (однотонные)
цена 346,06/4,452=77,73,
м2
549 | 11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе | 0.1
их сухой смеси с приготовлением
раствора в построечных условиях
из плиток гладких
неглазурованных керамических для
полов одноцветных,
100 м2 покрытия
550 | 101-1946 | Клей плиточный | -45
<Старатель-стандарт>,
кг
551 | 101-1946 | Клей плиточный | 45
<Старатель-стандарт> цена
8,76/4,452=1,97,
кг
552 | 101-0287 | Плитки керамические для полов | -10.2
гладкие неглазурованные
одноцветные с красителем
квадратные и прямоугольные,
м2
553 | 101-0287 | Плитки керамические для полов | 10.2
гладкие неглазурованные
одноцветные с красителем
квадратные и прямоугольные
цена 373,37/4,452=83,86,
м2
554 | 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений | 0.0147
проемов дверных ,
100 м2
555 | 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и | 0.0147
внутренних дверных проемах в
каменных стенах, площадь проема
до 3 м2,
100 м2 проемов
556 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | -1.47
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2,
м2
557 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными | 1.47
полотнами однопольные ДН 21-10,
площадь 2,05 м2, ДН 24-10,
площадь 2,35 м2 цена
835,4/4,452=187,65,
м2
558 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков | 1
входных дверей в помещение
однопольных цена
202,68/4,452=45,52,
компл.
559 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов , | 0.04
100 приборов
560 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин, | 0.02
100 приборов
561 | 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных | 0.2
с подводкой холодной и горячей
воды,
10 компл.
562 | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и | -2
фарфоровые с кронштейнами,
сифоном бутылочным латунным и
выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без
спинки размером 550х480х150 мм,
компл.
563 | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и | 2
фарфоровые с кронштейнами,
сифоном бутылочным латунным и
выпуском, овальные со скрытыми
установочными поверхностями без
спинки размером 550х480х150 мм
цена 871,3/4,452=195,71,
компл.
564 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком | 0.4
непосредственно присоединенным,
10 компл.
565 | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт>, | -4
компл.
566 | 301-1521 | Унитаз-компакт <Комфорт> цена | 4
2778,66/4,452=624,14,
компл.
567 | 08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный | 0.01
утопленного типа при скрытой
проводке,
100 шт.
568 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для | 1
скрытой проводки цена
23,9/4,452=5,36,
шт.
569 |  | Электромонтажные работы,
570 | 08-02-403-03 | Провод групповой осветительных | 11
сетей в защитной оболочке или
кабель двух-трехжильный под
штукатурку по стенам или в
бороздах,
100 м
571 | 502-0501 | Провода силовые для | 1.1
электрических установок на
напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2
цена 20817,26/4,452=4675,93,
1000 м
572 | 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на | 1
готовом основании однофазные,
1 шт.
573 | 509-8173 | Счетчик электрической энергии | 1
электронный, однофазный Меркурий
200.02, 5(60)А (многотарифный)
цена 1236,17/4,452=277,67,
шт.
574 | 19-01-002-01 | Установка водонагревателей | 2
проточных,
1 прибор
575 | 301-0008 | Аппараты водонагревательные | -2
бытовые проточные,
шт.
576 | 301-0008 | Аппараты водонагревательные | 2
бытовые проточные цена
4380,01/4,452=983,83,
шт.
577 | 10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический | 20
дымовой, фотоэлектрический,
радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении,
1 шт.
578 | 509-1885 | Извещатель пожарный дымовой | 20
ИП-212-46 цена
130,83/4,452=29,4,
шт.
Прямые затраты по разделу
"Общестроительные работы " с
учетом коэффициентов
Итого прямые затраты по
разделу с учетом индексов
Итоги по разделу
"Общестроительные работы "
Стоимость строительных работ
в том числе
прямые затраты
накладные расходы
| МДС | Конструкции из кирпича и блоков
| 81-33.2004 | 109,8%x0,765=84% от ФОТ=47054
прил.4 п.8,
прим.п.1
| МДС | Деревянные конструкции
| 81-33.2004 | 106,2%x0,765=81% от ФОТ=2172
прил.4 п.10,
прим.п.1
| МДС | Полы 110,7%x0,765=85% от
| 81-33.2004 | ФОТ=36485
прил.4 п.11,
прим.п.1
| МДС | Отделочные работы
| 81-33.2004 | 94,5%x0,765=72% от ФОТ=122575
прил.4 п.15,
прим.п.1
| МДС | Сантехнические работы
| 81-33.2004 | внутренние(трубопроводы,
| прил.4 п.16, | водопровод, канализация,
| прим.п.1 | отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование
воздуха) 115,2%x0,765=88% от
ФОТ=3505
| МДС | Полы 80%x0,765=61% от ФОТ=24590
81-33.2004
прил.5 п.7
| МДС | Работы по реконструкции зданий и
| 81-33.2004 | сооружений 99%x0,765=76% от
| прил.4 п.49, | ФОТ=14158
прим.п.1
| МДС | Внутренние сан-технические
| 81-33.2004 | работы:демонтаж и разборка
| прил.5 | 74%x0,765=57% от ФОТ=488
п.15.1
сметная прибыль
| Письмо | Конструкции из кирпича и блоков
| АП-5536/06 | 68%x0,612=42% от ФОТ=47054
прил.1 п.8,
прим.п.1
| Письмо | Деревянные конструкции
| АП-5536/06 | 53,55%x0,612=33% от ФОТ=2172
прил.1 п.10,
прим.п.1
| Письмо | Полы 63,75%x0,612=39% от
| АП-5536/06 | ФОТ=36485
прил.1 п.11,
прим.п.1
| Письмо | Отделочные работы
| АП-5536/06 | 46,75%x0,612=29% от ФОТ=122575
прил.1 п.15,
прим.п.1
| Письмо | Сантехнические работы
| АП-5536/06 | внутренние(трубопроводы,
| прил.1 п.16, | водопровод, канализация,
| прим.п.1 | отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование
воздуха) 70,55%x0,612=43% от
ФОТ=3505
| Письмо | Полы 68%x0,612=42% от ФОТ=24590
АП-5536/06
прил.2 п.7
| Письмо | Работы по реконструкции зданий и
| АП-5536/06 | сооружений 59,5%x0,612=36% от
| прил.1 п.49, | ФОТ=14158
прим.п.1
| Письмо | Внутренние сан-технические
| АП-5536/06 | работы:демонтаж и разборка
| прил.2 | 50%x0,612=31% от ФОТ=488
п.15.1
Стоимость монтажных работ
в том числе
прямые затраты
накладные расходы
| МДС | Монтаж оборудования
| 81-33.2004 | 80%x0,765=61% от ФОТ=3200
прил.4 п.43
| МДС | Электромонтажные работы на
| 81-33.2004 | других объектах 95%x0,765=73% от
| прил.4 | ФОТ=26906
п.45.2
сметная прибыль
| Письмо | Монтаж оборудования
| АП-5536/06 | 60%x0,612=37% от ФОТ=3200
прил.1 п.43
| Письмо | Электромонтажные работы на
| АП-5536/06 | других объектах 65%x0,612=40% от
| прил.1 | ФОТ=26906
п.45.2
Итого по разделу
"Общестроительные работы "
Итого прямые затраты по смете
Итоги по смете в уровне цен
СНБ-2001
строительные работы
монтажные работы
оборудование
Итого по смете
Справочно
материалы
оплата труда рабочих
эксплуатация машин
в т.ч. оплата труда машинистов
накладные расходы
сметная прибыль
оборудование
Итого прямые затраты по смете с
учетом индексов
по оплате труда 7,62
по эксплуатации машин 5,79
по стоимости материалов 4,452
Итоги по смете в текущем уровне
цен
строительные работы
монтажные работы
оборудование
Итого по смете
Справочно
материалы
оплата труда рабочих
эксплуатация машин
в т.ч. оплата труда машинистов
накладные расходы
сметная прибыль
оборудование
Налоги
| ФЗ РФ от | НДС, 18%
07.07.03 №
117-ФЗ
Итого
Составил
Проверил