Заказчик               ххх

с 03.08.2015г. по 16.10.2015г.

Генподрядчик                                                                                                       по ОКПО

Подрядчик           ООО «Ххх»                                                                             по ОКПО

Стройка              Капитальный ремонт жилого дома размером 5,00 х  12,00 метров

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

# Дата

| Номер документа | Дата составления |
| --- | --- |
| 10-002 | 16.10.2015г. |

# АКТ

# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единицы измерен. | Количество | Стоимость единицы в руб. |  | Общая стоимость в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Эксплуатац. машин | Всего | Основная з/плата |
|  |  |  |  |  | Основная з/плата | В т.ч. з/плата |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел 1 | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж порогов | шт | 2 |  |  | 3 000=00 |  |
|  |  | Демонтаж входной двери | шт | 1 |  |  | 500=00 |  |
|  |  | Демонтаж вытяжных труб | шт | 2 | 300=00 |  | 600=00 |  |
|  |  | Демонтаж штукатурки | 1,0 м2 | 18,0 | 100=00 |  | 1 800=00 |  |
|  |  | Демонтаж фундамента, расширение дверного проема с двух сторон |  |  |  |  | 7 000=00 |  |
|  | Раздел 2 | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта в отвал вручную (без вывоза грунта) под воду | 1,0 м3 | 10,0 | 900=00 |  | 9 000=00 |  |
|  |  | Обратная засыпка грунта | 1,0 м3 | 10,0 | 450=00 |  | 4 500=00 |  |
|  | Раздел 3 | Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство деревянных полов по лагам | 1,0 м2 | 31,0 | 300=00 |  | 9 300=00 |  |
|  |  | Устройство щебеночной подготовки толщиной до 100 мм под стяжку | 1,0 м3 | 1,0 | 800=00 |  | 800=00 |  |
|  |  | Устройство армированной бетонной стяжки толщиной до 50 мм по щебеночной подготовке в два слоя | 1,0 м2 | 12,0 | 500=00 |  | 6 000=00 |  |
|  |  | Устройство теплоизоляции пола из вспененного пенополистирола толщиной 50 мм | 1,0 м2 | 12,0 | 100=00 |  | 1 200=00 |  |
|  |  | Устройство деревянного потолка | 1,0 м2 | 12,5 | 300=00 |  | 3 750=00 |  |
|  |  | Утеплитель (засыпка) | 1,0 м2 | 12,5 | 150=00 |  | 1 875=00 |  |
|  |  | Шлифование матиц | 1,0 м/п | 25,0 | 100=00 |  | 2 500=00 |  |
|  |  | Монтаж двутавровой балки |  |  |  |  | 5 000=00 |  |
|  |  | Штукатурка откосов (окна) | 1,0 м/п | 6,0 | 250=00 |  | 1 500=00 |  |
|  |  | Штукатурка откосов (двери) | 1,0 м/п | 8,0 | 250=00 |  | 2 000=00 |  |
|  |  | Устройство оконных откосов из сендвич панелей | 1,0 м/п | 15,0 | 250=00 |  | 3 750=00 |  |
|  |  | Устройство откосов из ГВЛ | 1,0 м/п | 2,0 | 250=00 |  | 500=00 |  |
|  |  | Установка окна | шт | 1,0 | 1 000=00 |  | 1 000=00 |  |
|  |  | Установка подоконника | шт | 5,0 | 300=00 |  | 1 500=00 |  |
|  |  | Установка двери (входная) | шт | 1,0 | 2000=00 |  | 2 000=00 |  |
|  | Раздел 4 | Фасадные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка толщиной до 100 мм стен по маякам | 1,0 м2 | 18,0 | 350=00 |  | 6 300=00 |  |
|  |  | Штукатурка толщиной до 250 мм стен по маякам | 1,0 м2 | 17,0 | 450=00 |  | 7 650=00 |  |
|  | Раздел 5 | Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж профлиста С10 | 1,0 м2 | 5,0 | 250=00 |  | 1 250=00 |  |
|  | Раздел 6 | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка труб: водопровод, гильзы, канализация, отопление. Пробивка отверстий в кольцах и т.д. |  |  |  |  | 12 000=00 |  |
|  | Раздел 7 | Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка провода в гофре | м/п | 200,0 | 20=00 |  | 4 000=00 |  |
|  |  | Прокладка силового кабеля | м/п | 10,0 | 20=00 |  | 200=00 |  |
|  |  | Установка распредкоробок | шт. | 9,0 | 100=00 |  | 900=00 |  |
|  |  | Установка распределительного шита | шт | 1,0 | 1 000=00 |  | 1 000=00 |  |
|  |  | Монтаж «теплого пола» | м2 | 10,0 | 400=00 |  | 4 000=00 |  |
|  | Раздел 8 | Малярные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхности от старого покрытия | м2 | 63,0 | 100=00 |  | 6 300=00 |  |
|  |  | Оштукатуривание стен сухой строительной смесью «Волма» | м2 | 109,0 | 150=00 |  | 16 350=00 |  |
|  |  | Грунтовка стен в 3 слоя | м2 | 109,0 | 45=00 |  | 4 905=00 |  |
|  |  | Улучшенная шпаклевка стен под покраску со шлифовкой | м2 | 109,0 | 210=00 |  | 22 890=00 |  |
|  |  | Улучшенная шпаклевка дверных откосов под покраску со шлифовкой | м/п | 5,0 | 210=00 |  | 1 050=00 |  |
|  |  | Окраска дверных откосов в 2 слоя | м/п | 5,0 | 150=00 |  | 750=00 |  |
|  |  | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 109,0 | 150=00 |  | 16 350=00 |  |
|  |  | Окраска потолка кистью в 2 слоя | м2 | 40,0 | 200=00 |  | 8 000=00 |  |
|  |  | Окраска потолка кистью в 3 слоя | м2 | 12,5 | 300=00 |  | 3 750=00 |  |
|  |  | Окраска балок | м/п | 25,0 | 100=00 |  | 2 500=00 |  |
|  |  | Окраска пола кистью в 5 слоев | м2 | 31,0 | 350=00 |  | 10 850=00 |  |
|  |  | Заделка штробы | м/п | 50,0 | 50=00 |  | 2 500=00 |  |
|  | Раздел 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка, разгрузка, перемещение стройматериалов |  |  |  |  | 1 500=00 |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  | 7 650=00 | За 2,5 месяца, чеки в наличии |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 211 720=00 |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч. з/пл. механиз. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | 95% |  |  |  | --- |  |
|  |  | Сметная прибыль | 50% |  |  |  | --- |  |
|  |  | Непредвиденные расходы | 3% |  |  |  | --- |  |
|  |  | Скидка |  |  |  |  | 6 720=00 |  |
|  |  | Авансовый платеж |  |  |  |  | 10 000=00 |  |
|  |  | Всего к оплате раздел 1-8 |  |  |  |  | 195 000=00 |  |