## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-06-15 ПНР ТМ2
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект 000.1328
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________570,343 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________78,600 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________396,686 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________28,249 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1626,56 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пусконаладочные работы
Госпроверка автомобильных электроннвх весов
1 | Акт №02/36 от 28.01.2020г. | Госпроверка автомобильных электронных весов до 150 тонн на территории Заказчика с учетом выезда специалиста, аренда гирь, доставка метрологии до места проверки, доставка поверителя, услуги ЦСМ МАТ=78600/6,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 | шт | 1 | 11474,45 78600/6,85 |  |  |  | 11474.45
Светофор
14 | ТЕРп01-06-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство мигающего света автономное ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (89,54 руб.): 65% от ФОТ (137,76 руб.) СП (55,1 руб.): 40% от ФОТ (137,76 руб.) | 1 устройство | 2 | 68.88 | 68.88 |  |  | 137.76 | 137.76
ПК
7 | ТЕРп01-05-028-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Программируемый микропроцессорный комплекс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (238,89 руб.): 65% от ФОТ (367,52 руб.) СП (147,01 руб.): 40% от ФОТ (367,52 руб.) | 1 устройство | 1 | 367.52 | 367.52 |  |  | 367.52 | 367.52
8 | ТЕРп02-02-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (64,29 руб.): 65% от ФОТ (98,9 руб.) СП (39,56 руб.): 40% от ФОТ (98,9 руб.) | 1 инсталляция | 2 | 49.45 | 49.45 |  |  | 98.9 | 98.9
9 | ТЕРп02-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (50,39 руб.): 65% от ФОТ (77,53 руб.) СП (31,01 руб.): 40% от ФОТ (77,53 руб.) | 1 функция | 1 | 77.53 | 77.53 |  |  | 77.53 | 77.53
10 | ТЕРп02-02-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (142,66 руб.): 65% от ФОТ (219,48 руб.) СП (87,79 руб.): 40% от ФОТ (219,48 руб.) | 1 функция | 4 | 54.87 | 54.87 |  |  | 219.48 | 219.48
Диспетчерский пункт
11 | ТЕРп01-10-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов: до 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (1806,32 руб.): 65% от ФОТ (2778,95 руб.) СП (1111,58 руб.): 40% от ФОТ (2778,95 руб.) | 1 схема | 1 | 2778.95 | 2778.95 |  |  | 2778.95 | 2778.95
12 | ТЕРп01-13-030-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 10 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (1594,53 руб.): 65% от ФОТ (2453,13 руб.) СП (981,25 руб.): 40% от ФОТ (2453,13 руб.) | 1 комплекс | 1 | 2453.13 | 2453.13 |  |  | 2453.13 | 2453.13
13 | ТЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (785,64 руб.): 65% от ФОТ (1208,68 руб.) СП (483,47 руб.): 40% от ФОТ (1208,68 руб.) | 1 сигнал | 67 | 18.04 | 18.04 |  |  | 1208.68 | 1208.68
27 | ТЕРп01-05-024-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (926,89 руб.): 65% от ФОТ (1425,99 руб.) СП (570,4 руб.): 40% от ФОТ (1425,99 руб.) | 1 устройство | 1 | 1425.99 | 1425.99 |  |  | 1425.99 | 1425.99
30 | ТЕРп01-13-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (2282,31 руб.): 65% от ФОТ (3511,24 руб.) СП (1404,5 руб.): 40% от ФОТ (3511,24 руб.) | 1 присоединение | 2 | 1755.62 | 1755.62 |  |  | 3511.24 | 3511.24
3 | ТЕРп01-09-013-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (1555,93 руб.): 65% от ФОТ (2393,74 руб.) СП (957,5 руб.): 40% от ФОТ (2393,74 руб.) | 1 шт. | 1 | 2393.74 | 2393.74 |  |  | 2393.74 | 2393.74
31 | ТЕРп01-09-002-10 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»: до 50 с числом органов настройки до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (4102,54 руб.): 65% от ФОТ (6311,6 руб.) СП (2524,64 руб.): 40% от ФОТ (6311,6 руб.) | 1 шт. | 20 | 315.58 | 315.58 |  |  | 6311.6 | 6311.6
Охранно-пожарная сигнализация
15 | ТЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (451,57 руб.): 65% от ФОТ (694,72 руб.) СП (277,89 руб.): 40% от ФОТ (694,72 руб.) | 1 участок | 2 | 347.36 | 347.36 |  |  | 694.72 | 694.72
6 | ТЕРп01-13-040-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (1050,52 руб.): 65% от ФОТ (1616,18 руб.) СП (646,47 руб.): 40% от ФОТ (1616,18 руб.) | 1 комплекс | 1 | 1616.18 | 1616.18 |  |  | 1616.18 | 1616.18
16 | ТЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (71,32 руб.): 65% от ФОТ (109,72 руб.) СП (43,89 руб.): 40% от ФОТ (109,72 руб.) | 1 шт. | 4 | 27.43 | 27.43 |  |  | 109.72 | 109.72
17 | ТЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3/ сигнализация ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (285,25 руб.): 65% от ФОТ (438,84 руб.) СП (175,54 руб.): 40% от ФОТ (438,84 руб.) | 1 шт. | 4 | 109.71 | 109.71 |  |  | 438.84 | 438.84
18 | ТЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3/ дым ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (142,62 руб.): 65% от ФОТ (219,42 руб.) СП (87,77 руб.): 40% от ФОТ (219,42 руб.) | 1 шт. | 2 | 109.71 | 109.71 |  |  | 219.42 | 219.42
19 | ТЕРп01-09-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3/ датчик объема ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (71,31 руб.): 65% от ФОТ (109,71 руб.) СП (43,88 руб.): 40% от ФОТ (109,71 руб.) | 1 шт. | 1 | 109.71 | 109.71 |  |  | 109.71 | 109.71
2 | ТЕРп02-03-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (128,73 руб.): 65% от ФОТ (198,04 руб.) СП (79,22 руб.): 40% от ФОТ (198,04 руб.) | 1 система | 1 | 198.04 | 198.04 |  |  | 198.04 | 198.04
4 | ТЕРп02-03-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | На каждую дополнительную/исключенную точку прохода из десяти учтенных добавлять/исключать к расценке 02-03-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (4,04 руб.): 65% от ФОТ (6,21 руб.) СП (2,48 руб.): 40% от ФОТ (6,21 руб.) | 1 точка | 1 | 6.21 | 6.21 |  |  | 6.21 | 6.21
АСУТП
5 | ТЕРп02-01-002-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (1033,95 руб.): 65% от ФОТ (1590,69 руб.) СП (636,28 руб.): 40% от ФОТ (1590,69 руб.) | 1 система | 1 | 1590.69 | 1590.69 |  |  | 1590.69 | 1590.69
22 | ТЕРп02-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Комплексная наладка АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (290,82 руб.): 65% от ФОТ (447,42 руб.) СП (178,97 руб.): 40% от ФОТ (447,42 руб.) | 1 система | 1 | 447.42 | 447.42 |  |  | 447.42 | 447.42
23 | ТЕРп02-02-006-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Предварительные испытания АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (411,48 руб.): 65% от ФОТ (633,04 руб.) СП (253,22 руб.): 40% от ФОТ (633,04 руб.) | 1 система | 1 | 633.04 | 633.04 |  |  | 633.04 | 633.04
24 | ТЕРп02-02-007-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85 НР (780,29 руб.): 65% от ФОТ (1200,45 руб.) СП (480,18 руб.): 40% от ФОТ (1200,45 руб.) | 1 система | 1 | 1200.45 | 1200.45 |  |  | 1200.45 | 1200.45
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 39723.41 | 28248.96
Накладные расходы | [8 empty] | 18361.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 11299.58
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 78599.98
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 57910.36
Итого | [8 empty] | 57910.36
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены СМР=6,85" | [8 empty] | 396685.97
Итого | [8 empty] | 475285.95
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 11474.45
ФОТ | [8 empty] | 28248.96
Накладные расходы | [8 empty] | 18361.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 11299.58
НДС 20% | [8 empty] | 95057.19
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 570343.14
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)