## БИМ инд. по статьям
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [7 empty] | _______________
"___" ____________ 2013 г. | [7 empty] | "___" ____________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Демонтаж-монтаж больничного лифта
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3157,972 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________593,539 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________654,107 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________432,814 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________943,313 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________561,190 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3652,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж лифта
1 | ТЕРм03-05-001-02 | Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м | 1 лифт | 1 | 19325.09 | 7550.36 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 19325.09 | 11774.73 | 7550.36
|  | (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Монтаж оборудования |  |  | 11774.73 | 1101.42 |  |  |  | 1101.42
2 | ТЕРм03-05-001-04 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг | 1 остановка | -8 | 786.31 | 323.7 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | -6290.48 | -3700.88 | -2589.6
|  | (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Монтаж оборудования |  |  | 462.61 | 46.36 |  |  |  | -370.88
3 | ТЕРм03-05-001-06 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг | 1 м | -22.7 | 88.08 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | -1999.42 | -1999.42
|  | (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Монтаж оборудования |  |  | 88.08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 11035.19 | 6074.43 | 4960.76
730.54
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 107914.12 | 77752.7 | 30161.42
9350.91
Накладные расходы | [7 empty] | 69682.89
Сметная прибыль | [7 empty] | 52262.17
Итоги по разделу 1 Демонтаж лифта :
Монтаж оборудования | [7 empty] | 229859.18
Итого | [7 empty] | 229859.18
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 30161.42
ФОТ | [7 empty] | 87103.61
Накладные расходы | [7 empty] | 69682.89
Сметная прибыль | [7 empty] | 52262.17
Итого по разделу 1 Демонтаж лифта | [7 empty] | 229859.18
Раздел 2. Демонтажные работы в шахте и МП
4 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в МП | 100 коробок | 0,01 1/100 | 3063.23 | 831.48 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 30.63 | 22.32 | 8.31
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 2231.75 | 59.33 |  |  |  | 0.59
5 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: стен кирпичных (дверные проемы ДШ и в МП) | 1 м3 | 0,89595 (1,75*0,18*0,6*4+0,6*0,05*1,95)*1,1 | 371.21 | 240.99 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 332.59 | 116.67 | 215.92
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 130.22 | 17.19 |  |  |  | 15.4
6 | ТЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (разборка железобетонных тумб в МП и приямке) | 1 м3 | 1,092086 (0,65*0,63*1,35+0,85*0,36*0,63+0,5*1,95*0,2+0,36*0,725*0,2)*1,1 | 5451.71 | 4696.45 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 5953.74 | 824.81 | 5128.93
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 755.26 | 344.93 |  |  |  | 376.69
7 | ТЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (разборка железобетонных перемычек в дверных проемах ДШ) | 1 м3 | 1,051248 0,22*1,81*0,12*5*4*1,1 | 5451.71 | 4696.45 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 5731.1 | 793.97 | 4937.13
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 755.26 | 344.93 |  |  |  | 362.61
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 12048.06 | 1757.77 | 10290.29
755.29
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 85064.42 | 22499.46 | 62564.96
9667.71
Накладные расходы | [7 empty] | 35301.78
Сметная прибыль | [7 empty] | 22493.56
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы в шахте и МП :
Проемы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 758.51
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 142101.25
Итого | [7 empty] | 142859.76
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 62564.96
ФОТ | [7 empty] | 32167.17
Накладные расходы | [7 empty] | 35301.78
Сметная прибыль | [7 empty] | 22493.56
Итого по разделу 2 Демонтажные работы в шахте и МП | [7 empty] | 142859.76
Раздел 3. Монтаж лифта
8 | ТЕРм03-05-001-02 | Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м | 1 лифт | 1 | 33576.44 | 11991.75 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 33576.44 | 18701.04 | 11991.75
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Монтаж оборудования |  |  | 18701.04 | 1749.32 |  |  |  | 1749.32
9 | ТЕРм03-05-001-04 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг | 1 остановка | -8 | 1403.89 | 514.11 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | -11231.12 | -5877.92 | -4112.88
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Монтаж оборудования |  |  | 734.74 | 73.63 |  |  |  | -589.04
10 | ТЕРм03-05-001-06 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг | 1 м | -22.7 | 141.96 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | -3222.49 | -3175.5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Монтаж оборудования |  |  | 139.89
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 19122.83 | 9647.62 | 7878.87
1160.28
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 179039.54 | 123489.54 | 47903.53
14851.58
Накладные расходы | [7 empty] | 110672.9
Сметная прибыль | [7 empty] | 83004.67
Итоги по разделу 3 Монтаж лифта :
Монтаж оборудования | [7 empty] | 372717.11
Итого | [7 empty] | 372717.11
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 7646.47
Машины и механизмы | [7 empty] | 47903.53
ФОТ | [7 empty] | 138341.12
Накладные расходы | [7 empty] | 110672.9
Сметная прибыль | [7 empty] | 83004.67
Итого по разделу 3 Монтаж лифта | [7 empty] | 372717.11
Раздел 4. Поставка лифтового оборудования
11 О | Прайс ООО "Импорт-Лифт" исх. № 108-13 от 13.08.2013г. | Лифт производства ОАО "Могилевлифтмаш", больничный ЛБ - 0505, , г/п 500 кг, скорость 0,5 м/сек, 04 остановки, двери лифта - распашные, ручного открывания. Е30, частотнорегулируемый привод лифта (Yaskawa), кабина - непроходная, высота подъема 15,3 м, с учетом доставки до г.Красноярска | 1 штука | 1 | 943312.56 |  |  | 943312.56
(Исключить НДС из стоимости (ПЗ=ПЗ/1,18-ПЗ (4-й уровень)); Тара и упаковка ПЗ=0,5% (ОЗП=0,5%; ЭМ=0,5% к расх.; ЗПМ=0,5%; МАТ=0,5% к расх.; ТЗ=0,5%; ТЗМ=0,5%) (5-й уровень); Снабженческая надбавка ПЗ=5% (ОЗП=5%; ЭМ=5% к расх.; ЗПМ=5%; МАТ=5% к расх.; ТЗ=5%; ТЗМ=5%) (5-й уровень); Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6% к расх.; ЗПМ=6%; МАТ=6% к расх.; ТЗ=6%; ТЗМ=6%) (5-й уровень); Расходы на комплектацию ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1% к расх.; ЗПМ=1%; МАТ=1% к расх.; ТЗ=1%; ТЗМ=1%) (5-й уровень); Запчасти ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) (5-й уровень); Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) (6-й уровень)) Оборудование
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 943312.56
Итоги по разделу 4 Поставка лифтового оборудования :
Оборудование | [7 empty] | 943312.56
Итого | [7 empty] | 943312.56
В том числе:
Оборудование | [7 empty] | 943312.56
Итого по разделу 4 Поставка лифтового оборудования | [7 empty] | 943312.56
Раздел 5. Пуско-наладочные работы
12 | ТЕРп01-14-027-01 | Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | 1 лифт | 1 | 11532.43 |  | 2 Пуско-наладочные работы ОЗП=11,47 | 11532.43 | 11532.43
|  | (МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 11532.43
13 | ТЕРп01-14-027-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01 | 1 остановка | -6 | 180.35 |  | 2 Пуско-наладочные работы ОЗП=11,47 | -1082.1 | -1082.1
|  | (МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 180.35
62 | ТЕРп01-14-041-01 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ | 1 преобразователь | 1 | 6348.21 |  | 2 Пуско-наладочные работы ОЗП=11,47 | 6348.21 | 6348.21
|  | (МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 6348.21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 16798.54 | 16798.54
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 192679.25 | 192679.25
Накладные расходы | [7 empty] | 125241.51
Сметная прибыль | [7 empty] | 77071.7
Итоги по разделу 5 Пуско-наладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [7 empty] | 394992.46
Итого | [7 empty] | 394992.46
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 192679.25
Накладные расходы | [7 empty] | 125241.51
Сметная прибыль | [7 empty] | 77071.7
Итого по разделу 5 Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 394992.46
Раздел 6. Установка монтажных подмостей
14 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса настила: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,315744 4*0,06*0,13*2,3*4*1,1 | 2236.62 | 81.59 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 706.2 | 106.22 | 25.76
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Деревянные конструкции |  |  | 336.4
15 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (установка настилов) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,16544 1,6*2,35*4*1,1/100 | 5437.61 | 115.32 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 899.6 | 92.58 | 19.08
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Деревянные конструкции |  |  | 559.61
63 | ТЕР46-05-001-03 | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100 м2 | 0,06369 (0,15*1,3*2+0,15*2,35*3)*4*1,1/100 | 2207.82 | 93.64 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 140.62 | 47.39 | 5.96
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 744.11 | 3.81 |  |  |  | 0.24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 1746.42 | 246.19 | 50.8
0.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 10402.87 | 3151.23 | 308.87
3.07
Накладные расходы | [7 empty] | 3673.31
Сметная прибыль | [7 empty] | 2029.88
Итоги по разделу 6 Установка монтажных подмостей :
Деревянные конструкции | [7 empty] | 13947.82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 2158.24
Итого | [7 empty] | 16106.06
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 6942.77
Машины и механизмы | [7 empty] | 308.87
ФОТ | [7 empty] | 3154.3
Накладные расходы | [7 empty] | 3673.31
Сметная прибыль | [7 empty] | 2029.88
Итого по разделу 6 Установка монтажных подмостей | [7 empty] | 16106.06
Раздел 7. Монтажнын работы в машинном помещении
16 | ТЕРр61-01-07 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,166155 2,65*5,7*1,1/100 | 1959.42 | 13.5 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 325.57 | 95.93 | 2.24
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 577.35 | 4.95 |  |  |  | 0.82
17 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм (увеличить до 20 мм) | 100 м2 поверхности | 0,43076 (5,7*2,45*2+2,65*2,45+2,65*2,45-0,9*1,95)*1,1/100 | 6412.28 | 45.45 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 2762.15 | 491.31 | 19.58
|  | (Увеличить тольщину намета до 20 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 1140.57 | 16.66 |  |  |  | 7.18
18 | ТЕРр62-16-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06336 (5,7*0,45*2+2,65*0,45+2,65*0,45-0,9*1,95)*1,1/100 | 2912.28 | 16.69 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 184.52 | 25.14 | 1.06
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 396.81 | 1.65 |  |  |  | 0.1
19 | ТЕРр62-17-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166155 2,65*5,7*1,1/100 | 3003.18 | 16.69 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 498.99 | 75.24 | 2.77
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 452.84 | 1.65 |  |  |  | 0.27
20 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,348095 (5,7*2*2+2,65*2+2,65*2-0,9*1,95)*1,1/100 | 1280.48 | 10.6 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 445.73 | 99.75 | 3.69
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Отделочные работы |  |  | 286.55 | 0.16 |  |  |  | 0.06
21 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,166155 2,65*5,7*1,1/100 | 1839.42 | 71.19 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 305.63 | 81.7 | 11.83
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Полы |  |  | 491.7 | 20.95 |  |  |  | 3.48
22 | ТЕРр62-06-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166155 2,65*5,7*1,1/100 | 1076.91 | 12.62 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 178.93 | 46.71 | 2.1
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 281.11 | 1.65 |  |  |  | 0.27
23 | ТЕР26-01-042-02 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0144 0,8*1,8/100 | 32311.19 | 2431.81 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 465.28 | 59.95 | 35.02
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы |  |  | 4163.08
25 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,020378 0,95*1,95*1,1/100 | 7850.43 | 52.2 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 159.98 | 108.54 | 1.06
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 5326.45 | 19.14 |  |  |  | 0.39
24 | ТЕР46-03-008-02 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см | 10 м2 ниш | 0,0297 (0,3*0,4+0,3*0,5)*1,1/10 | 2865.24 | 2091.29 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 85.1 | 22.99 | 62.11
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 773.95 | 149.15 |  |  |  | 4.43
64 | ТЕРмр01-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы | 1 рама | 1 | 58.05 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 58.05 | 56.79
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Монтаж оборудования |  |  | 56.79
65 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,8672 (20*0,7+36*23,7)/1000 | 16403.52 | 147.88 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 14225.13 | 1928.4 | 128.24
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 2223.71 | 7.02 |  |  |  | 6.09
26 | ТЕР09-05-002-04 | Электродуговая сварка металлических конструкций (рама, перемычки) | 10 т конструкций | 0,11482 (281+20*0,7+36*23,7)/10000 | 2758.91 | 919.95 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 316.78 | 121.86 | 105.63
|  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции |  |  | 1061.29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 20011.84 | 3214.31 | 375.33
23.09
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 122087.51 | 41143.16 | 2282.01
295.54
Накладные расходы | [7 empty] | 35749.48
Сметная прибыль | [7 empty] | 26850.4
Итоги по разделу 7 Монтажнын работы в машинном помещении :
Итого Строительные работы | [7 empty] | 182936.76
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 1750.63
Итого | [7 empty] | 184687.39
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 78662.34
Машины и механизмы | [7 empty] | 2282.01
ФОТ | [7 empty] | 41438.7
Накладные расходы | [7 empty] | 35749.48
Сметная прибыль | [7 empty] | 26850.4
Итого по разделу 7 Монтажнын работы в машинном помещении | [7 empty] | 184687.39
Раздел 8. Монтажные работы по шахте лифта
27 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками старых двутавров | 1 м2 очищаемой поверхности | 10,416 0,496*3*7 | 11.95 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 124.47 | 124.47
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 11.95
28 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,804176 (15,3*2,7*2+15,3*2,66*2)*1,1/100 | 3294.46 | 26.11 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 5943.79 | 1182.13 | 47.11
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 655.22 | 9.57 |  |  |  | 17.27
29 | ТЕРр62-16-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,804176 (15,3*2,7*2+15,3*2,66*2)*1,1/100 | 5717.37 | 29.05 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 10315.14 | 1246.22 | 52.41
|  | (Окраска на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 690.74 | 2.87 |  |  |  | 5.18
30 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,079002 2,66*2,7*1,1/100 | 810.64 | 15.31 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 64.04 | 37.93 | 1.21
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 480.11 | 5.6 |  |  |  | 0.44
31 | ТЕРр62-17-06 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,079002 2,66*2,7*1,1/100 | 5884.64 | 29.05 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 464.9 | 62.28 | 2.3
|  | (Окраска на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 788.28 | 2.87 |  |  |  | 0.23
32 | ТЕР46-03-008-02 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см | 10 м2 ниш | 0,03698 (0,15*0,15*4+0,245*0,12+0,2*0,6*2+0,13*0,08)/10 | 2865.24 | 2091.29 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 105.96 | 28.62 | 77.34
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 773.95 | 149.15 |  |  |  | 5.52
33 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (заполнение после установки перемычек бетоном М50) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00324 (0,15*0,15*0,2*4+0,06*0,6*1,75*4)*1,2/100 | 7803.28 | 3120.59 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 25.28 | 7.05 | 10.11
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  | 2177.28 | 361.34 |  |  |  | 1.17
34 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (в приямке иперед дверями ДШ на площадках) | 100 м2 стяжки | 0,12639 (2,7*2,7+1,75*0,6*4)*1,1/100 | 1839.42 | 71.19 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 232.48 | 62.15 | 9
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Полы |  |  | 491.7 | 20.95 |  |  |  | 2.65
35 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (в приямке) | 100 м2 стяжки | 0,08019 2,7*2,7*1,1/100 | 2009.39 | 77.03 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 161.13 | 2.28 | 6.18
|  | (Увеличение толщины стяжки до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Полы |  |  | 28.45 | 16.32 |  |  |  | 1.31
36 | ТЕР07-01-058-01 | Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры | 1 т арматуры или болтов | 0,04412 22,06*2/1000 | 9803.49 | 91.37 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 432.53 | 29.44 | 4.03
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  | 667.35
37 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1188 0,6*2,25*2*4*1,1/100 | 7850.43 | 52.2 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 932.63 | 632.78 | 6.2
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 5326.45 | 19.14 |  |  |  | 2.27
38 | ТЕР07-05-007-05 | Укладка ригелей массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 2/100 | 8571.31 | 5555.4 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 171.43 | 50.55 | 111.11
|  | (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции |  |  | 2527.34 | 698.89 |  |  |  | 13.98
39 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,012672 0,16*0,12*0,15*4*1,1 | 980.01 | 2.59 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 12.42 | 2.7 | 0.03
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; МДС81-40.2006 т.2 п.3.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  | 213.05
40 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг в шахте и МП | 1 т | 0,29037 (2*5,4+3*3,45+2*1,3+1*3,8+6*5,2+2*6,9+1*2,76+8*1,55+24*2,76+9*7,78+4*1,04+8*7,78)/1000 | 10534.22 | 70.48 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 3058.82 | 258.48 | 20.47
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  | 890.16 | 3.01 |  |  |  | 0.87
41 | ТЕРр69-12-01 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 1.05 | 28.22 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 29.63 | 29.63
|  | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |  |  | 28.22
66 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,74554 (0,25*0,25*2+0,2*0,2*3+0,15*0,1*2+0,55*0,1+0,2*0,3*6+0,2*0,4*2+0,1*0,32+0,18*0,1*8+0,2*0,16*24+0,36*0,25*9+0,15*0,6*8+0,15*0,8*4+0,496*3*9+0,1*0,1*91+0,14*0,14*4+0,2*0,15*4+0,640*1,75*36+0,640*3,15*2+0,640*2,45*2+0,640*1,55*2)*1,1/100 | 343.85 | 37.06 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 256.35 | 86.25 | 27.63
|  | (Огрунтовка на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (1-й уровень)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 115.69 | 0.26 |  |  |  | 0.19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 22331 | 3842.96 | 375.13
51.08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 138231.66 | 49189.88 | 2280.79
653.82
Накладные расходы | [7 empty] | 41497.23
Сметная прибыль | [7 empty] | 26520.04
Итоги по разделу 8 Монтажные работы по шахте лифта :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 7867.09
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 79080.38
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 84051.67
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 1766.54
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 22761.49
Полы | [7 empty] | 4154.32
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 3123.02
Строительные металлические конструкции | [7 empty] | 2814.85
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [7 empty] | 629.57
Итого | [7 empty] | 206248.93
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 86761.04
Машины и механизмы | [7 empty] | 2280.79
ФОТ | [7 empty] | 49843.7
Накладные расходы | [7 empty] | 41497.23
Сметная прибыль | [7 empty] | 26520.04
Итого по разделу 8 Монтажные работы по шахте лифта | [7 empty] | 206248.93
Раздел 9. Электромонтажные работы
42 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,9 90/100 | 1598.28 | 679.84 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 1438.45 | 175.35 | 611.86
|  | Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 194.83 | 57.01 |  |  |  | 51.31
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 1438.45 | 175.35 | 611.86
51.31
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 9084.03 | 2244.48 | 3720.11
656.77
Накладные расходы | [7 empty] | 2756.19
Сметная прибыль | [7 empty] | 1885.81
Итоги по разделу 9 Электромонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [7 empty] | 13726.03
Монтаж оборудования
Итого | [7 empty] | 13726.03
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 3119.44
Машины и механизмы | [7 empty] | 3720.11
ФОТ | [7 empty] | 2901.25
Накладные расходы | [7 empty] | 2756.19
Сметная прибыль | [7 empty] | 1885.81
Итого по разделу 9 Электромонтажные работы | [7 empty] | 13726.03
Раздел 10. Материалы
45 | Прайс | Дверь МП металлическая пожаростойкая | 1 штука | 1 | 11457.63 |  |  | 11457.63
Материалы для монтажных работ
46 | ТСЦ-101-1871 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп | т | 1,1098 (36*23,7+2*56,5+2*44+2*27,8)/1000 | 5736.71 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 6366.6
Материалы - металлоконструкции
47 | ТСЦ-101-3725 | Сталь полосовая 100х10 мм, марка Ст3сп | т | 0,07994 (91*0,7+4*1,7+4*2,36)/1000 | 7415.69 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 592.81
Материалы - металлоконструкции
48 | ТСЦ-101-1049 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 12 | т | 0,076 2*38/1000 | 5899.62 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 448.37
Материалы - металлоконструкции
49 | ТСЦ-401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1 | 623.34 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 623.34
(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Материалы
50 | ТСЦ-401-0011 | Бетон тяжелый, класс В30 (М400) | м3 | 0.05 | 854.46 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 42.72
(МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) Материалы
51 | Прайс ООО "Кабель Плюс Системы" от 02.08.2013г. | Кабель ВВГнг 5*6 | м | 90 | 106.19 |  |  | 9557.1
Материалы для монтажных работ
54 | Прайс ООО "Кабель Плюс Системы" от 02.08.2013г. | Кабель ВВГнг 3*4-660В | м | 140 | 40.25 |  |  | 5635
Материалы для монтажных работ
53 | Прайс ООО "Кабель Плюс Системы" от 02.08.2013г. | Кабель ВВГнг 3*1,5-660В | м | 45 | 25.76 |  |  | 1159.2
Материалы для монтажных работ
68 | ТСЦ-113-0414 | Труба винипластовая диаметром 16 мм | м | 50 | 4.79 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 239.5
Материалы - металлоконструкции
72 | ТСЦ-101-2091 | Хомутик | шт. | 51 15,3/0,3 | 7.08 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 361.08
Материалы - металлоконструкции
69 | ТСЦ-113-0416 | Труба винипластовая диаметром 32 мм | м | 90 | 5.96 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 536.4
Материалы - металлоконструкции
70 | ТСЦ-503-0471 | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 5 | 8.99 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 44.95
Материалы - металлоконструкции
71 | ТСЦ-503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 0,07 7/100 | 216.06 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 15.12
Материалы - металлоконструкции
52 | Прайс ООО "Кабель Плюс СистемЫ" от 02.08.2013г. | Автоматический выключатель АП-50-3 МТ 50А | шт. | 2 | 686.44 |  |  | 1372.88
Материалы для монтажных работ
74 | Прайс ООО "Техносвет" от 07.08.2013г. | Авт.выкл. 1P 16А 4 5кА х-ка C Hager | шт. | 5 | 129.66 |  |  | 648.3
Материалы для монтажных работ
75 | Прайс ООО "Техносвет" от 07.08.2013г. | Авт.выкл. 1P 25А 4 5кА х-ка C Hager | шт. | 2 | 132.29 |  |  | 264.58
Материалы для монтажных работ
78 | ТСЦ-509-0739 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 | 10 шт. | 5 | 23.31 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 116.55
Материалы для монтажных работ
77 | Прайс ООО "Техносвет" от 07.08.2013г. | Авт.выкл. 3P 32А 4 5кА х-ка C Hager | шт. | 2 | 499.75 |  |  | 999.5
Материалы для монтажных работ
76 | Прайс ООО "Техносвет" от 07.08.2013г. | Светильник НПБ 1402 черный/овал решетка 60Вт IP54 TDM | шт. | 5 | 130.08 |  |  | 650.4
Материалы для монтажных работ
55 | ТСЦ-102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,545566 (4*0,06*0,13*2,2*4*+1,6*2,35*4*0,05+0,05*0,15*1,3*2*4+0,05*0,15*2,35*3*4)*1,1 | 1328.63 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 724.86
Материалы для монтажных работ
73 | ТСЦ-503-0453 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 7 | 8.32 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 58.24
Материалы для монтажных работ
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 80461.48
Итоги по разделу 10 Материалы :
Итого Строительные работы | [7 empty] | 44407.57
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 36053.91
Итого | [7 empty] | 80461.48
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 80461.48
Итого по разделу 10 Материалы | [7 empty] | 80461.48
Раздел 11. Мусор
56 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,0323 0,07+0,9623 | 54.01 | 49.24 | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 55.75 | 4.92 | 50.83
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  | 4.77
57 | 310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | 1 т | 1.0323 | 50.57 | 50.57 | 3 Индекс на перевозку ЭМ=9,71 | 52.2 |  | 52.2
Перевозка грузов автотранспортом
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 107.95 | 4.92 | 103.03
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 878.89 | 62.98 | 815.91
Накладные расходы | [7 empty] | 62.98
Сметная прибыль | [7 empty] | 37.79
Итоги по разделу 11 Мусор :
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [7 empty] | 472.8
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 506.86
Итого | [7 empty] | 979.66
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 815.91
ФОТ | [7 empty] | 62.98
Накладные расходы | [7 empty] | 62.98
Сметная прибыль | [7 empty] | 37.79
Итого по разделу 11 Мусор | [7 empty] | 979.66
Раздел 12. Полное техническое освидетельствование лифта, техническое диагностирование (проверка) оборудования диспетчерского контроля, регистрация декларации о осоответствии лифта требованиям Технического регламента таможенного союза "Безопасность лифтов"
58 | ТЕРмр01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 1 лифт | 1 | 785.09 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 785.09 | 762.22
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 762.22
59 | ТЕРмр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 | 1 остановка | 2 | 78.21 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 156.42 | 151.86
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 75.93
60 | ТЕРмр01-05-003-02 | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления | 1 лифт | 1 | 144.63 |  | 1 Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79 | 144.63 | 140.42
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 140.42
61 | Калькуляция ООО "ИНЖСЕРВИС" | Регистрация декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента таможенного союза "Безопасность лифтов" | 1 лифт | 1 | 10000 |  |  | 10000
Пусконаладочные работы
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 23649.16 | 13497.6
Накладные расходы | [7 empty] | 8773.44
Сметная прибыль | [7 empty] | 5399.04
Итоги по разделу 12 Полное техническое освидетельствование лифта, техническое диагностирование (проверка) оборудования диспетчерского контроля, регистрация декларации о осоответствии лифта требованиям Технического регламента таможенного союза "Безопасность лифтов" :
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | [7 empty] | 27821.64
Итого по позициям, введенным в текущих ценах | [7 empty] | 10000
Итого | [7 empty] | 37821.64
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 10151.56
ФОТ | [7 empty] | 13497.6
Накладные расходы | [7 empty] | 8773.44
Сметная прибыль | [7 empty] | 5399.04
Итого по разделу 12 Полное техническое освидетельствование лифта, техническое диагностирование (проверка) оборудования диспетчерского контроля, регистрация декларации о осоответствии лифта требованиям Технического регламента таможенного союза "Безопасность лифтов" | [7 empty] | 37821.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 1892805.49 | 525710.29 | 150037.59
35479.42
Накладные расходы | [7 empty] | 433411.72
Сметная прибыль | [7 empty] | 297555.07
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 4 | [7 empty] | 30.63 | 22.32 | 8.31
0.59
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 336.22 | 285.7 | 50.52
7.55
Накладные расходы 82% ФОТ (от 293,25) | [7 empty] | 240.47
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 293,25) | [7 empty] | 181.82
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 758.51
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 5-7, 63, 24, 32, 39 | [7 empty] | 12361.53 | 1837.15 | 10427.42
764.89
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 87378.67 | 23515.52 | 63398.71
9790.59
Накладные расходы 110% ФОТ (от 33 306,11) | [7 empty] | 36636.72
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 33 306,11) | [7 empty] | 23314.28
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 147329.67
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 14-15 | [7 empty] | 1605.8 | 198.8 | 44.84
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 9342.02 | 2544.64 | 272.63
Накладные расходы 118% ФОТ (от 2 544,64) | [7 empty] | 3002.68
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 2 544,64) | [7 empty] | 1603.12
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 13947.82
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 16-17, 25, 28, 30, 37 | [7 empty] | 10188.16 | 2548.62 | 77.4
28.37
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 69315.58 | 32622.34 | 470.59
363.14
Накладные расходы 79% ФОТ (от 32 985,48) | [7 empty] | 26058.53
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 32 985,48) | [7 empty] | 16492.74
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 111866.85
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 18-19, 22, 29, 31 | [7 empty] | 11642.48 | 1455.59 | 60.64
6.05
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 67505.13 | 18631.55 | 368.69
77.44
Накладные расходы 80% ФОТ (от 18 708,99) | [7 empty] | 14967.19
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 18 708,99) | [7 empty] | 9354.5
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 91826.82
Отделочные работы:
Итого Поз. 20 | [7 empty] | 445.73 | 99.75 | 3.69
0.06
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 2938.81 | 1276.8 | 22.44
0.77
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 277,57) | [7 empty] | 1341.45
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 277,57) | [7 empty] | 702.66
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 4982.92
Полы:
Итого Поз. 21, 34-35 | [7 empty] | 699.24 | 146.13 | 27.01
7.44
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 4554.7 | 1870.46 | 164.22
95.23
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 965,69) | [7 empty] | 2417.8
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 965,69) | [7 empty] | 1474.27
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 8446.77
Теплоизоляционные работы:
Итого Поз. 23 | [7 empty] | 465.28 | 59.95 | 35.02
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 2754.06 | 767.36 | 212.92
Накладные расходы 100% ФОТ (от 767,36) | [7 empty] | 767.36
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 767,36) | [7 empty] | 537.15
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 4058.57
Стены (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 65 | [7 empty] | 14225.13 | 1928.4 | 128.24
6.09
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 83750.29 | 24683.52 | 779.7
77.95
Накладные расходы 86% ФОТ (от 24 761,47) | [7 empty] | 21294.86
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 24 761,47) | [7 empty] | 17333.03
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 122378.18
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 26, 38 | [7 empty] | 488.21 | 172.41 | 216.74
13.98
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 3999.13 | 2206.85 | 1317.78
178.94
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 385,79) | [7 empty] | 2147.21
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 385,79) | [7 empty] | 2027.92
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 8174.26
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 27, 66-67 | [7 empty] | 380.82 | 210.72 | 27.63
0.19
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 3547.64 | 2697.22 | 167.99
2.43
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 699,65) | [7 empty] | 2429.69
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 699,65) | [7 empty] | 1889.76
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 7867.09
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 33, 40 | [7 empty] | 3084.1 | 265.53 | 30.58
2.04
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 16939.18 | 3398.78 | 185.93
26.11
Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 424,89) | [7 empty] | 3596.13
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 424,89) | [7 empty] | 2226.18
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 22761.49
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 36 | [7 empty] | 432.53 | 29.44 | 4.03
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 2312.83 | 376.83 | 24.5
Накладные расходы 130% ФОТ (от 376,83) | [7 empty] | 489.88
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 376,83) | [7 empty] | 320.31
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 3123.02
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):
Итого Поз. 41 | [7 empty] | 29.63 | 29.63
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 379.26 | 379.26
Накладные расходы 66% ФОТ (от 379,26) | [7 empty] | 250.31
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 629.57
Материалы - металлоконструкции:
Итого Поз. 46-48, 68, 72, 69-71 | [7 empty] | 8604.83
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 41217.14
Материалы:
Итого Поз. 49-50 | [7 empty] | 666.06
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 3190.43
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 56 | [7 empty] | 55.75 | 4.92 | 50.83
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 372.03 | 62.98 | 309.05
Накладные расходы 100% ФОТ (от 62,98) | [7 empty] | 62.98
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62,98) | [7 empty] | 37.79
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 472.8
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 57 | [7 empty] | 52.2 |  | 52.2
Всего с учетом "Индекс на перевозку ЭМ=9,71" | [7 empty] | 506.86 |  | 506.86
Итого | [7 empty] | 593538.77
Итоги по Монтажным работам
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 1-3, 8-10, 64, 43 | [7 empty] | 30216.07 | 15778.84 | 12839.63
1890.82
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 287686.6 | 201969.15 | 78064.95
24202.5
Накладные расходы 80% ФОТ (от 226 171,65) | [7 empty] | 180937.32
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 226 171,65) | [7 empty] | 135702.99
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 604326.91
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 42, 44 | [7 empty] | 1438.45 | 175.35 | 611.86
51.31
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 9084.03 | 2244.48 | 3720.11
656.77
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 901,25) | [7 empty] | 2756.19
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 901,25) | [7 empty] | 1885.81
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 13726.03
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 78, 55, 73 | [7 empty] | 899.65
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 4309.32
Итого | [7 empty] | 622362.26
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 45, 51, 54, 53, 52, 74-75, 77, 76 | [7 empty] | 31744.59
Итого | [7 empty] | 31744.59
Итого | [7 empty] | 654106.85
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 11 | [7 empty] | 943312.56
Итого | [7 empty] | 943312.56
Итоги по Прочим затратам
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 12-13, 62 | [7 empty] | 16798.54 | 16798.54
Всего с учетом "Пуско-наладочные работы ОЗП=11,47" | [7 empty] | 192679.25 | 192679.25
Накладные расходы 65% ФОТ (от 192 679,25) | [7 empty] | 125241.51
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 192 679,25) | [7 empty] | 77071.7
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 394992.46
Пусконаладочные работы:
Итого Поз. 58-60 | [7 empty] | 1086.14 | 1054.5
Всего с учетом "Объекты здравоохранения ОЗП=12,8; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,8; МАТ=4,79" | [7 empty] | 13649.16 | 13497.6
Накладные расходы 65% ФОТ (от 13 497,60) | [7 empty] | 8773.44
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 13 497,60) | [7 empty] | 5399.04
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 27821.64
Итого | [7 empty] | 422814.1
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Пусконаладочные работы:
Итого Поз. 61 | [7 empty] | 10000
Накладные расходы 65% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [7 empty] | 10000
Итого | [7 empty] | 10000
Итого | [7 empty] | 432814.1
Итого | [7 empty] | 2623772.28
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 273745.09
Машины и механизмы | [7 empty] | 150037.59
ФОТ | [7 empty] | 561189.71
Оборудование | [7 empty] | 943312.56
Накладные расходы | [7 empty] | 433411.72
Сметная прибыль | [7 empty] | 297555.07
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 52475.45
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 2676247.73
НДС 18% | [7 empty] | 481724.59
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 3157972.32

## БИМ инд. по статьям с мат. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | ______________
"___" ___________ 2013 г. | [9 empty] | "___" ___________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова- ние, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2013 г. | [11 empty] | "____" _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## БИМ инд. по статьям с ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [9 empty] | _____________
"___" _____________ 2013 г. | [9 empty] | "___" _____________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## БИМ инд. к СМР (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
"___" ___________ 2013 г. | [8 empty] | "___" ___________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Обоснова- ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## БИМ инд. к СМР с мат. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [9 empty] | _________________
"___" ______________ 2013 г. | [9 empty] | "___" ______________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Обоснова- ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## БИМ инд. к СМР с мат. и ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [11 empty] | ______________
"___" ___________ 2013 г. | [11 empty] | "___" ___________ 2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

## БИМ инд. к СМР с ТЗ (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [9 empty] | ________________
"___" ______________ 2013 г. | [9 empty] | "____" _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обосно- вание, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14