## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2014 г. | [7 empty] | "____" _______________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | узел учета тепла
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________79,137 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,960 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________70,177 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________28,595 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________201,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014 г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Узел учета тепла
1 | ГЭСНм11-04-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 1 | 1202.89 | 1203 | 1199 | 4
2 | П-лист. | Тепловычислитель СПТ 943.1 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
3 | П-лист. | Модем стандарта EGSM900/gsm 1800 МГц (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
4 | П-лист. | Внешняя EGS антенна с магнитной базой,для модема Аntey 905 SMA (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
5 | П-лист. | Кабель модемный,DB9F-DB9M (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
6 | ГЭСНм11-02-022-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 2 | 560.26 | 1121 | 922 | 199 | 36
7 | П-лист. | Расходомер электромагнитный "ПРЭМ" DN50,тип "фланцевый" (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
8 | П-лист. | Монтажный комплект№3 для "ПРЭМ" DN50,тип "фланцевый" (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
9 | ГЭСНм08-01-077-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Токопровод (МАТ=0 к расх.) | 1 м (3 фазы) |  | 3 | 3328.23 | 9985 | 3433 | 6552 | 1159
10 | П-лист. | Защитный токопровод с присоединительным комплектом для "ПРЭМ" (МАТ=0 к расх.) | шт |  | 3
11 | П-лист. | Комплект крепежа выравнивающих токопроводов для "ПРЭМ" (МАТ=0 к расх.) | шт |  | 3
12 | ТЕРм11-02-002-02 Приказ Минстроя РТ от 18.02.10 №19/0 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 1 | 389.5 | 390 | 390
13 | П-лист. | Комплект термопреобразователей сопротивления "КТПТР-01" l=80мм,НСХ=100П (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
14 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,03 3/100 | 10470.34 | 314 | 241 | 73
15 | П-лист. | Гильза стальная защитная с внутренней резьбой R20*1.5.L-00мм, для "КТПТР-01" (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 3
16 | П-лист. | Штуцер стальной приварной для установки защитной гильзы М20Х1,5, L=40мм (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 3
17 | ГЭСНм11-03-011-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Установка датчика наружного воздуха ESMT (МАТ=0 к расх.) | 1 компл. |  | 2 | 653 | 1306 | 1119 | 187 | 34
18 | П-лист. | Датчик избыточного давления (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
19 | ГЭСН16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка крана трехходового: до 15 мм (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 2 | 192.19 | 384 | 341 | 43 | 2
20 | П-лист. | Кран трехходовой для датчика избыточного давления,муфта G1/2 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
21 | П-лист. | Трубка стальная петлевая сильфонная для установки монеметра,внутр. G1/2 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
22 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,02 2/100 | 10470.34 | 209 | 161 | 48
23 | П-лист. | Штуцер стальной приварной №4, L=40мм.,с наружной резьбой G1/2 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
24 | ГЭСН16-05-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 4 | 390.18 | 1561 | 1350 | 211 | 21
25 | П-лист. | Кран шаровой JIP-FF Ду100 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 4
26 | ГЭСН18-06-007-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фильтров диаметром : 100 мм (МАТ=0 к расх.) | 10 фильтров |  | 0,2 2/10 | 3103.83 | 621 | 422 | 199 | 21
27 | П-лист. | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с магнитной вставкой, ф100 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
29 | ГЭСН16-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 2 | 192.19 | 384 | 341 | 43 | 2
30 | П-лист. | Кран шаровой лутунный,рычаг-рычаг,присоединение муфта-муфта,11б27пй ф20мм (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
31 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,03 3/100 | 10470.34 | 314 | 241 | 73
32 | П-лист. | Штуцер стальной , L=50мм.,с наружной резьбой Ф20мм (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 3
33 | ГЭСН13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МАТ=0 к расх.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 2/100 | 720.14 | 14 | 14
34 | ГЭСН13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза (т.ч 1.13.6) ОЗП=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; МАТ=0 к расх.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 2/100 | 887.94 | 18 | 18
35 | ГЭСН18-07-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (МАТ=0 к расх.) | 1 компл. |  | 2 | 37.21 | 74 | 74
36 | П-лист. | Термометр биметаллический общетехнический (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
37 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,02 2/100 | 10470.34 | 209 | 161 | 48
38 | П-лист. | Штуцер стальной приварной№2, , L=30мм.,с наружной резьбой Ф20мм (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
39 | ГЭСН18-07-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном (МАТ=0 к расх.) | 1 компл. |  | 6 | 38.63 | 232 | 232
40 | П-лист. | Манометр (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 6
41 | П-лист. | Кран трехходовой для монометра (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 6
42 | ГЭСНм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штуцеры на условное давление: до 10 МПа (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,06 6/100 | 10470.34 | 628 | 482 | 146
43 | П-лист. | Штуцер стальной приварной№4, , .,с наружной резьбой Ф20мм (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 6
44 | ГЭСН13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МАТ=0 к расх.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 3/100 | 720.14 | 22 | 22
45 | ГЭСН13-03-004-26 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска за 2 раза (т.ч 1.13.6) ОЗП=2; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; МАТ=0 к расх.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 3/100 | 887.94 | 27 | 27
46 | ГЭСНм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 1 | 458.43 | 458 | 293 | 165 | 24
47 | П-лист. | Щит навесной металлический 500х400х220мм (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
48 | ГЭСНм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 4 2+2 | 1618.48 | 6474 | 5701 | 773 | 192
49 | П-лист. | Блок питания с крепление на DIN-рейку,напряжение-12,6В,мощность 12Вт (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
50 | П-лист. | Блок питания с крепление на DIN-рейку,напряжение-24В (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
52 | ГЭСНм08-03-526-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток 50 А (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 5 1+4 | 282.05 | 1410 | 1408 | 2
53 | П-лист. | Автоматический выключатель 10А,двухполюсный (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
54 | П-лист. | Автоматический выключатель 6А,однополюсный (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 4
55 | ГЭСНм08-03-591-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,01 1/100 | 7935.55 | 79 | 77 | 2
56 | П-лист. | Розетка 220В,без заземления, для установки на DIN-рейку (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
57 | ГЭСНм08-03-526-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток 50 А (МАТ=0 к расх.) | 1 шт. |  | 1 | 282.05 | 282 | 282
58 | П-лист. | Автоматический выключатель 10А,однополюсный (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
59 | ГЭСНм08-02-146-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МАТ=0 к расх.) | 100 м кабеля |  | 0,6 60/100 | 8815.71 | 5289 | 1292 | 3997 | 790
60 | П-лист. | Кабель ВВнгLS 3х1.5мм2 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 60
61 | ГЭСНм08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МАТ=0 к расх.) | 100 м |  | 0,6 60/100 | 3726.29 | 2236 | 1775 | 461 | 54
62 | П-лист. | Рукав гибкий металлический гофрированный,ф=20мм (МАТ=0 к расх.) | м |  | 60
63 | ГЭСНм08-02-146-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (0.6 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МАТ=0 к расх.) | 100 м кабеля |  | 0,8 (20+20+20+20)/100 | 8815.71 | 7053 | 1722 | 5331 | 1053
64 | П-лист. | Кабель гибкий сигнальный экранированный МКЭШ 2х0,50мм2 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 20
65 | П-лист. | Кабель гибкий сигнальный экранированный МКЭШ 5х0,50мм2 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 20
66 | П-лист. | Провод гибкий, с медными жилами ШВВП2х0,75мм2 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 20
67 | П-лист. | Провод гибкий, с медными жилами ШВВП3х0,75мм2 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 20
68 | ГЭСНм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (МАТ=0 к расх.) | 100 м |  | 0,4 (20+20)/100 | 2532.97 | 1013 | 914 | 99 | 8
69 | П-лист. | Труба гофрированная ПВХ Ф25 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 20
70 | П-лист. | Труба гофрированная ПВХ Ф20 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 20
71 | П-лист. | Муфта вводная для гофрированной ПВХ трубы ф.25 (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
72 | П-лист. | Клипса с защелкой для крепления трубы гофрированной ПВХ Ф25мм (МАТ=0 к расх.) | шт |  | 50
73 | П-лист. | Клипса с защелкой для крепления трубы гофрированной ПВХ Ф20мм (МАТ=0 к расх.) | шт |  | 25
74 | ГЭСНм10-06-037-13 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Колодка клеммная на 3 контакта СВ-3-2.5/250УВ (МАТ=0 к расх.) | 100 шт. |  | 0,25 25/100 | 716.39 | 179 | 179
75 | П-лист. | Колодка клеммная на 3 контакта СВ-3-2.5/250УВ (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 25 5*5
77 | П-лист. | Шина нулевая в корпусном изоляторе на DIN-рейку(12групп) (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
78 | П-лист. | Шина заземления на DIN-рейку(7групп) (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 1
79 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | DIN-Рейка (МАТ=0 к расх.) | 100 м |  | 0,006 (0,3*2)/100 | 1693.62 | 10 | 6 | 4 | 2
80 | П-лист. | DIN-Рейка стальная перфорированная,шир.35мм,длина=0,3м (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 2
81 | П-лист. | Зажим-ограничитель на DIN-Рейку (МАТ=0 к расх.) | шт. |  | 5
82 | ГЭСН16-02-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: 108х4 мм (МАТ=0 к расх.) | 100 м трубопровода |  | 0,03 3/100 | 11777.72 | 353 | 308 | 45 | 9
83 | П-лист. | Труба 108х4 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 3
84 | ГЭСН16-02-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов обвязки водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб д. 57х3,5 мм (МАТ=0 к расх.) | 100 м трубопровода |  | 0,004 0,4/100 | 11061.21 | 44 | 40 | 4 | 1
85 | П-лист. | Труба 57х3,5 (МАТ=0 к расх.) | м |  | 0.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 43896 | 25187 | 18709 | 3408
Накладные расходы | [6 empty] | 21575
В том числе, справочно:
80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 9680) (Поз. 6-8, 12, 14-18, 22-23, 31-32, 37-38, 42-43, 48-50) | [6 empty] | 6187
90%*(0,85*0,94) ФОТ (от 81) (Поз. 33-34, 44-45) | [6 empty] | 58
92% ФОТ (от 1199) (Поз. 1) | [6 empty] | 1103
95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 14292) (Поз. 9-11, 13, 46-47, 51-73, 75-81) | [6 empty] | 10848
100%*(0,85*0,94) ФОТ (от 179) (Поз. 74) | [6 empty] | 143
128%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3164) (Поз. 19-21, 24-30, 35-36, 39-41, 82-85) | [6 empty] | 3236
Сметная прибыль | [6 empty] | 13666
В том числе, справочно:
60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 9680) (Поз. 6-8, 12, 14-18, 22-23, 31-32, 37-38, 42-43, 48-50) | [6 empty] | 4182
65% ФОТ (от 1199) (Поз. 1) | [6 empty] | 779
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 14471) (Поз. 9-11, 13, 46-47, 51-73, 75-81, 74) | [6 empty] | 6773
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 81) (Поз. 33-34, 44-45) | [6 empty] | 41
83%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3164) (Поз. 19-21, 24-30, 35-36, 39-41, 82-85) | [6 empty] | 1891
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 79137
Итого Строительные работы | [6 empty] | 8960
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 70177
Итого | [6 empty] | 79137
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 18709
ФОТ | [6 empty] | 28595
Накладные расходы | [6 empty] | 21575
Сметная прибыль | [6 empty] | 13666
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 79137
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)