Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 1к-ЭС

от 02.04.2014

«ОАО"УАЗ" ЦСиСА АБК ПКК-2, 2 этаж. Женский гардероб.Электромонтажные работы»

| Сметная стоимость работ:_______ | 369 084 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 588 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 68 699 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж. Электромонтажные работы. (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-594-07 | Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 100 шт. |  | 0,42 | 10 312,64 | 4 331,31 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 148 | 18,65 | 119,72 | 2 232,54 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 61,04 | 7,69 | 142,72 | (1 097,67) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 232,54 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,822 | 0,34524 | 810,05 | 279,66 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м ( ) | маш.-ч | 17,49 | 7,3458 | 216,79 | 1 592,50 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,822 | 0,34524 | 656,39 | 226,61 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2 098,77 |
| 2 | ГЭСНм08-02-402-01 | Демонтаж Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 100 м |  | 5,28 | 1 394,11 | 7 360,89 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 15,3 | 24,24 | 113,55 | 2 751,91 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,89 | 2,99 | 142,72 | (427,27) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 751,91 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,567 | 2,99376 | 810,05 | 2 425,10 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,81 | 4,2768 | 40,99 | 175,31 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 1,035 | 5,4648 | 7,96 | 43,50 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,567 | 2,99376 | 656,39 | 1 965,07 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 4 608,98 |
| 3 | примГЭСНм10-06-034-12 | Демонтаж Коробка распаячная [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 1 коробка |  | 29 | 126,13 | 3 657,69 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 2 | 17,4 | 116,16 | 2 021,18 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,34 | 2,96 | 142,72 | (422,17) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 021,18 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 ( ) | маш.-ч | 0,102 | 2,958 | 553,25 | 1 636,51 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 636,51 |
| 4 | ГЭСНм08-02-407-01 | Демонтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 100 м |  | 5,28 | 1 349,68 | 7 126,29 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 30,8 | 48,79 | 113,55 | 5 539,79 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,47 | 0,74 | 142,72 | (106,25) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 539,79 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,141 | 0,74448 | 810,05 | 603,07 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 1,926 | 10,16928 | 40,99 | 416,84 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 1,854 | 9,78912 | 7,96 | 77,92 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,141 | 0,74448 | 656,39 | 488,67 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 586,50 |
| 5 | ГЭСНм08-03-591-04 | Демонтаж Выключатель двухклавишный неутопленноготипа при открытой проводке [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 100 шт. |  | 0,04 | 1 610,00 | 64,40 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 43,9 | 0,53 | 119,72 | 63,07 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0 | 142,72 | (0,07) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 63,07 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,00048 | 810,05 | 0,39 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 1,92 | 0,0768 | 8,05 | 0,62 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,00048 | 656,39 | 0,32 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,33 |
| 6 | ГЭСНм08-03-591-08 | Демонтаж Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 100 шт. |  | 0,05 | 1 584,60 | 79,23 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 43,2 | 0,65 | 119,72 | 77,58 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0 | 142,72 | (0,09) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 77,58 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,0006 | 810,05 | 0,49 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 1,92 | 0,096 | 8,05 | 0,77 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,012 | 0,0006 | 656,39 | 0,39 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,65 |
| 7 | ГЭСНм08-03-572-03 | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 1 шт. |  | 2 | 136,79 | 273,57 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 2,32 | 1,39 | 119,72 | 166,65 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,1 | 0,06 | 142,72 | (8,56) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 166,65 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 810,05 | 48,60 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,231 | 0,462 | 40,99 | 18,94 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 656,39 | 39,38 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 106,92 |
| 8 | ГЭСНм08-03-575-01 | Демонтаж Прибор или аппарат [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 1 шт. |  | 14 | 40,23 | 563,16 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 1,12 | 4,7 | 119,72 | 563,16 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 563,16 |
| 9 | ГЭСНм10-08-001-05 | Демонтаж Приборы ПС на 1 луч [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 1 шт. |  | 68 | 63,97 | 4 350,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,1 разр.) | Чел-час | 1,8 | 36,72 | 117,89 | 4 328,92 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 328,92 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,039 | 2,652 | 8,05 | 21,35 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 21,35 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 27 806,80 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 19 806,87 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 17 744,80 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 062,07 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 10 062,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 0,00 |
| Монтажные работы. Электромонтажные работы (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-03-594-07 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. |  | 0,6 | 56 255,72 | 33 753,43 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 148 | 119,88 | 119,72 | 14 352,03 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 61,04 | 49,44 | 142,72 | (7 056,42) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 14 352,03 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 3,699 | 2,2194 | 810,05 | 1 797,82 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10м ( ) | маш.-ч | 78,705 | 47,223 | 216,79 | 10 237,47 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 3,699 | 2,2194 | 656,39 | 1 456,79 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 13 492,08 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,00315 | 0,00189 | 3 142,24 | 5,94 |
|  | 503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 | 1,224 | 2 333,78 | 2 856,55 |
|  | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 | 1,854 | 171,15 | 317,31 |
|  | 509-0089 | Крюк | шт. | 204 | 122,4 | 22,30 | 2 729,52 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 5 909,32 |
| 2 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. |  | 2 | 1 410,70 | 2 821,40 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 2,32 | 6,26 | 119,72 | 749,93 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,1 | 0,27 | 142,72 | (38,53) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 749,93 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,135 | 0,27 | 810,05 | 218,71 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 1,0395 | 2,079 | 40,99 | 85,22 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,135 | 0,27 | 656,39 | 177,23 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 481,16 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,3 | 37,28 | 11,18 |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,17 | 0,34 | 40,81 | 13,88 |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,03 | 0,06 | 129,12 | 7,75 |
|  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,015 | 0,03 | 51 916,51 | 1 557,50 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 590,31 |
| 3 | ГЭСНм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (100х100) | 1 коробка |  | 32 | 642,80 | 20 569,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 2 | 86,4 | 116,16 | 10 036,22 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,34 | 14,69 | 142,72 | (2 096,27) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 10 036,22 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 ( ) | маш.-ч | 0,459 | 14,688 | 553,25 | 8 126,14 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 8 126,14 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0015 | 0,048 | 35 101,70 | 1 684,88 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 | 0,64 | 268,75 | 172,00 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,004 | 0,128 | 153,07 | 19,59 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,103 | 3,296 | 29,10 | 95,91 |
|  | 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | кг | 0,02 | 0,64 | 63,10 | 40,38 |
|  | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00002 | 0,00064 | 43 113,28 | 27,59 |
|  | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,02 | 0,64 | 573,35 | 366,94 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 407,29 |
| 4 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м |  | 1,44 | 2 765,62 | 3 982,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 16,29 | 31,67 | 114,85 | 3 637,04 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (2,77) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 637,04 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,0135 | 0,01944 | 201,41 | 3,92 |
|  | 134041 | Шуруповерты ( ) | маш.-ч | 8,208 | 11,81952 | 12,86 | 152,00 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 8,208 | 11,81952 | 7,96 | 94,08 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 250,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,001 | 0,00144 | 38 685,12 | 55,71 |
|  | 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 20 | 28,8 | 1,38 | 39,74 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 95,45 |
| 5 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м |  | 1,94 | 3 478,64 | 6 748,57 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,9 разр.) | Чел-час | 20,33 | 53,24 | 114,85 | 6 115,10 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,03 | 142,72 | (3,74) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 6 115,10 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,0135 | 0,02619 | 201,41 | 5,27 |
|  | 134041 | Шуруповерты ( ) | маш.-ч | 10,3005 | 19,98297 | 12,86 | 256,98 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 10,3005 | 19,98297 | 7,96 | 159,06 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 421,31 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,0014 | 0,002716 | 38 685,12 | 105,07 |
|  | 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 40 | 77,6 | 1,38 | 107,09 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 212,16 |
| 6 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,05 | 8 757,00 | 437,85 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 43,2 | 2,92 | 119,72 | 349,10 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,00 | 142,72 | (0,39) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 349,10 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,054 | 0,0027 | 810,05 | 2,19 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 8,64 | 0,432 | 8,05 | 3,48 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,054 | 0,0027 | 656,39 | 1,77 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,44 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,00016 | 0,000008 | 110 298,79 | 0,88 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,0003 | 0,000015 | 38 685,12 | 0,58 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,11 | 0,0055 | 147,63 | 0,81 |
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,02 | 0,051 | 74,41 | 3,79 |
|  | 503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 | 0,0515 | 1 461,15 | 75,25 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 81,31 |
| 7 | ГЭСНм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленноготипа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,04 | 8 853,00 | 354,12 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 43,9 | 2,37 | 119,72 | 283,81 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,00 | 142,72 | (0,31) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 283,81 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,054 | 0,00216 | 810,05 | 1,75 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 8,64 | 0,3456 | 8,05 | 2,78 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,054 | 0,00216 | 656,39 | 1,42 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5,95 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,00015 | 0,000006 | 110 298,79 | 0,66 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0,0003 | 0,000012 | 38 685,12 | 0,46 |
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,02 | 0,0408 | 74,41 | 3,04 |
|  | 503-0464 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 | 0,0412 | 1 461,15 | 60,20 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 64,36 |
| 8 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м |  | 1,64 | 709,47 | 1 163,53 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,52 | 7,79 | 113,55 | 884,93 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (3,16) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 884,93 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,0135 | 0,02214 | 810,05 | 17,93 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,0135 | 0,02214 | 656,39 | 14,53 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 32,46 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,05 | 0,082 | 129,12 | 10,59 |
|  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0,05 | 0,082 | 652,65 | 53,52 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,2624 | 147,63 | 38,74 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 | 0,082 | 281,99 | 23,12 |
|  | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,0328 | 88,04 | 2,89 |
|  | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 | 0,4264 | 225,73 | 96,25 |
|  | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,1 | 0,164 | 128,21 | 21,03 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 246,14 |
| 9 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м |  | 2,94 | 942,24 | 2 770,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 4,7 | 18,65 | 113,55 | 2 118,20 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,03 | 0,12 | 142,72 | (16,99) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 118,20 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,0405 | 0,11907 | 810,05 | 96,45 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,0405 | 0,11907 | 656,39 | 78,16 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 174,61 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,05 | 0,147 | 129,12 | 18,98 |
|  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0,055 | 0,1617 | 652,65 | 105,53 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,4704 | 147,63 | 69,45 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 | 0,147 | 281,99 | 41,45 |
|  | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,0588 | 88,04 | 5,18 |
|  | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 | 0,882 | 225,73 | 199,09 |
|  | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,1 | 0,294 | 128,21 | 37,69 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 477,37 |
| 10 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 1 шт. |  | 40 | 181,83 | 7 273,32 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 1,12 | 60,48 | 119,72 | 7 240,67 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 7 240,67 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,02 | 0,8 | 40,81 | 32,65 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 32,65 |
| 11 | ГЭСНр69-2-3 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1 | 100 отверстий |  | 0,02 | 938,00 | 18,76 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 6,31 | 0,17 | 102,96 | 17,54 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 17,54 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 7,668 | 0,15336 | 7,96 | 1,22 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1,22 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,003 | 0,00006 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 | ГЭСНр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,05 | 816,00 | 40,80 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 5,49 | 0,37 | 102,96 | 38,15 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 38,15 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 6,669 | 0,33345 | 7,96 | 2,65 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2,65 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,006 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
| 13 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 1,28 | 9 186,73 | 11 759,02 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 16,8 | 29,03 | 119,72 | 3 475,52 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (2,47) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 475,52 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,0135 | 0,01728 | 810,05 | 14,00 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,0135 | 0,01728 | 656,39 | 11,34 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 25,34 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0,0001 | 0,000128 | 316 916,44 | 40,57 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 | 0,0256 | 51,22 | 1,31 |
|  | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0,01 | 0,0128 | 131,39 | 1,68 |
|  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0,1 | 0,128 | 652,65 | 83,54 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,2 | 0,256 | 147,63 | 37,79 |
|  | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 | 1,3056 | 124,67 | 162,77 |
|  | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,08 | 0,1024 | 573,35 | 58,71 |
|  | 509-0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 102 | 130,56 | 60,14 | 7 851,88 |
|  | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 | 0,128 | 88,04 | 11,27 |
|  | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0,1 | 0,128 | 67,53 | 8,64 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 8 258,16 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.2 пп. 2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования k=1,35 на зарплату k=1,35 на эксплуатацию машин k=1,35 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 91 693,15 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 58 519,29 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 49 298,24 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 9 221,05 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 23 020,38 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 19 374,53 |
| Материалы, не учтённые в расценках в текущих ценах. Электромонтажные работы. (Прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | т.Цена | Кабель ВВГнг-П LS3х2,5 | м. |  | 294 | 24,40 | 7 173,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | Кабель ВВГнг-П LS3х2,5 | м. | 1 | 294 | 24,40 | 7 173,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 7 173,60 |
| 2 | т.Цена | Элекор Короб Кабель-канал 25х16 | м. |  | 144 | 16,10 | 2 318,40 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | Элекор Короб Кабель-канал 25х16 | м. | 1 | 144 | 16,10 | 2 318,40 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 318,40 |
| 3 | т.Цена | Элекор Короб Кабель-канал 100х60 | м. |  | 194 | 132,20 | 25 646,80 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | Элекор Короб Кабель-канал 100х60 | м. | 1 | 194 | 132,20 | 25 646,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 25 646,80 |
| 4 | т.Цена | Кабель ВВГнг-П LS3х1,5 | м. |  | 164 | 17,20 | 2 820,80 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | Кабель ВВГнг-П LS3х1,5 | м. | 1 | 164 | 17,20 | 2 820,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 820,80 |
| 5 | т. Цена | Выключатель 2 кл. н/у | шт |  | 4 | 62,71 | 250,84 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Выключатель 2 кл. н/у | шт | 1 | 4 | 62,71 | 250,84 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 250,84 |
| 6 | т. Цена | Розетка 1 мест н/у с з.к. | шт |  | 5 | 50,85 | 254,25 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Розетка 1 мест н/у с з.к. | шт | 1 | 5 | 50,85 | 254,25 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 254,25 |
| 7 | т. Цена | Коробка распаечная 100х100 н/у | шт |  | 32 | 80,51 | 2 576,32 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Коробка распаечная 100х100 н/у | шт | 1 | 32 | 80,51 | 2 576,32 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 576,32 |
| 8 | т. Цена | Выключатель автоматический 3п. 100 А | шт |  | 2 | 597,42 | 1 194,84 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Выключатель автоматический 3п. 100 А | шт | 1 | 2 | 597,42 | 1 194,84 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 194,84 |
| 9 | т. Цена | Щит распределительный навесной ЩРн-24з IP54 с замком У2 | шт |  | 2 | 1 355,93 | 2 711,86 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Щит распределительный навесной ЩРн-24з IP54 с замком У2 | шт | 1 | 2 | 1 355,93 | 2 711,86 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 711,86 |
| 10 | т. Цена | Выключатель автоматический 1п. 25А ВА47-29 1Р | шт |  | 36 | 75,89 | 2 732,04 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Выключатель автоматический 1п. 25А ВА47-29 1Р | шт | 1 | 36 | 75,89 | 2 732,04 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 732,04 |
| 11 | т. Цена | Выключатель автоматический 3п. 32А ВА47-29 1Р | шт |  | 2 | 164,41 | 328,82 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Выключатель автоматический 3п. 32А ВА47-29 1Р | шт | 1 | 2 | 164,41 | 328,82 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 328,82 |
| 12 | т. Цена | Лампа люминесцентная TL-D 36W/54 | шт |  | 120 | 43,86 | 5 263,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Лампа люминесцентная TL-D 36W/54 | шт | 1 | 120 | 43,86 | 5 263,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 5 263,20 |
| 13 | т. Цена | Светильники 2х36 "Айсберг" | шт |  | 60 | 491,53 | 29 491,80 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. Цена | Светильники 2х36 "Айсберг" | шт | 1 | 60 | 491,53 | 29 491,80 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 29 491,80 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 82 763,57 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 82 763,57 |
| Демонтажные работы. Телефония и радиофикация. (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм10-01-055-08 | Демонтаж Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 100 м провода |  | 2,12 | 646,92 | 1 371,48 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 16,8 | 10,68 | 102,96 | 1 100,11 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,68 | 0,43 | 142,72 | (61,72) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 100,11 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т ( ) | маш.-ч | 0,204 | 0,43248 | 577,16 | 249,61 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 1,275 | 2,703 | 8,05 | 21,76 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 271,37 |
| 2 | примГЭСНм10-04-066-07 | Демонтаж Розетка телефонная и радио [МДС 81-29.2001 П 3.1 Оборудование не подлежит дальнейшему использованию: (Кз=0,3; Кзм=0,3; Кэм=0,3; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,3)] | 1 шт. |  | 2 | 30,89 | 61,78 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 1 | 0,6 | 102,96 | 61,78 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 61,78 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 1 433,26 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 1 223,61 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 1 161,89 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 61,72 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 271,37 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 0,00 |
| Монтажные работы.Телефония и радиофикация. (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | примГЭСНм10-04-066-07 | Розетка телефонная | 1 шт. |  | 1 | 140,95 | 140,95 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 1 | 1,35 | 102,96 | 139,00 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 139,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,002 | 0,002 | 160,85 | 0,32 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,002 | 0,002 | 153,07 | 0,31 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,001 | 0,001 | 147,63 | 0,15 |
|  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,012 | 0,012 | 1,81 | 0,02 |
|  | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,002 | 0,002 | 573,35 | 1,15 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,95 |
| 2 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (ТПП,ТРП) | 100 м |  | 0,4 | 709,45 | 283,78 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 3,52 | 1,9 | 113,55 | 215,84 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,01 | 142,72 | (0,77) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 215,84 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т ( ) | маш.-ч | 0,0135 | 0,0054 | 810,05 | 4,37 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т ( ) | маш.-ч | 0,0135 | 0,0054 | 656,39 | 3,54 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7,91 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2143 | Краска | кг | 0,05 | 0,02 | 129,12 | 2,58 |
|  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0,05 | 0,02 | 652,65 | 13,05 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,16 | 0,064 | 147,63 | 9,45 |
|  | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 | 0,02 | 281,99 | 5,64 |
|  | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,008 | 88,04 | 0,70 |
|  | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 | 0,104 | 225,73 | 23,48 |
|  | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,1 | 0,04 | 128,21 | 5,13 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 60,03 |
| 3 | примГЭСНм10-04-066-07 | Розетка радио | 1 шт. |  | 1 | 140,95 | 140,95 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 1 | 1,35 | 102,96 | 139,00 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 139,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,002 | 0,002 | 160,85 | 0,32 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0,002 | 0,002 | 153,07 | 0,31 |
|  | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,001 | 0,001 | 147,63 | 0,15 |
|  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,012 | 0,012 | 1,81 | 0,02 |
|  | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,002 | 0,002 | 573,35 | 1,15 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1,95 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.2 пп. 2 Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования k=1,35 на зарплату k=1,35 на эксплуатацию машин k=1,35 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 565,65 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 494,61 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 493,84 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,77 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 7,91 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 63,90 |
| Материалы, не учтённые в расценках в текущих ценах. Телефония и радиофикация. (Прочие затраты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | т.Цена | Рондо/ Розетка РТ-4 АМ телефон.бел. | шт. |  | 1 | 46,60 | 46,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | Рондо/ Розетка РТ-4 АМ телефон.бел. | шт. | 1 | 1 | 46,60 | 46,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 46,60 |
| 2 | т.Цена | ТПП 2х0,5 | м. |  | 40 | 4,24 | 169,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | ТПП 2х0,5 | м. | 1 | 40 | 4,24 | 169,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 169,60 |
| 3 | т.Цена | Рондо/ Розетка радио н/у | шт. |  | 1 | 46,60 | 46,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т.Цена | Рондо/ Розетка радио н/у | шт. | 1 | 1 | 46,60 | 46,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 46,60 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 262,80 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 262,80 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 204 525 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 80 044 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 68 699 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 11 346 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 33 362 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 102 465 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 204 525 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 81 | 48 262 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 85 | 12 389 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  | 68 | 3 734 |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 66 | 37 |
| Накладные расходы (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 78 | 265 |
| Итого накладных расходов |  |  | 64 687 |
| Итого |  |  | 269 212 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 52 | 30 983 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи) |  | 52 | 7 579 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 48 | 2 636 |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 40 | 22 |
| Сметная прибыль (Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования) |  | 52 | 177 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 41 397 |
| Итого |  |  | 310 609 |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11) |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 310 609 |
| Затр.на непредвиденные расходы |  | 0,7 | 2 174 |
| ИТОГО |  |  | 312 783 |
| НДС |  | 18 | 56 301 |
| В С Е Г О |  |  | 369 084 |

| Составил | ___________Сердцева К.В. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |