Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 1к/2

от 25.04.2014

«ОАО"УАЗ" ЦСиСА АБК ПКК-2, 2 этаж. Женский гардероб.Замена дверей и окон.»

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 367 901 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 375 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 147 594 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женский гардероб. Демонтаж и работы по ремонтному сборнику. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 1,4259 | 23 968,34 | 34 176,46 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 188,54 | 322,61 | 97,67 | 31 509,03 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 7,74 | 13,24 | 142,72 | (1 890,15) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 31 509,03 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 9,288 | 13,243759 | 201,41 | 2 667,43 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2 667,43 |
| 2 | ГЭСНр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейныхоткосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтирова |  | 0,2721 | 53 829,22 | 14 646,93 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,7 разр.) | Чел-час | 323,4 | 105,6 | 112,16 | 11 843,71 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 843,71 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) ( ) | маш.-ч | 1,631999 | 0,444067 | 6,67 | 2,96 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 2,96 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 2,633928 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,19724 | 2 338,05 | 2 799,21 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,35 | 0,095235 | 11,01 | 1,05 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 800,26 |
| 3 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,2043 | 14 049,34 | 2 870,28 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 103,91 | 25,47 | 97,67 | 2 488,10 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 7,74 | 1,9 | 142,72 | (270,82) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 488,10 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 9,287998 | 1,897538 | 201,41 | 382,18 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 382,18 |
| 4 | ГЭСН09-04-012-01 | Демонтаж Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж металлических конструкций: (Кз=0,6; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0,5; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 1 м2 проема |  | 3,45 | 354,79 | 1 224,02 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 2,4 | 5,96 | 119,72 | 713,72 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 713,72 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,336 | 1,1592 | 40,99 | 47,52 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические ( ) | маш.-ч | 0,1008 | 0,34776 | 19,52 | 6,79 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 0,1596 | 0,55062 | 7,96 | 4,38 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,1428 | 0,49266 | 578,75 | 285,13 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 343,82 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00005 | 0,000173 | 36 376,12 | 6,29 |
|  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0,05 | 0,1725 | 142,54 | 24,59 |
|  | 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0,0015 | 0,005175 | 26 202,04 | 135,60 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 166,48 |
| 5 | ТЕР | Погрузка и вывоз мусара | т |  | 4,082 | 280,37 | 1 144,47 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР | Погрузка и вывоз мусара | т | 1 | 4,082 | 280,37 | 1 144,47 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 144,47 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп. 1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ k=1,2 на зарплату k=1,2 на эксплуатацию машин k=1,2 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 54 062,16 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 48 715,53 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 46 554,56 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 160,97 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3 396,39 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 4 111,21 |
| Женский гардероб. Установка дверей и окон. (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданияхоконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, втом числе при наличии створок глухого остекления [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 м2 проемов |  | 1,4259 | 360 844,72 | 514 528,48 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,2 разр.) | Чел-час | 149,16 | 293,51 | 105,57 | 30 985,68 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,66 | 1,41 | 142,72 | (201,47) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 30 985,68 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,99 | 1,411641 | 201,41 | 284,32 |
|  | 134041 | Шуруповерты ( ) | маш.-ч | 19,815 | 28,254208 | 12,86 | 363,35 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 30,525 | 43,525598 | 7,96 | 346,46 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 5,355 | 7,635694 | 578,75 | 4 419,16 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 5 413,29 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 71 | 101,2389 | 282,93 | 28 643,52 |
|  | т. цена | Герметик силиконовый |  | 11,607143 | 16,550625 | 119,00 | 1 969,52 |
|  | т. цена | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 | 142,59 | 3 068,00 | 437 466,12 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 468 079,16 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 253 | 360,7527 | 10,32 | 3 722,97 |
|  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 59 | 84,1281 | 12,85 | 1 081,05 |
|  | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 159 | 226,7181 | 10,37 | 2 351,07 |
|  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 41,2 | 58,74708 | 5,40 | 317,23 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 1 140,72 | 2,26 | 2 578,03 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 10 050,35 |
| 2 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 м2 облицовки |  | 1,4259 | 97 280,56 | 138 712,35 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,6 разр.) | Чел-час | 166,47 | 327,57 | 110,86 | 36 314,41 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,08 | 0,17 | 142,72 | (24,42) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 36 314,41 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,12 | 0,171108 | 201,41 | 34,46 |
|  | 331531 | Пилы дисковые электрические ( ) | маш.-ч | 0,39 | 0,556101 | 3,70 | 2,06 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,75 | 1,069425 | 578,75 | 618,93 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 655,45 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9155 | Листы облицовочные ПВХ | м2 | 105 | 149,7195 | 667,79 | 99 981,18 |
|  | 101-9732 | Грунтовка | т | 0,0089 | 0,012691 | 29 520,00 | 374,64 |
|  | 113-9045 | Клей | кг | 30 | 42,777 | 32,22 | 1 378,27 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 101 734,09 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,28518 | 29,46 | 8,40 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 8,40 |
| 3 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 п. м |  | 1,43 | 2 349,14 | 3 359,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 6,7 | 13,22 | 102,96 | 1 361,31 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 361,31 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9256 | Уголок ПВХ | п.м | 100 | 143 | 12,30 | 1 758,90 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 1 758,90 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0,8 | 1,144 | 208,97 | 239,06 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 239,06 |
| 4 | ГЭСН10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 п. м |  | 0,879 | 45 368,82 | 39 879,19 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 21,26 | 25,79 | 102,96 | 2 655,22 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,05 | 0,07 | 142,72 | (9,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 655,22 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,075 | 0,065925 | 201,41 | 13,28 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,285 | 0,250515 | 578,75 | 144,99 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 158,27 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 28 | 24,612 | 282,93 | 6 963,47 |
|  | 101-9138 | Доски подоконные ПВХ 400мм | м | 100 | 87,9 | 342,46 | 30 102,23 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 37 065,70 |
| 5 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (отлива) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 м2 покрытия |  | 0,1762 | 40 736,55 | 7 177,78 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 112,75 | 27,42 | 102,96 | 2 822,73 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,2 | 0,05 | 142,72 | (7,54) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 822,73 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т ( ) | маш.-ч | 0,3 | 0,05286 | 584,28 | 30,89 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,105 | 0,018501 | 578,75 | 10,71 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 41,60 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,004001 | 0,000705 | 39 615,46 | 27,93 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,57 | 0,100434 | 42 670,00 | 4 285,52 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4 313,45 |
| 6 | ГЭСН10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 100 м2 проемов |  | 0,1353 | 755 928,60 | 102 277,14 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,3 разр.) | Чел-час | 201 | 37,53 | 106,95 | 4 013,78 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,05 | 0,21 | 142,72 | (30,41) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 013,78 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1,575004 | 0,213098 | 201,41 | 42,92 |
|  | 134041 | Шуруповерты ( ) | маш.-ч | 31,365004 | 4,243685 | 12,86 | 54,57 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 48,315004 | 6,53702 | 7,96 | 52,03 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 5,354996 | 0,724531 | 578,75 | 419,32 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 568,84 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 203-0661 | Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 100 | 13,53 | 6 772,17 | 91 627,46 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 91 627,46 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 402 | 54,3906 | 10,32 | 561,31 |
|  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 | 5,8179 | 12,85 | 74,76 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 123,5 | 16,70955 | 282,93 | 4 727,63 |
|  | 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 293 | 39,6429 | 10,37 | 411,10 |
|  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 65,2 | 8,82156 | 5,40 | 47,64 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 108,24 | 2,26 | 244,62 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 6 067,06 |
| 7 | ГЭСН09-04-013-02 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.2: (Кз=1,2; Кзм=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2)] | 1 м2 проема |  | 10,35 | 5 515,33 | 57 083,68 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,3 разр.) | Чел-час | 2,78 | 39,71 | 121,45 | 4 822,38 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 822,38 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 1,095 | 11,33325 | 40,99 | 464,55 |
|  | 134041 | Шуруповерты ( ) | маш.-ч | 1,155 | 11,95425 | 12,86 | 153,73 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические ( ) | маш.-ч | 1,095 | 11,33325 | 7,96 | 90,21 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,03 | 0,3105 | 578,75 | 179,70 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 888,19 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 203-8128 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм | шт. | 0,289855 | 3 | 16 534,43 | 49 603,29 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 49 603,29 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00008 | 0,000828 | 36 376,12 | 30,12 |
|  | 101-1929 | Болты анкерные | т | 0,003 | 0,03105 | 33 480,53 | 1 039,57 |
|  | 101-3661 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 0,19 | 1,9665 | 356,03 | 700,13 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 769,82 |
| 8 | ГЭСН09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. |  | 3 | 1 932,70 | 5 798,11 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 1,11 | 3,83 | 119,72 | 458,47 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 458,47 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ( ) | маш.-ч | 0,325 | 0,975 | 40,99 | 39,97 |
|  | 134041 | Шуруповерты ( ) | маш.-ч | 0,1875 | 0,5625 | 12,86 | 7,23 |
|  | 330206 | Дрели электрические ( ) | маш.-ч | 0,1375 | 0,4125 | 8,05 | 3,32 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические ( ) | маш.-ч | 0,025 | 0,075 | 19,52 | 1,46 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 51,98 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | т. цена | Доводчик | компл. | 1 | 3 | 1 760,00 | 5 280,00 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 5 280,00 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00007 | 0,00021 | 36 376,12 | 7,64 |
|  | 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 0,008 | 0,024 | 0,90 | 0,02 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 7,66 |
| 9 | ГЭСН15-06-003-03прим | Тонирование оконных блоков | 100 м2 оклеиваемой п |  | 1,8 | 15 526,69 | 27 948,04 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 71,04 | 147,05 | 119,72 | 17 605,16 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,02 | 142,72 | (3,21) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 17 605,16 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0,0125 | 0,0225 | 201,41 | 4,53 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т ( ) | маш.-ч | 0,0125 | 0,0225 | 578,75 | 13,02 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 17,55 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,013 | 0,0234 | 23 757,01 | 555,91 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,009 | 24 854,86 | 223,69 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | 0,27 | 29,46 | 7,95 |
|  | 101-1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м2 | 0,107 | 0,1926 | 45 068,87 | 8 680,26 |
|  | 101-1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 0,007 | 0,0126 | 68 056,88 | 857,52 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 10 325,33 |
| Начисления на раздел: МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 k=1,15 на зарплату k=1,25 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 896 764,06 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 101 315,61 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 101 039,14 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 276,47 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 7 795,19 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 787 929,73 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 950 826 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 150 031 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 147 594 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 437 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 11 192 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 792 041 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 950 826 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 94 | 33 989 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 7 935 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 77 | 4 616 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 100 | 39 257 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 89 | 48 013 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 102 | 2 887 |
| Итого накладных расходов |  |  | 136 697 |
| Итого |  |  | 1 087 524 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 17 356 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 4 737 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 58 | 3 477 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 16 881 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 19 960 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 1 245 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 63 657 |
| Итого |  |  | 1 151 180 |
| Проценты НР и СП учитывают коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11) |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 1 151 180 |
| Затр.на непредвиденные расходы |  | 0,7 | 8 058 |
| ИТОГО |  |  | 1 159 238 |
| НДС |  | 18 | 208 663 |
| В С Е Г О |  |  | 1 367 901 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |