Открытое акционерное общество

«Транспортное машиностроение»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

______________ Лазарев А.М.

«______» ______________2016г.

Дефектная ведомость

Комиссия в составе:   начальника РВУ Бушева Е.В.,  прораба РВУ Лопатина А.П.,      начальника УТПП Шибкова В.В. определила следующий примерный  перечень с примерным объемом необходимых работ по ремонту стен и кровли помещения гильотинных ножниц:

1. Ремонт козырьков = 18,75 п.м. (демонтаж, монтаж)

2. Ремонт мягкой кровли:

- демонтаж старой мягкой кровли (2 слоя) = 37,38 м²

- ремонт стяжки = 37,38 м² (демонтаж, монтаж)

- обработка поверхности цементной стяжки битумной мастикой = 37,38 м²

- монтаж мягкой кровли из наплавляемого материала (2 слоя) = 37,38 м²

3. Ремонт кладки стены из керамзитобетонных блоков

4. Ремонт штукатурки (с наружной стороны):

- отбивка старой штукатурки = 78,16м²

- крепление метал.сетки с ячейкой (0,05*0,03) дюбель-гвоздями = 78,16 м²

- штукатурка стен (цементным раствором) = 78,16 м²

- шпаклёвка стен с использованием армирующей сетки = 78,16 м²

- окраска стен (водно-дисперсионная фасадная краска) (колер) = 78,16 м²

5. Монтаж примыкания (оцинкованный лист шир. 1,0 м) = 6 п.м.

6. Ремонт швов между плитами перекрытий:

- демонтаж старой заделки швов = 30 п.м.

- армирование швов = 30 п.м.

- заделка швов цементным раствором = 30 п.м.

7. Шпаклёвка потолка = 31,5 м²

8. Окраска потолка водно-дисперсионной краской = 31,5 м²

9. Ремонт штукатурки (внутри помещения)

- отбивка старой штукатурки = 81,26 м²

- крепление метал. сетки дюбель-гвоздями = 81,26 м²

- штукатурка стен цементным раствором = 81,26 м²

- шпаклёвка стен с использованием армирующей сетки = 81,26 м²

- окраска стен водно-дисперсионной фасадная краской = 81,26 м²

10. Окраска ворот с двух сторон эмалью (ПФ-115) = 16,32 м²

11. Окраска окна

12. Вывоз мусора

Начальник РВУ                                                          _____________________ Бушев Е.В.

Прораб РВУ                                                                 _____________________ Лопатин А.П.

Начальник УТПП                                                      ______________________  Шибков В.В.