PAGE  
2
Фирма ОРГРЭС


[image: image15.png]WHXEHEPHbIA LIEHTP

EJC





РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Инженерный центр ЕЭС - 
Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС"

[image: image1.wmf]
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	Заместитель Председателя Правления

ОАО «Инженерный центр ЕЭС»

	
	
	

	
	
	А.М. Викол

	
	

	
	" 20 " декабря 2007 г.


	ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ ПООПЕРАЦИОННЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 


	ВЕПР-ТР


	Директор Филиала ОАО "Инженерный центр ЕЭС" – "Фирма ОРГРЭС"
	
	В.А. Купченко

	
	
	

	Начальник Центра технико-экономических разработок в электроэнергетике Филиала ОАО "Инженерный центр ЕЭС" – "Фирма ОРГРЭС" 
	
	Ф.Л. Гольберг


Москва, 2007

Содержание

41. Общая часть


92. Рекомендации по составлению смет на ремонт силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов с применением нормативной базы в печатном виде


123. Рекомендации по составлению смет на ремонт силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов с применением электронной версии нормативной базы в формате "Excel"




Приложение: Нормативная база на ремонт силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов в электронном виде
Состав нормативной базы
	1. 
	СО 153-34.20.903-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-125000/330/115/10, АТДЦТН-125000/330/110/10 

	2. 
	СО 153-34.20.904-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТГ-200000/330/110/35, АТДЦТН-200000/330/110/35 

	3. 
	СО 153-34.20.906-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТНГ-240000/330/220/10, АТДЦТН-240000/330/242/10, АТДЦТГ-240000/330/220/10

	4. 
	СО 153-34.20.907-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТНГ-240000/330/110/10

	5. 
	СО 153-34.20.908-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-250000/330/220/10

	6. 
	СО 153-34.20.909-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-240000/330/220/35, АТДЦТНГ-240000/330/220/35

	7. 
	СО 153-34.20.910-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-200000/330/220/35

	8. 
	СО 153-34.20.911-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-200000/330/110/10, АТДЦТН-200000/330/110/6

	9. 
	СО 153-34.20.912-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-125000/330/115/38,5, АТДЦТН-125000/330/110/35

	10. 
	СО 153-34.20.913-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТГ-135000/330/110/35

	11. 
	СО 153-34.20.914-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АТДЦТН-250000/500/110/10, АТДЦТН-250000/500/110/35

	12. 
	СО 153-34.20.915-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АОДЦТН-267000/500/220/35, АОДЦТН-267000/500/220/38

	13. 
	СО 153-34.20.916-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АОДЦТН-267000/500/220/10, АОДЦТН-267000/500/220/15, АОДЦТН-267000/500/220/15,75


	14. 
	СО 153-34.20.917-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АОДЦТН-167000/500/330/35, АОДЦТН-167000/500/330/110

	15. 
	СО 153-34.20.918-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АОДЦТН-167000/500/220/35, АОДЦТН-167000/500/220/10

	16. 
	СО 153-34.20.919-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АОДЦТН-333000/750/330/15,75

	17. 
	СО 153-34.20.920-2005 ВЕПР на ремонт трансформаторов типа АОДЦТН-417000/750/500/10

	18. 
	СО 153-34.20.905-2005 ВЕПР на ремонт реакторов типа РОДГ-55000/500

	19. 
	СО 153-34.20.921-2005 ВЕПР на ремонт реакторов типа РОДЦ-60000/500, РОДБС-60000/500, РОДЦА-60000/500

	20. 
	СО 153-34.20.922-2005 ВЕПР на ремонт реакторов типа РОДЦ-110000/750


1. Общая часть

1.1. Настоящий сборник содержит ведомственные единичные пооперационные расценки на ремонт силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов (трансформаторы и реакторы), выполняемые персоналом электросетевых эксплуатирующих и ремонтных предприятий в условиях рыночной экономики.

Расценки предназначаются для планирования работ и составления смет на ремонт и имеют рекомендательный характер. Информации сборника достаточно для формирования нормированных заданий бригадам.

1.2. Расценки разработаны на основе действующей нормативной базы расхода ресурсов на ремонт трансформаторов и реакторов, а также цен и тарифов по состоянию на 1 января 2000 г. в соответствии с Постановлением Госстроя России от 8 апреля 2002 г. № 16.
1.3. В сборнике приведен порядок расчета коэффициентов и индексов, применение которых к значениям расценок позволяет учесть конкретные условия проводимых работ и экономическую ситуацию рыночных отношений.

1.4. Настоящий сборник содержит нормативный расход ресурсов за время непосредственного выполнения отдельных единичных операций и ремонтных работ в целом:

· основная заработная плата производственных рабочих - электрослесарей и водителей автотранспортных средств и спецмеханизмов;

· затраты на эксплуатацию автотранспортных средств и спецмеханизмов (без учета заработной платы водителей);

· стоимость вспомогательных материалов и изделий с учетом транспортно-заготовительных расходов;

· трудозатраты на непосредственное производство операций и ремонтных работ составом бригады (электрослесари и водители автотранспортных средств и спецмеханизмов);

· количество машино-часов эксплуатации по видам автотранспортных средств и спецмеханизмов;

· номенклатура и расход основных изделий, оборудования и вспомогательных материалов и изделий.

1.5. Включенная в состав расценок основная заработная плата исполнителей (электрослесарей и водителей автотранспортных средств и спецмеханизмов) рассчитана по действующим нормам времени на основе став​ки рабочего 1-го разряда.

При расчете расценок приняты следующие часовые тариф​ные ставки для нормальных условий труда:
	1 разряд
	-
	7,99
	руб.
	
	4 разряд
	-
	10,70
	руб.

	2 разряд
	-
	8,67
	руб.
	
	5 разряд
	-
	12,32
	руб.

	3 разряд
	-
	9,48
	руб.
	
	6 разряд
	-
	14,36
	руб.


	Водитель автокрана грузоподъемностью 10 т -
	12,32 руб.

	Водитель автогидроподъемника высотой подъема до 12 м -
	10,70 руб.

	Водитель автогидроподъемника высотой подъема до 22 м -
	12,32 руб.

	Водитель электротехнической лаборатории -
	9,48 руб.

	Механизатор (тракторист) -
	10,70 руб.

	Водитель бригадного автомобиля -
	9,48 руб.

	Машинист мостового электрического крана грузоподъемностью 100 т
	14,36 руб.


1.6. Рекомендуемый размер учета доплат к заработной плате производственных рабочих (электрослесарей) за выполнение работ во вредных условиях - 4 % тарифной ставки; на верховых работах при замене оборудования - 8 % тарифной ставки.

1.7. Средний разряд работ по настоящему сборнику - 4, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего 4 разряда – 3115 руб.

1.8. Включенные в расценки затраты на эксплуатацию автотранспортных средств и спецмеханизмов (без учета заработной платы водителей), рассчитаны с учетом эксплуатации их в условиях электрических сетей.

	Бригадный автомобиль на базе ГАЗ-66 -
	99,8
	руб./маш.-ч

	Автокран СМК-16 (16 т) на базе МАЗ-500 -
	263,4
	руб./маш.-ч

	Автогидроподъемник высотой подъема до 12 м

на базе ГАЗ-53 -
	121,2
	руб./маш.-ч

	Автогидроподъемник высотой подъема до 22 м на базе
ЗИЛ -
	331,2
	руб./маш.-ч

	Электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на базе ГАЗ-66 -
	128,3
	руб./маш.-ч

	Электромеханическая мастерская на прицепе -
	65,0
	руб./маш.-ч

	Трактор на гусеничном ходу мощностью 130 л.с
	126,9
	руб./маш.-ч

	Кран мостовой электрический грузоподъемностью 100 т
	275,3
	руб./маш.-ч


1.9. Расценки настоящего сборника являются укрупненными и охватывают весь комплекс операций, необходимых для выполнения конкретных работ.

Расценками не учтено время на выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности работ.

Учтено время на оформление наряда-допуска, допуск к работе и полное окончание работы из расчета по 0,35 ч на одного исполнителя на каждый допуск. При этом коэффициент учета времени на допуск к работе для составляющих расценок по трудозатратам, заработной плате и стоимости эксплуатации машин и механизмов определяется как:


[image: image2.wmf]044

,

1

8

35

,

0

1

=

+

=

н

К

 ,

8 – продолжительность рабочего дня.

1.10. Стоимость вспомогательных материалов включена в расценки в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с учетом транспортно-заготовительных расходов в размере 13 % стоимости вспомогательных материалов.

1.11. Стоимость основных изделий и оборудования в расценки не включена.

1.12. Расценки разработаны применительно к выполнению работ в наиболее распространенных нормальных условиях: ремонт выполняется на отключенном оборудовании без применения экранирующих костюмов (на рабочих местах ОРУ напряженность электрического поля предусматривается до 5 кВ/м).

1.13. При производстве работ в условиях, отличных от перечисленных в п. 1.12, к составляющим по основной заработной плате и трудозатратам применяются поправочные коэффициенты Ку, значения которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

Значения коэффициента Ку
при отклонении условий производства работ от нормальных

	№
	Условия производства работ

	Ку

	1. 
	Работа в экранирующих костюмах при температуре воздуха до 25° С
	1,16

	2. 
	То же при температуре воздуха свыше 25° до 30° С
	1,27

	3. 
	То же при температуре воздуха свыше 30° С
	1,40

	4. 
	Стесненные условия 
	1,20

	5. 
	Температура воздуха на рабочем месте свыше 30° С
	1,25

	6. 
	При отсутствии мостового крана 
	1,20

	7. 
	Ремонт трансформаторов с РПН
	1,25


1.14. При выполнении работ в зимних условиях на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях к расценкам (за исключением стоимости материалов) – основной заработной плате, трудозатратам и стоимости эксплуатации машин и механизмов применяется коэффициент Кз в зависимости от расположения объекта в той или иной температурной зоне местностей и районов России в соответствии с приложением 3 общей части "Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР, М.: Стройиздат, 1987). Значения приведены в табл.2. В случае если неизвестен месяц проведения работ, то для целей планирования используется соответствующее конкретной температурной зоне среднегодовое значение коэффициента.

1.15. Расценки включают затраты на основную заработную плату, машино-часы, стоимость эксплуатации автотранспортных средств и трудозатраты на непосредственное выполнение работ и операций на объекте производства ремонта. Стоимость доставки бригады и перегона автотранспортных средств к месту производства работ от места базирования определяется в соответствии с непосредственными затратами времени на проезд.

Укрупненно учет затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств может быть определен путем применения коэффициента Кд.

Коэффициент Кд рассчитывается по отношению установленной продолжительности рабочего дня ко времени непосредственного выполнения работ на объекте. Например, при продолжительности рабочего дня – 8 ч и среднем времени на проезд – 1,6 ч время непосредственного производства работ составит 6,4 ч, а коэффициент Кд определится как 8 : 6,4 = 1,25.

При производстве работ местным персоналом подстанции, не требующим доставки бригады и перегона спецмеханизмов, Кд=1,0. Это же относится и для производства работ прикомандированным персоналом и размещаемом при подстанции.

Таблица 2

Значения коэффициента Кз
при производстве работ в зимних условиях
	Температурные зоны
	Месяцы
	Кз

	1
	Январь и Февраль

Среднегодовое значение
	1,07

1,01

	2
	Декабрь

Январь и Февраль

Март

Среднегодовое значение
	1,09

1,11

1,07

1,03

	3
	Ноябрь

Декабрь и Март

Январь и Февраль

Среднегодовое значение
	1,09

1,12

1,20

1,06

	4
	Ноябрь

Декабрь и Март

Январь и Февраль

Среднегодовое значение
	1,13

1,15

1,28

1,08

	5
	Ноябрь

Декабрь и Март

Январь и Февраль

Среднегодовое значение
	1,15

1,17

1,30

1,09

	6
	Октябрь и Апрель

Ноябрь и Март

Декабрь, Январь и Февраль

Среднегодовое значение
	1,10

1,30

1,45

1,18


1.16. Расценки включают затраты на основную заработную плату, машино-часы, стоимость эксплуатации автотранспортных средств и трудозатраты на непосредственное выполнение работ и операций на объекте производства ремонта. Стоимость доставки бригады и перегона автотранспортных средств к месту производства работ от места базирования определяется в соответствии с непосредственными затратами времени на проезд.

Укрупненно учет затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств может быть определен путем применения коэффициента Кд.

Коэффициент Кд рассчитывается по отношению установленной продолжительности рабочего дня ко времени непосредственного выполнения работ на объекте. Например, при продолжительности рабочего дня – 8 ч и среднем времени на проезд – 1,6 ч время непосредственного производства работ составит 6,4 ч, а коэффициент Кд определится как 8 : 6,4 = 1,25.

При производстве работ местным персоналом подстанции, не требующим доставки бригады и перегона спецмеханизмов, Кд=1,0. Это же относится и для производства работ прикомандированным персоналом и размещаемом при подстанции.

1.17. В основной заработной плате производственных рабочих учтены доплаты по премиальным системам в размере 75% к та​рифной составляющей.

1.18. В расценках не учтены районные коэффициенты к заработной плате, надбавки работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.

1.19. Затраты на основные изделия и оборудование в состав сметной стоимости включаются по фактической стоимости их приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.

1.20. Стоимость перевозки крупногабаритных грузов к месту замены и обратно учитывается дополнительно к сметной стоимости производства работ по фактической стоимости грузоперевозок.

1.21. В сметной стоимости учтены накладные расходы в размере 195 % по отношению к основной заработной плате исполнителей работ. В составе накладных расходов учтено: основная заработная плата производственных рабочих за время проведения регламентных работ
 - 13,0 %; дополнительная заработная плата основного персонала – 12,0 %, единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате основного персонала – 26,2 %; административно-управленческие и общепроизводственные расходы – 69,4 %. 

1.22. В сметной стоимости производства работ приведена сметная прибыль в размере 60 % от основной заработной платы исполнителей работ.
2. Рекомендации по составлению смет на ремонт силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов с применением нормативной базы в печатном виде

2.1. Полная стоимость производства ремонтов в базовых ценах (на 01.01.2000 г.) определяется по суммам, приведенных в нормативной части с наименованием "Сметная стоимость". При необходимости дополнительно может быть учтена стоимость перевозки крупногабаритных грузов.

2.2. При проведении операций и работ, состав которых отличается от приведенного в типовой номенклатуре, сметная стоимость определяется по формуле:


[image: image3.wmf]å

å

å

+

+

×

×

×

×

+

+

×

¶

+

¶

+

×

×

×

×

×

+

+

×

=

¶

¶

;

)

(

)

1

(

)

(

100

100

100

м

м

т

з

н

ппп

в

с

р

у

з

н

пц

О

В

М

К

К

К

К

J

З

К

К

К

К

К

Н

П

J

С


где:

	
[image: image4.wmf]пц

J

, 
[image: image5.wmf]ппп

J


	-
	индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции для определения стоимости составляющих по заработной плате, стоимости эксплуатации машин и механизмов и стоимости вспомогательных материалов на плановый период по отношению к уровню цен на 01.01.2000 г.;

	П, Н
	-
	уровень сметной прибыли и накладных расходов, рекомендуемый настоящим сборником, или установленной для организации исполнителя ремонта, %;

	
[image: image6.wmf]н

К


	-
	коэффициент учета времени на допуск к работе;

	
[image: image7.wmf]у

з

К

К

,


	-
	коэффициенты зимний и условий производства работ, отличающихся от принятых в нормативной базе;

	
[image: image8.wmf]¶

К


	-
	коэффициент учета затрат времени на доставку бригады и перегон автотранспортных средств;

	
[image: image9.wmf]р

К

, 
[image: image10.wmf]т

К


	-
	районный коэффициент к заработной плате и территориальной коэффициент к стоимости эксплуатации машин и механизмов;

	
[image: image11.wmf]в

с

¶

¶

,


	-
	надбавки к заработной плате работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, %;

выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, %;

	∑З,  ∑М,  ∑Вм
	-
	сумма значений основной заработной платы, стоимости эксплуатации машин и механизмов и стоимости вспомогательных материалов по выбранному составу операций и работ;

	Ом
	-
	стоимость основных материалов, изделий и оборудования по фактической стоимости с учетом транспортно-заготовительных расходов.


2.3. При необходимости проведения отдельных работ (операций) в количестве большем, чем 1, итоговые суммы в соответствующих строках по трудозатратам, оплате труда, стоимости эксплуатации машин и механизмов, стоимости вспомогательных и основных материалов умножаются на количество проводимых работ (операций).

2.4. Коэффициенты Ку (п.1.13) и Кз (п. 1.14) в приведенной формуле не могут быть применены одновременно, так же, как и по коэффициенту Ку может быть выбрано только одно из возможных значений. При производстве работ в нормальных условиях значения коэффициентов принимаются равными 1,0. 

2.5. При выполнении работ местным персоналом подстанции или прикомандированным для проведения работ и размещенном на подстанции значение коэффициента 
[image: image12.wmf]¶

К

в приведенной формуле принимается равным 1,0.

2.6. Индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции (
[image: image13.wmf]пц

J

, 
[image: image14.wmf]ппп

J

) принимаются по данным  государственных или местных статистических органов. Возможно применение единого инфляционного индекса, расчетное среднегодовое значение на 2006 г. по отношению к 01.01.2000 г. – 2,50.
2.7. Надбавки к заработной плате работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей и выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год принимаются в соответствии с принятыми условиями оплаты труда в организации – исполнителя ремонта.

2.8. Значения территориального коэффициента (Kт) приведены в табл.3.

Таблица 3

Значения территориального поправочного коэффициента (Кт) 
к затратам на эксплуатацию машин и спецмеханизмов

по субъектам Российской Федерации
	Территориальный район
	Субъекты Российской Федерации
	Значение поправочного коэффициента Кт

	1
	Брянская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Нижегородская обл., Ивановская обл., Тверская обл., Калининградская обл., Калужская обл., Ленинградская обл., Московская обл., Смоленская обл., Тульская обл., Ярославская обл.
	1,0

	2
	Новгородская обл., Псковская обл.
	

	4
	Респ. Карелия
	

	7
	Белгородская обл., Курская обл., Орловская обл.
	

	8
	Астраханская обл., Волгоградская обл., Воронежская обл., Липецкая обл., Тамбовская обл.
	

	9
	Ростовская обл., Краснодарский край, Ставропольский край,  респ. Кабардино-Балкария
	

	10
	Респ. Дагестан, респ. Калмыкия, респ. Северная Осетия, Чеченская респ., респ. Ингушетия
	1,0

	3
	Кировская обл., Костромская обл., Рязанская обл., респ. Мари-Эл, респ. Мордовия, Чувашская респ.
	1,05

	5
	Архангельская обл. (южнее полярного круга), респ. Коми (южнее полярного круга)
	

	6
	Мурманская обл.
	

	11
	Самарская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Пензенская обл.
	

	12
	Респ. Татарстан
	

	13
	Курганская обл., Оренбургская обл., респ. Башкортостан
	

	14
	Пермская обл., Свердловская обл., Челябинская обл., Удмуртская респ.
	1,05

	22с
	Респ. Коми (севернее полярного круга)
	

	15
	Тюменская обл. (южнее 60-й параллели)
	1,11

	16
	Новосибирская обл., Омская обл., респ. Алтай и Алтайский край
	

	18
	Респ. Тыва
	1,21

	17
	Кемеровская обл., Томская обл. (южнее 60-й параллели), Красноярский край (южнее 60-й параллели)
	1,22

	19
	Иркутская обл. (южнее 60-й параллели), Читинская обл., респ. Бурятия
	

	20
	Амурская обл., Приморский край, Хабаровский край (южнее 55-й параллели)
	

	24с
	Александровский и Каргасокский р-ны, г. Стрежевой Томской обл. (севернее 60-й параллели), базисный пункт – г. Томск
	1,31

	30с
	Респ. Саха (Якутия)
	1,40

	29с
	Камчатская обл.
	1,42

	21с
	Архангельская обл. (севернее полярного круга), Ненецкий Н.О., базисный пункт г. Архангельска
	1,44

	25с2
	Красноярский край (севернее 60-й параллели) базисный пункт – г. Норильск
	

	27с
	Аяно-Майский и Охотский р-ны Хабаровского края (севернее 55-й параллели), базисный п. – г. Хабаровск
	

	23с
	Тюменская обл. (севернее 60-й параллели)
	1,51

	25с1
	Красноярский край (севернее 60-й параллели) базисный пункт – г. Туруханск
	

	28с1
	Магаданская обл.
	1,62

	28с2
	Чукотский АО
	

	26с
	Респ. Саха (Якутия) (севернее 60-й параллели)
	1,68


3. Рекомендации по составлению смет на ремонт силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов с применением электронной версии нормативной базы в формате "Excel"

3.1. Полная стоимость ремонтов при производстве работ местным персоналом подстанции или прикомандированным для проведения работ и размещенном на подстанции в нормальных условиях в базовых ценах (на 01.01.2000 г.) определяется по суммам, приведенным в нормативной части в ячейках <P3> с наименованием "Сметная стоимость".

3.2. При производстве работ в условиях, отличных от принятых, или изменении состава работ в расценки вносятся коррективы в следующем порядке:

3.2.1. Эталонный файл с нормативной базой в формате "Excel" сохраняется под другим именем для получения копии с целью проведения расчета сметной стоимости ремонта;

3.2.2. В основной ячейке с результирующим коэффициентом условий <F15> делается ссылка на одно из значений необходимого условия, приведенных в ячейках <F6:F11> в соответствии с табл. 1 Общей части, по умолчанию дана ссылка на коэффициент со значением "1,00" в ячейке <F12>.

3.2.3. Над основной ячейкой с коэффициентом, учитывающим зимние условия производства работ <G15>, находятся друг под другом две пары ячеек, в которых при необходимости изменяются значения, включенные в расчет "по умолчанию", т.е. - доли продолжительности выполнения работ <G9> и <G11>, приходящиеся на два последовательных месяца с различными коэффициентами соответственно <G10> и <G12>. При выполнении работ в течение одного месяца приведенные в ячейках <G9> и <G11> значения "0,5" не изменяются.

	
	Значения по умолчанию
	Корректировка

	Доля от полной продолжительности выполнения работы в одном календарном месяце начала работ <G9>
	0,5
	Фактическая доля от полной продолжительности выполнения работы в одном календарном месяце начала работ

	Коэффициент на зимние условия в месяце начала работ <G10>
	1,00
	Значение коэффициента соответствующее месяцу начала работ

	Доля от полной продолжительности выполнения работы в следующем календарном месяце окончания работ <G11>
	0,5
	Фактическая доля от полной продолжительности выполнения работы в одном календарном месяце окончания работ

	Коэффициент на зимние условия в месяце окончания работ <G12>
	1,00
	Значение коэффициента соответствующее месяцу окончания работ


3.2.4. При выполнении ремонта с необходимостью доставки персонала и спецмеханизмов к месту производства работ в ячейке <H12> проставляется фактическое значение времени проезда в оба конца, при этом коэффициент учета времени проезда отражается в основной ячейке <H15>.

3.2.5. В ячейках со значениями районного коэффициента к заработной плате <I12>, а также учета северных надбавок <I8> и выплат за выслугу лет и по итогам работы за год <I10> проставляются значения в соответствии с принятой системой оплаты труда в организации – исполнителя ремонта.

3.2.6. При необходимости можно изменить в ячейке <I15> значения коэффициента текущего премирования в соответствии с принятой системой оплаты труда в организации – исполнителя ремонта.

3.2.7. В ячейке с территориальным значением коэффициента <O15> к стоимости эксплуатации машин и механизмов проставляется значение соответственно административной зоне или территории энергосистемы по табл. 3 Общей части.

3.2.8. В ячейки с индексами потребительских цен <L15> и цен производителей промышленной продукции <M15> при необходимости проставляются конкретные значения, прогнозируемые на расчетный период выполнения работ по отношению к уровню цен базового года (на 01.01.2000 г.). Могут быть использованы как для одного, так и другого индекса, средние годовые или квартальные значения роста инфляции на плановый период.

3.2.9. В ячейки со значениями уровней накладных расходов <E12> и сметной прибыли <E15> при необходимости вносятся значения, установленные для организации – исполнителя ремонта.

3.2.10. В ячейки по столбцу-графе <T> со стоимостью основных материалов и изделий вносятся по позициям работ соответствующие фактические цены их приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.

3.3. При выполнении части операций из типовой номенклатуры блоки строк с нужными операциями, включаемыми в расчет, остаются, остальные удаляются, при этом сметная стоимость автоматически пересчитывается.

3.4. При выполнении операций и работ бригадой, комплектуемой рабочими организации – исполнителя ремонта и организации – заказчика количество исполнителей в ячейках по столбцу <G> -  графе "количество исполнителей, чел." проставляется в соответствии с количеством рабочих от организации - исполнителя.

3.5. При отличии тарифной сетки оплаты труда, установленной для организации – исполнителя ремонта от принятой в нормативной базе, могут быть внесены изменения в соответствующий блок ячеек <J6:J15>.

3.6. При отличии стоимостей эксплуатации машин и механизмов, применяемых организацией – исполнителем ремонта от приведенных в нормативной базе, в соответствующий блок ячеек <O6:O11> могут быть внесены коррективы.
�








� несовместима друг с другом любая пара условий из №№1-3 с №5 и №6, а также №4 и №6.


� В соответствии с нормативными документами: Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства (РД 34.12.102-94); Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (М.: Энергосервис, 2000).


� Письмо Управления ценообразования и смет в строительстве от 01.12.89 № 9-1037






_1147979658.unknown

_1155809469.unknown

_1155820009.unknown

_1155814426.unknown

_1147979690.unknown

_1147984322.unknown

_1147979400.unknown

_1147979558.unknown

_1147978918.unknown

_1147979008.unknown

