## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2012 г. | [7 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________322546,59 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________256598,28 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11386,59 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________17798,85 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2020,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Электрика
Электрика
1 | ТЕРр67-4-5 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (19,09 руб.): 85% от ФОТ СП (14,6 руб.): 65% от ФОТ | 0,16 (3+3+8+2)/100 | 142,35 139,36 | 2,99 1 | 22.78 | 22.3 | 0,48 0,16 | 17.89 | 2.86
2 | ТЕРр67-3-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Демонтаж кабеля (100 м) НР (49,78 руб.): 85% от ФОТ СП (38,06 руб.): 65% от ФОТ | 0.8 | 73,44 73,07 | 0,37 0,12 | 58.75 | 58.46 | 0,29 0,10 | 9.64 | 7.71
3 | ТЕРр67-4-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (3,77 руб.): 85% от ФОТ СП (2,88 руб.): 65% от ФОТ | 0.1 | 44,27 44,27 |  | 4.43 | 4.43 |  | 5.84 | 0.58
4 | ТЕРм08-02-409-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (316,1 руб.): 95% от ФОТ СП (216,28 руб.): 65% от ФОТ | 0.8 | 2212,69 217,53 | 633,28 198,4 | 1770.15 | 174.02 | 506,62 158,72 | 23.8 | 19.04
5 | ТСЦ-301-1380 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Трубки защитные гофрированные (м) | 80 | 11.33 |  | 906.4
6 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (47,03 руб.): 95% от ФОТ СП (32,18 руб.): 65% от ФОТ | 0.8 | 736,97 61,6 | 5,22 0,29 | 589.58 | 49.28 | 4,18 0,23 | 6.74 | 5.39
7 | ТЕР46-03-011-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м борозд) НР (40,37 руб.): 110% от ФОТ СП (25,69 руб.): 70% от ФОТ | 0.2 | 636,98 139,67 | 497,31 43,85 | 127.4 | 27.93 | 99,47 8,77 | 15.64 | 3.13
8 | ТЕРм08-02-401-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (148,77 руб.): 95% от ФОТ СП (101,79 руб.): 65% от ФОТ | 0.2 | 3013,99 471,62 | 986,89 311,38 | 602.8 | 94.32 | 197,38 62,28 | 51.6 | 10.32
9 | ТСЦ-501-8191 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0.04 | 4932.7 |  | 197.31
10 | ТСЦ-501-8190 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0.06 | 3278.95 |  | 196.74
11 | ТЕРм08-03-591-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (17,72 руб.): 95% от ФОТ СП (12,12 руб.): 65% от ФОТ | 0.06 | 362,45 310,41 | 10,44 0,58 | 21.75 | 18.62 | 0,63 0,03 | 32.2 | 1.93
12 | ТСЦ-509-1201 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 6 | 7.43 |  | 44.58
13 | ТЕРм08-03-591-09 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (20,97 руб.): 95% от ФОТ СП (14,35 руб.): 65% от ФОТ | 0.06 | 479,5 367,28 | 10,44 0,58 | 28.77 | 22.04 | 0,63 0,03 | 38.1 | 2.29
14 | ТСЦ-503-0475 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) | 6 | 11.62 |  | 69.72
15 | ТЕРм08-03-594-14 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (282,05 руб.): 95% от ФОТ СП (192,98 руб.): 65% от ФОТ | 0.08 | 18466,62 2573,88 | 3609,12 1137,21 | 1477.33 | 205.91 | 288,73 90,98 | 267 | 21.36
16 | ТСЦ-509-1362 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Светильник ЛПО 16-4х18 (шт) | 8 | 142.51 |  | 1140.08
17 | ТСЦ-509-0694 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛЕЦ 20 (10 шт.) | 3.2 | 100.83 |  | 322.66
18 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) НР (239,25 руб.): 95% от ФОТ СП (163,7 руб.): 65% от ФОТ | 0.18 | 4922,08 851,21 | 1926,18 547,88 | 885.97 | 153.22 | 346,71 98,62 | 88.3 | 15.89
19 | ТСЦ-509-1339 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке (шт) |  | 47.69
20 | ТЕРм08-03-594-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (80,06 руб.): 95% от ФОТ СП (54,78 руб.): 65% от ФОТ | 0.05 | 6428,98 1118,24 | 2208,39 567,11 | 321.45 | 55.91 | 110,42 28,36 | 116 | 5.8
21 | ТСЦ-509-1365 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Светильник ЛПО 103 2х36 (шт) | 5 | 76.64 |  | 383.2
22 | ТСЦ-509-0693 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛТБ 40 БЗ-1 (10 шт.) | 1 | 143.22 |  | 143.22
23 | ТСЦ-509-0771 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С (10 шт.) | 1.6 | 28.21 |  | 45.14
24 | ТСЦ-503-0451 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-30 (шт.) | 10 | 8.55 |  | 85.5
Итого по разделу 1 Электрика | [5 empty] | 11580.05 |  |  |  | 96.3
Раздел 2. Двери
25 | ТЕРр56-9-2 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 коробок) НР (116,29 руб.): 82% от ФОТ СП (87,93 руб.): 62% от ФОТ | 0.04 | 3935,96 3502,38 | 433,58 42,88 | 157.44 | 140.1 | 17,34 1,72 | 449.6 | 17.98
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор, т | 10,6 0,424
26 | ТЕР10-01-039-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (152,56 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (76,92 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,112525 (1*2.05+0.75*2,05*2+0,95*2,15*3)/100 | 5218,99 1070,9 | 1799,75 205,73 | 587.27 | 120.5 | 202,52 23,15 | 119.922 | 13.49
Н | 1. 101-9411 | Скобяные изделия, (компл.) | 0
Уд | 2. 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, (м2) | 100 11,25 | 253.45 |  | 2851.31
27 | ТСЦ-203-0599 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890x2090 мм (компл.) | 4 | 1885.09 |  | 7540.36
28 | ТСЦ-203-0597 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 690x2090 мм (компл.) | 2 | 1885.09 |  | 3770.18
29 | ТЕРр56-12-5 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Смена дверных приборов: замки врезные (100 шт. приборов) НР (34,83 руб.): 82% от ФОТ СП (26,34 руб.): 62% от ФОТ | 0.07 | 15385,41 606,83 |  | 1076.98 | 42.48 |  | 73.2 | 5.12
30 | ТСЦ-101-0951 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни (компл.) | 7 | 214.43 |  | 1501.01
Итого по разделу 2 Двери | [5 empty] | 15128.12 |  |  |  | 36.59
Раздел 3. Кладка кирпичных стен
31 | ТЕР08-02-002-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (615,24 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (381,02 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 0,330225 (3,5+5+6)*2.7/100-0,95*2.15*3/100 | 13034,44 1622,32 | 543,3 74,5 | 4304.3 | 535.73 | 179,41 24,60 | 195.6955 | 64.62
Итого по разделу 3 Кладка кирпичных стен | [5 empty] | 5300.56 |  |  |  | 64.62
Раздел 4. Окна
32 | ТЕРр56-1-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (1716,26 руб.): 82% от ФОТ СП (1297,66 руб.): 62% от ФОТ | 2 | 1206,6 1022,12 | 184,48 24,38 | 2413.2 | 2044.24 | 368,96 48,76 | 128.73 | 257.46
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор, т | 10,66 21,32
33 | ТЕРр56-3-2 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (7,43 руб.): 82% от ФОТ СП (5,62 руб.): 62% от ФОТ | 0,01225 (1,3+1,15)*0,5/100 | 739,82 739,82 |  | 9.06 | 9.06 |  | 94.97 | 1.16
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор, т | 3,5 0,0429
34 | ТЕР10-01-034-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (101,19 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (51,02 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,060025 (1.15+1.3)*2,45/100 | 173171,31 1577,01 | 533,49 10,28 | 10394.61 | 94.66 | 32,02 0,62 | 185.5295 | 11.14
35 | ТЕР10-01-035-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5,33 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (2,69 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0245 (1.15+1.3)/100 | 7697,38 203,83 | 33,55 1,09 | 188.59 | 4.99 | 0,82 0,03 | 24.587 | 0.6
Н | 1. 101-1689 | Доски подоконные ПВХ, (м) | 0 | 57.28
36 | ТСЦ-101-2912 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм (м) | 2,45 1,15+1.3 | 436.51 |  | 1069.45
37 | ТЕР15-01-070-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (91,32 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (45,18 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 6,0025 (1.15+1.3)*2,45 | 148,37 16,1 | 0.7 | 890.59 | 96.64 | 4.2 | 1.7825 | 10.7
38 | ТЕР15-01-050-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (85,37 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (42,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,0528 (1.15+1.3+4*1,45)*0,64/100 | 12443,4 1709,57 | 54,64 1,25 | 657.01 | 90.27 | 2,89 0,07 | 191.4405 | 10.11
Итого по разделу 4 Окна | [5 empty] | 19073.82 |  |  |  | 291.17
Раздел 5. Отопление
39 | ТЕРр65-14-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м трубопровода) НР (64,93 руб.): 74% от ФОТ СП (43,87 руб.): 50% от ФОТ | 0.28 | 313,36 313,36 |  | 87.74 | 87.74 |  | 37.8 | 10.58
40 | ТЕРр65-19-2 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (100 шт.) НР (18,6 руб.): 74% от ФОТ СП (12,57 руб.): 50% от ФОТ | 0.02 | 1351,34 1208,7 | 142,64 47,6 | 27.03 | 24.18 | 2,85 0,95 | 158 | 3.16
41 | ТЕР16-07-003-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (227,82 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (139,52 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 4 | 103,29 49,44 | 8.01 | 413.16 | 197.76 | 32.04 | 5.129 | 20.52
42 | ТЕРр65-15-7 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм (100 м трубопровода) НР (493,46 руб.): 103% от ФОТ СП (287,45 руб.): 60% от ФОТ | 0.28 | 11837,07 1711,05 | 64.04 | 3314.38 | 479.09 | 17.93 | 183 | 51.24
Н | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт. | 0
Н | 2. 301-9240 | Крепления, кг | 0
Н | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт. | 0
43 | ТСЦ-509-1278 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Муфта соединительная, марки: "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм (шт.) | 18 | 10.27 |  | 184.86
44 | ТСЦ-302-1437 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: 25 мм (шт.) | 4 | 263.89 |  | 1055.56
45 | ТСЦ-302-1463 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1" (шт.) | 44 | 4.68 |  | 205.92
46 | ТСЦ-507-0759 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) (шт.) | 4 | 253.12 |  | 1012.48
47 | ТСЦ-507-0770 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм (10 шт.) | 4 | 13.37 |  | 53.48
48 | ТСЦ-103-1075 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм (шт.) | 4 | 29.31 |  | 117.24
49 | ТСЦ-507-2869 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм. (шт.) | 12 | 20.6 |  | 247.2
50 | ТСЦ-507-3033 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм. (шт.) | 8 | 20.6 |  | 164.8
51 | ТСЦ-302-1461 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1/2" (шт.) | 10 | 3.52 |  | 35.2
52 | ТСЦ-302-1419 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: 25 мм (шт.) | 4 | 54.09 |  | 216.36
53 | ТЕР18-03-001-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28,35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (17,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0,0363 1,815*2/100 | 22383,88 657,83 | 296,29 20,16 | 812.53 | 23.88 | 10,76 0,73 | 75.44 | 2.74
Н | 1. 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.) | 8,9 0,3231
54 | ТСЦ-301-1018 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт (шт.) | 2 | 1795.41 |  | 3590.82
55 | ТЕР10-05-009-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (24,78 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (12,49 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0324 (1,2*2.7)/100 | 7143,56 720,15 | 27.7 | 231.45 | 23.33 | 0.9 | 81.65 | 2.65
Итого по разделу 5 Отопление | [5 empty] | 13141.4 |  |  |  | 90.89
Раздел 6. Вентиляция
56 | ТЕРр65-30-2 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (2,52 руб.): 74% от ФОТ СП (1,7 руб.): 50% от ФОТ | 0.01 | 358,78 330,77 | 28,01 9,35 | 3.59 | 3.31 | 0,28 0,09 | 39.9 | 0.4
Итого по разделу 6 Вентиляция | [5 empty] | 7.81 |  |  |  | 0.4
Раздел 7. Водоснабжение и канализация ( водоснабжение Только в самих помещениях)
57 | ТЕР10-05-009-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (24,78 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (12,49 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0324 (1,2*2.7)/100 | 7143,56 720,15 | 27.7 | 231.45 | 23.33 | 0.9 | 81.65 | 2.65
58 | ТЕР46-03-009-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм (100 шт.) НР (19,62 руб.): 110% от ФОТ СП (12,49 руб.): 70% от ФОТ | 0.04 | 1716,07 323,36 | 1392,71 122,8 | 68.64 | 12.93 | 55,71 4,91 | 36.21 | 1.45
59 | ТЕР46-03-012-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 (100 м борозд) НР (16,85 руб.): 110% от ФОТ СП (10,72 руб.): 70% от ФОТ | 0.03 | 1690,17 396,68 | 1293,49 114,05 | 50.71 | 11.9 | 38,81 3,42 | 43.4 | 1.3
60 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (715,37 руб.): 110% от ФОТ СП (455,24 руб.): 70% от ФОТ | 1,5 0,5*3 | 1742,62 433,56 | 20.43 | 2613.93 | 650.34 | 30.65 | 55.16 | 82.74
61 | ТЕР16-03-002-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (259,29 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (158,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0.2 | 11130,04 1124,09 | 62,26 1,28 | 2226.01 | 224.82 | 12,45 0,26 | 118.45 | 23.69
Н | 1. 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.) | 0
Н | 2. 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, (кг) | 0 | 14.3
Н | 3. 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.) | 0
62 | ТСЦ-509-1278 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Муфта соединительная, марки: "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм (шт.) | 20 | 10.27 |  | 205.4
63 | ТСЦ-302-1463 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1" (шт.) | 40 | 4.68 |  | 187.2
64 | ТСЦ-507-0759 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) (шт.) | 4 | 253.12 |  | 1012.48
65 | ТСЦ-507-0770 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм (10 шт.) | 4 | 13.37 |  | 53.48
66 | ТСЦ-507-3033 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм. (шт.) | 8 | 20.6 |  | 164.8
67 | ТСЦ-302-1461 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1/2" (шт.) | 10 | 3.52 |  | 35.2
68 | ТЕР16-07-003-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (113,91 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (69,76 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 2 | 103,29 49,44 | 8.01 | 206.58 | 98.88 | 16.02 | 5.129 | 10.26
69 | ТЕР17-01-001-14 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (54,11 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (33,14 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0.2 | 1900,41 232,79 | 28,89 2,03 | 380.08 | 46.56 | 5,78 0,41 | 24.8975 | 4.98
70 | ТЕР17-01-002-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка смесителей (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17,34 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10,62 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0.2 | 1799,53 75,27 | 0.3 | 359.91 | 15.05 | 0.06 | 8.05 | 1.61
71 | ТЕР16-04-001-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (41,05 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (25,14 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0.05 | 5483,18 712,16 | 14 0,36 | 274.16 | 35.61 | 0,7 0,02 | 73.876 | 3.69
Н | 1. 301-9240 | Крепления, (кг) | 0
Н | 2. 302-9120 | Задвижки, (шт.) | 0
Итого по разделу 7 Водоснабжение и канализация ( водоснабжение Только в самих помещениях) | [5 empty] | 10120.74 |  |  |  | 132.37
Раздел 8. Полы
72 | ТЕРр57-2-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (54,68 руб.): 80% от ФОТ СП (46,48 руб.): 68% от ФОТ | 0,777 (8,5+60+9,2)/100 | 91,19 86,34 | 4,85 1,62 | 70.85 | 67.09 | 3,76 1,26 | 11.39 | 8.85
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор, т | 0,47 0,3652
73 | ТЕРр57-3-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (16,26 руб.): 80% от ФОТ СП (13,82 руб.): 68% от ФОТ | 0,711 (4.7+1.8+4,7+2,25+10+6+2,9+3,2)*2/100 | 28,58 28,58 |  | 20.32 | 20.32 |  | 3.77 | 2.68
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор, т | 0,11 0,0782
74 | ТЕР11-01-027-05 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (648,1 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (373,23 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 0,475 (8,5+21,5+17,5)/100 | 3316,64 1170,85 | 210,54 61,71 | 1575.4 | 556.15 | 100,01 29,31 | 137.747 | 65.43
Уд | 1. 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм, (м2) | 102 48,45 | 87.56 |  | 4242.28
75 | ТСЦ-412-0301 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Керамогрнитные плитки (м2) | 48.45 | 393.88 |  | 19083.49
76 | ТЕР11-01-039-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (152,85 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (88,03 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 0,55 (1,8*2+4,7*2+5*2+3,5*2+6+6,5+2,5+5+3,5+1,5)/100 | 2917,92 251,05 | 6.06 | 1604.86 | 138.08 | 3.33 | 27.14 | 14.93
77 | ТЕР11-01-036-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (180,4 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (103,89 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 0,408 (10,6+21+9,2)/100 | 902,3 393,98 | 66,8 5,45 | 368.14 | 160.74 | 27,25 2,22 | 48.76 | 19.89
Уд | 1. 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, (м2) | 102 41,62 | 98.02 |  | 4079.59
78 | ТСЦ-101-3647 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм (м2) | 41.62 | 153.02 |  | 6368.69
79 | ТЕР11-01-040-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (24,5 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (14,11 руб.): 75%*0,85 от ФОТ | 0,2255 (4,7+2,25+3,5+6+3,2+2,9)/100 | 1753,19 98,12 | 3.03 | 395.34 | 22.13 | 0.68 | 10.3385 | 2.33
Итого по разделу 8 Полы | [5 empty] | 31203.43 |  |  |  | 114.11
Раздел 9. Стены отделка
80 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (335,2 руб.): 110% от ФОТ СП (213,31 руб.): 70% от ФОТ | 1,76166 ((4,7+1,8+6+10+4,7+2,24+2,9+3,20)*2*2,70-(1*2.05*2+0.75*2,05*2*2+0,95*2,05+1,45*(1,15+1,3)))/100 | 172,98 172,98 |  | 304.73 | 304.73 |  | 22.82 | 40.2
81 | ТЕР15-02-019-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1044,84 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (516,89 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 1,979785 (((4,7+1,8)*2+(4,7+2,24)*2+(3,5+6)*2+(3,2+2,9)*2+6+6,5+2,5+5+3,5+1,5)*2,70-(1*2.05+0.75*2,05*2+0,95*2,15*3)*2-2,05*0,95-1,3*1,45)/100 | 577,72 532,89 | 40,86 25,58 | 1143.76 | 1055.01 | 80,89 50,64 | 59.6735 | 118.14
Уд | 1. 402-0070 | Смесь сухая растворная для ручной работы, (т) | 0,97 1,92 | 2450 |  | 4704
82 | ТСЦ-101-3167 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый (т) | 1.92 | 12458.84 |  | 23920.97
83 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (328,59 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (162,55 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 1,979785 (((4,7+1,8)*2+(4,7+2,24)*2+(3,5+6)*2+(3,2+2,9)*2+6+6,5+2,5+5+3,5+1,5)*2,70-(1*2.05+0.75*2,05*2+0,95*2,15*3)*2-2,05*0,95-1,3*1,45)/100 | 179,45 175,48 | 2,49 0,15 | 355.27 | 347.41 | 4,93 0,30 | 18.768 | 37.16
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка, (т) | 0,02 0,0396
84 | ТСЦ-101-3456 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Грунтовка акриловая: CAPASOL, CAPAROL (л) | 40 | 30.98 |  | 1239.2
85 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (477,03 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (235,99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 1,979785 (((4,7+1,8)*2+(4,7+2,24)*2+(3,5+6)*2+(3,2+2,9)*2+6+6,5+2,5+5+3,5+1,5)*2,70-(1*2.05+0.75*2,05*2+0,95*2,15*3)*2-2,05*0,95-1,3*1,45)/100 | 599,72 254,82 | 10,56 0,15 | 1187.32 | 504.49 | 20,91 0,30 | 29.2215 | 57.85
Уд | 1. 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, (т) | 0,063 0,1247 | 16382.16 |  | 2042.86
86 | ТСЦ-101-3493 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Краска акриловая: CAPOROL MURESKO-PLUS (кг) | 124.7 | 80.7 |  | 10063.29
87 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (669,78 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (331,35 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,4263 ((3,5+5)*2*2,7-1,15*1,15-0,95*2,05)/100 | 3770,2 1639,73 | 45,23 22,84 | 1607.24 | 699.02 | 19,28 9,74 | 183.6205 | 78.28
Уд | 1. 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, (м2) | 100 42,63 | 76.01 |  | 3240.31
88 | ТСЦ-412-0122 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Керамогранит??????? (м2) | 42.63 | 452.97 |  | 19310.11
Итого по разделу 9 Стены отделка | [5 empty] | 63447.41 |  |  |  | 331.63
Раздел 10. Потолок
89 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (37,68 руб.): 110% от ФОТ СП (23,98 руб.): 70% от ФОТ | 0,198 (10,6+9,2)/100 | 172,98 172,98 |  | 34.25 | 34.25 |  | 22.82 | 4.52
90 | ТЕР15-02-019-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (134,43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (66,5 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,198 (10,6+9,2)/100 | 3512,09 688,64 | 47,84 29,81 | 695.39 | 136.35 | 9,47 5,90 | 72.565 | 14.37
91 | ТСЦ-101-3167 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый (т) | 0.2239 | 12458.84 |  | 2789.53
92 | ТЕР15-04-006-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (32,87 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (16,26 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,198 (10,6+9,2)/100 | 179,45 175,48 | 2,49 0,15 | 35.53 | 34.75 | 0,49 0,03 | 18.768 | 3.72
Н | 1. 101-9732 | Грунтовка, (т) | 0,02 0,004
93 | ТСЦ-101-3456 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Грунтовка акриловая: CAPASOL, CAPAROL (л) | 4 | 30.98 |  | 123.92
94 | ТЕР15-04-005-05 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (47,7 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (23,6 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,198 (10,6+9,2)/100 | 599,72 254,82 | 10,56 0,15 | 118.74 | 50.45 | 2,09 0,03 | 29.2215 | 5.79
Уд | 1. 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, (т) | 0,063 0,0125 | 16382.16 |  | 204.78
95 | ТСЦ-101-3493 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Краска акриловая: CAPOROL MURESKO-PLUS (кг) | 12.47 | 80.7 |  | 1006.33
96 | ТЕР15-01-047-15 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (308,67 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (152,7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,3 (8,5+21,5)/100 | 1591,04 1076,95 | 514,09 11,84 | 477.31 | 323.09 | 154,22 3,55 | 117.829 | 35.35
Уд | 1. 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг», (м2) | 103 30,9 | 64.2 |  | 1983.78
97 | ТСЦ-101-4192 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS (м2) | 30.9 | 87.19 |  | 2694.17
98 | ТЕР15-01-047-16 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (416,04 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (205,82 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,385 (21+17,5)/100 | 14721,51 1138,97 | 300,54 4,54 | 5667.78 | 438.5 | 115,71 1,75 | 124.614 | 47.98
Н | 1. 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный), (м) | 0 | 6.34
99 | ТСЦ-206-1338 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 36 (5+3,5+3,5+6)*2 | 6.34 |  | 228.24
Итого по разделу 10 Потолок | [5 empty] | 15337.44 |  |  |  | 111.73
Раздел 11. Очистка помещений
100 | ТЕРр69-9-1 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (117,86 руб.): 78% от ФОТ СП (75,55 руб.): 50% от ФОТ | 0.1 | 1510,96 1510,96 |  | 151.1 | 151.1 |  | 214.32 | 21.43
Н | 1. 509-9900 | Строительный мусор, т | 100 10
111 | СЦП1-3-23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 10 | 1.88 |  | 18.8
112 | СЦП3-3-14-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 14 км: класс груза 2 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10 | 19.86 | 19.86 | 198.6 |  | 198.6
Итого по разделу 11 Очистка помещений | [5 empty] | 561.91 |  |  |  | 21.43
Раздел 12. Дверь и козырёк
101 | ТЕР01-02-058-03 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (10,32 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (5,48 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 0.004 | 3582,69 3582,69 |  | 14.33 | 14.33 |  | 472.65 | 1.89
102 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7,17 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (4,19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 0.004 | 66120,88 1569,06 | 2380,5 326,25 | 264.48 | 6.28 | 9,52 1,31 | 207 | 0.83
103 | ТЕР09-03-014-01 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (137,41 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (122,56 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 0,24655 (36+1,075*10+15*4,3+5*24,62+4*3,05)/1000 | 1995,33 618,56 | 695,24 69,48 | 491.95 | 152.51 | 171,41 17,13 | 72.772 | 17.94
Н | 1. 201-9002 | Конструкции: стальные, (т) | 1 0,2466
104 | ТСЦ-103-1534 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 9 мм (м) | 5 | 236.36 |  | 1181.8
105 | ТСЦ-103-1488 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 5 мм (м) | 15 3+3+3+4*1,5 | 52.58 |  | 788.7
106 | ТСЦ-103-1466 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) | 10 | 10.55 |  | 105.5
107 | ТСЦ-103-1758 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 4 | 27.74 |  | 110.96
108 | ТСЦ-101-3416 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер (м2) | 3 | 195.24 |  | 585.72
113 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2,92 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2,14 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0,0568 (0,4*5+0,16*15+0,08*10+0,12*4)/100 | 375,99 63,2 | 14,16 0,14 | 21.36 | 3.59 | 0,8 0,01 | 6.1065 | 0.35
114 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1,8 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1,32 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 0,0568 (0,4*5+0,16*15+0,08*10+0,12*4)/100 | 512,27 38,85 | 9,23 0,14 | 29.1 | 2.21 | 0,52 0,01 | 4.4045 | 0.25
109 | ТЕР26-01-042-02 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5283,85 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (3493,21 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 2,2575 (1,05*2.15) | 30548,58 2600,64 | 986.45 | 68963.42 | 5870.94 | 2226.91 | 313.7085 | 708.2
Н | 1. 104-9415 | Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления), (м2) | 100 225,8
110 | ТСЦ-203-8091 Приказ Департ.градостр.Пенз.обл. от 03.08.10 №258/ОД | Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 мм (компл.) | 1 | 1452.5 |  | 1452.5
Итого по разделу 12 Дверь и козырёк | [5 empty] | 83082.18 |  |  |  | 729.46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 240718.08 | 17117.34 | 5740,32 681,51 |  | 2020.7
Накладные расходы | [5 empty] | 16784.47
Сметная прибыль | [5 empty] | 10482.32
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 256598.28 |  |  |  | 1927.53
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 11386.59 |  |  |  | 93.17
Итого | [5 empty] | 267984.87 |  |  |  | 2020.7
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 217841.62
Машины и механизмы | [5 empty] | 5740.32
ФОТ | [5 empty] | 17798.85
Накладные расходы | [5 empty] | 16784.47
Сметная прибыль | [5 empty] | 10482.32
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 5359.7
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 273344.57
НДС 18% | [5 empty] | 49202.02
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 322546.59 |  |  |  | 2020.7
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 36892 | Затраты труда рабочих (ср 1,1) | чел.час | 21.43
2 | 36527 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 67.26
3 | 36893 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 3.16
4 | 37623 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 22
5 | 37988 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 82.74
6 | 38354 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 257.46
7 | 39084 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 19.89
8 | 36528 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 789.52
9 | 37259 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 94.51
10 | 37989 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 66.38
11 | 38355 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 5.55
12 | 38720 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 224.6
13 | 39085 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 10.7
14 | 39450 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 119.38
15 | 39816 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 14.93
16 | 36529 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 98.71
17 | 36895 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 40.39
18 | 37260 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 81.74
19 | 39086 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 0.35
20 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 55.33
Машины и механизмы
21 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 3.16
22 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.03
23 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т | маш.-ч | 0.65
24 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.4
25 | 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т | маш.-ч | 1.11
26 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.36
27 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.66
28 | 30404 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.8
29 | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 34.49
30 | 30954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема... | маш.-ч | 4.21
31 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.61
32 | 30954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 2.6
33 | 40502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13.19
34 | 40504 | ... | маш.-ч | 4.89
35 | 40504 | - Установки для сварки: Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.13
36 | 40504 | - Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.76
37 | 41000 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током: Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.03
38 | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.04
39 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 3.06
40 | 50102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1.58
41 | 110901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 6.23
42 | 111301 | Растворосмесители стационарные: Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.24
43 | 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.25
44 | 134041 | Тепловозы широкой колеи маневровые: Шуруповерт | маш.-ч | 2.31
45 | 330206 | Дрели... | маш.-ч | 10.94
46 | 330206 | - Дрели: электрические | маш.-ч | 9.64
47 | 330206 | - Дрели электрические | маш.-ч | 1.3
48 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций... | маш.-ч | 9.26
49 | 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.16
50 | 330804 | - Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 6.1
51 | 330901 | Ножницы: электрические | маш.-ч | 0.04
52 | 331451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 6.88
53 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 0.32
54 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.13
55 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность... | маш.-ч | 30.72
56 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т... | маш.-ч | 30.55
57 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17
58 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0.65
59 | СЦП3-3-14-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, расстояние перевозки 14 км: класс груза 2 | 1 т | 10
Материалы
60 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0006
61 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0002
62 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т
63 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.6523
64 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002
65 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 1.161
66 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т
67 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0015
68 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0143
69 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0017
70 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.0008
71 | 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 7
72 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0005
73 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0001
74 | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0003
75 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0001
76 | 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0.0002
77 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.003
78 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0009
79 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0027
80 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 18.293
81 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1092
82 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 1
83 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.086
84 | 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 96.04
85 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 11.62
86 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 723.25
87 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0109
88 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0052
89 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 10.01
90 | 101-1743 | Клей «Бустилат» | т | 0.0204
91 | 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 22.28
92 | 101-1753 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 22.78
93 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0142
94 | 101-1757 | Ветошь | кг | 1.776
95 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0005
96 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.1599
97 | 101-1789 | Ерши металлические строительные | кг | 4.22
98 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0766
99 | 101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 1.4
100 | 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.4
101 | 101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.0055
102 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.286
103 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 213.8
104 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 55.55
105 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.0238
106 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.922
107 | 101-2052 | Лента бутиловая | м | 19.39
108 | 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 12.01
109 | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 4.022
110 | 101-2143 | Краска | кг | 0.336
111 | 101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т
112 | 101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 0.0001
113 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 0.4
114 | 101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 0.8
115 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0888
116 | 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 0.4536
117 | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 6.784
118 | 101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 12.61
119 | 101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 12.61
120 | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 3.962
121 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0.648
122 | 101-2434 | Клей ПВА | кг | 1.584
123 | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 3.888
124 | 101-2437 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 0.2592
125 | 101-2438 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 2.398
126 | 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.075
127 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0001
128 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 5.378
129 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.014
130 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 5.314
131 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 7.516
132 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.2426
133 | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 6.934
134 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.0287
135 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0001
136 | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 120.2
137 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 9.914
138 | 101-2591 | Шпильки | шт. | 10.2
139 | 101-3464 | Грунтовка масляная ВАК-I-V | т | 0.0005
140 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 11.62
141 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.2344
142 | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 2.857
143 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0003
144 | 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0053
145 | 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 25.06
146 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.009
147 | 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.135
148 | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 57.82
149 | 103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.4
150 | 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм | м | 19.56
151 | 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм | м | 27.38
152 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.098
153 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0008
154 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001
155 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0011
156 | 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0158
157 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.16
158 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т
159 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 7.84
160 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 14.58
161 | 201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов | м | 2.98
162 | 203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 6.003
163 | 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.0014
164 | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.3364
165 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.1347
166 | 206-1336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 404.3
167 | 206-1337 | Гребенка несущая | м | 38.5
168 | 206-1339 | Подвес в комплекте | шт. | 26.95
169 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1.44
170 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 3.63
171 | 301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 2
172 | 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 1.604
173 | 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 4.56
174 | 301-1527 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 2
175 | 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0.0243
176 | 302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 6
177 | 302-3339 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 4.99
178 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 0.408
179 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.56
180 | 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.088
181 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 0.7595
182 | 402-0070 | Смесь сухая растворная для ручной работы | т | 0.2239
183 | 402-0071 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.0213
184 | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.0118
185 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1.664
186 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0024
187 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0017
188 | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0005
189 | 411-0001 | Вода | м3 | 2.6542
190 | 503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0.2856
191 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.14
192 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0046
193 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.6152
194 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.64
195 | 509-0066 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 9.6
196 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.0046
197 | 509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.04
198 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 8.66
199 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.166
200 | 509-0161 | Полоса монтажная | м | 6.8
201 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 41.28
202 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 0.8
203 | ТСЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 7
204 | ТСЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 2.45
205 | ТСЦ-101-3167 | Шпатлевка: Ветонит VH, цвет белый | т | 2.1439
206 | ТСЦ-101-3416 | Лист гладкий ROOF EXPERT,: полиэстер | м2 | 3
207 | ТСЦ-101-3456 | Грунтовка акриловая: CAPASOL, CAPAROL | л | 44
208 | ТСЦ-101-3493 | Краска акриловая: CAPOROL MURESKO-PLUS | кг | 137.17
209 | ТСЦ-101-3647 | Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм | м2 | 41.62
210 | ТСЦ-101-4192 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 30.9
211 | ТСЦ-103-1075 | Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 4
212 | ТСЦ-103-1466 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 10
213 | ТСЦ-103-1488 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15
214 | ТСЦ-103-1534 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 9 мм | м | 5
215 | ТСЦ-103-1758 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4
216 | ТСЦ-203-0597 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 690x2090 мм | компл. | 2
217 | ТСЦ-203-0599 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированый, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 890x2090 мм | компл. | 4
218 | ТСЦ-203-8091 | Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 мм | компл. | 1
219 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 36
220 | ТСЦ-301-1018 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт | шт. | 2
221 | ТСЦ-301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 80
222 | ТСЦ-302-1419 | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: 25 мм | шт. | 4
223 | ТСЦ-302-1437 | Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: 25 мм | шт. | 4
224 | ТСЦ-302-1461 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1/2" | шт. | 20
225 | ТСЦ-302-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1" | шт. | 84
226 | ТСЦ-412-0122 | Керамогранит??????? | м2 | 42.63
227 | ТСЦ-412-0301 | Керамогрнитные плитки | м2 | 48.45
228 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.06
229 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.04
230 | ТСЦ-503-0451 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-30 | шт. | 10
231 | ТСЦ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 6
232 | ТСЦ-507-0759 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) | шт. | 8
233 | ТСЦ-507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм | 10 шт. | 8
234 | ТСЦ-507-2869 | Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 12
235 | ТСЦ-507-3033 | Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром: 25 мм, рабочим давлением 25 атм. | шт. | 16
236 | ТСЦ-509-0693 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛТБ 40 БЗ-1 | 10 шт. | 1
237 | ТСЦ-509-0694 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛЕЦ 20 | 10 шт. | 3.2
238 | ТСЦ-509-0771 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1.6
239 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 6
240 | ТСЦ-509-1278 | Муфта соединительная, марки: "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 38
241 | ТСЦ-509-1339 | Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке | шт
242 | ТСЦ-509-1362 | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт | 8
243 | ТСЦ-509-1365 | Светильник ЛПО 103 2х36 | шт | 5
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
244 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 42.63
245 | 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 48.45
246 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 41.62
247 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.1372
248 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 30.9
249 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | 11.25
250 | 402-0070 | Смесь сухая растворная для ручной работы | т | 1.92
Неучтенные ресурсы
Материалы
251 | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ | м
252 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 0.3231
253 | 101-9411 | Скобяные изделия | компл.
254 | 101-9732 | Грунтовка | т | 0.0436
255 | 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.
256 | 103-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт.
257 | 104-9415 | Двери с тепловой изоляцией (заводского изготовления) | м2 | 225.8
258 | 201-9002 | Конструкции: стальные | т | 0.2466
259 | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м
260 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг
261 | 301-9240 | Крепления, кг
262 | 301-9240 | Крепления | кг
263 | 302-9120 | Задвижки | шт.
264 | 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт.
265 | 302-9912 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.
266 | 509-9900 | Строительный мусор, т |  | 32.2303
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)