на Реконструкция РУ-6кВ ТП-1597 ВНС "2 подъема №4" с установкой быстродействующего аварийного включения резерва (БАВР), г. Ростов-на-Дону		
	
	Сметная стоимость:		7 010 717		руб.		
	Монтажных работ:				руб.		
	Нормативная трудоемкость:			руб.	
	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.		Сметная заработная плата:			руб.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРм 08-01-059-02 
(МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. 
МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Выключатель масляный МГГ с приводом  
Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки	1 шт.	3	346.65	219.25	1 040	382	658	13.2435	39.7305	
					127.40	18.07			54	1.43775	4.31325	
		Начисления: ОЗП = *(0.3*1.35), ЭМ = *(0.3*1.35), ЗПМ = *(0.3*1.35), М = *(0)	
2.	ТЕРм 11-04-008-01 
(МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. 
МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг  
Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки	1 шт.	3	3.96	0.35	12	11	1	0.41715	1.25145	
					3.60							
		Начисления: ОЗП = *(0.3*1.35), ЭМ = *(0.3*1.35), М = *(0)	
3.	ТЕРм 08-03-505-02 
(МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. 
МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Прокладка шин алюминиевых сечением до 640 мм2  
Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом)без разборки и резки	100 м (3 фазы)	0.09	1 627.24	1 096.91	146	48	99	53.46	4.8114	
					530.32	130.15			12	10.88235	0.9794115	
		Начисления: ОЗП = *(0.3*1.35), ЭМ = *(0.3*1.35), ЗПМ = *(0.3*1.35), М = *(0)	
4.	ТЕРр 67-3-1 
(Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15)	Демонтаж кабеля	100 м	0.3	86.83	0.36	26	26		11.086	3.3258	
					86.47	0.16				0.0115	0.00345	
		Начисления: ОЗП = *(1.15), ЭМ = *(1.15), ЗПМ = *(1.15)	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 224	467	758		49.11915	
								66		5.2961115	
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
5.	ТЕРм 08-01-059-02 
(МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Выключатель масляный МГГ с приводом	1 шт.	3	1 222.06	730.82	3 666	1 274	2 192	44.145	132.435	
					424.67	60.24			181	4.7925	14.3775	
		Начисления: ОЗП = *(1.35), ЭМ = *(1.35), ЗПМ = *(1.35)	
6.	С 1. 
	Вакуумный выключатель 6кВ ISM15_Shell_FT2(200), 1000А	шт	3	155 474.86		466 425					
												
		Поправки: М: =550000*1.012	
		Начисления: М = *(1/3.58)	
7.	ТЕРм 08-03-573-04 
(МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	3	89.56	54.85	269	95	165	3.1995	9.5985	
					31.74	4.27			13	0.3915	1.1745	
		Начисления: ОЗП = *(1.35), ЭМ = *(1.35), ЗПМ = *(1.35)	
8.	С 1. 
	Модуль управления СМ-1501-01 (4)	шт	3	16 551.01		49 653					
												
		Поправки: М: =58550*1.012	
		Начисления: М = *(1/3.58)	
9.	ТЕРм 08-01-102-01 
(МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	3	492.86	208.09	1 479	569	624	19.71	59.13	
					189.61	14.58			44	1.08	3.24	
		Начисления: ОЗП = *(1.35), ЭМ = *(1.35), ЗПМ = *(1.35)	
10.	С 1. 
	Блок КУБ-4	шт	3	2 572.40		7 717					
												
		Поправки: М: =9100*1.012	
		Начисления: М = *(1/3.58)	
11.	ТЕРм 08-01-087-03 
(МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Металлические конструкции	1 т	0.045	10 406.38	613.63	468	36	28	83.97	3.77865	
					807.79	31.71			1	2.349	0.105705	
		Начисления: ОЗП = *(1.35), ЭМ = *(1.35), ЗПМ = *(1.35)	
12.	С 1.	Монтажный комплект коммутационного модуля ТКМ №2.2Х/1000	шт	3	8 275.47		24 826					
												
		Поправки: М: =51600*1.02	
		Начисления: М = *(1/6.36)	
13.	ТЕРм 08-03-572-03 
(МДС 81-37.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	197.91	34.22	198	31	34	3.132	3.132	
					31.06	1.82			2	0.135	0.135	
		Начисления: ОЗП = *(1.35), ЭМ = *(1.35), ЗПМ = *(1.35)	
14.	С 1. 
	Устройство управления быстродействующим автоматическим включением резерва БАВР_10 Shell_FT2	шт	1	1 041 822.90		1 041 823					
												
		Поправки: М: =3685500*1.012	
		Начисления: М = *(1/3.58)	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 596 524	2 005	3 043		208.07415	
								241		19.032705	
	
	Раздел 3.  Пусконаладочные работы	
	
15.	ТЕРп 01-03-008-02 
(МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2)	Выключатель масляный напряжением до 20 кВ	1 шт.	3	263.78		791	791		21.6	64.8	
					263.78							
		Начисления: ОЗП = *(1.2)	
16.	ТЕРп 02-01-001-07 
(МДС 81-40.2006 Табл. 2 п.1 Кзтр=1.2)	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	1 система	1	4 271.02		4 271	4 271		301.2	301.2	
					4 271.02							
		Начисления: ОЗП = *(1.2)	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					5 062	5 062			366	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 602 810	7 534	3 801		623.1933	
								307		24.328817	
	Стоимость оборудования -					1 565 618					
	ИТОГО, Стоимость оборудования -					1 565 618					
	в т.ч. Оборудование по ТСНБ					1 565 618					
	Стоимость монтажных работ -					32 130	2 472	3 801		257.1933	
								307		24.328817	
	.   Накладные расходы - (%=95 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; %=92 - по стр. 2; %=85 - по стр. 4)					2 637					
	.   Сметная прибыль - (%=65 - по стр. 1-5, 7, 9, 11, 13)					1 806					
	ИТОГО, Стоимость монтажных работ -					36 573					
	в т.ч. Стоимость монтажных работ по ТСНБ					36 573					
	Стоимость пусконаладочных работ -					5 062	5 062			366	
	.   Накладные расходы - (%=65 - по стр. 15, 16)					3 290					
	.   Сметная прибыль - (%=40 - по стр. 15, 16)					2 025					
	ИТОГО, Стоимость пусконаладочных работ -					10 377					
	в т.ч. Стоимость пусконаладочных работ по ТСНБ					10 377					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 612 568					
	ВСЕГО Накладные расходы					5 927					
	ВСЕГО Сметная прибыль					3 831					
	ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ (СМР) (ТСНБ)		6.36			232 604					
	ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ (Оборудование) (ТСНБ)		3.58			5 604 912					
	ПЕРЕХОД в ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ (Пусконаладка) (ТСНБ)		10			103 770					
	ИТОГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					5 941 286					
	ИТОГО					5 941 286					
	ИТОГО с понижающим коэффициентом		1			5 941 286					
	НДС		18			1 069 431					
	ВСЕГО с НДС					7 010 717					

	

	

	
	
	Составил:		_____________________ /			 /		

	
	Проверил:		_____________________ /			 /