Форма № 4.
СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ

__________________________		__________________________

«____»__________________г.		«____»__________________г.

(наименование стройки)

Локальный СМЕТный расчет № 25
 «Ремонт ГВС. Замена трубопровода на тех.этаже, стояков циркуляции»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:	2001г.

Сметная стоимость работ:_______	970 898	Руб.
Трудоемкость работ: _____________	1 516	Чел.час.
Средства на оплату труда: ________	220 460	Руб.

№	Обосно-	Наименование		ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр
п/п	вание	работ и затрат	Кол-во	всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-	единич	инд
	цен			зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

демонтаж

1	ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	2 / 100 м2 наружной площ	110,52 / 110,52	0,00 / 0,00	0,00	221	221	0 / 0	0	13,30 / 26,60
2	ТЕР10-06-038-02 прим	Демонтаж короба облицованного гипсоволокнистыми листами в один слой / [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж металлических конструкций: (Кз=0,6; Кзм=0,7; Кэм=0,7; Км=0,5; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,247 / 100 м2 стен (за выче	3753,55 / 375,50	8,58 / 0,00	3369,47	927	93	2 / 0	832	41,40 / 10,23	1-Д
3	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	3,45 / 100 м трубопровода	327,85 / 288,02	6,56 / 1,35	33,27	1131	994	23 / 5	114	34,66 / 119,58
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,759 / т	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0	0	0 / 0	0	0,00 / 0,00
4	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	1,02 / 100 м трубопровода	564,03 / 495,44	11,24 / 2,30	57,35	575	505	11 / 2	59	59,62 / 60,81
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3468 / т	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0	0	0 / 0	0	0,00 / 0,00
5	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	0,77 / 100 м трубопровода	715,28 / 634,72	14,89 / 3,07	65,67	551	489	11 / 2	51	76,38 / 58,81
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3311 / т	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0	0	0 / 0	0	0,00 / 0,00

И т о г о п о р а з д е л у							3405	2302	47 / 9	1056	276,03
Сантехнические работы

6	ТЕР16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,08 / 100 м трубопровода	6325,26 / 1585,79	1619,12 / 213,35	3120,35	506	127	130 / 17	249	166,75 / 13,34
	507-0594	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм	-0,7792 / 10 м	313,42 / 0,00	0,00 / 0,00	313,42	-244	0	0 / 0	-244	0,00 / 0,00
7	507-3373	Труба из полипропилена PN 25/90	7,792 / м	209,08 / 0,00	0,00 / 0,00	209,08	1629	0	0 / 0	1629	0,00 / 0,00
8	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром75 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,69 / 100 м трубопровода	5455,62 / 1776,08	1884,96 / 250,74	1794,58	3764	1225	1301 / 173	1238	186,76 / 128,86
	507-0593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	-6,7206 / 10 м	177,57 / 0,00	0,00 / 0,00	177,57	-1193	0	0 / 0	-1193	0,00 / 0,00
9	507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	67,206 / м	118,48 / 0,00	0,00 / 0,00	118,48	7963	0	0 / 0	7963	0,00 / 0,00
10	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,02 / 100 м трубопровода	4736,98 / 1547,74	1498,15 / 198,88	1691,09	4832	1579	1528 / 203	1725	162,75 / 166,00
	507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	-9,6492 / 10 м	170,51 / 0,00	0,00 / 0,00	170,51	-1645	0	0 / 0	-1645	0,00 / 0,00
11	507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63	96,492 / м	85,94 / 0,00	0,00 / 0,00	85,94	8293	0	0 / 0	8293	0,00 / 0,00
12	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	1,2 / 100 м трубопровода	4407,46 / 1614,46	1498,15 / 227,14	1294,85	5289	1937	1798 / 273	1554	162,75 / 195,30
	507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	-11,352 / 10 м	129,21 / 0,00	0,00 / 0,00	129,21	-1467	0	0 / 0	-1467	0,00 / 0,00
13	507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	113,52 / м	50,31 / 0,00	0,00 / 0,00	50,31	5711	0	0 / 0	5711	0,00 / 0,00
14	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2,85 / 100 м трубопровода	3649,38 / 1852,66	674,56 / 99,56	1122,16	10401	5280	1922 / 284	3199	186,76 / 532,27
	507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-26,7045 / 10 м	110,83 / 0,00	0,00 / 0,00	110,83	-2960	0	0 / 0	-2960	0,00 / 0,00
15	507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	267,045 / м	34,22 / 0,00	0,00 / 0,00	34,22	9138	0	0 / 0	9138	0,00 / 0,00
16	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,6 / 100 м трубопровода	2585,56 / 1389,50	536,64 / 79,65	659,42	1551	834	322 / 48	395	140,07 / 84,04
	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	-5,628 / 10 м	65,60 / 0,00	0,00 / 0,00	65,60	-369	0	0 / 0	-369	0,00 / 0,00
17	507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	56,28 / м	26,54 / 0,00	0,00 / 0,00	26,54	1494	0	0 / 0	1494	0,00 / 0,00
18	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 / 100 м трубопровода	3955,55 / 2170,26	1480,26 / 226,46	305,03	79	43	30 / 5	6	218,78 / 4,38
	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-0,1798 / 10 м	26,48 / 0,00	0,00 / 0,00	26,48	-5	0	0 / 0	-5	0,00 / 0,00
19	507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	1,798 / м	11,11 / 0,00	0,00 / 0,00	11,11	20	0	0 / 0	20	0,00 / 0,00
20	507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	10 / шт.	12,82 / 0,00	0,00 / 0,00	12,82	128	0	0 / 0	128	0,00 / 0,00
21	507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	12 / шт.	8,56 / 0,00	0,00 / 0,00	8,56	103	0	0 / 0	103	0,00 / 0,00
22	507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	20 / шт.	4,54 / 0,00	0,00 / 0,00	4,54	91	0	0 / 0	91	0,00 / 0,00
23	507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	70 / шт.	2,76 / 0,00	0,00 / 0,00	2,76	193	0	0 / 0	193	0,00 / 0,00
24	507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	12 / шт.	2,03 / 0,00	0,00 / 0,00	2,03	24	0	0 / 0	24	0,00 / 0,00
25	507-5072	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм	2 / шт.	17,68 / 0,00	0,00 / 0,00	17,68	35	0	0 / 0	35	0,00 / 0,00
26	507-5071	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм	2 / шт.	8,56 / 0,00	0,00 / 0,00	8,56	17	0	0 / 0	17	0,00 / 0,00
27	507-5065	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	4 / шт.	3,03 / 0,00	0,00 / 0,00	3,03	12	0	0 / 0	12	0,00 / 0,00
28	507-5070	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм	4 / шт.	6,05 / 0,00	0,00 / 0,00	6,05	24	0	0 / 0	24	0,00 / 0,00
29	507-5061	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	1 / шт.	2,51 / 0,00	0,00 / 0,00	2,51	3	0	0 / 0	3	0,00 / 0,00
30	507-5056	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	2 / шт.	0,78 / 0,00	0,00 / 0,00	0,78	2	0	0 / 0	2	0,00 / 0,00
31	507-3317	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм	3 / шт.	52,48 / 0,00	0,00 / 0,00	52,48	157	0	0 / 0	157	0,00 / 0,00
32	507-3293	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	1 / шт.	53,86 / 0,00	0,00 / 0,00	53,86	54	0	0 / 0	54	0,00 / 0,00
33	507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	9 / шт.	39,70 / 0,00	0,00 / 0,00	39,70	357	0	0 / 0	357	0,00 / 0,00
34	Цена поставщика	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм Ц=195/1,18/5,85*1,02*1,0026	2 / шт.	28,89 / 0,00	0,00 / 0,00	28,89	58	0	0 / 0	58	0,00 / 0,00
35	Цена поставщика	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х32х75 мм Ц=195/1,18/5,85*1,02*1,0026	3 / шт.	28,89 / 0,00	0,00 / 0,00	28,89	87	0	0 / 0	87	0,00 / 0,00
36	507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	1 / шт.	22,61 / 0,00	0,00 / 0,00	22,61	23	0	0 / 0	23	0,00 / 0,00
37	507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	5 / шт.	19,60 / 0,00	0,00 / 0,00	19,60	98	0	0 / 0	98	0,00 / 0,00
38	507-3312	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	9 / шт.	25,64 / 0,00	0,00 / 0,00	25,64	231	0	0 / 0	231	0,00 / 0,00
39	507-3309	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм	5 / шт.	16,82 / 0,00	0,00 / 0,00	16,82	84	0	0 / 0	84	0,00 / 0,00
40	507-3308	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	9 / шт.	11,81 / 0,00	0,00 / 0,00	11,81	106	0	0 / 0	106	0,00 / 0,00
41	507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	5 / шт.	8,83 / 0,00	0,00 / 0,00	8,83	44	0	0 / 0	44	0,00 / 0,00
42	507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	1 / шт.	5,29 / 0,00	0,00 / 0,00	5,29	5	0	0 / 0	5	0,00 / 0,00
43	507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	33 / шт.	4,54 / 0,00	0,00 / 0,00	4,54	150	0	0 / 0	150	0,00 / 0,00
44	507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	14 / шт.	3,76 / 0,00	0,00 / 0,00	3,76	53	0	0 / 0	53	0,00 / 0,00
45	507-3307	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	5 / шт.	10,56 / 0,00	0,00 / 0,00	10,56	53	0	0 / 0	53	0,00 / 0,00
46	507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	2 / шт.	35,93 / 0,00	0,00 / 0,00	35,93	72	0	0 / 0	72	0,00 / 0,00
47	507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	8 / шт.	22,11 / 0,00	0,00 / 0,00	22,11	177	0	0 / 0	177	0,00 / 0,00
48	507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	30 / шт.	16,33 / 0,00	0,00 / 0,00	16,33	490	0	0 / 0	490	0,00 / 0,00
49	507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	35 / шт.	7,78 / 0,00	0,00 / 0,00	7,78	272	0	0 / 0	272	0,00 / 0,00
50	507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	191 / шт.	4,28 / 0,00	0,00 / 0,00	4,28	817	0	0 / 0	817	0,00 / 0,00
51	507-3175 прим	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	42 / шт.	4,28 / 0,00	0,00 / 0,00	4,28	180	0	0 / 0	180	0,00 / 0,00
52	Цена поставщика	Фланец п/п диаметром 90мм Ц=600/1,18/5,85*1,02*1,0026	3 / шт.	88,89 / 0,00	0,00 / 0,00	88,89	267	0	0 / 0	267	0,00 / 0,00
53	Цена поставщика	Фланец п/п диаметром 75мм Ц=480/1,18/5,85*1,02*1,0026	2 / шт.	71,11 / 0,00	0,00 / 0,00	71,11	142	0	0 / 0	142	0,00 / 0,00
54	Цена поставщика	Фланец п/п диаметром 63мм Ц=420/1,18/5,85*1,02*1,0026	9 / шт.	62,22 / 0,00	0,00 / 0,00	62,22	560	0	0 / 0	560	0,00 / 0,00
55	Цена поставщика	Фланец п/п диаметром 50мм Ц=330/1,18/5,85*1,02*1,0026	4 / шт.	48,89 / 0,00	0,00 / 0,00	48,89	196	0	0 / 0	196	0,00 / 0,00
56	302-1153	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	34 / шт.	83,84 / 0,00	0,00 / 0,00	83,84	2851	0	0 / 0	2851	0,00 / 0,00
57	302-1152	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм	16 / шт.	69,29 / 0,00	0,00 / 0,00	69,29	1109	0	0 / 0	1109	0,00 / 0,00
58	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	17 / шт.	21,41 / 0,00	0,00 / 0,00	21,41	364	0	0 / 0	364	0,00 / 0,00
59	507-5046	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4"	25 / шт.	42,71 / 0,00	0,00 / 0,00	42,71	1068	0	0 / 0	1068	0,00 / 0,00
60	507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	15 / шт.	16,03 / 0,00	0,00 / 0,00	16,03	240	0	0 / 0	240	0,00 / 0,00
61	507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	17 / шт.	7,78 / 0,00	0,00 / 0,00	7,78	132	0	0 / 0	132	0,00 / 0,00
62	507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	42 / шт.	7,05 / 0,00	0,00 / 0,00	7,05	296	0	0 / 0	296	0,00 / 0,00
63	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 / 1 врезка	120,62 / 50,88	6,32 / 0,00	63,42	241	102	13 / 0	126	5,13 / 10,26
	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс	-2 / шт.	36,44 / 0,00	0,00 / 0,00	36,44	-73	0	0 / 0	-73	0,00 / 0,00
	Цена поставщика	Кран шаровый диаметром 40мм Ц=2700/1,18/5,85*1,02*1,008	2 / шт.	402,15 / 0,00	0,00 / 0,00	402,15	804	0	0 / 0	804	0,00 / 0,00
64	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	4 / 1 врезка	373,07 / 71,14	9,05 / 0,15	292,88	1492	285	36 / 1	1171	7,39 / 29,58	100
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	-4 / шт.	25,41 / 0,00	0,00 / 0,00	25,41	-102	0	0 / 0	-102	0,00 / 0,00
	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	-4 / шт.	237,51 / 0,00	0,00 / 0,00	237,51	-950	0	0 / 0	-950	0,00 / 0,00
	Цена поставщика	Кран шаровый диаметром 50 мм Цена=3300/1,18/5,85х1,02х1,008	4 / шт.	491,51 / 0,00	0,00 / 0,00	491,51	1966	0	0 / 0	1966	0,00 / 0,00
65	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 / 1 врезка	575,38 / 82,54	14,91 / 0,30	477,93	1151	165	30 / 1	956	8,58 / 17,16
	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	-2 / шт.	386,08 / 0,00	0,00 / 0,00	386,08	-772	0	0 / 0	-772	0,00 / 0,00
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	-2 / шт.	36,67 / 0,00	0,00 / 0,00	36,67	-73	0	0 / 0	-73	0,00 / 0,00
	Цена поставщика	Кран шаровый диаметром 65мм Ц=4100/1,18/5,85*1,02*1,008	1 / шт.	610,67 / 0,00	0,00 / 0,00	610,67	611	0	0 / 0	611	0,00 / 0,00
	Цена поставщика	Кран шаровый диаметром 80мм Ц=4600/1,18/5,85*1,02*1,008	1 / шт.	685,14 / 0,00	0,00 / 0,00	685,14	685	0	0 / 0	685	0,00 / 0,00
66	301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	42 / шт.	7,07 / 0,00	0,00 / 0,00	7,07	297	0	0 / 0	297	0,00 / 0,00
67	ТЕРм12-10-001-01прим	Приварка резьб диаметром 32мм-25шт, 25 мм-15шт	0,4 / 100 шт.	1102,49 / 629,15	473,34 / 0,00	0,00	441	252	189 / 0	0	65,40 / 26,16
	Цена поставщика	Резьба диаметром 32 мм Цена=20/1,18/5,85х1,02х1,008	25 / шт.	2,98 / 0,00	0,00 / 0,00	2,98	74	0	0 / 0	74	0,00 / 0,00
	Цена поставщика	Резьба диаметром 25 мм Цена=11/1,18/5,85х1,02х1,008	15 / шт.	1,64 / 0,00	0,00 / 0,00	1,64	25	0	0 / 0	25	0,00 / 0,00
	101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	0,004 / т	8404,18 / 0,00	0,00 / 0,00	8404,18	34	0	0 / 0	34	0,00 / 0,00
68	Цена поставщика	Лента перфорированная 0,55х20 25м Ц=310/1,18/5,85х1,02х1,008	3 / шт.	46,17 / 0,00	0,00 / 0,00	46,17	139	0	0 / 0	139	0,00 / 0,00
69	301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 32 мм	154 / шт.	4,28 / 0,00	0,00 / 0,00	4,28	659	0	0 / 0	659	0,00 / 0,00

И т о г о п о р а з д е л у							70861	11829	7299 / 1005	51733	1207,34
В том числе основные материалы в базовых ценах							41114			41114
монтаж короба

70	ТЕР10-06-038-02 прим	Монтаж короба облицованного гипсоволокнистыми листами в один слой	0,247 / 100 м2 стен (за выче	7377,03 / 625,83	12,26 / 0,00	6738,94	1822	155	3 / 0	1664	69,00 / 17,04	1-Д
71	ТЕР15-04-027-01	Шпатлевка короба / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,247 / 100 м2 окрашиваемой	308,09 / 132,33	2,50 / 0,15	173,26	76	33	1 / 0	42	13,92 / 3,44
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	-0,003952 / т	2877,91 / 0,00	0,00 / 0,00	2877,91	-11	0	0 / 0	-11	0,00 / 0,00
72	101-3587	Шпатлевка универсальная	0,15 / т	4046,05 / 0,00	0,00 / 0,00	4046,05	607	0	0 / 0	607	0,00 / 0,00
73	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен / [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,247 / 100 м2 окрашиваемой поверхности	1508,35 / 442,53	16,59 / 0,34	1049,23	373	109	4 / 0	260	49,33 / 12,19
	101-1712	Шпатлевка клеевая	-0,012597 / т	4281,95 / 0,00	0,00 / 0,00	4281,95	-54	0	0 / 0	-54	0,00 / 0,00

И т о г о п о р а з д е л у							2813	297	8 / 0	2508	32,67
В том числе основные материалы в базовых ценах							542			542

В с е г о							77079	14428	7354 / 1014	55297	1516,04
В том числе основные материалы в базовых ценах							41656			41656
Итого в текущих ценах / {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 2 кв.2016 РЦЦС)} / k=15,28 на зарплату / k=5,81 на эксплуатацию машин / k=5,85 на материалы / k=5,85 на основные материалы							586675	220460	42727 / 15494	323488	1516,04	2

В том числе основные материалы							243688			243688

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма / в руб.

Итого			586 675
Накладные расходы (Ремонт : наружные инженерные сети - разборка, очистка труб)		59	1 992
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		85	3 221
Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб)		59	18 004
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		92	176 873
Накладные расходы (Монтаж оборудования)		64	2 465
Накладные расходы (Отделочные работы)		76	1 649
Итого накладных расходов			204 204
Итого			790 879
Сметная прибыль (Ремонт : наружные инженерные сети - разборка, очистка труб)		36	1 216
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		39	1 478
Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб)		36	10 985
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		51	98 049
Сметная прибыль (Монтаж оборудования)		43	1 656
Сметная прибыль (Отделочные работы)		33	716
Итого сметной прибыли			114 100
Итого			904 979
ИТОГО			904 979
НДС от материалов		18	58 228
ИТОГО			963 207
НДС от экспл. машин		18	7 691
В С Е Г О			970 898

Составил

Проверил	___________________