## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1611,767 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________359,439 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________471,464 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________535,001 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________33,568 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2395,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02.09.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (36 руб.): 95% от ФОТ (38 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (38 руб.) | 1 м ширины по фронту | 0.8 | 192.2 | 40.29 | 151.91 | 7.78 | 154 | 32 | 122 | 6
2 | ФЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (1390 руб.): 95% от ФОТ (1463 руб.) СП (951 руб.): 65% от ФОТ (1463 руб.) | 100 м кабеля | 9 | 881.49 | 92.53 | 788.96 | 69.97 | 7933 | 833 | 7100 | 630
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8087 | 865 | 7222 | 636
Накладные расходы | [8 empty] | 1426
Сметная прибыль | [8 empty] | 976
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 10489
Итого | [8 empty] | 10489
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 10489
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8087 | 865 | 7222 | 636
Накладные расходы | [8 empty] | 1426
Сметная прибыль | [8 empty] | 976
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 10489
Итого | [8 empty] | 10489
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 51816
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ФЕРм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (72 руб.): 95% от ФОТ (76 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.) | 1 м ширины по фронту | 0.8 | 399.05 | 80.57 | 303.83 | 15.55 | 319 | 64 | 243 | 12
4 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (115 руб.): 95% от ФОТ (121 руб.) СП (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.) | 100 жил | 0.63 | 2370.24 | 191.99 | 2.79 | 0.16 | 1493 | 121 | 2
5 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (17 руб.): 95% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.) | 1 шт. | 6 | 40.96 | 2.88 | 2.79 | 0.16 | 246 | 17 | 17 | 1
6 | ФЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (2780 руб.): 95% от ФОТ (2926 руб.) СП (1902 руб.): 65% от ФОТ (2926 руб.) | 100 м кабеля | 9 | 3169.54 | 185.07 | 1577.91 | 139.95 | 28526 | 1666 | 14201 | 1260
7 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК от 20.08.2010г. ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 НР (169 руб.): 95% от ФОТ (178 руб.) СП (116 руб.): 65% от ФОТ (178 руб.) | 1 шт. | 30 | 44.71 | 5.76 | 2.79 | 0.16 | 1341 | 173 | 84 | 5
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 31925 | 2041 | 14547 | 1278
Накладные расходы | [8 empty] | 3153
Сметная прибыль | [8 empty] | 2157
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 37235
Итого | [8 empty] | 37235
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 37235
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 31925 | 2041 | 14547 | 1278
Накладные расходы | [8 empty] | 3153
Сметная прибыль | [8 empty] | 2157
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 37235
Итого | [8 empty] | 37235
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [8 empty] | 183941
Раздел 3. Пусконаладочные работы
8 | ФЕРп01-05-025-02 | Терминал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (1399 руб.): 65% от ФОТ (2152 руб.) СП (861 руб.): 40% от ФОТ (2152 руб.) | 1 устройство | 4 | 538.01 | 538.01 |  |  | 2152 | 2152
9 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (1376 руб.): 65% от ФОТ (2117 руб.) СП (847 руб.): 40% от ФОТ (2117 руб.) | 1 участок | 4 | 529.21 | 529.21 |  |  | 2117 | 2117
10 | ФЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (415 руб.): 65% от ФОТ (639 руб.) СП (256 руб.): 40% от ФОТ (639 руб.) | 1 характеристика | 16 | 39.95 | 39.95 |  |  | 639 | 639
11 | ФЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (1247 руб.): 65% от ФОТ (1918 руб.) СП (767 руб.): 40% от ФОТ (1918 руб.) | 1 осциллограмма | 12 | 159.81 | 159.81 |  |  | 1918 | 1918
12 | ФЕРп01-05-010-03 | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (13773 руб.): 65% от ФОТ (21189 руб.) СП (8476 руб.): 40% от ФОТ (21189 руб.) | 1 устройство | 4 | 5297.28 | 5297.28 |  |  | 21189 | 21189
13 | ФЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (393 руб.): 65% от ФОТ (605 руб.) СП (242 руб.): 40% от ФОТ (605 руб.) | 1 испытание | 16 | 37.81 | 37.81 |  |  | 605 | 605
14 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=8 НР (83 руб.): 65% от ФОТ (128 руб.) СП (51 руб.): 40% от ФОТ (128 руб.) | 100 точек | 0.4 | 319.61 | 319.61 |  |  | 128 | 128
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 28748 | 28748
Накладные расходы | [8 empty] | 18686
Сметная прибыль | [8 empty] | 11499
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 58933
Итого | [8 empty] | 58933
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 58933
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 28748 | 28748
Накладные расходы | [8 empty] | 18686
Сметная прибыль | [8 empty] | 11499
Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 58933
Итого | [8 empty] | 58933
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 471464
Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками
15 | ФССЦ-501-0845 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 | 1000 м | 0.4 | 31795.31 |  |  |  | 12718
16 | ФССЦ-501-0835 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки: КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 | 1000 м | 0.45 | 22218.08 |  |  |  | 9998
17 | ФССЦ-501-8204 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 | 1000 м | 0.05 | 6130.25 |  |  |  | 307
18 | на 01.01.2001 Кпер=4,94 (письмо Минрегиона России от 15 июля 2011 г. N 18769-АП/08) | Выключатель автоматичсекий, In=3A, характеристика С типа PL7-C3/2-RU. Цена=2146,59/4,94=434,53 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспорт.расходы-МДС81-36.2004 МАТ=11% к расх.; загот.-склад.- МДС81-36.2004 МАТ=2% к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 | комплект | 4 | 491.97 |  |  |  | 1968
19 | на 01.01.2001 Кпер=4,94 (письмо Минрегиона России от 15 июля 2011 г. N 18769-АП/08) | Лампа полупроводниковая СКЛ Цена=100/4,94=20,24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспорт.расходы-МДС81-36.2004 МАТ=11% к расх.; загот.-склад.- МДС81-36.2004 МАТ=2% к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.1 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.34 Ростовская область СМР=4,94 | комплект | 2 | 22.92 |  |  |  | 46
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25037
Итоги по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 25037
Итого | [8 empty] | 25037
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25037
Итоги по разделу 4 Материалы, не учтенные расценками :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 25037
Итого | [8 empty] | 25037
Раздел 5. Оборудование
20 | на 01.01.2001 Кпер=3,48 (письмо Минрегиона России от 15 июля 2011 г. N 18769-АП/08) | Шкаф ОМП; Цена=535000,00/3,48=153735,63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Прил.4 к письму Минрегиона №18769-АП/08 от 15 июля 2011 г п.2 Ростовская область СМР=3,48 | комплект | 1 | 153735.63 |  |  |  | 153736
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 153736
Итоги по разделу 5 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 153736
Итого | [8 empty] | 153736
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 153736
Итоги по разделу 5 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 153736
Итого | [8 empty] | 153736
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 247533 | 31654 | 21769 | 1914
Накладные расходы | [8 empty] | 23265
Сметная прибыль | [8 empty] | 14632
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 72761
Итого Оборудование | [8 empty] | 153736
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 58933
Итого | [8 empty] | 285430
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 40374
Машины и механизмы | [8 empty] | 21769
ФОТ | [8 empty] | 33568
Оборудование | [8 empty] | 153736
Накладные расходы | [8 empty] | 23265
Сметная прибыль | [8 empty] | 14632
НДС 18% | [8 empty] | 51377.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 336807.4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 247533 | 31654 | 21769 | 1914
Накладные расходы | [8 empty] | 23265
Сметная прибыль | [8 empty] | 14632
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 359439
Итого Оборудование | [8 empty] | 535001
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 471464
Итого | [8 empty] | 1365904
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 40374
Машины и механизмы | [8 empty] | 21769
ФОТ | [8 empty] | 33568
Оборудование | [8 empty] | 153736
Накладные расходы | [8 empty] | 23265
Сметная прибыль | [8 empty] | 14632
НДС 18% | [8 empty] | 245862.72
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1611766.72
Составил