| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd. Приложение № 1 к Договору № ______________ от ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 950 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 950 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 2 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 242 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР-01-01-003-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ НР=81% (НР=70) СП=40% (СП=34) | 0,155 | 3601,46 | 3481,62 | 558 | 19 | 539 | 12,58 | 1,95 |
|  |  |  | 1000М3 | 119,84 | 431,72 |  |  | 67 |  |  |
| 2 | ТЕР-01-01-003-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ -ГРУНТ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША НР=81% (НР=15) СП=40% (СП=8) | 0,0312 | 3961,61 | 3829,78 | 124 | 4 | 120 | 13,83 | 0,43 |
|  |  |  | 1000М3 | 131,83 | 474,9 |  |  | 15 |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-057-02 Т.Ч.П.3.187 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2=ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НР=68% (НР=24) СП=36% (СП=13) | 0,0199 | 1761,14 |  | 35 | 35 |  | 184,8 | 3,68 |
|  |  |  | 100М3 | 1761,14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР-01-01-013-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ НР=81% (НР=20) СП=40% (СП=10) | 0,0332 | 4923,79 | 4786,94 | 163 | 4 | 159 | 13,69 | 0,45 |
|  |  |  | 1000М3 | 130,49 | 627,38 |  |  | 21 |  |  |
| 5 | 01-30-1С 042012 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 59,76 | 424,07 | 424,07 | 25342 |  | 25342 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 127,22 |  |  | 7603 |  |  |
| 6 | ТЕР-01-02-068-01 Доп.вып.1 | ВОДООТЛИВ: ИЗ ТРАНШЕЙ НР=68% (НР=634) СП=36% (СП=336) | 0,6642 | 2450,91 | 2450,91 | 1628 |  | 1628 |  |  |
|  |  |  | 100М3 |  | 1405,15 |  |  | 933 |  |  |
| 7 | ТЕР-01-02-061-01 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 НР=68% (НР=146) СП=36% (СП=77) | 0,2641 | 810,66 |  | 214 | 214 |  | 88,5 | 23,37 |
|  |  |  | 100М3 | 810,66 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 408-9040-015 042012 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ, КАРЬЕРНЫЙ НАМЫВНОЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) | 29,05 | 370,62 |  | 10767 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР-01-01-034-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ НР=81% (НР=15) СП=40% (СП=7) | 0,1882 | 760,14 | 760,14 | 143 |  | 143 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 |  | 93,38 |  |  | 18 |  |  |
| 10 | ТЕР-01-02-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2 НР=81% (НР=279) СП=40% (СП=138) | 1,8821 | 322,99 | 176,62 | 608 | 275 | 333 | 12,53 | 23,58 |
|  |  |  | 100М3 | 146,37 | 36,84 |  |  | 69 |  |  |
| 11 | ТЕР-01-01-016-01 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 НР=81% (НР=2) СП=40% (СП=1) | 0,0332 | 357,61 | 325,94 | 12 | 1 | 11 | 2,99 | 0,1 |
|  |  |  | 1000М3 | 28,49 | 52,39 |  |  | 2 |  |  |
| Итого: Земляные работы |  |  |  |  | 39594 |  | 552 | 28275 |  | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8728 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,9-11] | 81 % | ФОТ | 401 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,7] | 68 % | ФОТ | 170 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 6] | 68 % | ФОТ | 634 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1205 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,9-11] | 40 % | ФОТ | 198 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,7] | 36 % | ФОТ | 90 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 6] | 36 % | ФОТ | 336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 39594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 10767 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 10767 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 28275 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 8728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 1205 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 552 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 28275 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 8728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 6729 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 106403 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 8,218 | 232364 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 10767 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 249860 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 14690 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 7607 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 272157 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР-23-01-001-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО НР=111% (НР=60) СП=71% (СП=38) | 0,507 | 1120,74 | 23,44 | 568 | 52 | 12 | 10,2 | 5,17 |
|  |  |  | 10М3 | 101,8 | 4,49 |  |  | 2 |  |  |
| 13 | ТЕР-23-01-001-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО НР=111% (НР=16) СП=71% (СП=10) | 0,126 | 2182,2 | 34,15 | 275 | 13 | 4 | 10,2 | 1,29 |
|  |  |  | 10М3 | 101,8 | 6,55 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | ТЕР-23-01-020-06 СИ N10 2006 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 400 ММ НР=111% (НР=199) СП=71% (СП=127) | 0,19 | 1066,42 | 115,5 | 203 | 176 | 22 | 81,24 | 15,44 |
|  |  |  | 100М | 923,7 | 17,11 |  |  | 3 |  |  |
| 15 | ФТК РОС-ТР | ТРУБА ПП, Д 340 ММ/Цена: 985,33/1,18*1,03 = 860,08 руб. | 24 | 860,08 |  | 20642 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР-46-03-010-03 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 НР=94% (НР=69) СП=56% (СП=41) | 0,04 | 3139,94 | 1697,55 | 126 | 58 | 68 | 110,64 | 4,43 |
|  |  |  | 100ШТ | 1442,39 | 370,51 |  |  | 15 |  |  |
| 17 | ТЕР-22-03-002-01 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР=111% (НР=42) СП=71% (СП=27) | 0,4 | 348,3 | 295,02 | 139 | 21 | 118 | 4,8 | 1,92 |
|  |  |  | 10ШТ | 53,28 | 41,35 |  |  | 17 |  |  |
| 18 | ФТК РОС-ТР | ВТУЛКА ПП ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 340 ММ/Цена: 2624/1,18*1,03 = 2290,44 руб. | 4 | 2290,44 |  | 9162 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР-46-03-017-03 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД: В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=94% (НР=1060) СП=56% (СП=632) | 1,5 | 2094,89 | 29,8 | 3142 | 1121 | 45 | 75,58 | 113,37 |
|  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 747,49 | 4,94 |  |  | 7 |  |  |
| 20 | 401-0066-003 042012 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЗ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200), П2 | 1,56 | 3770,92 |  | 5883 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР-23-04-008-02 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ МОКРЫХ НР=111% (НР=436) СП=71% (СП=279) | 2 | 269,89 |  | 540 | 393 |  | 17,01 | 34,02 |
|  |  |  | ШТ | 196,36 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР-23-03-001-06 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ НР=111% (НР=659) СП=71% (СП=422) | 0,394 | 8286,49 | 1762,52 | 3265 | 493 | 694 | 111,6 | 43,97 |
|  |  |  | 10М3 | 1251,15 | 255,6 |  |  | 101 |  |  |
| 23 | 440-9149-501 042012 | ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1,5 М: ПЛИТА ДНИЩА ПН-15 | 2 | 4489,85 |  | 8980 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 445-3410-502 042012 | ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1,5 М: КОЛЬЦО КС15-9 | 6 | 4534,97 |  | 27210 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 440-9202-521 042012 | ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦА КС 15.6 | 1 | 3233,78 |  | 3234 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 445-3410-507 042012 | ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6 | 4 | 597,84 |  | 2391 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 445-3410-505 042012 | ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-2 | 2 | 4524,34 |  | 9049 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 101-9197 | СКОБЫ ХОДОВЫЕ | 37,92 | 4,54 |  | 172 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 103-0754-008 042012 | ЛЮКИ Т(С250)-ТС.1-60 ГОСТ 3634-99 | 2 | 3030,45 |  | 6061 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наружные сети канализации |  |  |  |  | 101042 |  | 2327 | 963 |  | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 | [ 12-14,17,21,22] | 111 % | ФОТ | 1412 |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [ 16,19] | 94 % | ФОТ | 1129 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 2541 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 | [ 12-14,17,21,22] | 71 % | ФОТ | 903 |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [ 16,19] | 56 % | ФОТ | 673 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 101042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 97752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 4968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 172 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 92612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 2327 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 963 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 2541 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 1576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 2327 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 963 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 146 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 28368 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 1780 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 8,218 | 7914 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 5,912 | 29371 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах |  | 5,912 | 1017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 92612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 159282 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 30977 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 19213 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 209472 |  |  |  |  |  |
| Разборка и восстановление а/б покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр-68-01-012-04 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ НР=88% (НР=185) СП=48% (СП=101) | 0,0672 | 5132,41 | 2511,62 | 345 | 176 | 169 | 243,35 | 16,35 |
|  |  |  | 100М3 | 2620,79 | 509,52 |  |  | 34 |  |  |
| 31 | ТЕРр-68-01-012-02 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ НР=88% (НР=33) СП=48% (СП=18) | 0,14 | 786,61 | 610,26 | 110 | 25 | 85 | 18,37 | 2,57 |
|  |  |  | 100М3 | 176,35 | 88,32 |  |  | 12 |  |  |
| 32 | ТЕРр-68-01-014-01 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ НР=88% (НР=77) СП=48% (СП=42) | 0,1 | 1303,58 | 525,08 | 130 | 77 | 53 | 68,26 | 6,83 |
|  |  |  | 100М | 778,5 | 113,93 |  |  | 11 |  |  |
| 33 | ТЕРр-68-01-012-05 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ: ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ НР=88% (НР=62) СП=48% (СП=34) | 0,0672 | 2795,89 | 2027,24 | 188 | 52 | 136 | 77,72 | 5,22 |
|  |  |  | 100М3 | 768,65 | 266,23 |  |  | 18 |  |  |
| 34 | 01-30-1С 042012 | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 57,96 | 424,07 | 424,07 | 24579 |  | 24579 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 127,22 |  |  | 7374 |  |  |
| 35 | ТЕР-27-04-001-01 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=121% (НР=74) СП=76% (СП=46) | 0,168 | 2032,84 | 1867,98 | 342 | 26 | 314 | 15,72 | 2,64 |
|  |  |  | 100М3 | 154,06 | 205,94 |  |  | 35 |  |  |
| 36 | 408-9040-014 042012 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ, КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) | 18,48 | 301,36 |  | 5569 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР-27-04-012-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) ОДНОСЛОЙНЫХ НР=121% (НР=96) СП=76% (СП=60) | 0,056 | 4897,81 | 4286,26 | 274 | 32 | 240 | 55,94 | 3,13 |
|  |  |  | 1000М2 | 568,35 | 831,52 |  |  | 47 |  |  |
| 38 | 408-9130-005 042012 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ МАРКИ 1200, ФРАКЦИЯ 5-20 ММ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) | 0,84 | 1000,21 |  | 840 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 408-0008-001 042012 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ МАРКИ 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) | 10,584 | 669,05 |  | 7081 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР-27-04-012-04 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-012-1 ПО 27-04-012-3 ПЗ=174,65*10 Кпз=10 (Индексация ПЗ) НР=121% (НР=25) СП=76% (СП=16) | 0,056 | 1746,5 | 1746,5 | 98 |  | 98 |  |  |
|  |  |  | 1000М2 |  | 372 |  |  | 21 |  |  |
| 41 | 408-0007-001 042012 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ МАРКИ 1200, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) | 0,7056 | 855,95 |  | 604 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР-27-06-029-01 Доп.вып.1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ НР=121% (НР=40) СП=76% (СП=25) | 0,056 | 4443,58 | 2720,35 | 249 | 28 | 153 | 38,3 | 2,14 |
|  |  |  | 1000М2 | 504,88 | 86,79 |  |  | 5 |  |  |
| 43 | 410-0001-008 042012 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I, ТИП А, ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ | 5,4544 | 3041,86 |  | 16592 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР-27-06-029-01 Доп.вып.1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ <VОGЕLЕ> СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ НР=121% (НР=40) СП=76% (СП=25) | 0,056 | 4443,58 | 2720,35 | 249 | 28 | 153 | 38,3 | 2,14 |
|  |  |  | 1000М2 | 504,88 | 86,79 |  |  | 5 |  |  |
| 45 | ТЕР-27-06-030-01 Доп.вып.1 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ:КНОРМЕ 6-29-1 ПЗ=101,05*8 Кпз=8 (Индексация ПЗ) НР=121% (НР=2) СП=76% (СП=2) | 0,056 | 808,4 | 798,88 | 45 | 1 | 44 | 0,09 | 0,01 |
|  |  |  | 1000М2 | 9,52 | 18,88 |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 410-0021-006 042012 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ МАРКИ I ГОРЯЧИЕ ПОРИСТЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ | 15,624 | 2787,82 |  | 43557 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР-27-02-010-04 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ ПРИРОДНЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ НР=121% (НР=140) СП=76% (СП=88) | 0,1 | 4020,6 | 80,08 | 402 | 115 | 8 | 109 | 10,9 |
|  |  |  | 100М | 1151,74 | 11,2 |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 403-9008-512 042012 | КАМНИ БОРТОВЫЕ БР100.30.18 | 10 | 474,62 |  | 4746 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Разборка и восстановление а/б покрытия |  |  |  |  | 106000 |  | 560 | 26032 |  | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7564 |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 35,37,40,42,44,45,47] | 121 % | ФОТ | 417 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р18 | [ 30-33] | 88 % | ФОТ | 357 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 774 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 35,37,40,42,44,45,47] | 76 % | ФОТ | 262 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р18 | [ 30-33] | 48 % | ФОТ | 195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 457 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 106000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 79408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 419 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 78989 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 26032 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 7564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 774 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 457 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 26032 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 7564 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих |  | 12,191 | 6827 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов |  | 12,191 | 92213 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 7,905 | 205783 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в тек. ценах |  | 5,501 | 2305 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 78989 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 293904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 12,191 | 9436 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 12,191 | 5571 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 308911 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 246636 |  | 3439 | 55270 |  | 325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16438 |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 790540 |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения |  | 1,8 % | 14230 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 804770 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 804770 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 144858,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 949628,6 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |