ФОРМА № 4	
Наименование стройки - 	
Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании административно-бытового корпуса 	
 Основание	Сметная стоимость - 	260,000 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1134,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	12,205 тыс.руб	
 Составлена в ценах 3 кв. 2013 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИПД-3.1М)	105	19,21	0,31	2,74	2017,05	1696,8	32,55	287,7	1,68	176,4	
 	(0) 		1 шт.	16,16	0				0		0	0	
 2	ФЕРм08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное (ИПР-3СУМ)	7	48,5	0	26,85	339,5	151,55	0	187,95	2,25	15,75	
 	(0) 		1 шт.	21,65	0				0		0	0	
 3	ФЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло ВЫХОД)	19	21,32	0	2,08	405,08	365,56	0	39,52	2	38	
 	(0) 		1 шт.	19,24	0				0		0	0	
 4	ФЕРм10-04-066-05	Звонок (звуковой оповещатель Иволга)	18	9,7	0	0,63	174,6	163,26	0	11,34	1	18	
 	(0) 		1 шт.	9,07	0				0		0	0	
 4.1	5.0	Масса оборудования	0,018			0			0		
 			т								
 5	ФЕРм08-03-545-02	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 (КРТП 10х2)	2	220,39	2,75	168,47	440,78	98,34	5,5	336,94	5,17	10,34	
 	(0) 		1 шт.	49,17	0				0		0	0	
 6	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (ВА47-29 1Р-10А)	1	255,97	1,13	240	255,97	14,84	1,13	240	1,56	1,56	
 	(0) 		1 шт.	14,84	0				0		0	0	
 7	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П SMD)	1	130,53	0,31	12,52	130,53	117,7	0,31	12,52	11,7	11,7	
 	(0) 		1 шт.	117,7	0				0		0	0	
 8	ФЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (ББП-20М)	1	199,93	39,6	48,32	199,93	112,01	39,6	48,32	10,1	10,1	
 	(0) 		1 шт.	112,01	4,43				4,43		0,44	0,44	
 8.1	5.0	Масса оборудования	0,001			0			0		
 			т								
 9	ФЕРм11-04-005-01	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (С2000-М)	1	332,49	104,3	47	332,49	181,19	104,3	47	20,2	20,2	
 	(0) 		1 шт.	181,19	5,81				5,81		0,43	0,43	
 10	ФЕРм10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей 5 (С2000-КПБ)	1	29,19	0,25	4,1	29,19	24,84	0,25	4,1	2,4	2,4	
 	(0) 		1 шт.	24,84	0				0		0	0	
 11	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	6,5	237,65	31,2	51,53	1544,73	1006,98	202,8	334,95	16,29	105,885	
 	(0) 		100 м	154,92	0,12				0,78		0,01	0,065	
 12	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	24	88,72	2,42	53,21	2129,28	794,16	58,08	1277,04	3,52	84,48	
 	(0) 		100 м	33,09	0,14				3,36		0,01	0,24	
 13	ФЕРп01-10-001-01	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	2	17,55	0	0	35,1	35,1	0	0	1,5	3	
 	(0) 		1 сигнал	17,55	0				0		0	0	
 14	ФЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	16	339,24	0	0	5427,84	5427,84	0	0	29	464	
 	(0) 		1 участок	339,24	0				0		0	0	
 15	ФЕРп01-10-003-01	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50	1	2000,36	0	0	2000,36	2000,36	0	0	171	171	
 	(0) 		1 схема	2000,36	0				0		0	0	
 ИТОГО:	15462,43	12190,53	444,52	2827,38	1132,815	
 			14,38		1,175	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	12190,53	1	12190,53	
 Машины и механизмы	444,52	1	444,52	
 Материалы	2827,38	1	2827,38	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		15462,43	
 Пусконаладочные работы. ремонт (13, 14, 15)	
 Накладные расходы	(7463,3+0)*0,65*0,94	0,65	4560,08	
 Сметная прибыль	(7463,3+0)*0,4*0,9	0,4	2686,79	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения:монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. ремонт (3, 4, 9)	
 Накладные расходы	(710,01+5,81)*0,92*0,94	0,92	619,04	
 Сметная прибыль	(710,01+5,81)*0,65*0,9	0,65	418,75	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (2, 5, 6, 11, 12)	
 Накладные расходы	(2065,87+4,14)*0,95*0,94	0,95	1848,52	
 Сметная прибыль	(2065,87+4,14)*0,65*0,9	0,65	1210,96	
 Монтаж оборудования. ремонт (1, 7, 8, 10)	
 Накладные расходы	(1951,35+4,43)*0,8*0,94	0,8	1470,75	
 Сметная прибыль	(1951,35+4,43)*0,6*0,9	0,6	1056,12	
 Итого		29333,44	
 № п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
 №2 Материалы неучтенные ценником	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1		Коробка коммутационная КРТП 10х2	шт.	2	52	104	
 							
 2		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р-10А	шт.	1	47	47	
 							
 3		Бокс под автомат ВА47-29 1Р-10А	шт.	1	31	31	
 							
 4		Короб монтажный 15 х 10 мм	м	600	8,5	5100	
 							
 5		Короб монтажный 25 х 25 мм	м	50	19,25	962,5	
 							
 6		Кабель КСРЭВнг-FRLS 2 х 0,5 мм	м	1500	16	24000	
 							
 7		Кабель КСРЭВнг-FRLS 4 х 0,5 мм	м	800	30	24000	
 							
 8		Кабель КСРЭВнг-FRLS 10 х 0,5 мм	м	100	61,4	6140	
 							
 Итого по неучтенным материалам		60384,5	
 Итого		60384,5	
 ТЗР	60384,5*0,02	2%	1207,69	
 Итого		61592,19	
 Заготовительно складские расходы	61592,19*0,05	5%	3079,61	
 Итого		64671,8	
 №3 Оборудование	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1		Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1М	шт	105	177	18585	
 							
 2		Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ	шт	7	178	1246	
 							
 3		Световой оповещатель табло ВЫХОД	шт	19	151	2869	
 							
 4		Звуковой оповещатель Иволга	шт	18	138	2484	
 							
 5		Приемно-контрольный прибор Сигнал-20П SMD	шт	1	2830	2830	
 							
 6		Источник резервного питания ББП-20М	шт	1	836	836	
 							
 7		Аккумуляторная батарея АКБ-7А/ч	шт	1	370	370	
 							
 8		Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	6135	6135	
 							
 9		Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1	2555	2555	
 							
 Итого по оборудованию		37910	
 Итого		37910	
 ТЗР	37910*0,02	2%	758,2	
 Итого		38668,2	
 Заготовительно складские расходы	38668,2*0,05	5%	1933,41	
 Итого		40601,61	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	12190,53	1	12191	
 Машины и механизмы	444,52	1	445	
 Материалы	2827,38	1	2827	
 Итого		15463	
 Итого Накладные расходы	8498,39	1	8498	
 Итого Сметная прибыль	5372,62	1	5373	
 Итого		29334	
 Индекс СМР	29334*(5,86-1)	5,86	142563	
 Итого по неучтенным материалам		60385	
 ТЗР	1965,89	1	1966	
 Заготовительно-складские расходы	5013,02	1	5013	
 Итого		239261	
 Временные здания и сооружения	239261*0	0	0	
 Итого		239261	
 Зимнее удорожание	239261*0	0	0	
 Итого		239261	
 Итого по оборудованию		37910	
 Итого		277171	
 Непредвиденные расходы	277171*0,02	2%	5543	
 Итого		282714	
 Машины и механизмы	444,52	1	445	
 ФОТ машинистов	14,38*(-1)	1	-14	
 Итого		431	
 Компенсация НДС на Машины и механизмы	431*0,18	18%	78	
 Компенсация НДС на Материалы	2827*0,18	18%	509	
 Компенсация НДС на Накладные расходы	8498*0,18*0,183	0,18	280	
 Компенсация НДС на Сметную прибыль	5373*0,18*0,15	0,18	145	
 Итого по компенсации НДС		1012	
 Инденкс СМР на компенсацию НДС	1012*(5,86-1)	5,86	4918	
 Компенсацию НДС на неучтенные материалы	60385*0,18	18%	10869	
 Итого по компенсации НДС с Индексом СМР		16799	
 Итого 		299513	
 Понижающий (договорной) коэффициент	0,868075	260000	
 Итого по смете		260000