Сметная стоимость: 2894396.39 руб.
Нормативная трудоемкость: 1310.04 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 216622.83 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Электромонтажные работы 	
1	ТЕРм 08-03-571-4	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм ( Н.Р. 95*0,94% = 1449.20 руб. С.П. 65% = 1054.85 руб.)	м ширины	1.25	304,90
74.70	202.06
23.91	381.12	93.38	252.57
29.89	5.87
1.68	7.34
2.10	
	цена пост.	Щит ГРЩ автостоянки  с учетом ППЩ(компл.)		1	(147493.82)		(147493.82)					
2	ТЕРм 08-03-573-5	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до:900x600x500  ( Н.Р. 95*0,85% = 1986.35 руб. С.П. 65*0,8% = 1279.14 руб.)	1 компл.	5	87,77
30.44	53.64
6.93	438.85	152.20	268.20
34.65	2.37
0.53	11.85
2.65	
	цена пост.	Щит ЩРн24ЩО№1(компл)		1	(6270.2)		(6270.20)					
	цена пост.	Щит ЩРн24ЩО№2(компл)		1	(4630.51)		(4630.51)					
	цена пост.	Щит ЩРн24ЩОА(компл)		1	(2741.43)		(2741.43)					
	цена пост.	Щит ЩС в(компл)		1	(6622.35)		(6622.35)					
	цена пост.	АРМ СКУД		1	(2953.2)		(2953.20)					
3	ТЕРм 08-03-603-1	Ящик  ( Н.Р. 95*0,85% = 2283.48 руб. С.П. 65*0,8% = 1470.48 руб.)	1 шт.	12	31,34
17.33	4.49
0.57	376.08	207.96	53.88
6.84	1.43
0.04	17.16
0.48	
	цена пост.	Ящики с безопасным разделяющим трансформатором 220/36, 36 В IP31 ЯТП-0,25(шт.)		6	(1165.68)		(6994.08)					
	цена пост.	Ящик управления однофидерный реверсивный Я5411-1874-УХЛ4		2	(6377.2)		(12754.40)					
	цена пост.	Ящик управления двухфидерный нереверсивный Я5115-3474-34УХЛ4		2	(7746.8)		(15493.60)					
	цена пост.	Ящик управления однофидерный нереверсивный Я5111-3274-УХЛ4		2	(4162.3)		(8324.60)					
4	ТЕРм 08-01-067-7	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса, кг, до: 100 ( Н.Р. 95*0,85% = 376.75 руб. С.П. 65*0,8% = 242.62 руб.)	шкаф	1	78,44
30.60	36.64
4.84	78.44	30.60	36.64
4.84	2.60
0.34	2.60
0.34	
	цена пост.	Конденсаторная установка мощность 10 кВАр VKM68-0.4		1	(49000)		(49000.00)					
5	ТЕРм 08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 ( Н.Р. 95*0,94% = 2758.39 руб. С.П. 65% = 2007.79 руб.)	100 шт.	0.11	4326,35
1405.92	1787.66
727.11	475.89	154.65	196.64
79.98	116.00
47.76	12.76
5.25	
	цена пост.	Светильник на 2 люминесцентные лампы потолочный ПВЛ1-2Х40(шт.)		11	(1200.38)		(13204.18)					
	цена пост.	Лампы люминесцентные мощностью 36 Вт( шт.)		22	(31.06)		(683.32)					
6	ТЕРм 08-03-594-13	Светильник  устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2. Приминительно к з/п рабочих: 1,05 ( Н.Р. 95*0,85% = 103462.70 руб. С.П. 65*0,8% = 66626.13 руб.)	100 шт.	2.42	12213,33
2840.58	2409.72
1181.08	29556.25	6874.20	5831.52
2858.21	221.00
77.12	534.82
186.63	
	цена пост.	Светильник на 2 люминесцентные лампы потолочный ALS.OPL-2Х36(шт.)		242	(2089.32)		(505615.44)					
	цена пост.	Лампы люминесцентные мощностью 36 Вт( шт.)		484	(31.06)		(15033.04)					
7	ТЕРм 08-03-593-10	Светильник потолочный или настенный: Световые настенные указатели ( Н.Р. 95*0,94% = 7183.48 руб. С.П. 65% = 5228.74 руб.)	100 шт.	0.5	2764,53
1190.18	486.11
31.88	1382.27	595.09	243.06
15.94	98.20
2.24	49.10
1.12	
	цена пост.	Светильник КЛЛ мощностью 11В с аккумуляторной батареей с надписью "ПК" IP65 БС-8103-2Х11(шт.)		13	(3302.54)		(42933.02)					
	цена пост.	Светильник КЛЛ мощностью 11В с аккумуляторной батареей с надписью "ВЫХОД" IP65 БС-793-1Х11( шт.)		13	(2917.75)		(37930.75)					
	цена пост.	Светильник КЛЛ мощностью 11В с аккумуляторной батареей со стрелкой движения автомобилей IP65 БС-7933-1Х11( шт.)		24	(2917.75)		(70026.00)					
8	ТЕРм 08-03-593-5	Светильник потолочный или настенный:уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды  ( Н.Р. 95*0,85% = 3066.33 руб. С.П. 65*0,8% = 1974.60 руб.)	100 шт.	0.16	5716,92
1165.97	1331.93
636.77	914.71	186.56	213.11
101.88	93.40
41.60	14.94
6.66	
	цена пост.	Светильник защищенный с цоколем НПП 03-1*100-МУ3 потолочные (без ламп)IP44(шт.)		16	(198.7)		(3179.20)					
	цена пост.	Лампа накаливания 95 Вт		16	(6.7)		(107.20)					
9	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 196.88 руб. С.П. 65*0,8% = 126.78 руб.)	100 шт.	0.04	694,62
461.77	8.62
1.14	27.78	18.47	0.34
0.05	38.10
0.08	1.52
0.00	
	цена пост.	Розетки двухполюсная с заземляющим контактом одинарная IP20, 16А, 220В(шт.)		4	(60.33)		(241.32)					
10	ТЕРм 08-03-591-8	Розетка штепсельная:неутопленного типа при открытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 334.66 руб. С.П. 65*0,8% = 215.51 руб.)	100 шт.	0.06	923,86
523.58	13.10
1.14	55.43	31.41	0.79
0.07	43.20
0.08	2.59
0.00	
	цена пост.	Розетки открытой установки , IP44 (шт.)		6	(113.01)		(678.06)					
11	ТЕРм 08-03-591-2	Выключатель:одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 83.24 руб. С.П. 65*0,8% = 53.60 руб.)	100 шт.	0.02	554,77
390.26	8.62
1.14	11.10	7.81	0.17
0.02	32.20
0.08	0.64
0.00	
	цена пост.	Выключатель однополюсный скрытой установки одинарный IP20(шт.)		2	(56.06)		(112.12)					
12	ТЕРм 08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 845.75 руб. С.П. 65% = 615.61 руб.)	100 шт.	0.15	876,87
478.74	10.95
0.85	131.53	71.81	1.64
0.13	39.50
0.06	5.92
0.01	
	цена пост.	Выключатели однополюсный открытой установки220В, 10А(шт.)		15	(98.77)		(1481.55)					
13	ТЕРм 08-03-591-7	Переключатель:утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,85% = 85.05 руб. С.П. 65*0,8% = 54.77 руб.)	100 шт.	0.02	563,26
398.75	8.62
1.14	11.27	7.98	0.17
0.02	32.90
0.08	0.66
0.00	
	цена пост.	Переключатель на 2 направления скрытой установки IP20		2	(71.19)		(142.38)					
14	ТЕРм 08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2  к з/п рабочих: 1,05 ( Н.Р. 95*0,85% = 18685.97 руб. С.П. 65*0,8% = 12033.07 руб.)	100 м	2.6	1331,90
463.10	627.68
212.95	3462.94	1204.06	1631.97
553.67	37.60
14.06	97.76
36.56	
	цена пост.	Короб КМ75-2 		250	(356.87)		(89217.50)					
	цена пост.	Лоток кабельный К422А		10	(364.5)		(3645.00)					
15	ТЕРм 08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 к з/п рабочих: 1,05 ( Н.Р. 95*0,85% = 82571.06 руб. С.П. 65*0,8% = 53172.70 руб.)	100 м	38	568,99
154.78	333.50
49.62	21621.62	5881.64	12673.00
1885.56	12.40
3.78	471.20
143.64	
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LS 5х6мм(м)		120	(119.24)		(14308.80)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LS 5х4мм(м)		40	(94.32)		(3772.80)					
	цена пост.	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5(м)		550	(22.51)		(12380.50)					
	цена пост.	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5(м)		1900	(35.6)		(67640.00)					
	цена пост.	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х 2,5(м)		150	(62.02)		(9303.00)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LSFR 3х1.5(м)		600	(69.94)		(41964.00)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LSFR 3х2.5(м)		150	(90.76)		(13614.00)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LS 5х10мм(м)		110	(226.01)		(24861.10)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LSFR 5х1.5(м)		180	(113.01)		(20341.80)					
16	ТЕРм 08-02-148-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 2 ( Н.Р. 95*0,85% = 2757.29 руб. С.П. 65*0,8% = 1775.60 руб.)	100 м	0.9	773,15
217.54	474.90
70.64	695.84	195.79	427.41
63.58	18.30
5.38	16.47
4.84	
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LSFR 5х16мм(м)		20	(523.23)		(10464.60)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LS 5х25мм(м)		70	(553.48)		(38743.60)					
17	ТЕРм 08-02-148-3	Кабель массой 1 м, кг, до: 3 ( Н.Р. 95*0,85% = 8625.25 руб. С.П. 65*0,8% = 5554.34 руб.)	100 м	2.15	1050,51
275.79	694.01
101.58	2258.60	592.95	1492.12
218.40	23.20
7.66	49.88
16.47	
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LSFR 5х25мм(м)		75	(761.69)		(57126.75)					
	цена пост.	Кабель ВВГнг-LSFR 5х35мм(м)		140	(1082.05)		(151487.00)					
18	ТЕРм 08-02-412-4	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:35  ( Н.Р. 95*0,85% = 1393.48 руб. С.П. 65*0,8% = 897.35 руб.)	100 м	1	486,59
128.80	17.24
2.28	486.59	128.80	17.24
2.28	11.20
0.16	11.20
0.16	
	цена пост.	Провод ПВ1 25		100	(105)		(10500.00)					
19	ТЕРм 08-02-472-2 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали:полосовой сечением 40*4  мм2  ( Н.Р. 95*0,85% = 140.96 руб. С.П. 65*0,8% = 90.78 руб.)	100 м	0.066	1207,01
194.72	77.33
6.26	79.66	12.85	5.10
0.41	16.60
0.44	1.10
0.03	
	цена пост.	Сталь полосовая 40х5 (10/1,5)		6.6	(258.87)		(1708.54)					
	101-9373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	т	-0.00858	6150		-52.77					
20	ТЕРм 08-01-068-1	Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до:250  ( Н.Р. 95*0,85% = 75.16 руб. С.П. 65*0,8% = 48.40 руб.)	100 шт	0.01	892,78
624.10	171.90
83.42	8.93	6.24	1.72
0.83	52.50
6.13	0.53
0.06	
	цена пост.	Шина заземления медная 40х4(шт.) (L=3м) 3/1		1	(1206.35)		(1206.35)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				62402.13	16454.45	23347.29
5857.25		1310.04
407.00	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				62402.13	16454.45	23347.29
5857.25		1310.04
407.00	
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.165			216622.83					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.941			232095.41					
		в том числе зарплата машинистов:		13.165			77110.70					
		Индекс к стоимости материалов:		3.732			84344.66					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1526931.11					
		Итого с индексацией:	руб.				2059994.01	216622.83	232095.41
77110.70		1310.04
407.00	
		Накладные расходы %:	%				238361.43					
		Итого с накладными:	руб.				2298355.44					
		Сметная прибыль %:	%				154522.86					
		ИТОГО:	руб.				2452878.30					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		1			2452878.30					
		Итого:	руб.				2452878.30					
		Всего по разделу:	руб.				2452878.30					

		Итого по всем разделам:	руб.				2452878.30					
		Накладные расходы:	руб.	0			238361.43					
		Сметная прибыль:	руб.	0			154522.86					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			84344.66					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			441518.09					
		Всего по смете:	руб.				2894396.39					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/