Дефектный акт
	№
п/п
	Наименование работ
	ед. изм.
	к-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Ремонт пола в помещении санузла
	
	
	

	1.
	Демонтаж покрытия из керамической плитки 
	м2
	9,9
	

	2.
	Демонтаж бетонной  стяжки
	м2
	9,9
	

	3.
	Демонтаж сетки «Рабица»
	м2
	9,9
	Кладочная сетка

	4.
	Демонтаж рубероида
	м2
	9,9
	

	5.
	Демонтаж сгнившего рабочего настила из доски толщ. 30мм
	м2
	9,9
	

	6.
	Демонтаж лаг
	м2
	9,9
	Брус 50*50

	7.
	Укладка трубы профильной 80*80мм ч/м
	м.п.
	9,6
	

	9.
	Устройство лаг из трубы диам. 25мм
	м.п.
	12,0
	

	10.
	Укладка бруса 100мм*100мм
	м.п.
	20,0
	

	10.
	Устройство чернового пола из необрезной  доски
	м2
	9,9
	

	11.
	Устройство гидроизоляции рулонными материалами
	м2
	19,8
	

	12.
	Укладка минваты для утепления пола
	м2
	            9,9
	толщ.-100мм

	14.
	Укладка доски толщ. 30мм
	м2
	9,9
	

	15.
	Покрытие фанерой толщ. 5мм
	м2
	9,9
	

	16.
	Укладка линолеума
	м2
	9,9
	

	17.
	Устройство  плинтусов
	м.п.
	12,72
	

	
	Ремонт потолка в помещении душевой
	
	
	

	18.
	Устройство каркаса из бруска 45мм*45мм
	м.п.
	25
	

	19
	Пошивка потолка по каркасу пластиковыми панелями
	           м2
	10,0
	

	20
	Укладка плинтусов ПВХ
	м.п.
	13,54
	


