главы 8  «Временные здания и сооружения».

производства строительно-монтажных работ по устройству СЦБ и связи выполнил комплекс работ на участке ст. ч-ч по устройству: строительной площадки, оборудованной инвентарными зданиями и складскими приспособлениями, площадок для разгрузки и хранения кабельной коммуникации,. По окончании работ все обустройства  демонтированы.

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование конструктивов и видов работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Площадка для размещения временных зданий и сооружений ПК539+50

| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 2520 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 3175,2 |
| 3 | Демонтаж подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня с погрузкой в автосамосвалы | м3 / т | 2520/4032 |
| 4 | Вывоз строительного мусора в отвал автосамосвалами на расстояние (к месту утилизации) | т | 4032 |
| 5 | Установка контейнеров модульного типа с последующим демонтажем. | шт/т | 12/29,592 |
| Устройство пожарного щита |  |  |  |
| 6 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1м³ | 0,06 |
| 7 | Обшивка деревом | 100м² | 0,045 |
| 8 | Окраска деревянных конструкций за 2 раза | 100м2 | 0,09 |
| 9 | Демонтаж пожарных щитов | шт | 1 |
| Устройство временных закрытых складов и мастерских на площадке |  |  |  |
| 10 | Склад 10 х 3м (под материалы кабельной продукции) |  |  |
| 11 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом ( с/г шпалы) | м3/шт | 16,2/132 |
| 12 | Устройство дощатых перегородок (3 шт.) с последующим демонтажом | м2 | 22,5 |
| 13 | Установка деревянных дверей (1,59м2 х 4шт.) | шт | 4 |
| 14 | Устройство кровли из асбоцементных листов по деревянной обрешётке с последующим демонтажом | м2 | 36,8 |
| 15 | Мастерская 3 х 3м |  |  |
| 16 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом ( с/г шпалы) | м3/шт | 7,5/61 |
| 17 | Установка деревянных дверей (1,59м2) | шт | 1 |
| 18 | Устройство кровли из асбоцементных листов по деревянной обрешётке с последующим демонтажом | м2 | 11,6 |
| 19 | Склад 4 х 2м (под материалы СЦБ) |  |  |
| 20 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом (брус 0,1 х 0,1 3 сорт) | м3 | 0,72 |
| 21 | Устройство стен (профлист т. 0,55мм с оборачиваемостью, 1м2-5,9кг) | м2 | 35,0 |
| 22 | Устройство кровли по деревянной обрешётке (профлист т.0,55мм с оборачиваемостью) | м2 | 12,0 |
| 23 | Установка деревянных дверей (1,59м2) | щт | 1 |
| 24 | Склад 3 х 3м (под инструмент) |  |  |
| 25 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом (брус 0,1 х 0,1 3 сорт) | м3 | 0,72 |
| 26 | Устройство стен (профлист т.0,55мм с оборачиваемостью) | м2 | 34,4 |
| 27 | Устройство кровли по деревянной обрешётке (профлист т.0,55мм с оборачиваемостью) | м2 | 13,0 |
| 28 | Установка деревянных дверей (1,59м2) | щт | 1 |
| 29 | Склад 3 х 3м (мелкие комплектующие) |  |  |
| 30 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом (брус 0,1 х 0,1 3 сорт) | м3 | 0,72 |
| 31 | Устройство стен (доска 40мм 3 сорт) | м3 | 1,44 |
| 32 | Устройство кровли из асбоцементных листов по деревянной обрешётке с последующим демонтажом | м2 | 13,7 |
| 33 | Установка деревянных дверей (1,59м2) | шт | 1 |
| 34 | Склад 3 х 4 м |  |  |
| 35 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом ( с/г шпалы) | м3/шт | 10,46/85 |
| 36 | Установка деревянных дверей (1,59м2) | шт | 1 |
| 37 | Устройство кровли из асбоцементных листов по деревянной обрешётке с последующим демонтажом | м2 | 17,3 |
| Устройство временных открытых складов на площадке №1 |  |  |  |
| 38 | Открытый склад 3 х 6 м |  |  |
| 39 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом (брус 0,1 х 0,1 3 сорт) | м3 | 0,54 |
| 40 | Устройство кровли из асбоцементных листов по деревянной обрешётке с последующим демонтажом | м2 | 25,8 |
| 41 | Гараж 3х6 |  |  |
| 42 | Устройство каркаса из бруса с последующим демонтажом (брус 0,1 х 0,1 3 сорт) | м3 | 0,54 |
| 43 | Устройство кровли из асбоцементных листов по деревянной обрешётке с последующим демонтажом | м2 | 25,8 |

Площадка для размещения временных зданий и сооружений ПК338+35

| 44 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 2695 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 3395,7 |
| 46 | Демонтаж подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня с погрузкой в автосамосвалы | м3 / т | 2695/4312 |
| 47 | Вывоз строительного мусора в отвал автосамосвалами на расстояние (к месту утилизации) | т | 4312 |
| 48 | Установка контейнеров модульного типа с последующим демонтажем. | шт/т | 7/17,262 |
| Устройство пожарного щита |  |  |  |
| 49 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1м³ | 0,06 |
| 50 | Обшивка деревом | 100м² | 0,045 |
| 51 | Окраска деревянных конструкций за 2 раза | 100м2 | 0,09 |
| 52 | Демонтаж пожарных щитов | шт | 1 |