	№

п/п
	Наименование работ
	Формула подсчета
	Ед. изм.
	Объем

	Очистные сооружения – демонтажные работы

	Горизонтальная песколовка

	1
	Демонтаж стальных стенок и дна песколовки
	7.85+1.74+6.28+20.46=36.33х78.5=2851.9
	т
	2.85

	2
	Демонтаж шиберов 300х600х10
	0.3х0.6х78.5=14.31х2=28.26
	шт/т
	2/0.028

	3
	Демонтаж решеток 300х600х10
	
	шт/т
	2/0.059

	4
	Демонтаж стального трубопровода ф=50 мм
	5х6.16=30.8
	м.п./т
	5/0.03

	5
	Демонтаж задвижки ф=50 мм
	
	шт
	1

	6
	Демонтаж сбросного стального лотка
	0.628х20=12.5х78.5=981.25
	м.п./т
	20/0.98

	7
	Демонтаж деревянной лестницы и мостика
	0.405+0.0054=0.459
	м3
	0.46

	Первичный вертикальный отстойник диаметром 9 м (2 шт)

	8
	Демонтаж металлических ограждений отстойника
	15+14.13=29.13х2=58.26
	м.п./т
	58.26/0.214

	9
	Разборка деревянных досок
	1.665+3.115=4.78
	м3
	4.78

	10
	Расчистка площади от растительности
	186.68+498+642=1326.68
	м2
	1326.68

	11
	Опорожнение отстойника. Насосы грязевые (погружные) подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	
	шт
	2

	12
	Чистка днища и стенок отстойника от осадка вручную
	3.14х5.15(32+3х0,26+0,262)/3=53х2=106
	м3/шт
	106/2

	13
	Демонтаж деревянной лестницы
	0.624+0.72+0.2+0.03=1.574
	м3
	1.57

	14
	Демонтаж подводящих стальных лотков
	3+1.12+6.5=10.62х78.5=833.67
	м.п./т
	7.8/0.83

	15
	Демонтаж отводящих стальных лотков
	6+1.5-1.256=6.244х78.5=490.154
	м.п./т
	7.5/0.49

	16
	Демонтаж шиберов 200х400х10
	0.2х0.4х78.5=6.28х4=25.12
	шт/т
	4/0.025

	17
	Очистка дефектных участков отстойника от рыхлого слоя бетона вручную или отбойным молотком толщиной не менее 20 мм
	19.04+195.66+15+14.14+5.648+63.303+65.16=377.95х2=755.9
	м2/шт
	755.9/2

	18
	Очистка дефектных участков от разрушающегося бетона в районе обнаженных арматурных стержней глубже на 20 мм от арматуры
	
	м2/шт
	755.9/2

	19
	Пескоструйная очистка обнаженной металлической арматуры
	
	м2/шт
	755.9/2

	20
	Удаление пыли водой (при давлении не менее 0,3 Мпа) или при помощи струи сжатого воздуха
	
	м2/шт
	755.9/2

	21
	Демонтаж стального трубопровода диаметром 200 мм


	22+0,61+1.5+3+3=30.11х28.706=864.33
	м.п./т
	30.11/0.86

	22
	Демонтаж стальной опоры Ф 50 мм
	3х6.16=18.48
	м.п./т
	3/0.018

	23
	Демонтаж задвижки в колодце ф 150 мм
	
	шт
	1

	Две секции биофильтров

	24
	Демонтаж спринклерной системы Ф=50 мм
	28.55+90=116.67х6.16=718.68
	м.п./т
	118.55/0.718

	25
	Выгрузка щебня
	11.96х9.25х2х2=442.52х1.45=641.64
	м3/т
	442.52/0.64

	26
	Очистка дефектных участков дна и внутренних стенок секций биофильтров от рыхлого слоя бетона вручную или отбойным молотком толщиной не менее 20 мм
	74,152+57,35+2,22+2,87+110,63=247,222х2=494,444
	м2/шт
	494.44/2

	27
	Очистка дефектных участков дна и внутренних стенок секций биофильтров от разрушающегося бетона в районе обнаженных арматурных стержней глубже на 20 мм от арматуры
	
	м2/шт
	494.44/2

	28
	Пескоструйная очистка обнаженной металлической арматуры
	
	м2/шт
	494.44/2

	29
	Удаление пыли водой (при давлении не менее 0,3 Мпа) или при помощи струи сжатого воздуха
	
	м2/шт
	494.44/2

	30
	Отбивка с расчисткой штукатурки наружных стенок секций биофильтра по бетону толщиной слоя до 20мм
	11.96х3.1х2=74.152

9.25х3.1х2=57.35

74.152+57.35=131.4х2=263
	м2/шт
	263/2

	31
	Удаление верхнего слоя бетона отводных лотков биофильтров 
	0.4х0.1х40.63=1.62
	м3
	1.62

	32
	Очистка дефектных участков дна и внутренних стенок отводных лотков биофильтров от рыхлого слоя бетона вручную или отбойным молотком толщиной не менее 20 мм
	16.252+24.378=40.63
	м2
	40.63

	33
	Демонтаж бака 
	3.02+3.36+1.08=7.46х78.5=585.61
	шт/т
	1/0.58

	34
	Демонтаж трубопровода от скважины Ф=50 мм
	35х6.16=215.6
	м.п./т
	35/0.215

	35
	Демонтаж стальных опор Ф=50 мм
	6х3=18х6.16=110.88
	м.п./т
	18/0.11

	36
	Демонтаж трубопровода подачи очищенной воды на контактный резервуар Ф=100
	32.5х13.44=436.8
	м.п./т
	32.5/0.43

	Хлораторная

	37
	Демонтаж баков 1000х1000х1000
	6х2=12х78.5=942
	шт/т
	2/0.94

	38
	Демонтаж  бака 500х500х500
	0.25х5=1.25х78.5=98.12
	шт/т
	1/0.098

	39
	Демонтаж трубопровода ф=20 мм
	8х1.86=14.88
	м.п./т
	8/0.0148

	40
	Демонтаж вентилей ф=20 мм
	
	шт
	8

	Контактный резервуар диаметром 6 м

	41
	Расчистка площади от растительности
	196-20.72=175.27
	м2
	175.27

	42
	Демонтаж металлических ограждений резервуара
	18.34+12=30.34
	м.п./т
	30.34/0.111

	43
	Разборка деревянных досок с мостика
	26х1.5х0.3х0.1=1.17
	м3
	1.17

	44
	Опорожнение отстойника. Насосы грязевые (погружные) подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
	
	шт
	1

	45
	Очистка дефектных участков отстойника от рыхлого слоя бетона вручную или отбойным молотком толщиной не менее 20 мм
	88.878+5.93+6+18=118.8
	м2/1
	118.8/1

	46
	Очистка дефектных участков от разрушающегося бетона в районе обнаженных арматурных стержней глубже на 20 мм от арматуры
	
	м2/1
	118.8/1

	47
	Пескоструйная очистка обнаженной металлической арматуры
	
	м2/1
	118.8/1

	48
	Удаление пыли водой (при давлении не менее 0,3 Мпа) или при помощи струи сжатого воздуха
	
	м2/1
	118.8/1

	49
	Чистка днища и стенок резервуара от осадка вручную
	3.14х1.5(1.72+1.7х0.26+0.262)/3=5.33
	м3
	5.33


