
Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	
	

	
	(наименование стройки)
	


	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлена в базовых ценах с пересчетом в текущие цены 2015 г. нормативная база от 08.11.2010 г. №37954-КК/08 и постановлением Администрации ТО от 10.12.2010 г. №1430 и от 05.12.2013 г. №1427:
	 2001г./2015г./_____зона


	Сметная стоимость работ:_______


	8 151,48
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	16,91
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	134,45
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	ЗП маш
	единич
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Дворовый газопровод

	

	1
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.4: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,005
100 м3 грунта
	1129,90
1129,90
	0,00
0,00
	5,65
	5,65
	0,00
0,00
	177,10
0,00
	0,89
0,00

	2
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 

[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.4: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)]
	0,005
100 м3 грунта
	685,22
685,22
	0,00
0,00
	3,43
	3,43
	0,00
0,00
	111,78
0,00
	0,56
0,00

	3
	ТЕРм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	0,01
100 м кабеля
	1187,25
52,18
	1134,03
55,24
	11,87
	0,52
	11,34
0,55
	6,63
4,99
	0,07
0,05

	4
	ТЕРм08-02-167-10
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
	1
1 шт.
	223,17
110,18
	6,82
0,33
	223,17
	110,18
	6,82
0,33
	14,00
0,03
	14,00
0,03

	5
	502-0770
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2
	1
шт.
	460,71

	
	460,71
	
	
	
	

	6
	ТЕРп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1
1 фазировка
	10,48
10,48
	0,00
0,00
	10,48
	10,48
	0,00
0,00
	1,00
0,00
	1,00
0,00

	7
	ТЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1
1 линия
	4,19
4,19
	0,00
0,00
	4,19
	4,19
	0,00
0,00
	0,40
0,00
	0,40
0,00

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	719,50
	134,45
	18,16
0,88
	
	16,91
0,08

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	460,71
	
	
	
	

	        Итого
	
	719,50
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (80%)
	
	7,26
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) (95%)
	
	106,00
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Пусконаладочные работы) (65%)
	
	9,54
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	122,80
	
	
	
	

	        Итого
	
	842,29
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (45%)
	
	4,09
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) (65%)
	
	72,53
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) (40%)
	
	5,87
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	82,48
	
	
	
	

	        Итого
	
	924,77
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	924,77
	
	
	
	

	        В текущих ценах 4 кв. 2015г. (k=7,47)
	
	6908,03
	
	
	
	

	        ИТОГО
	
	6908,03
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	6908,03
	134,45
	18,16
0,88
	
	16,91
0,08

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	460,71
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	6 908,03

	Материалы
	
	0
	0,00

	ИТОГО
	
	
	6 908,03

	НДС
	
	18
	1 243,45

	В С Е Г О
	
	
	8 151,48

	
	
	
	


	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________


	[image: image1.png]



	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



[image: image1.png]