## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2011 г. | [11 empty] | "____" _______________2011 г.
Ферма
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | электрику
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________7358892 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________7214769 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________144123 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________424516 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2953,93 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________784,66 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР33-04-042-06 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | 2374.25 | 1944.26 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 2374 | 430 | 1944 |  | 4.04 | 4.04
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 429.99 | 439.05 |  |  |  |  | 439 |  | 3.33 | 3.33
2 | ТЕР33-04-042-07 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных | 1 опора | 13 | 1137.06 | 922.07 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 14782 | 2795 | 11987 |  | 2.02 | 26.26
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 214.99 | 203.41 |  |  |  |  | 2644 |  | 1.53 | 19.89
3 | ТЕР33-04-042-04 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 31 | 828.36 | 696.44 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 25679 | 4090 | 21589 |  | 1.24 | 38.44
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 131.92 | 143.4 |  |  |  |  | 4445 |  | 1.04 | 32.24
4 | ТЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 4 | 1543.94 | 1262.99 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 6176 | 1124 | 5052 |  | 2.64 | 10.56
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 280.95 | 285.08 |  |  |  |  | 1140 |  | 2.16 | 8.64
5 | ФСЦП311-01-106-1 | Лес круглый: погрузка | тонна | 24.56 | 49.39 | 24.52 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1213 | 611 | 602 |  | 0.25 | 6.14
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индексы перевода из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,95 |  |  | 24.87 | 9.67 |  |  |  |  | 237 |  | 0.06 | 1.47
6 | ФСЦП310-2003-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,951 час; класс груза 1 | 1 тонна | 24.56 | 75.34 | 75.34 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1850 |  | 1850
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индекс перевода ЭМ=1,17
7 | ФСЦП311-01-106-2 | Лес круглый: разгрузка | тонна | 24.56 | 37.16 |  |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 913 | 913 |  |  | 0.37 | 9.09
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индексы перевода из ФЕР в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,95 |  |  | 37.16
8 | ТЕР33-04-008-01 (применительно) | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 2.24 | 3442.32 | 1337.17 | 757.78 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 7711 | 3018 | 2995 | 1698 | 17.87 | 40.03
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индекс при демонтаже ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7 |  |  | 1347.37 | 407.03 |  |  |  |  | 912 |  | 3.95 | 8.85
9 | ФСЦП311-01-104-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн: погрузка | тонна | 22.1 | 51.43 | 40.37 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1137 | 245 | 892 |  | 0.11 | 2.43
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индексы перевода в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,95 |  |  | 11.08 | 10.17 |  |  |  |  | 225 |  | 0.06 | 1.33
10 | ФСЦП310-2003-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 3 км; нормативное время пробега 0,951 час; класс груза 1 | 1 тонна | 22.1 | 75.34 | 75.34 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1665 |  | 1665
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индекс перевода в ТЕР ЭМ=1,17
11 | ФСЦП311-01-104-2 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 тонн: разгрузка | тонна | 22.1 | 51.43 | 40.37 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1137 | 245 | 892 |  | 0.11 | 2.43
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; индексы перевода в ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,95; ЗПМ=0,95 |  |  | 11.08 | 10.17 |  |  |  |  | 225 |  | 0.06 | 1.33
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 64637 | 13471 | 49468 | 1698 |  | 139.42
[11 empty] | 10267 |  |  | 77.08
Накладные расходы | [8 empty] | 21477
Сметная прибыль | [8 empty] | 11719
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Линии электропередачи | [8 empty] | 85596 |  |  |  |  | 119.33
72.95
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 8722 |  |  |  |  | 20.09
4.13
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 3515
Итого | [8 empty] | 97833 |  |  |  |  | 139.42
77.08
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1698
Машины и механизмы | [8 empty] | 49468
ФОТ | [8 empty] | 23738
Накладные расходы | [8 empty] | 21477
Сметная прибыль | [8 empty] | 11719
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 97833 |  |  |  |  | 139.42
77.08
Раздел 2. Линии электропередачи
Доставка материалов на участок
12 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 57 | 253.71 | 211.52 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 14461 | 2405 | 12056 |  | 0.44 | 25.08
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 42.19 | 77.44 |  |  |  |  | 4414 |  | 0.48 | 27.36
13 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 40 | 87.08 | 58.28 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 3483 | 1152 | 2331 |  | 0.3 | 12
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 28.8 | 25.78 |  |  |  |  | 1031 |  | 0.16 | 6.4
14 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 57 | 74.98 | 51.01 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 4274 | 1366 | 2908 |  | 0.25 | 14.25
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 23.97 | 22.56 |  |  |  |  | 1286 |  | 0.14 | 7.98
15 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 40 | 87.08 | 58.28 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 3483 | 1152 | 2331 |  | 0.3 | 12
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 28.8 | 25.78 |  |  |  |  | 1031 |  | 0.16 | 6.4
Общестроительные работы
16 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 57 | 1129.25 | 599.24 | 135.17 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 64367 | 22506 | 34157 | 7704 | 3.8 | 216.6
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 394.84 | 107.55 |  |  |  |  | 6130 |  | 0.78 | 44.46
17 | ТСЦ-403-1180 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | шт. | 57 | 15006.51 |  | 15006.51 | ТСЦ-403-1180 4 квартал 2011г МАТ=25,484 | 855371 |  |  | 855371
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%
18 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 22 | 2356.82 | 1400.84 | 135.17 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 51850 | 18058 | 30818 | 2974 | 7.9 | 173.8
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 820.81 | 256.48 |  |  |  |  | 5643 |  | 1.86 | 40.92
19 | ТСЦ-403-1180 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | шт. | 44 | 15006.51 |  | 15006.51 | ТСЦ-403-1180 4 квартал 2011г МАТ=25,484 | 660286 |  |  | 660286
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%
20 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 18 | 3640.58 | 2247.16 | 135.17 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 65530 | 22649 | 40449 | 2432 | 12.11 | 217.98
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 1258.25 | 415.09 |  |  |  |  | 7472 |  | 3.01 | 54.18
21 | ТСЦ-403-1180 | Стойка железобетонная вибрированная для опор | шт. | 54 | 15006.51 |  | 15006.51 | ТСЦ-403-1180 4 квартал 2011г МАТ=25,484 | 810352 |  |  | 810352
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%
Устройство ответвления на концевой опоре
22 | ТЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | 1 ответвление | 20 | 547.09 | 334.46 | 2.97 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 10942 | 4193 | 6689 | 60 | 1.97 | 39.4
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 209.66 | 88.82 |  |  |  |  | 1776 |  | 0.74 | 14.8
Монтаж проводов марки СИП по опорам
23 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.613 | 7896.74 | 3000.08 | 1137.53 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 4841 | 2304 | 1839 | 698 | 34.9 | 21.39
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 3759.13 | 768.95 |  |  |  |  | 471 |  | 5.6 | 3.43
24 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 16.553 | 17829.72 | 9842.44 | 1605.22 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 295135 | 105642 | 162922 | 26571 | 57.23 | 947.33
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 6382.06 | 2997.34 |  |  |  |  | 49615 |  | 22.38 | 370.46
25 | ТЕР33-04-011-04 (применительно) | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории | 1 переход | 17 | 2700.73 | 535.88 |  | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 45912 | 36802 | 9110 |  | 20.1 | 341.7
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 2164.85
Установка разъединителя 10 кВ на ж/б опоре
26 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 9 | 1583.17 | 620.97 | 7.66 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 14249 | 8591 | 5589 | 69 | 8.09 | 72.81
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 954.54 | 106.34 |  |  |  |  | 957 |  | 0.66 | 5.94
27 | ТЕР33-04-030-01 | Установка ограничителей перенапряжений 10кВ с помощью механизмов | 1 компл. | 9 | 940.49 | 485.59 | 9.1 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 8464 | 4012 | 4370 | 82 | 4.29 | 38.61
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 445.8 | 116.31 |  |  |  |  | 1047 |  | 0.97 | 8.73
Заземление опор ВЛ 6-20 кВ с разъединителем
28 | ТЕРм08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на опоре | 1 шт. | 6 | 976.85 | 760.47 | 1.39 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 5861 | 1290 | 4563 | 8 | 1.85 | 11.1
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 |  |  | 214.99 | 185.29 |  |  |  |  | 1112 |  | 1.15 | 6.9
29 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 6 | 780.34 | 552.36 | 147.72 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 4682 | 482 | 3314 | 886 | 0.81 | 4.86
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 80.26 | 73.21 |  |  |  |  | 439 |  | 0.61 | 3.66
30 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 7.8 | 274.74 | 88.59 | 7.81 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 2143 | 1391 | 691 | 61 | 1.8 | 14.04
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 178.34
Заземление железобетонных опор
31 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.061 | 5113.25 | 5113.25 |  | ТЕР01-01-030-02 4 квартал 2011г ЭМ=3,65; ЗПМ=10,07 | 312 |  | 312
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  | 1744.22 |  |  |  |  | 106 |  | 12.65 | 0.77
32 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.061 | 3585.32 | 3585.32 |  | ТЕР01-01-033-02 4 квартал 2011г ЭМ=3,65; ЗПМ=10,07 | 219 |  | 219
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  |  | 1223 |  |  |  |  | 75 |  | 8.87 | 0.54
33 | ТЕРм08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на опоре | 1 шт. | 91 | 966.58 | 760.47 | 1.39 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 87959 | 18630 | 69203 | 126 | 1.76 | 160.16
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 204.72 | 185.29 |  |  |  |  | 16861 |  | 1.15 | 104.65
34 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 273 | 274.74 | 88.59 | 7.81 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 75004 | 48687 | 24185 | 2132 | 1.8 | 491.4
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40% |  |  | 178.34
35 | Прайс-лист от | Круг Ст10 | кг | 1727 | 26.44 |  | 26.44 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 45662 |  |  | 45662
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 3134842 | 301312 | 418056 | 2415474 |  | 2814.51
[11 empty] | 99466 |  |  | 707.58
Накладные расходы | [8 empty] | 354458
Сметная прибыль | [8 empty] | 193874
Итоги по разделу 2 Линии электропередачи :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3539051 |  |  |  |  | 2643.25
596.03
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 144123 |  |  |  |  | 171.26
111.55
Итого | [8 empty] | 3683174 |  |  |  |  | 2814.51
707.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2415474
Машины и механизмы | [8 empty] | 418056
ФОТ | [8 empty] | 400778
Накладные расходы | [8 empty] | 354458
Сметная прибыль | [8 empty] | 193874
Итого по разделу 2 Линии электропередачи | [8 empty] | 3683174 |  |  |  |  | 2814.51
707.58
Раздел 3. Материалы и оборудование,неучтенные ценником
Материалы и оборудование, применяемые при установке разъединителя 10кВ на железобетонной опоре
Изоляторы.Линейная арматура
36 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Изолятор ШФ 20-Г | шт | 30 | 415.44 |  | 415.44 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 12463 |  |  | 12463
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
37 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Колпачок КП-22 | шт | 30 | 7.28 |  | 7.28 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 218 |  |  | 218
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
38 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим петлевой ПА-2-2 | шт | 30 | 45.94 |  | 45.94 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1378 |  |  | 1378
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
39 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим аппаратный А2А-50-7 | шт | 18 | 109.31 |  | 109.31 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1968 |  |  | 1968
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
40 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Провод неизолированный АС-50 | м | 36 | 25.96 |  | 25.96 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 935 |  |  | 935
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
41 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 24 | 142.12 |  | 142.12 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 3411 |  |  | 3411
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Стальные конструкции
42 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кронштейн РА 1 | шт | 6 | 1257.18 |  | 1257.18 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 7543 |  |  | 7543
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
43 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кронштейн РА 2 | шт | 6 | 202.23 |  | 202.23 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1213 |  |  | 1213
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
44 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кронштейн РА 4 | шт | 6 | 136.66 |  | 136.66 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 820 |  |  | 820
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
45 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кронштейн РА 5 | шт | 18 | 136.66 |  | 136.66 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 2460 |  |  | 2460
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
46 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Вал привода РА 6 | шт | 12 | 801.89 |  | 801.89 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 9623 |  |  | 9623
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
47 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Хомут Х 7 | шт | 18 | 98.39 |  | 98.39 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1771 |  |  | 1771
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
48 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Хомут Х 8 | шт | 6 | 100.21 |  | 100.21 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 601 |  |  | 601
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Металлические изделия
49 | ТСЦ-101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 5.28 | 73.55 |  | 73.55 | ТСЦ-101-2039 4 квартал 2011г МАТ=2,368 | 388 |  |  | 388
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%
Материалы, применяемые при установке железобетонных стоек
Металлоконструкция
50 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Оголовок ОГs54 | шт | 62 | 1820.3 |  | 1820.3 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 112859 |  |  | 112859
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
51 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Оголовок ОГs58 | шт | 12 | 1217.19 |  | 1217.19 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 14606 |  |  | 14606
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
52 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Траверса ТМ73 | шт | 28 | 757.11 |  | 757.11 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 21199 |  |  | 21199
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
53 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Траверса ТМs60 | шт | 28 | 519.14 |  | 519.14 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 14536 |  |  | 14536
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
54 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Накладка ОГ52 | шт | 23 | 97.09 |  | 97.09 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 2233 |  |  | 2233
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
55 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Хомут Х51 | шт | 56 | 125.79 |  | 125.79 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 7044 |  |  | 7044
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
56 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Крепление подкоса У52 | шт | 58 | 436.9 |  | 436.9 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 25340 |  |  | 25340
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
57 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Проводник заземляющий ЗП21 | шт | 80 | 80.04 |  | 80.04 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 6403 |  |  | 6403
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
58 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Крепление изолятора КИsl | шт | 18 | 223.84 |  | 223.84 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 4029 |  |  | 4029
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
Арматура
59 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим плашечный SL37.2 | шт | 283 | 116.06 |  | 116.06 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 32845 |  |  | 32845
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
60 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кожух защитный SP15 | шт | 283 | 45.94 |  | 45.94 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 13001 |  |  | 13001
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
61 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Изолятор штыревой SDI 37 (ШФ-20УО) | шт | 286 | 172.01 |  | 172.01 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 49195 |  |  | 49195
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
62 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Вязка спиральная SO 115 | шт | 572 | 184.89 |  | 184.89 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 105757 |  |  | 105757
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
63 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Скоба СК 7 | шт | 153 | 76.3 |  | 76.3 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 11674 |  |  | 11674
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
64 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Изолятор натяжной ПС-70 | шт | 153 | 366.24 |  | 366.24 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 56035 |  |  | 56035
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
65 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим натяжной SO 235 | шт | 153 | 1284.53 |  | 1284.53 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 196533 |  |  | 196533
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
66 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим прокалывающий SL25.2 | шт | 84 | 475.55 |  | 475.55 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 39946 |  |  | 39946
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
67 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кожух защитный SP 16 | шт | 84 | 94.55 |  | 94.55 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 7942 |  |  | 7942
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
68 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Разрядник длинноискровой петлевой РДИП-10-4-УХЛ1 | шт | 97 | 3716.94 |  | 3716.94 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 360543 |  |  | 360543
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Линейная арматура
69 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим поддерживающий SO 140 | шт | 32 | 441.64 |  | 441.64 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 14132 |  |  | 14132
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
70 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим прокалывающий для неизолированных проводов SLIP 22.12 | шт | 34 | 245.97 |  | 245.97 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 8363 |  |  | 8363
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
71 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим плашечный ответвительный (соединительный) SL 37.2 | шт | 18 | 109.31 |  | 109.31 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1968 |  |  | 1968
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
72 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кожух защитный для плашечного зажима SP 15 | шт | 18 | 45.94 |  | 45.94 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 827 |  |  | 827
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
73 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Заземляющий проводник ЗП 6 | м | 18 | 142.12 |  | 142.12 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 2558 |  |  | 2558
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
74 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим натяжной SO 234 | шт | 4 | 344.35 |  | 344.35 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1377 |  |  | 1377
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
75 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим прокалывающий для изолированных проводов SLIP 22.1 | шт | 48 | 245.97 |  | 245.97 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 11807 |  |  | 11807
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
76 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Скрепа для бандажной ленты СОТ 36 | шт | 108 | 9.1 |  | 9.1 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 983 |  |  | 983
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
77 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Бандажная лента СОТ 37 | м | 197.6 | 32.81 |  | 32.81 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 6483 |  |  | 6483
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
78 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Крюк бандажный SOT 29 | шт | 56 | 153.04 |  | 153.04 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 8570 |  |  | 8570
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
79 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Бандаж пластиковый PER 15 | шт | 112 | 366.24 |  | 366.24 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 41019 |  |  | 41019
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
80 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Колпачок защитный концевой РК 99.050 | шт | 40 | 18.68 |  | 18.68 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 747 |  |  | 747
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
81 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Ограничитель перенапряжений нелинейный с прокалывающими зажимами SE 30.128 | шт | 20 | 911.01 |  | 911.01 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 18220 |  |  | 18220
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Арматура ответвления к вводу
82 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Зажим натяжной для 1-фазных вводов SO 157.1 | шт | 40 | 45.55 |  | 45.55 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1822 |  |  | 1822
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
83 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Фиксатор дистанционный SO 70.15 | шт | 20 | 45.55 |  | 45.55 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 911 |  |  | 911
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
84 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Зажим прокалывающий соединительный SL 21.1 | шт | 40 | 225.75 |  | 225.75 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 9030 |  |  | 9030
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
Оборудование и материалы для линий электропередачи
85 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Провод защищенный типа СИП-3 1*70 | м | 16029 | 54.65 |  | 54.65 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 875985 |  |  | 875985
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
86 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Самонесущий изолированный провод типа СИП-4 4*50 | м | 613 | 124.83 |  | 124.83 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 76521 |  |  | 76521
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
87 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Самонесущий изолированный провод типа СИП-4 2*16 | м | 523 | 25.53 |  | 25.53 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 13352 |  |  | 13352
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Дополнительное оборудование для воздушных ЛЭП 10кВ
88 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Соединительный зажим для ВЛЗ-10кВ CIL 1 | шт | 6 | 569.77 |  | 569.77 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 3419 |  |  | 3419
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
89 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Надставка ТС-1 | шт | 280 | 4260.8 |  | 4260.8 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1193024 |  |  | 1193024
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
Устройство ответвительное концевое УОК
90 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Траверса ТМ2 | шт | 2 | 606.8 |  | 606.8 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1214 |  |  | 1214
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
91 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Хомут Х1 | шт | 2 | 67.4 |  | 67.4 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 135 |  |  | 135
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
92 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Проводник ЗП1 | шт | 2.4 | 142.12 |  | 142.12 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 341 |  |  | 341
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
93 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Изолятор ШФ-20Г | шт | 4 | 415.44 |  | 415.44 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1662 |  |  | 1662
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
94 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Колпачок К-6 | шт | 4 | 5.46 |  | 5.46 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 22 |  |  | 22
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
95 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Крепление провода СШ-2 | шт | 2 | 8.1 |  | 8.1 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 16 |  |  | 16
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
96 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Зажим ПА | шт | 12 | 59.11 |  | 59.11 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 709 |  |  | 709
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
Устройство ответвительное промежуточное УОП
97 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 606.8 |  | 606.8 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 607 |  |  | 607
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
98 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Хомут Х1 | шт | 1 | 67.4 |  | 67.4 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 67 |  |  | 67
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
99 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Проводник ЗП1 | шт | 0.6 | 142.12 |  | 142.12 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 85 |  |  | 85
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
100 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Кронштейн РА4 | шт | 1 | 136.66 |  | 136.66 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 137 |  |  | 137
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
101 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Изолятор ШФ-20Г | шт | 3 | 415.44 |  | 415.44 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 1246 |  |  | 1246
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
102 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Колпачок К-6 | шт | 3 | 5.46 |  | 5.46 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 16 |  |  | 16
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
103 | Прайс-лист от 1.02.2012 г. ООО "БЭСТЕР" | Крепление провода СШ-2 | шт | 2 | 8.1 |  | 8.1 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 16 |  |  | 16
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
104 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Зажим ПА 2-2 | шт | 6 | 59.11 |  | 59.11 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 355 |  |  | 355
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
Инструменты для обслуживания ВЛЗ-10кВ
105 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Универсальная изолирующая штанга СТ 48.64 | шт | 1 | 83696.96 |  | 83696.96 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 83697 |  |  | 83697
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
106 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Оперативный ответвительный зажим SL 36 | шт | 3 | 1576.05 |  | 1576.05 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 4728 |  |  | 4728
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
107 | Прайс-лист от 27.02.2012 г. ООО "СтройБизнес" | Скоба г-образная | шт | 3 | 91.39 |  | 91.39 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 274 |  |  | 274
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/4,79*1,075)-МАТ
108 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Изолированная скоба и комплект переносного заземления ST 208 | шт | 2 | 2010.6 |  | 2010.6 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 4021 |  |  | 4021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
109 | Прайс-лист от 24.02.2012 г.ЗАО "Компания ЭКС" | Комплект штепсельных разъемов и переносного заземления SE 41 | шт | 2 | 30453.48 |  | 30453.48 | 1 4 квартал 2011г ОЗП=10,07; ЭМ=4,49; ЗПМ=10,07; МАТ=4,79 | 60907 |  |  | 60907
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 40%; формула на МАТ МАТ=(МАТ/1,18/4,79*1,075)-МАТ
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 3577885 |  |  | 3577885
Итоги по разделу 3 Материалы и оборудование,неучтенные ценником :
Материалы | [8 empty] | 3577885
Итого | [8 empty] | 3577885
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3577885
Итого по разделу 3 Материалы и оборудование,неучтенные ценником | [8 empty] | 3577885
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 6777364 | 314783 | 467524 | 5995057 |  | 2953.93
[11 empty] | 109733 |  |  | 784.66
Накладные расходы | [8 empty] | 375935
Сметная прибыль | [8 empty] | 205593
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 7214769 |  |  |  |  | 2782.67
673.11
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 144123 |  |  |  |  | 171.26
111.55
Итого | [8 empty] | 7358892 |  |  |  |  | 2953.93
784.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5995057
Машины и механизмы | [8 empty] | 467524
ФОТ | [8 empty] | 424516
Накладные расходы | [8 empty] | 375935
Сметная прибыль | [8 empty] | 205593
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7358892 |  |  |  |  | 2953.93
784.66